## TOT-0514
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 23793.62
|  |  | 1.2.- | Transp. Indep. TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 2676.68
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 35.98
|  |  |  | 2.1.2.- | Transp. Indep. TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  | 268.16
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 19.85
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 114.381
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 5.06
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 28.5953
|  |  | 4.2.- | Transp. Indep. TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 1249.448
[5 empty] | TOTAL | 28191.7743
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08 - Nota ENRE Nº 112183

## LI-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 295.837
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 277.875 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 275086 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 311.22 | 2014-05-09 05:29 | 2014-05-09 05:38 | 0.15 | 9 | F | 0,000 | -- | -- | 9336.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9336.6
|  | 2 | 275289 | 1629 | TRELEW - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 62 | 172.2825 | 2014-05-14 07:58 | 2014-05-14 08:15 | 0.28333 | 17 | P | 0,000 | 14.4717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.4717
|  | 3 | 275290 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 311.22 | 2014-05-14 08:05 | 2014-05-14 08:20 | 0.25 | 15 | F | 0,000 | -- | -- | 9336.6 | 2334.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11670.75
|  | 4 | 275291 | 4748 | TRELEW .- RAWSON | 132 | 21.8 | 69.4688 | 2014-05-14 08:05 | 2014-05-14 08:25 | 0.33333 | 20 | F | 0,000 | -- | -- | 2084.0625 | 687.7406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2771.8031
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 14.47 | 0 | 20757.26 | 3021.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23793.62

## LI-TRANSPORTEL PATAG. (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL PATAG. S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 177.5022 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 275087 | 5352 | ESPERANZA - RIO GALLEGOS | 220 | 128 | 227.2028 | 2014-05-10 00:51 | 2014-05-11 16:07 | 39.2667 | 2356 | P | 0,000 | 2676.6764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2676.6764
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 44.3755 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 2676.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2676.68

## TR-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.975
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 275089 | 3518 | ESQUEL | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 14.625 | 2014-05-10 14:01 | 2014-05-10 14:50 | 0.81667 | 49 | P | -- | -- | SI | 3 | 35.9775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.9775
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 35.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.98

## TR-TRANSPORTEL PATAG. (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.2.- Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL PATAG. S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.585
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 275088 | 5353 | RIO GALLEGOS | TRAFO 1 | 100 | 220/33/13,2 | 58.5 | 2014-05-10 00:50 | 2014-05-10 16:07 | 15.2833 | 917 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 268.164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 268.164
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 268.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268.16

## SA-05 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | 26.747 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 9.681 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 9.681 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 275090 | 3519 | ESQUEL | SALIDA TRAFO 4 COOP 16 DE OCTUBRE | 33 | 9.681 | 2014-05-10 14:01 | 2014-05-10 14:50 | 0.81667 | 49 | P | -- | 25 | 19.8461 | -- | -- | -- | SI | 19.8461
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 19.8461 | 0 | 0 | 0 |  | 19.85
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 9.681 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 9.681 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 275084 | 1757 | S.A.OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 9.681 | 2014-05-07 09:36 | 2014-05-07 11:27 | 1.85 | 111 | P | -- | 25 | 44.7746 | -- | -- | -- | SI | 44.7746
|  | 10 | 275085 | 1759 | S.A.OESTE | SALIDA ALIM. S.A. OESTE | 33 | 9.681 | 2014-05-07 11:27 | 2014-05-07 13:16 | 1.8167 | 109 | P | -- | 25 | 44.0486 | -- | -- | -- | SI | 44.0486
|  | 11 | 275288 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIM 6 VIEDMA 1 | 13.2 | 9.681 | 2014-05-12 13:42 | 2014-05-12 15:01 | 1.3167 | 79 | P | -- | 20 | 25.5578 | -- | -- | -- | SI | 25.5578
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 114.38 | 0 | 0 | 0 |  | 114.381
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## RE-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.524
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 275582 | 4442 | BARRIO SAN MARTIN | Capacitor 4 | 7 | 3.668 | 2014-05-28 09:59 | 2014-05-28 12:17 | 2.3 | 138 | P | -- | 0.6 | 5.0618 | -- | -- | -- | SI | 5.0618
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 5.0618 | 0 | 0 | 0 |  | 5.06

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 277.875 | Salida en 33 kV | 9.681
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.975 | Salida en 13,2 kV = | 9.681
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 114.381 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 114.381
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 64089.09 | 0 | (DTE 0514) | 64089.09
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 228033.117 | 14258 | (DTE 0514) | 242291.117
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 383707.584 | 11436 | (DTE 0514) | 395143.584
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 14471.73 | 0 | (DTE 0514) | 14471.73
715995.521
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 21762 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 9597.6
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 63835.2 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 14405.328
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 5440.5 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 21607.992
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 10881 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 43215.984
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 21762 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 21607.992
[6 empty] | 123680.7 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 52813.584
163248.48
[6 empty] | RM = | 1002924.701
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 25073.1175
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 28.5953
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 28.5953
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSPORTEL PATAG. S.A.
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL PATAG. S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
a) Datos
[11 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | -
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 177.5022 |  | Salida en 33 kV | 9.681
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.975 |  | Salida en 13,2 kV = | -
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 2676.68
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 446.94
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 3123.62
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | ESPERANZA - RÍO TURBIO | 220 | 149 |  | 196771.8388 | 0 | (DTE 0514) |  | 196771.8388
|  |  | ESPERANZA - RÍO GALLEGOS | 220 | 128 |  | 169038.8951 | 10229 | (DTE 0514) |  | 179267.8951
376039.7339
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | RIO GALLEGOS | TRAFO 1 | 100 |  | 72540 |  | RIO GALLEGOS |  | SALIDA CD1 | 33 | 7202.664
[7 empty] | 0 |  | RIO GALLEGOS |  | SALIDA CD2 | 33 | 7202.664
[7 empty] | 72540 |  | RIO GALLEGOS |  | SALIDA CD3 | 33 | 7202.664
[9 empty] | RIO GALLEGOS |  | SALIDA PALERMO AIKE | 33 | 7202.664
21607.992
[7 empty] | RM = | 432529.4219 |  | RM * = | 470187.7259
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 18807.509
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1249.448
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SU T.I.
[7 empty] | SANCIÓN = | 1249.448 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
Note on I23: pleoni: VALOR CALCULADO CON EL VALOR DE CARGO POR TRAFO =$ 0,975
Note on I42: pleoni: pleoni: VALOR CALCULADO CON LOS VALORES DEL TI

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de mayo de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2013-07-01; 2013-12-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4 | bar: 2013-08-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4 | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2013-08-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2014-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2013-12-01: 1; 2014-04-01: 2
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2013-12-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2013-12-01: 1; 2014-02-01: 2; 2014-03-01: 4; 2014-04-01: 3
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2013-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2013-06-01; 2013-08-01; 2014-04-01
|  | 41 | ESPERANZA PAT - RIO TURBIO 220 1 | 220 | 149 | 2013-05-01: XXXX; 2013-06-01: XXXX; 2013-07-01: XXXX; 2013-08-01: XXXX
|  | 42 | ESPERANZA PAT - RIO GALLEGOS 220 1 | 220 | 128 | 2013-05-01: XXXX; 2013-06-01: XXXX; 2013-07-01: XXXX; 2013-08-01: XXXX; 2014-03-01: 1
|  |  |  | Longitud Total | 3274.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | 0.79 | 0.67 | 0.7 | 0.82 | 0.97735
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.97735 | SALIDAS x AÑO / 100 km