## TOT-1007
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | Aplicación límite Art.25
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 180224.51 | 38797.0187
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 20782.3 | 20782.3
|  |  | 14 | IV LINEA |  |  | 81410.97 | 81410.97
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 400458.38 | 86206.874
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente LITSA |  | 1121.61 | 1121.61
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA |  | 3454.08 | 3454.08
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 35087.88 | 7553.3852
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 25363 | 25363
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 410.02 | 410.02
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 14915.16 | 3210.7937
|  |  | 34 | IV LINEA |  |  | 591.38 | 591.38
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 8761.5637 | 8761.5637
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 7210.203 | 7210.203
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 682.7056 | 682.7056
[6 empty] | TOTAL | 780473.7623 | 285555.904
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.78473
|  | 1 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-01 08:24 | 2007-10-01 11:38 | 3.2333 | 194 | P | -- | NO | -- | 58.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 2 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | C | 20 | 94.4674 | 2007-10-02 16:59 | 2007-10-02 17:36 | 0.61667 | 37 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1889.349 | 1171.3964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3060.7454 | 658.8882
|  | 3 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 220 | 6 | C | 20 | 74.974 | 2007-10-07 07:47 | 2007-10-07 15:26 | 7.65 | 459 | P | -- | NO | -- | 114.7102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 114.7102 | 24.6937
|  | 4 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 74.974 | 2007-10-09 15:07 | 2007-10-09 18:57 | 3.8333 | 230 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1499.48 | 5743.0084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7242.4884 | 1559.0941
|  | 5 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-10-13 07:24 | 2007-10-13 16:48 | 9.4 | 564 | P | -- | NO | -- | 5294.1358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5294.1358 | 1139.6712
|  | 6 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-10-14 07:09 | 2007-10-14 16:28 | 9.3167 | 559 | P | -- | NO | -- | 5249.0794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5249.0794 | 1129.9719
|  | 7 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 159 | C | 20 | 143.0507 | 2007-10-14 08:00 | 2007-10-14 16:59 | 8.9833 | 539 | P | -- | NO | -- | 256.9191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 256.9191 | 55.3071
|  | 8 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | C | 20 | 94.4674 | 2007-10-14 13:31 | 2007-10-14 15:18 | 1.7833 | 107 | P | -- | NO | -- | 33.6304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.6304 | 7.2396
|  | 9 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-10-15 07:25 | 2007-10-15 17:28 | 10.05 | 603 | P | -- | NO | -- | 5660.2197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5660.2197 | 1218.4783
|  | 10 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 260.0104 | 2007-10-15 08:03 | 2007-10-15 18:03 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 520.0208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 520.0208 | 111.9451
|  | 11 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-17 10:15 | 2007-10-17 14:28 | 4.2167 | 253 | P | -- | NO | -- | 75.9338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.9338 | 16.3463
|  | 12 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | 60 | 231.2203 | 2007-10-18 07:03 | 2007-10-18 11:04 | 4.0167 | 241 | P | -- | NO | -- | 557.7034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 557.7034 | 120.0571
|  | 13 | PUELCHES - MACACHIN 2 | 500 | 227 | A | 200 | 204.2296 | 2007-10-20 07:24 | 2007-10-20 16:20 | 8.9333 | 536 | P | -- | NO | -- | 3647.5412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3647.5412 | 785.208
|  | 14 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 378.7695 | 2007-10-22 05:53 | 2007-10-22 06:48 | 0.91667 | 55 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 75753.898 | 69693.5862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145447.4842 | 31310.552
|  | 15 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-26 19:31 | 2007-10-26 20:09 | 0.63333 | 38 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1799.38 | 1133.6094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2932.9894 | 631.3861
|  | 16 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 74.974 | 2007-10-29 09:36 | 2007-10-29 18:20 | 8.7333 | 524 | P | -- | NO | -- | 130.9046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.9046 | 28.1799
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-29 09:49 | 2007-10-29 13:13 | 3.4 | 204 | P | -- | NO | -- | 61.1789 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 18 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-30 10:07 | 2007-10-30 12:56 | 2.8167 | 169 | P | -- | NO | -- | 50.7425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 21710.8399 | 0 | 80942.107 | 77741.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180224.51 | 38797.0187
F - FORZADA

## LI-IV-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 347.9101 | 2007-10-25 13:05 | 2007-10-25 13:15 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 69582.0268 | 11828.9446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81410.9714
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 69582.0268 | 11828.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81410.97

## TR-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art.25
0.78473
|  | 21 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2007-10-02 08:39 | 2007-10-02 10:51 | 2.2 | 132 | P | -- | -- | NO | 2 | 161.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 161.7 | 34.8092
|  | 22 | ROSARIO OESTE | TRAFO T4 | 300 | 500/220/132 | 73.5 | 2007-10-07 08:07 | 2007-10-07 16:22 | 8.25 | 495 | P | -- | -- | NO | 2 | 1212.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1212.75 | 261.0693
|  | 23 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220 | 73.5 | 2007-10-09 05:53 | 2007-10-09 06:22 | 0.48333 | 29 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1470 | 705.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 2175.6 | 468.3425
|  | 24 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220 | 73.5 | 2007-10-10 00:33 | 2007-10-10 04:41 | 4.1333 | 248 | P | -- | -- | NO | 2 | 607.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 607.11 | 130.6929
|  | 25 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-10-11 08:30 | 2007-10-11 18:32 | 10.0333 | 602 | P | -- | -- | NO | 2 | 737.205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 737.205 | 158.6985
|  | 32 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-10-17 23:47 | 2007-10-18 07:21 | 7.5667 | 454 | P | -- | -- | NO | 2 | 556.395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 556.395 | 119.7754
|  | 33 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-10-19 00:04 | 2007-10-19 06:01 | 5.95 | 357 | P | -- | -- | NO | 2 | 437.325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 437.325 | 94.1432
|  | 34 | ALMAFUERTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/33 | 73.5 | 2007-10-21 08:10 | 2007-10-21 11:37 | 3.45 | 207 | P | -- | -- | NO | 2 | 507.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 507.15 | 109.1744
|  | 35 | RAMALLO | TRAFO | 300 | 220/132/13.2 | 73.5 | 2007-10-21 10:18 | 2007-10-21 10:33 | 0.25 | 15 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1470 | 367.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 1837.5 | 395.5595
|  | 39 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2007-10-23 08:40 | 2007-10-23 18:16 | 9.6 | 576 | P | -- | -- | NO | 2 | 705.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 705.6 | 151.8949
|  | 40 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2007-10-24 08:52 | 2007-10-24 16:39 | 7.7833 | 467 | P | -- | -- | NO | 2 | 571.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 571.83 | 123.0981
|  | 41 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2007-10-25 08:26 | 2007-10-25 16:10 | 7.7333 | 464 | P | -- | -- | NO | 2 | 568.155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 568.155 | 122.307
|  | 44 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-27 07:45 | 2007-10-27 16:14 | 8.4833 | 509 | P | -- | -- | NO | 2 | 3324.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3324.16 | 715.5936
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-01 | 2007-10-12 23:34 | 287.5667 | 17254 | RF | 37.5% | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422727.9 | -- | SI | 0 | 0
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-12 23:35 | 2007-10-13 07:00 | 7.4167 | 445 | P | -- | -- | NO | 2 | 2908.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2908.64 | 626.1444
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-13 07:01 | 2007-10-15 22:24 | 63.3833 | 3803 | RF | 62.5% | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155281 | -- | SI | 155281 | 33427.4179
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-15 22:25 | 2007-10-16 03:36 | 5.1833 | 311 | P | -- | -- | NO | 2 | 2030.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2030.56 | 437.1197
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-16 03:37 | 2007-10-21 22:27 | 138.8333 | 8330 | RF | 37.5% | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204080.1 | -- | SI | 0 | 0
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-21 22:28 | 2007-10-22 04:39 | 6.1833 | 371 | P | -- | -- | NO | 2 | 2422.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2422.56 | 521.5057
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-22 04:40 | 2007-10-25 23:38 | 90.9667 | 5458 | RF | 62.5% | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222876.5 | -- | SI | 222876.5 | 47978.7347
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-25 23:39 | 2007-10-26 03:34 | 3.9167 | 235 | P | 62.5% | -- | NO | 2 | 1536.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1536.64 | 330.7933
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-10-26 03:35 | 2007-10-31 23:59 | 140.4 | 8424 | RF | 37.5% | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206388 | -- | SI | 0 | 0
--
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 18287.78 | 0 | 2940 | 1073.1 | 0 | 0 | 1211353.5 | 0 |  | 400458.38 | 86206.874
|  |  | F - FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) |  |  | (*) Aplicación de la NOTA S.E: N° 316/08 - 7/4/08

## SA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art.25
0.78473
|  | 45 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 39.254 | 2007-10-05 05:54 | 2007-10-05 06:01 | 0.11667 | 7 | P | -- | 40 | 18.8419 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 46 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 44.156 | 2007-10-05 08:04 | 2007-10-05 18:08 | 10.0667 | 604 | P | -- | 100 | 4446.5092 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 47 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 39.254 | 2007-10-06 07:50 | 2007-10-06 14:30 | 6.6667 | 400 | P | -- | 40 | 1047.2967 | -- | -- | -- | SI | 1047.2967 | 225.4521
|  | 48 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2007-10-07 06:33 | 2007-10-07 20:00 | 13.45 | 807 | P | -- | 40 | 2111.8652 | -- | -- | -- | SI | 2111.8652 | 454.6223
|  | 49 | SANTO TOME | SALIDA LINEA PAYZUMÉ | 132 | 39.254 | 2007-10-07 07:21 | 2007-10-07 17:38 | 10.2833 | 617 | P | -- | 40 | 1614.1245 | -- | -- | -- | SI | 1614.1245 | 347.4734
|  | 50 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2007-10-08 21:42 | 2007-10-08 21:45 | 0.05 | 3 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 78.508 | -- | SI | 1648.668 | 354.9096
|  | 51 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 39.254 | 2007-10-09 06:10 | 2007-10-09 07:36 | 1.4333 | 86 | F | SI | 40 | -- | -- | 2245.3288 | -- | SI | 2245.3288 | 483.353
|  | 52 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 39.254 | 2007-10-12 09:05 | 2007-10-12 11:13 | 2.1333 | 128 | P | -- | 40 | 334.4441 | -- | -- | -- | SI | 334.4441 | 71.9959
|  | 53 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 39.254 | 2007-10-15 07:57 | 2007-10-15 18:16 | 10.3167 | 619 | P | -- | 40 | 1620.4051 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 54 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2007-10-20 06:45 | 2007-10-20 07:48 | 1.05 | 63 | P | -- | 40 | 164.8668 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 55 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 49.065 | 2007-10-20 07:02 | 2007-10-20 17:02 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 56 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 49.065 | 2007-10-20 09:55 | 2007-10-20 15:03 | 5.1333 | 308 | P | -- | 200 | 5034.069 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 57 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-10-20 10:02 | 2007-10-20 17:27 | 7.4167 | 445 | P | -- | 200 | 7281.246 | -- | -- | -- | SI | 7281.246 | 1567.4374
|  | 58 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-10-21 08:13 | 2007-10-21 17:02 | 8.8167 | 529 | P | -- | 200 | 8655.066 | -- | -- | -- | SI | 8655.066 | 1863.1803
|  | 59 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 39.254 | 2007-10-21 08:59 | 2007-10-21 16:15 | 7.2667 | 436 | P | -- | 40 | 1141.5063 | -- | -- | -- | SI | 1141.5063 | 245.7326
|  | 60 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 49.065 | 2007-10-23 08:21 | 2007-10-23 17:32 | 9.1833 | 551 | P | -- | 200 | 9008.334 | -- | -- | -- | SI | 9008.334 | 1939.2285
|  | 61 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 49.065 | 2007-10-24 11:42 | 2007-10-24 16:28 | 4.7667 | 286 | P | -- | 200 | 4680.801 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 62 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 49.065 | 2007-10-25 09:12 | 2007-10-25 18:16 | 9.0667 | 544 | P | -- | 200 | 8900.391 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 63 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2007-10-29 05:52 | 2007-10-29 11:38 | 5.7667 | 346 | P | -- | 40 | 905.9823 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 64 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 1 | 132 | #REF! | 2007-10-31 08:10 | 2007-10-31 18:17 | 0.11667 | 7 | P | -- | #REF! | 18.8419 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 66797.5911 | 1570.16 | 2323.8368 | 0 |  | 35087.88 | 7553.3852
F - FORZADA

## RE-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art.25
| (*) | 65 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-10-01 | 2007-10-17 19:07 | 403.1167 | 24187 | RF | 51.02 | NO | 20 | -- | -- | -- | 237036.5353 | SI | SI | 0 | 0 | 0.78473
| (*) | 66 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-10-01 | 2007-10-17 19:04 | 403.0667 | 24184 | RF | 51.02 | NO | 20 | -- | -- | -- | 237007.135 | SI | SI | 0 | 0
|  | 67 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 36.75 | 2007-10-15 21:14 | 2007-10-16 01:10 | 3.9333 | 236 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2888.55 | -- | SI | SI | 2888.55 | 621.8196
|  | 68 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-10-16 19:32 | 2007-10-16 20:00 | 0.46667 | 28 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 564.235 | -- | SI | SI | 1764.735 | 379.8954
|  | 69 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-10-16 19:32 | 2007-10-16 19:57 | 0.41667 | 25 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 504.21 | -- | SI | SI | 1704.71 | 366.9738
|  | 70 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-10-17 02:10 | 2007-10-17 19:04 | 16.9 | 1014 | P | -- | -- | 2 | #VALUE! | -- | -- | -- | SI | SI | 0 | 0
|  | 71 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-10-17 02:10 | 2007-10-17 19:07 | 16.95 | 1017 | P | -- | -- | 2 | #VALUE! | -- | -- | -- | SI | SI | 0 | 0
| (*) | 72 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-10-17 19:05 | 2007-10-31 23:59 | 340.9 | 20454 | RF | 51.02 | NO | 20 | -- | -- | -- | 200450.8704 | SI | SI | 0 | 0
| (*) | 73 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-10-17 19:08 | 2007-10-31 23:59 | 340.85 | 20451 | RF | 51.02 | NO | 20 | -- | -- | -- | 200421.4702 | SI | SI | 0 | 0
|  | 74 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-10-18 08:23 | 2007-10-18 16:19 | 7.9333 | 476 | P | -- | -- | 2 | 951.9965 | -- | -- | -- | SI | SI | 951.9965 | 204.9368
|  | 75 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-10-18 08:23 | 2007-10-18 16:41 | 8.3 | 498 | P | -- | -- | 2 | 996.415 | -- | -- | -- | SI | SI | 996.415 | 214.4988
|  | 76 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-10-25 02:16 | 2007-10-25 03:08 | 0.86667 | 52 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 1044.435 | -- | SI | SI | 2244.935 | 483.2683
|  | 77 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-10-25 02:16 | 2007-10-25 03:12 | 0.93333 | 56 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 1116.465 | -- | SI | SI | 2316.965 | 498.7742
|  | 78 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-10-27 07:49 | 2007-10-27 16:19 | 8.5 | 510 | P | -- | -- | 2 | 1020.425 | -- | -- | -- | SI | SI | 1020.425 | 219.6674
|  | 79 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-10-27 07:49 | 2007-10-27 16:22 | 8.55 | 513 | P | -- | -- | 2 | 1026.4275 | -- | -- | -- | SI | SI | 1026.4275 | 220.9596
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | #VALUE! | 4802 | 6117.895 | 874916.0109 | 0 |  | 14915.16 | 3210.7937
|  |  | F - FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) |  |  |  |  | (*) Aplicación NOTA S.E: N° 316/08 - 7/4/08

## RE-IV-10
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 80 | OLAVARRIA ABASTO | R4L5OL | 149 | 36.505 | 2007-10-19 06:44 | 2007-10-19 14:50 | 8.1 | 486 | P | -- | -- | 2 | 591.381 | -- | -- | -- | SI | SI | 591.381
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 591.381 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 591.38

## LI-LITSA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 89.969 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 74.974 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 85 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2007-10-12 01:17 | 2007-10-12 01:53 | 0.6 | 36 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 9104.8628 | 5462.9177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14567.7805 | 14567.7805
|  | 86 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-13 10:54 | 2007-10-13 14:19 | 3.4167 | 205 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 6153.8796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6153.8796 | 6153.8796
|  | 87 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-21 11:17 | 2007-10-21 14:39 | 3.3667 | 202 | P | -- | NO | -- | 60.6391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.6391 | 60.6391
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 60.6391 | 0 | 9104.8628 | 11616.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20782.3 | 20782.3
F - FORZADA

## TR-LITSA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 330/06) $ = |  | 0.245 | [5 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 1650/98) $ = |  | 0.245 | [5 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[11 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 88 | RINCON - SANTA MARIA | TIR1 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-13 13:12 | 2007-10-13 13:40 | 0.46667 | 28 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 690.9 | -- | -- | -- | -- | SI | 690.9 | 690.9
|  | 89 | RINCON - SANTA MARIA | TIR1 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-21 11:24 | 2007-10-21 14:20 | 2.9333 | 176 | P | -- | -- | NO | 2 | 430.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 430.71 | 430.71
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 430.71 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1121.61 | 1121.61
F - FORZADA
Note on F15: gmir: cargos originales de transener actualizados por ppi y cpi. Para reafo de Rincon
Note on F14: gmir: Cargo igual al actual de transener. Para sancionar rtafo de Salto grande

## TR-TIBA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.0896
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 90 | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-10-24 05:59 | 2007-10-24 08:43 | 2.7333 | 164 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 537.6 | 1467.648 | -- | -- | -- | -- | SI | 2005.248
|  | 91 | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-10-25 07:58 | 2007-10-25 17:20 | 9.3667 | 562 | P | -- | -- | NO | 2 | 503.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 503.7312
|  | 92 | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-10-26 09:03 | 2007-10-26 17:14 | 8.1833 | 491 | P | -- | -- | NO | 2 | 439.7568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 439.7568
|  | 93 | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-10-27 09:00 | 2007-10-27 18:24 | 9.4 | 564 | P | -- | -- | NO | 2 | 505.344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 505.344
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1448.832 | 0 | 537.6 | 1467.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3454.08
F - FORZADA

## SA-TIBA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 94 | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro | 132 | 14.279 | 2007-10-01 10:42 | 2007-10-01 14:06 | 3.4 | 204 | P | -- | 40 | 194.1944 | -- | -- | -- | SI | 194.1944
|  | 95 | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro | 132 | 14.279 | 2007-10-03 08:12 | 2007-10-03 15:40 | 7.4667 | 448 | P | -- | 40 | 426.6565 | -- | -- | -- | SI | 426.6565
|  | 96 | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro | 132 | 14.279 | 2007-10-04 08:16 | 2007-10-04 15:18 | 7.0333 | 422 | P | -- | 40 | 401.5255 | -- | -- | -- | SI | 401.5255
|  | 97 | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro | 132 | 14.279 | 2007-10-05 08:12 | 2007-10-05 15:49 | 7.6167 | 457 | P | -- | 40 | 435.2239 | -- | -- | -- | SI | 435.2239
|  | 98 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil | 132 | 14.279 | 2007-10-06 08:09 | 2007-10-06 17:30 | 9.35 | 561 | P | -- | 40 | 534.0346 | -- | -- | -- | SI | 534.0346
|  | 99 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil | 132 | 14.279 | 2007-10-07 07:33 | 2007-10-07 18:59 | 11.4333 | 686 | P | -- | 40 | 652.8359 | -- | -- | -- | SI | 652.8359
|  | 100 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves | 132 | 14.279 | 2007-10-08 10:31 | 2007-10-08 15:30 | 4.9833 | 299 | P | -- | 40 | 284.4377 | -- | -- | -- | SI | 284.4377
|  | 101 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves | 132 | 14.279 | 2007-10-10 09:29 | 2007-10-10 17:45 | 8.2667 | 496 | P | -- | 40 | 472.3493 | -- | -- | -- | SI | 472.3493
|  | 102 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves | 132 | 14.279 | 2007-10-11 08:41 | 2007-10-11 15:03 | 6.3667 | 382 | P | -- | 40 | 363.8289 | -- | -- | -- | SI | 363.8289
|  | 103 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-10-16 09:20 | 2007-10-16 17:16 | 7.9333 | 476 | P | -- | 40 | 452.9299 | -- | -- | -- | SI | 452.9299
|  | 104 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-10-17 08:47 | 2007-10-17 17:30 | 8.7167 | 523 | P | -- | 40 | 498.0515 | -- | -- | -- | SI | 498.0515
|  | 105 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-10-18 09:15 | 2007-10-18 17:09 | 7.9 | 474 | P | -- | 40 | 451.2164 | -- | -- | -- | SI | 451.2164
|  | 106 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 14.279 | 2007-10-19 09:07 | 2007-10-19 15:33 | 6.4333 | 386 | P | -- | 40 | 367.2559 | -- | -- | -- | SI | 367.2559
|  | 107 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 17.848 | 2007-10-24 05:59 | 2007-10-24 10:13 | 4.2333 | 254 | F | NO | 200 | -- | 3569.6 | 15099.408 | -- | SI | 18669.008
|  | 108 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil | 132 | 14.279 | 2007-10-27 05:14 | 2007-10-27 08:30 | 3.2667 | 196 | P | -- | 40 | 186.7693 | -- | -- | -- | SI | 186.7693
|  | 109 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Olavarria | 132 | 14.279 | 2007-10-29 10:59 | 2007-10-29 18:47 | 7.8 | 468 | P | -- | 40 | 445.5048 | -- | -- | -- | SI | 445.5048
|  | 110 | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Olavarria | 132 | 14.279 | 2007-10-30 09:11 | 2007-10-30 18:25 | 9.2333 | 554 | P | -- | 40 | 527.1807 | -- | -- | -- | SI | 527.1807
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 6693.9952 | 3569.6 | 15099.408 | 0 |  | 25363
F - FORZADA

## SA-ENECOR-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 111 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-10-25 07:18 | 2007-10-25 08:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 40 | 40.7376 | -- | -- | -- | SI | 40.7376
|  | 112 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-10-25 07:18 | 2007-10-25 08:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 40 | 40.7376 | -- | -- | -- | SI | 40.7376
|  | 113 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-10-25 14:57 | 2007-10-25 16:48 | 1.85 | 111 | P | -- | 40 | 69.782 | -- | -- | -- | SI | 69.782
|  | 114 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-10-25 15:01 | 2007-10-25 16:48 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 67.1416 | -- | -- | -- | SI | 67.1416
|  | 115 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-10-26 07:30 | 2007-10-26 08:45 | 1.25 | 75 | P | -- | 40 | 47.15 | -- | -- | -- | SI | 47.15
|  | 116 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-10-26 07:31 | 2007-10-26 08:45 | 1.2333 | 74 | P | -- | 40 | 46.3956 | -- | -- | -- | SI | 46.3956
|  | 117 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-10-27 07:02 | 2007-10-27 08:20 | 1.3 | 78 | P | -- | 40 | 49.036 | -- | -- | -- | SI | 49.036
|  | 118 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-10-27 07:02 | 2007-10-27 08:20 | 1.3 | 78 | P | -- | 40 | 49.036 | -- | -- | -- | SI | 49.036
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 410.0164 | 0 | 0 | 0 |  | 410.02

## SUP-LITSA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 39.254 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 49.065 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 62299.3832
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2007-10-12 01:17 | 2007-10-12 01:53 | 0.6 | 36 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 9104.8628 | 5462.9177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14567.7805
|  | II | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-13 10:54 | 2007-10-13 14:19 | 3.4167 | 205 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 6153.8796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6153.8796
|  | III | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-10-21 11:17 | 2007-10-21 14:39 | 3.3667 | 202 | P | -- | NO | -- | 60.6391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.6391
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 60.6391 | 0 | 9104.8628 | 11616.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20782.2992
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 88 | RINCON - SANTA MARIA | TIR1 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 |  | 2007-10-13 13:12 | 2007-10-13 13:40 | 0.46667 | 28 | F | si | NO |  | 20 | -- | -- | 690.9 | -- | [5 empty] | SI | 690.9
|  | 89 | RINCON - SANTA MARIA | TIR1 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 |  | 2007-10-21 11:24 | 2007-10-21 14:20 | 2.9333 | 176 | P | -- | NO |  | 2 | 430.71 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 430.71
1121.61
[9 empty] | SM = | 21903.9092
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 338700.8962 |  |  |  |  | 822644 |  | #REF! | [14 empty] | 1161344.8962
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 56896.3956 |  |  |  |  | 81298 |  | #REF! | [14 empty] | 138194.3956
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 51800
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 54684 |  |  |  |  | 51800 |  | #REF! | [14 empty] | 54684
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 27342 | [21 empty] | 27342
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 87614.928 | [18 empty] | 87614.928
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 36504.36 | [18 empty] | 36504.36
1557484.5798
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 8761.5637
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 8761.5637

## SUP-TIBA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 10967.1553 |  | RM* = | 438686.21
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-24 05:59 | 2007-10-24 08:43 | 2.7333 | 164 | F | NO | NO | 20 | -- | 1470 | 4013.1 | -- | SI | 5483.1
|  | II | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-25 07:58 | 2007-10-25 17:20 | 9.3667 | 562 | P | -- | NO | 2 | 1377.39 | -- | -- | -- | SI | 1377.39
|  | III | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-26 09:03 | 2007-10-26 17:14 | 8.1833 | 491 | P | -- | NO | 2 | 1202.46 | -- | -- | -- | SI | 1202.46
|  | IV | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-10-27 09:00 | 2007-10-27 18:24 | 9.4 | 564 | P | -- | NO | 2 | 1381.8 | -- | -- | -- | SI | 1381.8
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
9444.75
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro |  | 132 | 39.254 | 2007-10-01 10:42 | 2007-10-01 14:06 | 3.4 | 204 | P | -- |  | 40 | 533.8544 | -- | -- | -- | SI | 533.8544
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro |  | 132 | 39.254 | 2007-10-03 08:12 | 2007-10-03 15:40 | 7.4667 | 448 | P | -- |  | 40 | 1172.9095 | -- | -- | -- | SI | 1172.9095
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro |  | 132 | 39.254 | 2007-10-04 08:16 | 2007-10-04 15:18 | 7.0333 | 422 | P | -- |  | 40 | 1103.8225 | -- | -- | -- | SI | 1103.8225
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA a P. Luro |  | 132 | 39.254 | 2007-10-05 08:12 | 2007-10-05 15:49 | 7.6167 | 457 | P | -- |  | 40 | 1196.4619 | -- | -- | -- | SI | 1196.4619
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil |  | 132 | 39.254 | 2007-10-06 08:09 | 2007-10-06 17:30 | 9.35 | 561 | P | -- |  | 40 | 1468.0996 | -- | -- | -- | SI | 1468.0996
|  | VI | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil |  | 132 | 39.254 | 2007-10-07 07:33 | 2007-10-07 18:59 | 11.4333 | 686 | P | -- |  | 40 | 1794.6929 | -- | -- | -- | SI | 1794.6929
|  | VII | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves |  | 132 | 39.254 | 2007-10-08 10:31 | 2007-10-08 15:30 | 4.9833 | 299 | P | -- |  | 40 | 781.9397 | -- | -- | -- | SI | 781.9397
|  | VIII | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves |  | 132 | 39.254 | 2007-10-10 09:29 | 2007-10-10 17:45 | 8.2667 | 496 | P | -- |  | 40 | 1298.5223 | -- | -- | -- | SI | 1298.5223
|  | IX | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves |  | 132 | 39.254 | 2007-10-11 08:41 | 2007-10-11 15:03 | 6.3667 | 382 | P | -- |  | 40 | 1000.1919 | -- | -- | -- | SI | 1000.1919
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-16 09:20 | 2007-10-16 17:16 | 7.9333 | 476 | P | -- |  | 40 | 1245.1369 | -- | -- | -- | SI | 1245.1369
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-17 08:47 | 2007-10-17 17:30 | 8.7167 | 523 | P | -- |  | 40 | 1369.1795 | -- | -- | -- | SI | 1369.1795
|  | XII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-18 09:15 | 2007-10-18 17:09 | 7.9 | 474 | P | -- |  | 40 | 1240.4264 | -- | -- | -- | SI | 1240.4264
|  | XIII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-19 09:07 | 2007-10-19 15:33 | 6.4333 | 386 | P | -- |  | 40 | 1009.6129 | -- | -- | -- | SI | 1009.6129
|  | XIV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 49.065 | 2007-10-24 05:59 | 2007-10-24 10:13 | 4.2333 | 254 | F | NO |  | 200 | -- | 9813 | 41508.99 | -- | SI | 51321.99
|  | XV | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Tandil |  | 132 | 39.254 | 2007-10-27 05:14 | 2007-10-27 08:30 | 3.2667 | 196 | P | -- |  | 40 | 513.4423 | -- | -- | -- | SI | 513.4423
|  | XVI | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Olavarria |  | 132 | 39.254 | 2007-10-29 10:59 | 2007-10-29 18:47 | 7.8 | 468 | P | -- |  | 40 | 1224.7248 | -- | -- | -- | SI | 1224.7248
|  | XVII | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Olavarria |  | 132 | 39.254 | 2007-10-30 09:11 | 2007-10-30 18:25 | 9.2333 | 554 | P | -- |  | 40 | 1449.2577 | -- | -- | -- | SI | 1449.2577
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
69724.2652
[8 empty] | SM = | 79169.0152
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 73008.72
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 328539.24
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 292034.88
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 182521.8
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 109368 | [7 empty] | 876104.64
328104
[8 empty] | RM = | 1204208.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 7210.203
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM*= Remuneración utilizada para el Cs
[8 empty] | SANCIÓN = | 7210.203

## SUP-ENECOR
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 4523.7581
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-25 07:18 | 2007-10-25 08:23 | 1.0833 | 65 | P | -- |  | 40 | 169.5773 | -- | -- | -- | SI | 169.5773
|  | II | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-25 07:18 | 2007-10-25 08:23 | 1.0833 | 65 | P | -- |  | 40 | 169.5773 | -- | -- | -- | SI | 169.5773
|  | III | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-25 14:57 | 2007-10-25 16:48 | 1.85 | 111 | P | -- |  | 40 | 290.4796 | -- | -- | -- | SI | 290.4796
|  | IV | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-25 15:01 | 2007-10-25 16:48 | 1.7833 | 107 | P | -- |  | 40 | 279.4885 | -- | -- | -- | SI | 279.4885
|  | V | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-26 07:30 | 2007-10-26 08:45 | 1.25 | 75 | P | -- |  | 40 | 196.27 | -- | -- | -- | SI | 196.27
|  | VI | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-26 07:31 | 2007-10-26 08:45 | 1.2333 | 74 | P | -- |  | 40 | 193.1297 | -- | -- | -- | SI | 193.1297
|  | VII | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-27 07:02 | 2007-10-27 08:20 | 1.3 | 78 | P | -- |  | 40 | 204.1208 | -- | -- | -- | SI | 204.1208
|  | VIII | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-10-27 07:02 | 2007-10-27 08:20 | 1.3 | 78 | P | -- |  | 40 | 204.1208 | -- | -- | -- | SI | 204.1208
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
1706.7639
[8 empty] | SM = | 1706.7639
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 54684 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 58409.952
[6 empty] | 54684 | [7 empty] | 58409.952
[8 empty] | RM = | 113093.952
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 682.7056
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 682.7056

## TRANSENER
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de octubre de 2007 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [7 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | 1 | [10 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | [6 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B | [7 empty] | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [8 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [11 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | [10 empty] | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [13 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | [11 empty] | 2
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [10 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [6 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [9 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C |  |  |  | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C |  |  |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [6 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.35
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.38 | Salidas X Año / 100Km