Anexo a la Resolución ENRE N° 390/2004

Información para mantener actualizados los antecedentes que permitan monitorear pari-pasu la conservación de la aptitud de operador,  como un modo de garantizar el control preventivo, se detalla a continuación

- Organigrama de la empresa, indicando claramente el sector operaciones, sus vinculaciones y dependencias.

- Cantidad de personas afectadas a cada sector/división relacionado con la operación, indicando los niveles de responsabilidad de cada uno. Indicar su ubicación geográfica.

- Breve descripción del currículum vitae de cada uno. Cuando se trate de una sustitución de personas, deberán enviar los respectivos Curiculum Vitae con las constancias pertinentes. En el caso del personal que opera instalaciones deberá constar que tiene licencia otorgada por la empresa.

- Breve descripción de la cantidad de instalaciones que operan:

  - km de líneas/cables por nivel de tensión

  - Cantidad de Estaciones Transformadores por nivel de tensión lado alta

  - Cantidad de transformadores. Potencia en MVA.

  - Cantidad de instalaciones  telecomandadas.

  - Cantidad de, clientes y/o usuarios de su sistema u otras vinculaciones con otras empresas prestatarias de servicios

  - Energía anual facturada. De no facturar energía potencia máxima transmitida.

  - Area concesionada (km2)

  - Planilla de causas de salidas forzadas de líneas y cables de tensión mayor o igual a 13,2 kv de ese año.

  - Planilla de causas de salidas forzadas de transformadores de ese año.

  - Indice de indisponibilidad media de transformadores y líneas.

  - Falla más severa, entendida como tal la que ocasionó el mayor corte de demanda en potencia y/o energía

  - Instalaciones incorporadas al sistema en ese período.

- Existencia de contratos con terceros nacionales o internacionales de prestación de servicio de operación y mantenimiento a instalaciones de similares características a las concesionadas.