## Ene - Jun 2013
ANEXO VII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE SANCIONES E INCENTIVOS
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  |  | Monto sanción | Destino |  | Incentivos
[5 empty] | Inversiones | Usuarios
|  |  | ENERO | 127204.2907 | 117561.9 | 9642.3907 | 14257.6388
|  |  | FEBRERO | 13812.515 | 13547.89 | 264.625 | 14468.9288
|  |  | MARZO | 13377.0364 | 514.76 | 12862.2764 | 11693.8538
|  |  | ABRIL | 189600.1675 | 115429.2 | 74170.9675 | 6055.4688
|  |  | MAYO | 637.6795 | 186.06 | 451.6195 | 2114.405
|  |  | JUNIO | 9671.5304 | 381.89 | 9289.6404 | 2114.405
|  |  | TOTALES | 354303.2194 | 247621.7 | 106681.5194 | 50704.7001

## Inv Ad Ene-Jun 2013
ANEXO VII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 5.1.3. DEL ACTA ACUERDO
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | ENERO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO I | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 117348.14
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 213.76
|  |  | FEBRERO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO II | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 9546.49
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 3559.52
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 441.88
|  |  | MARZO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO III | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 448.69
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 66.07
|  |  | ABRIL | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO IV | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 114483.66
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 610.23
[6 empty] | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 335.31
|  |  | MAYO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO V | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 49.96
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 136.1
|  |  | JUNIO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO VI | 1.1. Lineas Equipamiento propio | 0
[6 empty] | 2.1.1. Transformación | 146.48
[6 empty] | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 235.41
|  |  |  | TOTALES |  |  | 247621.7

## Usu Ene-Jun 2013
ANEXO VII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
| 1 | FALSE
Enero a Junio de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | ENERO |  | ANEXO I | 1.2. Líneas - EDERSA |  | 7635.24
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  | 78.6726
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 1928.4781
|  |  | FEBRERO |  | ANEXO II | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  | 211.7
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 52.925
|  |  | MARZO |  | ANEXO III | 1.2. Líneas - EDERSA |  | 8155.23
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  | 1657.68
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  | 476.9111
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 2572.4553
|  |  | ABRIL |  | ANEXO IV | 1.2. Líneas - EDERSA |  | 585.67
[6 empty] | 1.3. Líneas - S.P.S.E. |  | 57916.93
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  | 254.19
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  | 489.56
[6 empty] | 2.1.3. Transformación - TRANSACUE S.A. |  | 106
[6 empty] | 3.2. Reactivo - EDERSA |  | 7.03
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 14811.5875
|  |  | MAYO |  | ANEXO V | 1.2. Líneas - EDERSA |  | 248.4
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  | 5.49
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  | 107.4056
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 90.3239
|  |  | JUNIO |  | ANEXO VI | 1.2. Líneas - EDERSA |  | 54.23
[6 empty] | 1.3. Líneas - TRANSACUE S.A. |  | 7292.23
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  | 85.2523
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  | 1857.9281
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 85367.8215 | 21313.6979

## ICMR
ANEXO VII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSPA S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA
Enero a Junio de 2013
|  |  |  | Líneas | Transformadores | Salidas | Reactivos
|  | Suma uxt |  | 8914.4867 | 5837.0667 | 6.9167 | 154.1667
|  | Ut |  | 2211.67 | 1627 | 89 | 208
|  | T |  | 4344 | 4344 | 4344 | 4344
|  | Indisponibilidad media |  | 0.00092787 | 0.00082588 | 1.789e-05 | 0.00017062
|  | Indice Acta Acuerdo |  | 0.0049714 | 0.0062647 | 0.00058891 | 0.0027741
|  | Destino |  | Inversiones | Inversiones | Inversiones | Inversiones
|  | Premios (Valor positivo + 50%) |  | 0.0040435 | 0.0054388 | 0.00057102 | 0.0026035
TASA DE FALLA MEDIA DE REFERENCIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio |  | 0.55
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo |  | 0.61817
|  |  | Destino |  | Inversiones

## TASA FALLA
ANEXO VII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla de TRANSPA (sin TI) correspondiente al mes de Junio de 2013.-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2012-12-01: 1; 2013-04-01: 2
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2013-02-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-06-01; 2013-01-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-07-01; 2012-11-01; 2013-01-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2013-02-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  |  |  | Longitud Total | 2211.68
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.5 | 0.54 | 0.5 | 0.64 | 0.58779
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2012-07-01: TASA DE FALLA; 2012-09-01: 0.58779; 2012-10-01: SALIDAS x AÑO / 100 km