## EPEN recurso
AUXILIARES
ANEXO II DE LA RESOLUCION ENRE N° 522/2017
INVERSIONES INCLUIDAS
SISTEMA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN COMAHUE - SUBSISTEMA NEUQUÉN - EPEN
|  | INVERSIÓN | [8 empty] | Montos unitarios |  |  |  |  | Montos totales |  |  |  |  | Montos anuales $ |  |  |  |  | Observaciones |  |  |  |  | Materiales $ | Materiales $ | Materiales $ | Materiales $ | Materiales $ | Mano de obra de terceros $ | Mano de obra de terceros $ | Mano de obra de terceros $ | Mano de obra de terceros $ | Mano de obra de terceros $
|  | N° Orden | Código Empresa (1) | Destino | Descripción | Unidades | Cantidad | Clase de Inversión (2) | Tipo de activo (3) | Tipo de Inversión (4) | Monto total $ | Materiales U$S | Materiales $ | Mano de obra propia $ | Mano de obra de terceros $ | Monto total $ | Materiales U$S | Materiales $ | Mano de obra propia $ | Mano de obra de terceros $ | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | [5 empty] | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
CAPEX | 1 | 1 | PI 2017-2021-01 | En EETT AR(1), PA(2), y PH(1) | Renovación de transformadores 132/33/13,2 kV 15 MVA | Unid. | 5 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Reposición | 4389000 | 760000 | 0 | 0 | 4389000 | 80465000 | 3800000 | 58520000 | 0 | 21945000 | 16093000 | 0 | 16093000 | 32186000 | 16093000 |  | 80465000 | 0 | 80465000 | 0 | 11704000 | 0 | 11704000 | 23408000 | 11704000 | 4389000 | 0 | 4389000 | 8778000 | 4389000
|  | 2 | PI 2017-2021-02 | En ET PH(1) | Renovación de transf. 132/33/13,2 kV | Unid. | 1 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Reposición | 16093000 | 760000 | 11704000 | 0 | 4389000 | 16093000 | 200000 | 11704000 | 0 | 4389000 |  | 16093000 | [8 empty] | 0 | 11704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389000 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 2 | 3 | PI 2017-2021-03 | En EETT AV(5), AR(15), CC(3), CH(8), PA(2), PP(4) y PH(5) | Renovación interruptores 132 kV | Unid. | 42 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 300300 | 52000 | 0 | 0 | 300300 | 46246200 | 2184000 | 33633600 | 0 | 12612600 | 15415400 | 6606600 | 10020010 | 4294290 | 9909900 |  | 46246200 | 0 | 46246200 | 0 | 11211200 | 4804800 | 7287280 | 3123120 | 7207200 | 4204200 | 1801800 | 2732730 | 1171170 | 2702700
CAPEX | 3 | 4 | PI 2017-2021-04 | En EETT AV(3), AR(11), CC(3), CH(2), PA(2), PP(3) y PH(5) | Renovación transformadores de corriente 132 kV | Unid. | 29 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 39270 | 6800 | 0 | 0 | 39270 | 4175710 | 197200 | 3036880 | 0 | 1138830 | 1411102 | 604758 | 705551 | 302379 | 1151920 |  | 4175710 | 0 | 4175710 | 0 | 1026256 | 439824 | 513128 | 219912 | 837760 | 384846 | 164934 | 192423 | 82467 | 314160
CAPEX | 4 | 5 | PI 2017-2021-05 | En EETT AV(4), AR(12), CC(2), CH(7), PA(2), PP(3) y PH(3) | Renovación transformadores de tensión 132 kV | Unid. | 33 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 38346 | 6640 | 0 | 0 | 38346 | 4639866 | 219120 | 3374448 | 0 | 1265418 | 1574742.4 | 674889.6 | 1082635.4 | 463986.6 | 843612 |  | 4639866 | 0 | 4639866 | 0 | 1145267.2 | 490828.8 | 787371.2 | 337444.8 | 613536 | 429475.2 | 184060.8 | 295264.2 | 126541.8 | 230076
CAPEX | 5 | 6 | PI 2017-2021-06 | En EETT AV(20), AR(36), CC(12), CH(22), PA(6), PP(5) y PH(5) | Renovación seccionadores 132 kV | Unid. | 106 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 87780 | 15200 | 0 | 0 | 87780 | 34117160 | 1611200 | 24812480 | 0 | 9304680 | 12616912 | 5407248 | 9012080 | 3862320 | 3218600 |  | 34117160 | 0 | 34117160 | 0 | 9175936 | 3932544 | 6554240 | 2808960 | 2340800 | 3440976 | 1474704 | 2457840 | 1053360 | 877800
CAPEX | 6 | 7 | PI 2017-2021-07 | En EETT Varias | Renovación descargadores 132 kV | Unid. | 11 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 23562 | 4080 | 0 | 0 | 23562 | 950334 | 44880 | 691152 | 0 | 259182 | 0 | 0 | 665233.8 | 285100.2 | 0 |  | 950334 | 0 | 950334 | 0 | 0 | 0 | 483806.4 | 207345.6 | 0 | 0 | 0 | 181427.4 | 77754.6 | 0
CAPEX | 7 | 8 | PI 2017-2021-08 | En EETT Varias | Renovación CAS 33 y 13,2 kV | Unid. | 2 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 60060 | 31200 | 0 | 0 | 60060 | 1081080 | 62400 | 960960 | 0 | 120120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081080 |  | 1081080 | 0 | 1081080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120120
CAPEX | 8 | 9 | PI 2017-2021-09 | En ET PP(1), AR(2) y PA(2) | Renovación reactores de neutro | Unid. | 5 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Reposición | 231000 | 40000 | 0 | 0 | 231000 | 4235000 | 200000 | 3080000 | 0 | 1155000 | 0 | 847000 | 1694000 | 1694000 | 0 |  | 4235000 | 0 | 4235000 | 0 | 0 | 616000 | 1232000 | 1232000 | 0 | 0 | 231000 | 462000 | 462000 | 0
CAPEX | 9 | 10 | PI 2017-2021-10 | En ET PH(6) | Renovación interruptores de 33 kV | Unid. | 6 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 69300 | 14400 | 0 | 0 | 69300 | 1746360 | 86400 | 1330560 | 0 | 415800 | 1222452 | 523908 | 0 | 0 | 0 |  | 1746360 | 0 | 1746360 | 0 | 931392 | 399168 | 0 | 0 | 0 | 291060 | 124740 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 10 | 11 | PI 2017-2021-11 | En ET PH(15) y PP(1) | Renovación transformadores de corriente 33 y 13,2 kV | Unid. | 16 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 6930 | 1200 | 0 | 0 | 6930 | 406560 | 19200 | 295680 | 0 | 110880 | 0 | 0 | 284592 | 121968 | 0 |  | 406560 | 0 | 406560 | 0 | 0 | 0 | 206976 | 88704 | 0 | 0 | 0 | 77616 | 33264 | 0
CAPEX | 11 | 12 | PI 2017-2021-12 | En ET PH(11) y PA(2) | Renovación transformadores de tensión 33 y 13,2 kV | Unid. | 13 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 6930 | 1200 | 0 | 0 | 6930 | 330330 | 15600 | 240240 | 0 | 90090 | 0 | 0 | 231231 | 99099 | 0 |  | 330330 | 0 | 330330 | 0 | 0 | 0 | 168168 | 72072 | 0 | 0 | 0 | 63063 | 27027 | 0
CAPEX | 12 | 13 | PI 2017-2021-13 | En EETT PA(4) | Renovación celdas 33 kV | Unid. | 4 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 273350 | 56800 | 0 | 0 | 273350 | 4592280 | 227200 | 3498880 | 0 | 1093400 | 0 | 0 | 4592280 | 0 | 0 |  | 4592280 | 0 | 4592280 | 0 | 0 | 0 | 3498880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093400 | 0 | 0
CAPEX | 13 | 14 | PI 2017-2021-14 | En EETT PH(12), AR(6) y PA(11) | Renovación celdas 13,2 kV | Unid. | 29 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 211750 | 44000 | 0 | 0 | 211750 | 25791150 | 1276000 | 19650400 | 0 | 6140750 | 840840 | 432089.7 | 6411405 | 4956105 | 13150710.3 |  | 25791150 | 0 | 25791150 | 0 | 640640 | 329211.2 | 4884880 | 3776080 | 10019588.8 | 200200 | 102878.5 | 1526525 | 1180025 | 3131121.5
CAPEX | 14 | 15 | PI 2017-2021-15 | En EETT Varias | Renovación protección impedancia de LAT 132 kV | Unid. | 23 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 57750 | 12000 | 0 | 0 | 57750 | 5578650 | 276000 | 4250400 | 0 | 1328250 | 1212750 | 1212750 | 1212750 | 1212750 | 727650 |  | 5578650 | 0 | 5578650 | 0 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 554400 | 288750 | 288750 | 288750 | 288750 | 173250
CAPEX | 15 | 16 | PI 2017-2021-16 | En EETT Varias | Renovación protección de Alimentador MT y otras | Unid. | 79 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 38500 | 8000 | 0 | 0 | 38500 | 12774300 | 632000 | 9732800 | 0 | 3041500 | 2587200 | 2587200 | 2587200 | 2587200 | 2425500 |  | 12774300 | 0 | 12774300 | 0 | 1971200 | 1971200 | 1971200 | 1971200 | 1848000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 577500
CAPEX | 16 | 17 | PI 2017-2021-17 | En EETT Varias | Renovación medidores SMEC | Unid. | 16 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 134750 | 28000 | 0 | 0 | 134750 | 9055200 | 448000 | 6899200 | 0 | 2156000 | 0 | 9055200 | 0 | 0 | 0 |  | 9055200 | 0 | 9055200 | 0 | 0 | 6899200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156000 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 17 | 18 | PI 2017-2021-18 | En ET AV(1), CH(1) y PH(1) | Renovación Servicios Auxiliares de C.A. y C.C. de EE.TT. | Gl. | 3 | Equipamiento eléctrico | Otras | Reposición | 3076150 | 188000 | 0 | 0 | 3076150 | 17914050 | 564000 | 8685600 | 0 | 9228450 | 0 | 0 | 5971350 | 5971350 | 5971350 |  | 17914050 | 0 | 17914050 | 0 | 0 | 0 | 2895200 | 2895200 | 2895200 | 0 | 0 | 3076150 | 3076150 | 3076150
CAPEX | 18 | 19 | PI 2017-2021-19 | En EETT Varias | Renovación Banco de baterías 110 Vcc | Unid. | 10 | Equipamiento eléctrico | Otras | Reposición | 57750 | 20000 | 0 | 0 | 57750 | 3657500 | 200000 | 3080000 | 0 | 577500 | 731500 | 731500 | 731500 | 731500 | 731500 |  | 3657500 | 0 | 3657500 | 0 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500
CAPEX | 19 | 20 | PI 2017-2021-20 | En EETT Varias | Renovación Rectificador/Cargador de baterías | Unid. | 5 | Equipamiento eléctrico | Otras | Reposición | 41580 | 14400 | 0 | 0 | 41580 | 1316700 | 72000 | 1108800 | 0 | 207900 | 263340 | 263340 | 263340 | 263340 | 263340 |  | 1316700 | 0 | 1316700 | 0 | 221760 | 221760 | 221760 | 221760 | 221760 | 41580 | 41580 | 41580 | 41580 | 41580
CAPEX | 20 | 21 | PI 2017-2021-21 | En EETT Varias | Renovación equipos Aire Acondicionado | Unid. | 30 | Edificios | Otras | Reposición | 6160 | 1280 | 0 | 0 | 6160 | 776160 | 38400 | 591360 | 0 | 184800 | 155232 | 0 | 155232 | 155232 | 310464 |  | 776160 | 0 | 776160 | 0 | 118272 | 0 | 118272 | 118272 | 236544 | 36960 | 0 | 36960 | 36960 | 73920
CAPEX | 21 | 22 | PI 2017-2021-22 | Computadoras de uso general e impresoras. | Renovación equipamiento informático | Unid. | 22 | Informática | Otras | Reposición | 1155 | 1200 | 0 | 0 | 1155 | 431970 | 26400 | 406560 | 0 | 25410 | 215985 | 0 | 215985 | 0 | 0 |  | 431970 | 0 | 431970 | 0 | 203280 | 0 | 203280 | 0 | 0 | 12705 | 0 | 12705 | 0 | 0
CAPEX | 22 | 23 | PI 2017-2021-23 | 2 camiones, 11 camionetas, 2 automóviles, 1 bobcat | Renovación flota de vehículos | Unid. | 16 | Vehículos y herramientas | Otras | Reposición | 21800.625 | 37750 | 0 | 0 | 21800.625 | 9650410 | 604000 | 9301600 | 0 | 348810 | 1809451.875 | 0 | 1206301.25 | 2412602.5 | 4222054.375 |  | 9650410 | 0 | 9650410 | 0 | 1744050 | 0 | 1162700 | 2325400 | 4069450 | 65401.875 | 0 | 43601.25 | 87202.5 | 152604.375
CAPEX | 23 | 24 | PI 2017-2021-24 | Sillas y sillones giratorios y bibliotecas | Renovación de mobiliario de oficinas | Unid. | 30 | Edificios | Otras | Reposición | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 55440 | 3600 | 55440 | 0 | 0 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 |  | 55440 | 0 | 55440 | 0 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 24 | 25 | PI 2017-2021-25 | Renovación Equipo de TcT por fin de su vida útil | Renovación de herramientas para trabajos con tensión | Gl. | 1 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 16170 | 28000 | 0 | 0 | 16170 | 447370 | 28000 | 431200 | 0 | 16170 | 447370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 447370 | 0 | 447370 | 0 | 431200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 25 | 26 | PI 2017-2021-26 | Instalación eléctrica en BT, sanitarias, etc. | Renovación de instalaciones en oficinas y dep. COTDT Comahue | Gl. | 1 | Edificios | Otras | Reposición | 455000 | 0 | 350000 | 0 | 105000 | 385000 | 0 | 280000 | 0 | 105000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 26 | 27 | PI 2017-2021-27 | En LATs AR-PI 1 y 2, incluye 1 vínculo por Fibra Óptica | Renovación protección diferencial LAT 132 kV | Gl. | 2 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Reposición | 281820 | 48800 | 0 | 0 | 281820 | 2066680 | 97600 | 1503040 | 0 | 563640 | 0 | 2066680 | 0 | 0 | 0 |  | 2066680 | 0 | 2066680 | 0 | 0 | 1503040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563640 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 27 | 28 | PI 2017-2021-28 | En interconexiones 500/132 kV CH (1) y PP (1). | Renovación protecciones de frecuencia de Área | Gl. | 2 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Reposición | 38500 | 8000 | 0 | 0 | 38500 | 323400 | 16000 | 246400 | 0 | 77000 | 323400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 323400 | 0 | 323400 | 0 | 246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 28 | 29 | PI 2017-2021-29 | En LATs RI-ME(1), ME-CC(1), ME-PP(1), CC-AV(1) y CH-PA(1) | Renovación enlaces onda portadora con teleprotecciones | Unid. | 5 | Informática | LINEAS | Reposición | 577500 | 100000 | 0 | 0 | 577500 | 10587500 | 500000 | 7700000 | 0 | 2887500 | 4235000 | 2117500 | 0 | 0 | 4235000 |  | 10587500 | 0 | 10587500 | 0 | 3080000 | 1540000 | 0 | 0 | 3080000 | 1155000 | 577500 | 0 | 0 | 1155000
CAPEX | 29 | 30 | PI 2017-2021-30 | En ET CH(1) y nodos comunic. GN(1) y sede central(1) | Renovación sistema de energía para comunicaciones | Gl. | 3 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 173250 | 36000 | 0 | 0 | 173250 | 519750 | 108000 | 0 | 0 | 519750 | 173250 | 0 | 173250 | 0 | 173250 |  | 519750 | 0 | 519750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173250 | 0 | 173250 | 0 | 173250
CAPEX | 30 | 31 | PI 2017-2021-31 | SCADA del Centro de Control | Renovación sistema informático de telecontrol | Gl. | 1 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 415800 | 72000 | 0 | 0 | 415800 | 1524600 | 72000 | 1108800 | 0 | 415800 | 66984.0981 | 745907.7154 | 537147.5577 | 162757.4385 | 11803.1904 |  | 1524600 | -3.7719e-08 | 1524600 | -3.7719e-08 | 48715.7077 | 542478.3385 | 390652.7692 | 118369.0462 | 8584.1385 | 18268.3904 | 203429.3769 | 146494.7885 | 44388.3923 | 3219.0519
CAPEX | 31 | 32 | PI 2017-2021-32 | Centro de Control | Actualización y migración servidor ELCOM X25 a TCP/IP | Gl. | 1 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 38500 | 8000 | 0 | 0 | 38500 | 161700 | 8000 | 123200 | 0 | 38500 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161700 | 0 | 161700 | 0 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 32 | 33 | PI 2017-2021-33 | En EETT AV(1), AR(1), PH(1) y PP(1) | Renovación Disp. de Control Informatizados para oper. de EETT | Unid. | 4 | Equipamiento eléctrico | Autom. y monitoreo | Reposición | 152460 | 26400 | 0 | 0 | 152460 | 2236080 | 105600 | 1626240 | 0 | 609840 | 1118040 | 559020 | 0 | 0 | 559020 |  | 2236080 | 0 | 2236080 | 0 | 813120 | 406560 | 0 | 0 | 406560 | 304920 | 152460 | 0 | 0 | 152460
SP | 33 | 34 | PI 2017-2021-34 | Repuestos para Unidades Terminales Remotas | Repuestos para UTR's | Gl. | 1 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 24640 | 25600 | 0 | 0 | 24640 | 418880 | 25600 | 394240 | 0 | 24640 | 418880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 418880 | 0 | 418880 | 0 | 394240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24640 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 34 | 35 | PI 2017-2021-35 | En EETT(8), Base de OyM(1) y oficinas(1) | Renovación de equipamiento edilicio (sanitarios y otros) | Unid. | 10 | Edificios | Otras | Reposición | 80000 | 0 | 32000 | 0 | 48000 | 736000 | 0 | 256000 | 0 | 480000 | 147200 | 0 | 220800 | 220800 | 147200 |  | 736000 | 0 | 736000 | 0 | 51200 | 0 | 76800 | 76800 | 51200 | 96000 | 0 | 144000 | 144000 | 96000
CAPEX | 35 | 36 | PI 2017-2021-36 | Gestión de activos | Renovación de software de gestión de mantenimiento | Gl. | 1 | Informática | Otras | Reposición | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 184800 | 12000 | 184800 | 0 | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184800 | 0 | 184800 | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 36 | 37 | PI 2017-2021-37 | En Piedra del Águila | Renovación de estación repetidora de comunicaciones en VHF | Gl. | 1 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 30800 | 8000 | 0 | 0 | 30800 | 154000 | 8000 | 123200 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 |  | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0
CAPEX | 37 | 38 | PI 2017-2021-38 | En EETT AR(1), CH(1) y RI(1) | Renovación de conmutadores de comunicaciones | Unid. | 3 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 57750 | 12000 | 0 | 0 | 57750 | 727650 | 36000 | 554400 | 0 | 173250 | 0 | 727650 | 0 | 0 | 0 |  | 727650 | 0 | 727650 | 0 | 0 | 554400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173250 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 38 | 39 | PI 2017-2021-39 | En EETT varias | Renovación de estación base de comunicaciones en VHF | Unid. | 3 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 2464 | 2560 | 0 | 0 | 2464 | 125664 | 7680 | 118272 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 125664 | 0 | 0 |  | 125664 | 0 | 125664 | 0 | 0 | 0 | 118272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 0
CAPEX | 39 | 40 | PI 2017-2021-40 | En EETT varias | Renovación de telefonos y mejora a telefonía IP | Unid. | 8 | Informática | Autom. y monitoreo | Reposición | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 39424 | 2560 | 39424 | 0 | 0 | 19712 | 19712 | 0 | 0 | 0 |  | 39424 | 0 | 39424 | 0 | 19712 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 40 | 41 | PI 2017-2021-41 | En EETT varias | Incorporación protecc. respaldo LAT 132 kV | Unid. | 12 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Calidad | 36960 | 6400 | 0 | 0 | 36960 | 1626240 | 76800 | 1182720 | 0 | 443520 | 406560 | 0 | 406560 | 406560 | 406560 |  | 1626240 | 0 | 1626240 | 0 | 295680 | 0 | 295680 | 295680 | 295680 | 110880 | 0 | 110880 | 110880 | 110880
SP | 41 | 42 | PI 2017-2021-42 | En EETT AV(1) y PP(1) | Incorporación protecc. diferencial de trafo | Unid. | 3 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Calidad | 69300 | 12000 | 0 | 0 | 69300 | 762300 | 36000 | 554400 | 0 | 207900 | 508200 | 0 | 254100 | 0 | 0 |  | 762300 | 0 | 762300 | 0 | 369600 | 0 | 184800 | 0 | 0 | 138600 | 0 | 69300 | 0 | 0
CAPEX | 42 | 43 | PI 2017-2021-43 | En EETT AV(1) y PH(4) | Incorporación de equipos de monitoreo de transformadores | Unid. | 5 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Calidad | 192500 | 40000 | 0 | 0 | 192500 | 4042500 | 200000 | 3080000 | 0 | 962500 | 808500 | 0 | 3234000 | 0 | 0 |  | 4042500 | 0 | 4042500 | 0 | 616000 | 0 | 2464000 | 0 | 0 | 192500 | 0 | 770000 | 0 | 0
CAPEX | 43 | 44 | PI 2017-2021-44 | En sede COTDT y EETT AR, CH, PH, PP, LL y PA. | Incorporación Sistemas de vigilancia y alarma en EE.TT. | Unid. | 7 | Seguridad Pública | Otras | S.P. y Ambiental | 585000 | 0 | 450000 | 0 | 135000 | 3465000 | 0 | 2520000 | 0 | 945000 | 990000 | 990000 | 990000 | 495000 | 0 |  | 3465000 | 0 | 3465000 | 0 | 720000 | 720000 | 720000 | 360000 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 135000 | 0
CAPEX | 44 | 45 | PI 2017-2021-45 | En EETT AV(1), AR(1), CH(1) y PA(1) | Incorporación de red LAN Técnica en EE.TT. | Gl. | 4 | Informática | Autom. y monitoreo | Calidad | 115500 | 24000 | 0 | 0 | 115500 | 1940400 | 96000 | 1478400 | 0 | 462000 | 970200 | 0 | 0 | 485100 | 485100 |  | 1940400 | 0 | 1940400 | 0 | 739200 | 0 | 0 | 369600 | 369600 | 231000 | 0 | 0 | 115500 | 115500
CAPEX | 45 | 46 | PI 2017-2021-46 | De retención | Incorporación estructura emergencia LAT 132 kV | Unid. | 2 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Calidad | 22715 | 23600 | 0 | 0 | 22715 | 772310 | 47200 | 726880 | 0 | 45430 | 0 | 0 | 0 | 386155 | 386155 |  | 772310 | 0 | 772310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363440 | 363440 | 0 | 0 | 0 | 22715 | 22715
CAPEX | 46 | 47 | PI 2017-2021-47 | Reserva itinerante | Incorporación transf. reserva itinerante 132/33/13,2 kV 30 MVA | Unid. | 1 | Equipamiento eléctrico | Transformación | Calidad | 508200 | 880000 | 0 | 0 | 508200 | 14060200 | 880000 | 13552000 | 0 | 508200 | 0 | 14060200 | 0 | 0 | 0 |  | 14060200 | 0 | 14060200 | 0 | 0 | 13552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508200 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 47 | 48 | PI 2017-2021-48 | En la Base de Operación y Mantenimiento Distro | Construcción de playa y depósito de materiales | Gl. | 1 | Edificios | Otras | Otros | 1490000 | 0 | 880000 | 0 | 610000 | 1314000 | 0 | 704000 | 0 | 610000 | 1314000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1314000 | 0 | 1314000 | 0 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 48 | 49 | PI 2017-2021-49 | Equipamiento para Inspección aérea de LAT | Incorporación de drone para inspección de LATs 132 kV | Unid. | 1 | Equipamiento eléctrico | LINEAS | Calidad | 4851 | 8400 | 0 | 0 | 4851 | 134211 | 8400 | 129360 | 0 | 4851 | 134211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134211 | 0 | 134211 | 0 | 129360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | 49 | 51 | PI 2017-2021-51 | En LAT 132 kV AV-CC | Corrimiento LAT AV-CC por seguridad Pública 2,5 km. | Gl. | 1 | Seguridad Pública | LINEAS | S.P. y Ambiental | 207900 | 360000 | 0 | 0 | 207900 | 5751900 | 360000 | 5544000 | 0 | 207900 | 0 | 0 | 0 | 5751900 | 0 |  | 5751900 | 0 | 5751900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900 | 0
CAPEX | 50 | 54 | PI 2017-2021-54 | En AV y otras | Normalización de fases en Estaciones Transformadoras | Gl. | 1 | Equipamiento eléctrico | Conexión | Calidad | 115500 | 20000 | 0 | 0 | 115500 | 423500 | 20000 | 308000 | 0 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423500 |  | 423500 | 0 | 423500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500
[29 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 30959253.625 |  |  |  |  | 341011469 | 15759040 | 253410016 | 0 | 87601453 | 68974002.3731 | 66337241.0154 | 69242286.0077 | 69518582.7385 | 66939356.8654 |  |  |  | 341011469 | 0 | 50890768.9077 | 52197814.3385 | 49817634.3692 | 51484447.4462 | 49019350.9385 | 18083233.4654 | 14139426.6769 | 19424651.6385 | 18034135.2923 | 17920005.9269