## TOT-0912
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 149766.52
|  |  | 1.1.1.- | Equipamiento propio - Incendio |  |  |  | 3780.23
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  |  | 24.83
|  |  | 1.3.- | Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  | 971.01
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 2783.67
|  | 3.1.- | SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A. |  |  |  |  | 6.2078
|  | 3.2.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 242.7521
[6 empty] | TOTAL | 157575.2199
Valores remuneratorios según Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSNOA S.A. (Decreto PEN N° 1245/2007)

## LI-09 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 251220 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 144.552 | 2012-09-02 08:58 | 2012-09-02 13:38 | 4.6667 | 280 | P | -- | 202.5174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 202.5174
|  | 2 | 251221 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 152.7306 | 2012-09-02 08:58 | 2012-09-02 13:38 | 4.6667 | 280 | P | -- | 213.9756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213.9756
|  | 3 | 251402 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 153.4153 | 2012-09-03 14:56 | 2012-09-03 15:08 | 0.2 | 12 | F | -- | -- | -- | 4602.4598 | 920.492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5522.9518
|  | 4 | 251403 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 143.4108 | 2012-09-03 14:58 | 2012-09-03 18:21 | 3.3833 | 203 | F | -- | -- | -- | 4302.3241 | 12906.9723 | 163.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17372.7847
|  | 6 | 251406 | 4895 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 144.552 | 2012-09-04 09:20 | 2012-09-04 14:05 | 4.75 | 285 | P | -- | 205.9866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 205.9866
|  | 7 | 251407 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 153.4153 | 2012-09-06 00:52 | 2012-09-06 00:55 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 4602.4598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4602.4598
|  | 8 | 251649 | 286 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | 47.55 | 2012-09-11 10:21 | 2012-09-11 13:16 | 2.9167 | 175 | P | -- | 41.6538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.6538
|  | 9 | 251650 | 286 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | 47.55 | 2012-09-12 09:28 | 2012-09-12 13:18 | 3.8333 | 230 | P | -- | 54.635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.635
|  | 10 | 251652 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 47.55 | 2012-09-12 16:10 | 2012-09-12 17:09 | 0.98333 | 59 | F | -- | -- | -- | 1426.5 | 1397.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2824.47
|  | 11 | 251653 | 286 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | 47.55 | 2012-09-13 09:39 | 2012-09-13 13:42 | 4.05 | 243 | P | -- | 57.7732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.7732
|  | 12 | 251654 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 153.4153 | 2012-09-13 14:03 | 2012-09-13 15:19 | 1.2667 | 76 | F | -- | -- | -- | 4602.4598 | 5845.124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10447.5838
|  | 13 | 251660 | 286 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | 47.55 | 2012-09-14 12:42 | 2012-09-14 14:19 | 1.6167 | 97 | F | -- | -- | -- | 1426.5 | 2310.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3737.43
|  | 14 | 251662 | 3944 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | 141.7751 | 2012-09-16 08:19 | 2012-09-16 17:47 | 9.4667 | 568 | P | -- | 402.783 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 402.783
|  | 15 | 251664 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 422.244 | 2012-09-16 09:04 | 2012-09-16 10:44 | 1.6667 | 100 | P | -- | 211.5442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 211.5442
|  | 16 | 251867 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 153.4153 | 2012-09-17 11:20 | 2012-09-17 13:25 | 2.0833 | 125 | P | -- | 95.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.7312
|  | 17 | 251868 | 4764 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 253.917 | 2012-09-17 21:34 | 2012-09-18 13:15 | 15.6833 | 941 | F | -- | -- | -- | 7617.51 | 22852.53 | 9659.0027 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40129.0427
|  | 18 | 251872 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 104.61 | 2012-09-18 13:43 | 2012-09-18 14:31 | 0.8 | 48 | F | -- | -- | -- | 3138.3 | 2510.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5648.94
|  | 19 | 251876 | 4251 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 119.826 | 2012-09-18 17:12 | 2012-09-18 17:18 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 3594.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3594.78
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1486.5999 | 0 | 35313.2935 | 48744.6582 | 9822.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95367.04

## LI-09 (2)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
95367.04
|  | 20 | 251877 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 68.6622 | 2012-09-18 17:29 | 2012-09-18 23:38 | 6.15 | 369 | F | -- | -- | -- | 2059.8659 | 6179.5977 | 648.8578 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8888.3214
|  | 21 | 251878 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 47.55 | 2012-09-18 18:11 | 2012-09-18 18:14 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 1426.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1426.5
|  | 22 | 251879 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 104.61 | 2012-09-18 19:27 | 2012-09-18 19:31 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 3138.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3138.3
|  | 23 | 251880 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 422.244 | 2012-09-19 08:44 | 2012-09-19 14:56 | 6.2 | 372 | P | -- | 785.3738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 785.3738
|  | 24 | 251881 | 4837 | RIO HONDO - SANTIAGO OESTE 1 | 132 | 69.8 | 132.7596 | 2012-09-19 08:59 | 2012-09-19 14:23 | 5.4 | 324 | P | -- | 215.0706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 215.0706
|  | 25 | 251882 | 4837 | RIO HONDO - SANTIAGO OESTE 1 | 132 | 69.8 | 132.7596 | 2012-09-20 08:10 | 2012-09-20 14:28 | 6.3 | 378 | P | -- | 250.9156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 250.9156
|  | 26 | 251883 | 4895 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 144.552 | 2012-09-20 08:36 | 2012-09-20 14:29 | 5.8833 | 353 | P | -- | 254.9897 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 254.9897
|  | 27 | 251884 | 4811 | ROSARIO DELA FRONTERA - COBOS 1 | 132 | 130.4 | 248.0208 | 2012-09-20 18:39 | 2012-09-20 18:49 | 0.16667 | 10 | F | -- | -- | -- | 7440.624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7440.624
|  | 28 | 251886 | 4895 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 144.552 | 2012-09-21 08:05 | 2012-09-21 13:53 | 5.8 | 348 | P | -- | 251.5205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 251.5205
|  | 29 | 251887 | 4837 | RIO HONDO - SANTIAGO OESTE 1 | 132 | 69.8 | 132.7596 | 2012-09-21 08:21 | 2012-09-21 14:40 | 6.3167 | 379 | P | -- | 251.7122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 251.7122
|  | 30 | 251893 | 295 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 199.71 | 2012-09-22 16:12 | 2012-09-22 16:19 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 5991.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5991.3
|  | 31 | 252071 | 3944 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | 141.7751 | 2012-09-24 08:08 | 2012-09-24 14:06 | 5.9667 | 358 | P | -- | 253.9192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 253.9192
|  | 32 | 252072 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 295.9512 | 2012-09-24 16:35 | 2012-09-24 17:22 | 0.78333 | 47 | F | -- | -- | -- | 8878.5363 | 6925.2584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15803.7947
|  | 33 | 252073 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 142.65 | 2012-09-24 17:50 | 2012-09-24 18:18 | 0.46667 | 28 | F | -- | -- | -- | 4279.5 | 2011.365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6290.865
|  | 35 | 252078 | 4873 | SANTIAGO OESTE-SNTGO. SUR - SNTGO. CENTRO | 132 | 14.6 | 47.55 | 2012-09-26 08:35 | 2012-09-26 14:33 | 5.9667 | 358 | P | -- | 85.1621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.1621
|  | 37 | 252101 | 4873 | SANTIAGO OESTE-SNTGO. SUR - SNTGO. CENTRO | 132 | 14.6 | 47.55 | 2012-09-27 08:15 | 2012-09-27 14:25 | 6.1667 | 370 | P | -- | 88.015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.015
|  | 38 | 252105 | 4873 | SANTIAGO OESTE-SNTGO. SUR - SNTGO. CENTRO | 132 | 14.6 | 47.55 | 2012-09-28 08:02 | 2012-09-28 13:45 | 5.7167 | 343 | P | -- | 81.5958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.5958
|  | 39 | 252112 | 309 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 47.55 | 2012-09-30 07:42 | 2012-09-30 15:06 | 7.4 | 444 | P | -- | 105.561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.561
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 2623.8355 | 0 | 33214.6263 | 15116.2211 | 648.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146970.58

## LI-09 (3)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
146970.58
|  | 40 | 252114 | 304 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 93.198 | 2012-09-30 14:57 | 2012-09-30 15:03 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 2795.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2795.94
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 2795.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149766.52

## Incendio
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.1- Equipamiento propio - Incendio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 251404 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 47.55 | 2012-09-03 18:14 | 2012-09-03 20:11 | 1.95 | 117 | F | -- | -- | -- |  | 2781.675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2781.675
|  | 34 | 252077 | 4788 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL. TUC. | 132 | 19.3 | 47.55 | 2012-09-25 17:10 | 2012-09-25 17:35 | 0.41667 | 25 | F | -- | -- | -- |  | 599.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 599.13
|  | 36 | 252090 | 3385 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8 | 47.55 | 2012-09-26 16:23 | 2012-09-26 16:40 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- |  | 399.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 399.42
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
47.55
|  | (²) | F - Forzada | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 3780.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3780.23

## T-09 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.662
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 42 | 251401 | 4575 | LA RIOJA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-03 08:31 | 2012-09-03 12:22 | 3.85 | 231 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 22.9383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.9383
|  | 43 | 251405 | 4484 | AGUA BLANCA | TRP1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-04 09:08 | 2012-09-04 11:42 | 2.5667 | 154 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 15.3121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.3121
|  | 44 | 251414 | 1868 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-09 08:13 | 2012-09-09 12:00 | 3.7833 | 227 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 11.2606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2606
|  | 45 | 251415 | 537 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-09 08:13 | 2012-09-09 12:00 | 3.7833 | 227 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 11.2606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2606
|  | 46 | 251416 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-09 08:41 | 2012-09-09 10:59 | 2.3 | 138 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 68.517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.517
|  | 47 | 251417 | 3808 | LA RIOJA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-09 08:59 | 2012-09-09 13:14 | 4.25 | 255 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 25.3215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.3215
|  | 48 | 251418 | 4223 | LA RIOJA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-09 08:59 | 2012-09-09 13:14 | 4.25 | 255 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 25.3215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.3215
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 179.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.93

## T-09 (2)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.662
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
179.93
|  | 49 | 251644 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-10 08:52 | 2012-09-10 09:07 | 0.25 | 15 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 119.16 | 29.79 | -- | -- | SI | 148.95
|  | 50 | 251648 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-10 09:41 | 2012-09-10 09:44 | 0.05 | 3 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 119.16 | 5.958 | -- | -- | SI | 125.118
|  | 51 | 251651 | 5003 | ANATUYA | TRAFO2 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-12 11:46 | 2012-09-12 14:33 | 2.7833 | 167 | RP | -- | 40 |  | 0.3 | -- | 3.3126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3126
|  | 52 | 251655 | 4839 | SANTIAGO OESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-09-13 20:20 | 2012-09-13 21:31 | 1.1833 | 71 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 595.8 | 703.044 | -- | -- | -- | -- | SI | 1298.844
|  | 53 | 251661 | 561 | LIBERTADOR JUJUY | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-15 08:25 | 2012-09-15 16:05 | 7.6667 | 460 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 22.8489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.8489
|  | 54 | 251663 | 3830 | LIBERTADOR JUJUY | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-16 08:30 | 2012-09-16 14:27 | 5.95 | 357 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 17.7251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.7251
|  | 55 | 251871 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-18 09:14 | 2012-09-18 10:14 | 1 | 60 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 119.16 | 119.16 | -- | -- | SI | 238.32
|  | 56 | 251885 | 3694 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-21 07:54 | 2012-09-21 12:13 | 4.3167 | 259 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 25.7386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.7386
|  | 57 | 251888 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-09-21 09:09 | 2012-09-21 10:33 | 1.4 | 84 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 8.3412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3412
|  | 58 | 252102 | 4252 | CAFAYATE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-28 06:45 | 2012-09-28 07:25 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 297.9 | 199.593 | -- | -- | -- | -- | SI | 497.493
|  | 59 | 252106 | 4575 | LA RIOJA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-29 07:08 | 2012-09-29 11:04 | 3.9333 | 236 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 23.4149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.4149
|  | 60 | 252107 | 558 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-29 07:08 | 2012-09-29 11:04 | 3.9333 | 236 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 23.4149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.4149
|  | 61 | 252108 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-09-29 21:07 | 2012-09-29 21:10 | 0.05 | 3 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 119.16 | 5.958 | -- | -- | SI | 125.118
|  | 62 | 252111 | 4962 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-09-30 07:42 | 2012-09-30 15:16 | 7.5667 | 454 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 45.1021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.1021
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 166.5857 | 3.3126 | 893.7 | 902.637 | 476.64 | 160.866 | 0 | 0 |  | 2783.67

## LI-RIOJA-09 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.839 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 63 | 251413 | 4941 | LA RIOJA SUR P.I.CIRCUNVALACIÓN 1 | 132 | 40 | 25.1356 | 2012-09-09 06:48 | 2012-09-09 07:03 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 754.068 | 188.517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 942.585
|  | 64 | 252113 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA 2 | 132 | 40 | 25.1356 | 2012-09-30 08:09 | 2012-09-30 11:55 | 3.7667 | 226 | P | -- | 28.4284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.4284
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 28.4284 | 0 | 754.068 | 188.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 971.01

## LI-EDESA-09 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.924 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 65 | 251889 | 2687 | EL TUNAL - JOAQUIN V. GONZALEZ | 132 | 41.4 | 21.4965 | 2012-09-22 04:01 | 2012-09-22 07:52 | 3.85 | 231 | P | -- | 24.8285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.8285
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 24.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.83

## SUP-EDESA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.1- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
a) Datos
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 190.2 |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.842
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.662 |  | Salida en 33 kV | 6.635
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.635
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 90.95 |  |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 90.95
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | 103529.664 | 0 | (DTE 0912) |  | 103529.664
|  |  | EL TUNAL - J.V.GONZALEZ | 132 | 41.4 | 56694.816 | 0 | (DTE 0912) |  | 56694.816
160224.48
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | Cargo por C. T. |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | J.V. GONZALEZ | T1 | 7.5 | 3574.8 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Tolloche | 33 | 4777.2
|  |  | J.V. GONZALEZ | T2 | 7.5 | 3574.8 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Lajitas | 33 | 4777.2
|  |  | EL TUNAL | T1 | 7.5 | 3574.8 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador J. V. Gonzalez | 13.2 | 4777.2
|  |  | EL TUNAL | T2 | 7.5 | 3574.8 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador El Tunal | 13.2 | 4777.2
[6 empty] | 14299.2 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Quebrachal | 13.2 | 4777.2
23886
[6 empty] | RM = | 198409.68 |  | RM* = | 54169.9776
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1354.2494
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 6.2078
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 6.2078 |  | NOTA: RM * se emplea para el cálculo de CS

## SUP-RIOJA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.2- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 190.2 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 2939.05 |  |  | SEGÚN 1.3.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 54777.6 | 0 | (DTE 0912) |  | 54777.6
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 54777.6 | 0 | (DTE 0912) |  | 54777.6
109555.2
[6 empty] | RM = | 109555.2 |  | RM * = | 36195.0336
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 904.8758
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 242.7521
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 242.7521 |  | NOTA: RM * se emplea para el cálculo de CS

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes Septiembre de 2012
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2011-09-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2011-09-01; 2012-02-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | bar: 2011-12-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | 2011-09-01: 1; 2012-03-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2011-09-01: 1; 2012-03-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | 2012-03-01: 2
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2011-11-01: 1; 2012-01-01: 1; 2012-02-01: 2; 2012-05-01: 2; 2012-07-01: 1
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 |  |  |  | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2011-09-01; 2012-07-01 to 2012-08-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2012-02-01; 2012-04-01; 2012-07-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2011-11-01: 2; 2012-08-01: 2
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2011-09-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2012-01-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2012-02-01 to 2012-04-01; 2012-06-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2011-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2012-05-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2012-03-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2012-01-01: 1; 2012-07-01: 2
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | bar: 2012-07-01
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 2011-09-01: 1; 2011-10-01: 1; 2012-01-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2012-07-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4 | bar: 2011-12-01
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2011-10-01: 2
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | bar: 2012-03-01
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | bar: 2012-07-01
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2012-08-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2012-02-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2011-10-01; 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | bar: 2012-02-01
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2011-09-01 to 2011-10-01; 2012-01-01; 2012-07-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | bar: 2011-09-01; 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2011-09-01; 2011-11-01; 2012-02-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | 2012-01-01: 2; 2012-03-01: 1; 2012-04-01: 1
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2012-07-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2011-11-01; 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | bar: 2012-07-01
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 2011-12-01: 1; 2012-03-01: 1; 2012-08-01: 2
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1 | bar: 2012-02-01
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 2012-01-01: 2
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2011-09-01; 2012-01-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | bar: 2011-11-01; 2012-03-01
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2011-10-01; 2012-06-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2011-10-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2012-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2011-09-01; 2012-06-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7 | 2011-09-01: XXXX; 2011-10-01: XXXX; 2011-11-01: XXXX; 2011-12-01: XXXX
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10 | 2011-09-01: XXXX; 2011-10-01: XXXX; 2011-11-01: XXXX; 2011-12-01: XXXX
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 4214.29
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.04 | 1.85 | 1.92 | 2.04 | 2.35 | 2.37 | 2.44 | 2.4 | 2.52 | 2.4
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2011-12-01: TASA DE FALLA; 2012-03-01: 2.4; 2012-04-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 9 | septiembre | 30 | 2012 | Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012 | 09 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2012 |  |  |  |  | J0912NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1209
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-09 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-09 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0