## TOT-0612
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 24641.75
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 25467.79
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1892.77
[6 empty] | TOTAL | 52002.31
Valores remuneratorios según Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSNOA S.A. (Decreto PEN N° 1245/2007)

## LI-06 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 248411 | 4045 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.75 | 64.1925 | 2012-06-01 08:21 | 2012-06-01 13:24 | 5.05 | 303 | P | -- | 97.2516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.2516
|  | 2 | 248417 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 295.9512 | 2012-06-06 03:51 | 2012-06-06 03:57 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 8878.5363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8878.5363
|  | 3 | 248418 | 312 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 47.55 | 2012-06-06 10:21 | 2012-06-06 13:17 | 2.9333 | 176 | P | -- | 41.7964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.7964
|  | 4 | 248420 | 312 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 47.55 | 2012-06-07 10:08 | 2012-06-07 13:14 | 3.1 | 186 | P | -- | 44.2215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.2215
|  | 5 | 248422 | 312 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 47.55 | 2012-06-08 11:18 | 2012-06-08 13:52 | 2.5667 | 154 | P | -- | 36.661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.661
|  | 6 | 248424 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 152.7306 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 216.2665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 216.2665
|  | 7 | 248438 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGADA | 132 | 102 | 194.004 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 257.8313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 257.8313
|  | 8 | 248581 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 145.503 | 2012-06-13 09:43 | 2012-06-13 14:30 | 4.7833 | 287 | P | -- | 208.6513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 208.6513
|  | 9 | 248584 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 145.503 | 2012-06-14 07:51 | 2012-06-14 14:43 | 6.8667 | 412 | P | -- | 299.8817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 299.8817
|  | 10 | 248586 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 145.503 | 2012-06-15 08:03 | 2012-06-15 13:49 | 5.7667 | 346 | P | -- | 251.8657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 251.8657
|  | 11 | 248588 | 4810 | BURRUYACU - ROSARIO DE LA FRONTERA 1 | 132 | 99.1 | 188.4882 | 2012-06-17 06:37 | 2012-06-17 06:42 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 5654.646 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5654.646
|  | 12 | 248723 | 4678 | GUEMES SALTA - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 90.5352 | 2012-06-20 08:15 | 2012-06-20 08:21 | 0.1 | 6 | P | -- | 2.7161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.7161
|  | 13 | 248724 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 47.55 | 2012-06-20 08:16 | 2012-06-20 08:22 | 0.1 | 6 | P | -- | 1.4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4265
|  | 14 | 248725 | 2700 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 47.55 | 2012-06-20 08:16 | 2012-06-20 08:22 | 0.1 | 6 | P | -- | 1.4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4265
|  | 15 | 248744 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 47.55 | 2012-06-24 08:13 | 2012-06-24 08:19 | 0.1 | 6 | P | -- | 1.4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4265
|  | 16 | 248745 | 2700 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 47.55 | 2012-06-24 08:14 | 2012-06-24 08:18 | 0.066667 | 4 | P | -- | 0.99855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.99855
|  | 17 | 248746 | 4678 | GUEMES SALTA - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 90.5352 | 2012-06-24 08:15 | 2012-06-24 08:18 | 0.05 | 3 | P | -- | 1.358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.358
|  | 18 | 249008 | 2905 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | 54.207 | 2012-06-28 08:02 | 2012-06-28 20:17 | 12.25 | 735 | P | -- | 199.2107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 199.2107
|  | 19 | 249009 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 104.61 | 2012-06-28 08:56 | 2012-06-28 15:59 | 7.05 | 423 | P | -- | 221.2501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.2501
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1884.2402 | 0 | 14533.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16417.42

## LI-06 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 190.2 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
16417.42
|  | 20 | 249011 | 5061 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | 205.416 | 2012-06-28 12:09 | 2012-06-28 12:23 | 0.23333 | 14 | F | -- | -- | -- | 6162.48 | 1417.3704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7579.8504
|  | 21 | 249018 | 2905 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | 54.207 | 2012-06-30 07:49 | 2012-06-30 11:38 | 3.8167 | 229 | P | -- | 62.1212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.1212
|  | 22 | 249019 | 295 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 199.71 | 2012-06-30 08:07 | 2012-06-30 17:50 | 9.7167 | 583 | P | -- | 582.3544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 582.3544
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 47.55 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 644.4756 | 0 | 6162.48 | 1417.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24641.75

## T-06 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.662
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 247820 | 4227 | SUNCHO CORRAL | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-01 | 2012-06-30 23:59 | 719.9833 | 43199 | RF | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21448.2042 | -- | SI | 21448.2042
|  | 25 | 248412 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-03 09:10 | 2012-06-03 16:51 | 7.6833 | 461 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 22.8787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.8787
|  | 26 | 248414 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-05 00:54 | 2012-06-05 02:27 | 1.55 | 93 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 238.32 | 369.396 | -- | -- | SI | 607.716
|  | 27 | 248416 | 538 | EL BRACHO | TRAFO | 10 | 132/33/13,2 | 6.62 | 2012-06-05 09:23 | 2012-06-05 13:54 | 4.5167 | 271 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 8.9767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.9767
|  | 28 | 248419 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-06 10:34 | 2012-06-06 16:16 | 5.7 | 342 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 13.5842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5842
|  | 29 | 248421 | 2804 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-07 13:57 | 2012-06-07 15:07 | 1.1667 | 70 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 6.9709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9709
|  | 30 | 248423 | 2668 | JUJUY ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-09 08:48 | 2012-06-09 16:15 | 7.45 | 447 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 22.1936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.1936
|  | 31 | 248425 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 70.3044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.3044
|  | 32 | 248426 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 70.3044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.3044
|  | 33 | 248436 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 70.3044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.3044
|  | 34 | 248437 | 3619 | TINOGASTA | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 70.3044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.3044
|  | 35 | 248439 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 131.9697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.9697
|  | 36 | 248440 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 131.9697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.9697
|  | 37 | 248441 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 65.9848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.9848
|  | 38 | 248573 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-06-12 08:44 | 2012-06-12 12:26 | 3.7 | 222 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 22.0446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.0446
|  | 39 | 248579 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-12 12:36 | 2012-06-12 13:35 | 0.98333 | 59 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 59.58 | 58.3884 | -- | -- | SI | 117.9684
|  | 40 | 248580 | 579 | SARMIENTO | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-06-13 09:15 | 2012-06-13 16:04 | 6.8167 | 409 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 40.6336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.6336
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA ; R P - REDUCCION PROGRAMADA; R - REDUCCION FORZADA ; RR - REDUCCION RESTANTE | [15 empty] | 734.8399 | 13.5842 | 0 | 0 | 297.9 | 427.7844 | 21448.2042 | 0 |  | 22922.31

## T-06 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.662
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
22922.31
|  | 41 | 248582 | 548 | GÜEMES | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 9.93 | 2012-06-13 11:05 | 2012-06-13 14:00 | 2.9167 | 175 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 8.6987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.6987
|  | 42 | 248583 | 4596 | SALTA SUR | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-13 14:57 | 2012-06-13 15:22 | 0.41667 | 25 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.2512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.2512
|  | 43 | 248585 | 562 | METAN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-14 08:53 | 2012-06-14 10:09 | 1.2667 | 76 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 0.75667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.75667
|  | 44 | 248587 | 3226 | AVELLANEDA | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-06-15 08:35 | 2012-06-15 11:01 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 14.4779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.4779
|  | 45 | 248721 | 5140 | AGUILARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-18 09:46 | 2012-06-18 15:31 | 5.75 | 345 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 13.7034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.7034
|  | 46 | 248722 | 4768 | LULES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-19 09:18 | 2012-06-19 12:41 | 3.3833 | 203 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 10.069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.069
|  | 47 | 248726 | 4596 | SALTA SUR | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-20 08:17 | 2012-06-20 13:45 | 5.4667 | 328 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 16.2951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2951
|  | 48 | 248732 | 3823 | LAS MADERAS | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-20 09:50 | 2012-06-20 10:31 | 0.68333 | 41 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 148.95 | 101.286 | -- | -- | -- | -- | SI | 250.236
|  | 49 | 248894 | 3823 | LAS MADERAS | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 4.965 | 2012-06-20 10:32 | 2012-06-20 13:15 | 2.7167 | 163 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 14.895 | 40.5144 | -- | -- | -- | -- | SI | 55.4094
|  | 50 | 248733 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 19.86 | 2012-06-23 08:32 | 2012-06-23 09:13 | 0.68333 | 41 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 595.8 | 405.144 | -- | -- | -- | -- | SI | 1000.944
|  | 51 | 248743 | 4596 | SALTA SUR | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-24 08:12 | 2012-06-24 16:59 | 8.7833 | 527 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 26.1556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.1556
|  | 52 | 249001 | 547 | GÜEMES | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 9.93 | 2012-06-25 11:27 | 2012-06-25 11:33 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 297.9 | 29.79 | -- | -- | -- | -- | SI | 327.69
|  | 53 | 249002 | 2731 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-26 08:33 | 2012-06-26 12:20 | 3.7833 | 227 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 22.5212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.5212
|  | 54 | 249007 | 4989 | FRIAS | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-27 09:39 | 2012-06-27 09:50 | 0.18333 | 11 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 595.8 | 107.244 | -- | -- | -- | -- | SI | 703.044
|  | 55 | 249010 | 5140 | AGUILARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-28 09:29 | 2012-06-28 18:33 | 9.0667 | 544 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 54.0391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.0391
|  | 56 | 249016 | 5140 | AGUILARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 19.86 | 2012-06-29 09:27 | 2012-06-29 14:14 | 4.7833 | 287 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 28.4792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.4792
|  | 57 | 249017 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 9.93 | 2012-06-30 07:43 | 2012-06-30 11:39 | 3.9333 | 236 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 11.7075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.7075
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCION PROGRAMADA; R - REDUCCION FORZADA | [15 empty] | 193.6946 | 14.4601 | 1653.345 | 683.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25467.79

## SA-06 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 8.842 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.635 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.635 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 59 | 248415 | 5136 | BRACHO | SALIDA A LEALES | 33 | 6.635 | 2012-06-05 09:23 | 2012-06-05 13:54 | 4.5167 | 271 | F | NO | 25 | -- | 165.875 | 749.755 | -- | SI | 915.63
|  | 60 | 248427 | 3682 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A TINOGASTA NORTE | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 61 | 248428 | 3680 | BELEN | ALIMENTADOR NORTE 1 | 33 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 25 | 78.293 | -- | -- | -- | SI | 78.293
|  | 62 | 248429 | 3672 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A TINOGASTA SUR | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 63 | 248430 | 3586 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 64 | 248431 | 3587 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 65 | 248432 | 3588 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 66 | 248433 | 3679 | BELEN | ALIMENTADOR A LA PUNTILLA 3 | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 67 | 248434 | 3683 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A S. ROSA ANILLACO | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 20 | 62.6344 | -- | -- | -- | SI | 62.6344
|  | 68 | 248435 | 3620 | TINOGASTA | ALIMENTADOR FIAMBALA | 33 | 6.635 | 2012-06-10 09:28 | 2012-06-10 14:11 | 4.7167 | 283 | P | -- | 25 | 78.293 | -- | -- | -- | SI | 78.293
|  | 69 | 248442 | 4690 | ACONQUIJA | SALIDA ALIMENT. C.D. | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 20 | 58.7861 | -- | -- | -- | SI | 58.7861
|  | 70 | 248443 | 3582 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 20 | 58.7861 | -- | -- | -- | SI | 58.7861
|  | 71 | 248444 | 3583 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 20 | 58.7861 | -- | -- | -- | SI | 58.7861
|  | 72 | 248445 | 3584 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 20 | 58.7861 | -- | -- | -- | SI | 58.7861
|  | 73 | 248446 | 3735 | ANDALGALA | SALIDA SAUJIL | 33 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 25 | 73.4826 | -- | -- | -- | SI | 73.4826
|  | 74 | 248447 | 3814 | ANDALGALA | SALIDA MINERA | 33 | 6.635 | 2012-06-10 09:32 | 2012-06-10 13:58 | 4.4333 | 266 | P | -- | 25 | 73.4826 | -- | -- | -- | SI | 73.4826
[8 empty] | 6.635 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 977.1365 | 165.875 | 749.755 | 0 |  | 1892.77

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1052 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes Junio de 2012
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2011-09-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01; 2012-02-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | bar: 2011-07-01; 2011-12-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | 2011-09-01: 1; 2012-03-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2011-07-01: 1; 2011-09-01: 1; 2012-03-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | 2012-03-01: 2
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2011-11-01: 1; 2012-01-01: 1; 2012-02-01: 2; 2012-05-01: 2
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 2011-12-01: 1; 2012-01-01: XXXX; 2012-02-01: XXXX; 2012-03-01: XXXX; 2012-04-01: XXXX; 2012-05-01: XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2011-07-01: 2; 2011-08-01: 1; 2012-02-01: 1; 2012-04-01: 1
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2011-11-01: 2
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2011-09-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2012-01-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2012-02-01 to 2012-04-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2011-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2012-05-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2012-03-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | bar: 2012-01-01
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 2011-09-01: 1; 2011-10-01: 1; 2012-01-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | bar: 2011-08-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4 | bar: 2011-12-01
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2011-07-01: 1; 2011-10-01: 2
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | bar: 2012-03-01
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | bar: 2011-06-01
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2012-02-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2011-10-01; 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | bar: 2012-02-01
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2011-09-01 to 2011-10-01; 2012-01-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | bar: 2011-07-01
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | bar: 2011-06-01
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01; 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01; 2011-11-01; 2012-02-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | bar: 2011-08-01
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | bar: 2011-08-01
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | 2011-08-01: 2; 2012-01-01: 2; 2012-03-01: 1; 2012-04-01: 1
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2011-06-01; 2011-11-01; 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | bar: 2011-12-01; 2012-03-01
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1 | 2011-06-01: 2; 2012-02-01: 1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 2012-01-01: 2
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2011-09-01; 2012-01-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | bar: 2011-11-01; 2012-03-01
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2011-10-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2011-10-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2012-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7 | 2011-06-01: XXXX; 2011-07-01: XXXX; 2011-08-01: XXXX; 2011-09-01: XXXX; 2011-10-01: XXXX; 2011-11-01: XXXX; 2011-12-01: XXXX
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10 | 2011-06-01: XXXX; 2011-07-01: XXXX; 2011-08-01: XXXX; 2011-09-01: XXXX; 2011-10-01: XXXX; 2011-11-01: XXXX; 2011-12-01: XXXX
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 4214.29
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | 15 | 7 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.04 | 1.95 | 1.92 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.04 | 1.85 | 1.92 | 2.04 | 2.35 | 2.37 | 2.44
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2011-09-01: TASA DE FALLA; 2011-12-01: 2.44; 2012-01-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 6 | junio | 30 | 2012 | Desde el 01 al 30 de junio de 2012 | 06 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2012 |  |  |  |  | J0612NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1206
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-06 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-06 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0