## TOTAL
ANEXO IX al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2014-08-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Agosto de 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 264747.9296
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34920.27
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 7179.2361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 69524.2072
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8031.8533 | 4015.9266
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 8117.3638 | 4058.6819
[5 empty] | TOTAL | 400595.4685
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Agosto de 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 41680.937 | 10575.2183 | 95466.1268 | 467279.9722 | 1899.4 | 1484209.5778
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 6 | 16 | 28 | 37 | 38
|  | Índices | DAM |  | 0.9984 | 0.99915 | 0.9965 | 0.9948 | 0.99801 | 0.97634
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.26828 | 0.42463 | 0.51429 | 0.27317 | 0.33945 | 0.53054
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.83181 | 0.86872 | -0.089558 | 0.40093 | -1.0073 | -0.43774
|  | compara |  |  | 0.83181 | 0.86872 | 0 | 0.40093 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.54529 | 0.61745 | 0.48571 | 0.45366 | 0.51507 | 0.2311
|  | corchetes |  |  | 1.3771 | 1.4862 | 0.48571 | 0.85459 | 0.51507 | 0.2311
|  | compara |  |  | 1.3771 | 1.4862 | 0.48571 | 0.85459 | 0.51507 | 0.2311
|  | premio |  |  | 264747.9296 | 34920.27 | 7179.2361 | 69524.2072 | 8031.8533 | 8117.3638
|  | compara |  |  | 264747.9296 | 34920.27 | 7179.2361 | 69524.2072 | 8031.8533 | 8117.3638
|  |  | PREMIO |  | 264747.9296 | 34920.27 | 7179.2361 | 69524.2072 | 8031.8533 | 8117.3638
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2014-08-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas