## TOTAL
ANEXO XII al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2014-11-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Noviembre de 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 292460.0568
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 37876.9114
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 6704.1361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 72743.9051
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 7827.4804 | 3913.7402
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 18778.2333 | 9389.1167
[5 empty] | TOTAL | 449693.58
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XII al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Noviembre de 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 34129.7272 | 5574.8517 | 101533.6027 | 482069.125 | 1890.0833 | 1629235.1417
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 5 | 17 | 25 | 38 | 23
|  | Índices | DAM |  | 0.99869 | 0.99955 | 0.99627 | 0.99463 | 0.99802 | 0.97403
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.20121 | 0.35386 | 0.54643 | 0.2439 | 0.34862 | 0.32112
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.86228 | 0.93079 | -0.15881 | 0.38197 | -0.99745 | -0.57823
|  | compara |  |  | 0.86228 | 0.93079 | 0 | 0.38197 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.65897 | 0.68121 | 0.45357 | 0.5122 | 0.50197 | 0.53461
|  | corchetes |  |  | 1.5213 | 1.612 | 0.45357 | 0.89416 | 0.50197 | 0.53461
|  | compara |  |  | 1.5213 | 1.612 | 0.45357 | 0.89416 | 0.50197 | 0.53461
|  | premio |  |  | 292460.0568 | 37876.9114 | 6704.1361 | 72743.9051 | 7827.4804 | 18778.2333
|  | compara |  |  | 292460.0568 | 37876.9114 | 6704.1361 | 72743.9051 | 7827.4804 | 18778.2333
|  |  | PREMIO |  | 292460.0568 | 37876.9114 | 6704.1361 | 72743.9051 | 7827.4804 | 18778.2333
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2014-11-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas