## TOT-0212
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 29 de febrero de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 1341.9
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 6250.24
[5 empty] | TOTAL | 7592.14
Valores remuneratorios según Res. ENRE 329/08 y Res. ENRE 656/08
Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - DISTROCUYO S.A."
(Dec. PEN Nº 1464/05)

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de febrero de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.314
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 244171 | 4269 | CAPIZ | TRAFO 3 | 20 | 132/66/13,2 | 26.28 | 2012-02-10 10:24 | 2012-02-10 14:01 | 3.6167 | 217 | R | NO | 33 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 260.172 | 941.8226 | -- | -- | SI | 1201.9946
|  | 2 | 244522 | 4759 | MONTECASEROS | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 39.42 | 2012-02-17 14:35 | 2012-02-17 17:34 | 2.9833 | 179 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 35.2415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.2415
|  | 3 | 244850 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2012-02-23 09:49 | 2012-02-23 12:33 | 2.7333 | 164 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 43.0466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0466
|  | 4 | 244851 | 4759 | MONTECASEROS | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 39.42 | 2012-02-23 14:54 | 2012-02-23 17:41 | 2.7833 | 167 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 32.8763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8763
|  | 5 | 245143 | 4759 | MONTECASEROS | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 39.42 | 2012-02-28 14:45 | 2012-02-28 17:11 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 28.7372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.7372
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA; 30 20: 139.9016; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 260.172; 30 25: 941.8226; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 1341.9

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de febrero de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 34.972 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.488 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.12 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.12 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 244172 | 890 | CAPIZ | ALIMENT. LOS MANANTIALES | 13.2 | 13.12 | 2012-02-10 10:24 | 2012-02-10 14:06 | 3.7 | 222 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 970.88 | -- | SI | 1233.28
|  | 7 | 244173 | 888 | CAPIZ | ALIMENT. CHACON | 13.2 | 13.12 | 2012-02-10 10:24 | 2012-02-10 14:39 | 4.25 | 255 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 1115.2 | -- | SI | 1377.6
|  | 8 | 244174 | 889 | CAPIZ | ALIMENT. CAPIZ | 13.2 | 13.12 | 2012-02-10 10:24 | 2012-02-10 15:33 | 5.15 | 309 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 1351.36 | -- | SI | 1613.76
|  | 9 | 244175 | 4021 | CAPIZ | ALIMENT. ROSARIO | 13.2 | 13.12 | 2012-02-10 10:24 | 2012-02-10 15:34 | 5.1667 | 310 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 1356.608 | -- | SI | 1619.008
|  | 10 | 244176 | 880 | BAJO RIO TUNUYAN | LINEA SANTA ROSA | 66 | 17.488 | 2012-02-12 06:55 | 2012-02-12 09:23 | 2.4667 | 148 | P | -- | 50 | 215.9768 | -- | -- | -- | SI | 215.9768
|  | 11 | 245144 | 919 | SAN JUAN | LINEA ELECTRO METALÚRGICA ANDINA | 132 | 17.488 | 2012-02-29 09:05 | 2012-02-29 11:16 | 2.1833 | 131 | P | -- | 50 | 190.6192 | -- | -- | -- | SI | 190.6192
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 406.596; 20 18: 1049.6; 20 19: 4794.048; 20 20: 0; 20 22: 6250.24

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de febrero de 2012
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | bar: 2011-06-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | bar: 2011-12-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 2011-03-01: 1; 2011-04-01: 2; 2011-07-01: 1
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2011-09-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 41.95
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.86
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | bar: 2011-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.59
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.06
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.06
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 21.98
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 21.98
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | 2011-06-01: 1; 2011-09-01: 2; 2011-10-01: 1; 2011-12-01: 1; 2012-01-01: 1
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.08 | bar: 2011-11-01
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45 | bar: 2011-02-01
|  |  |  | Longitud Total | 1370.93
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.8 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 1.17
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.17 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 2 | febrero | 29 | 2012 | Desde el 01 al 29 de febrero de 2012 | 02 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2012 |  |  |  |  | J0212CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1202
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-02 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-02 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0