## TOTAL
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 156/15.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2008-12-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Diciembre de 2008
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 214835.6918 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 35240.955 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 32144.85 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11363.1309 | 5681.5654
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 10960.2623 | 5480.1312
[5 empty] | TOTAL | 315706.5866
[5 empty] | TOTAL Res 625/10 | 286431.4356
[5 empty] | Diferencia | 29275.151
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 156/15.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Diciembre de 2008
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 77849.5667 | 19747.8837 | 112679.9239 | 3488030.75 | 2753.0833 | 2763359.7806
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3155 | 10850 | 118 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 4 | 35 | 34 | 27 | 34
|  | Índices | DAM |  | 0.99702 | 0.9984 | 0.99592 | 0.9633 | 0.99734 | 0.95596
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.33535 | 0.28309 | 1.1094 | 0.31336 | 0.22881 | 0.47469
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.68587 | 0.75485 | -0.26813 | -3.2245 | -1.6876 | -1.6768
|  | compara |  |  | 0.68587 | 0.75485 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.43162 | 0.74497 | -0.10935 | 0.37327 | 0.67312 | 0.31204
|  | corchetes |  |  | 1.1175 | 1.4998 | -0.10935 | 0.37327 | 0.67312 | 0.31204
|  | compara |  |  | 1.1175 | 1.4998 | 0 | 0.37327 | 0.67312 | 0.31204
|  | premio |  |  | 214835.6918 | 35240.955 | 0 | 32144.85 | 11363.1309 | 10960.2623
|  | compara |  |  | 214835.6918 | 35240.955 | 0 | 32144.85 | 11363.1309 | 10960.2623
|  |  | PREMIO |  | 214835.6918 | 35240.955 | 0 | 32144.85 | 11363.1309 | 10960.2623
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2008-12-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas