## TOT-0411
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 23515.01
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 9284.54
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 20.31
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 6.51
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 1.6275
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 2321.135
[5 empty] | TOTAL | 35149.1325
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 331/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-04 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 233252 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 401.3075 | 2011-04-04 08:31 | 2011-04-04 16:29 | 7.9667 | 478 | P | 0,000 | 959.5262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 959.5262
|  | 2 | 233252 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 401.3075 | 2011-04-04 21:55 | 2011-04-04 22:43 | 0.8 | 48 | F | 0,000 | -- | -- | 12039.225 | 9631.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21670.605
|  | 3 | 233657 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 401.3075 | 2011-04-11 08:29 | 2011-04-11 15:50 | 7.35 | 441 | P | 0,000 | 884.883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 884.883
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1844.41 | 0 | 12039.23 | 9631.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23515.01

## TR-04 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 234017 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AUTOTRAFO 7 | 20 | 132/66/13,2 | 4.86 | 2011-04-27 08:54 | 2011-04-27 14:44 | 5.8333 | 350 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.5001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.5001
|  | 5 | 234019 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AUTOTRAFO 7 | 20 | 132/66/13,2 | 4.86 | 2011-04-28 06:35 | 2011-04-28 14:41 | 8.1 | 486 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 11.8098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8098
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 20.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.31

## TR-EDERSA-04 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 233253 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-04-06 08:51 | 2011-04-06 14:48 | 5.95 | 357 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.5063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5063
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 6.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.51

## LI-SPSE-04 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 232866 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 144.6731 | 2011-04-03 07:00 | 2011-04-03 12:55 | 5.9167 | 355 | P | -- | 256.9395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 256.9395
|  | 8 | 234018 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 144.6731 | 2011-04-27 11:58 | 2011-04-27 13:03 | 1.0833 | 65 | F | -- | -- | -- | 4340.1945 | 4687.4101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9027.6046
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 256.94 | 0 | 4340.19 | 4687.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9284.54

## SUP-EDERSA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 6.51 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 6.51
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 15561.9504 | 0 | (DTE 0609) | 15561.9504
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 55370.4235 | 153 | (DTE 0609) | 55523.4235
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 93170.903 | 0 | (DTE 0609) | 93170.903
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3513.9888 | 39 | (DTE 0609) | 3552.9888
167809.2658
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5248.8 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2334.96
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15396.48 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3503.52
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1312.2 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5255.28
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2624.4 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10510.56
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5248.8 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5255.28
[6 empty] | 29830.68 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12845.52
39705.12
[6 empty] | RM = | 237345.0658
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5933.6266
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1.6275
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 1.6275
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de abril de 2011
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | -
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | -
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 9284.54 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 9284.54
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 104917.6656 | 4802 | (DTE 0609) | 109719.6656
109719.6656
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 874.8 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 1751.76
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 874.8 |  | PUERTO DESEADO | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 1751.76
1749.6
3503.52
[7 empty] | RM = | 114972.7856
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 2874.3196
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 2321.135
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 2321.135

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de abril de 2011 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2010-07-01: 3; 2010-11-01: 1; 2010-12-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2010-12-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | 2010-09-01: 2
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2010-06-01; 2010-12-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2011-02-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2011-02-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-05-01: 1; 2010-08-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2010-10-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | 2010-04-01: XXXX; 2010-05-01: XXXX; 2010-06-01: XXXX; 2010-07-01: 1; 2010-10-01: 1
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2010-08-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | 2010-04-01: XXXX; 2010-05-01: XXXX; 2010-06-01: XXXX
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | 2010-04-01: 1; 2011-01-01: 2; 2011-03-01: 1
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2010-09-01; 2011-01-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2010-09-01: 3; 2011-01-01: 5
[6 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 2631.26
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.18 | 1.22 | 1.11 | 0.87 | 0.93 | 1.03 | 1.24 | 1.27 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.37 | 1.27
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2010-05-01: TASA DE FALLA; 2010-07-01: 1.27; 2010-08-01: SALIDAS x AÑO / 100 km