## TOT-0111
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 7.69
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 62876.86
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 1142.71
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 37.7115
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 2.33
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 16014.9029
[5 empty] | TOTAL | 80082.2044
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 231070 | 3792 | PAMPA D. CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 17.4305 | 2011-01-26 09:30 | 2011-01-26 10:58 | 1.4667 | 88 | P | 0,000 | 7.6869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6869
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.69

## LI-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 230445 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2011-01-06 03:18 | 2011-01-06 12:22 | 9.0667 | 544 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 2064.4308 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15668.588
|  | 3 | 230446 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 17.4305 | 2011-01-06 03:18 | 2011-01-06 03:57 | 0.65 | 39 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 339.8947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 862.8097
|  | 4 | 230663 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2011-01-11 08:52 | 2011-01-11 13:07 | 4.25 | 255 | P | 0,000 | 98.0518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.0518
|  | 5 | 230665 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2011-01-14 14:11 | 2011-01-14 14:20 | 0.15 | 9 | F | 0,000 | -- | -- | 2307.101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2307.101
|  | 6 | 230685 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 17.4305 | 2011-01-15 18:17 | 2011-01-15 19:25 | 1.1333 | 68 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 590.8939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1113.8089
|  | 7 | 230699 / 230700 | 1634 / 1635 | S.A. OESTE - S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 129.404 | 2011-01-15 19:29 | 2011-01-15 19:32 | 0.05 | 3 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3882.121
|  | 8 | 230897 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2011-01-19 09:05 | 2011-01-19 14:52 | 5.7833 | 347 | P | 0,000 | 133.3504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 133.3504
|  | 9 | 230898 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 185.6 | 129.404 | 2011-01-20 09:05 | 2011-01-20 17:28 | 8.3833 | 503 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 11646.3629 | 2088.5811 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17617.0649
|  | 9a | 230899 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 129.404 | 2011-01-20 09:05 | 2011-01-20 09:29 | 0.4 | 24 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 1552.8484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5434.9693 | 17617.0649
|  | 10 | 230907 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2011-01-21 08:46 | 2011-01-21 17:55 | 9.15 | 549 | P | 0,000 | 211.0997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 211.0997
|  | 11 | 231061 / 231062 | 1634 / 1635 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 185.6 | 129.404 | 2011-01-24 13:54 | 2011-01-24 16:57 | 3.05 | 183 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 11646.3629 | 19.4106 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15547.8944
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 442.5 | 0 | 22282.45 | 35979.48 | 4172.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62876.86

## TR-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 230906 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-01-20 09:05 | 2011-01-20 09:29 | 0.4 | 24 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 43.74 | -- | -- | -- | -- | SI | 153.09
|  | 13 | 230903 | 1805 | S. ANTONIO OESTE | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-01-20 09:05 | 2011-01-20 09:28 | 0.38333 | 23 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 41.553 | -- | -- | -- | -- | SI | 150.903
|  | 14 | 231058 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-01-24 13:20 | 2011-01-24 17:38 | 4.3 | 258 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 470.205 | -- | -- | -- | -- | SI | 579.555
|  | 15 | 231063 | 1805 | S. ANTONIO OESTE | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-01-24 14:02 | 2011-01-24 14:05 | 0.05 | 3 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 5.4675 | -- | -- | -- | -- | SI | 114.8175
|  | 16 | 231067 | 1805 | S. ANTONIO OESTE | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2011-01-24 18:51 | 2011-01-24 19:10 | 0.31667 | 19 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 34.992 | -- | -- | -- | -- | SI | 144.342
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 546.75 | 595.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1142.71

## SA-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 230662 | 1758 | S. A. OESTE | SALIDA LINEA P.S.A. ESTE | 33 | 2.433 | 2011-01-10 09:43 | 2011-01-10 12:06 | 2.3833 | 143 | P | -- | 25 | 14.4764 | -- | -- | -- | SI | 14.4764
|  | 18 | 230896 | 1757 | S. A. OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 2.433 | 2011-01-17 09:10 | 2011-01-17 12:59 | 3.8167 | 229 | P | -- | 25 | 23.2352 | -- | -- | -- | SI | 23.2352
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 37.71 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7115

## RE-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 230664 | 4401 | VIEDMA | 2VIREAC | 5.5 | 1.3365 | 2011-01-11 09:13 | 2011-01-11 12:07 | 2.9 | 174 | P | -- | 0.6 | 2.3255 | -- | -- | -- | SI | 2.3255
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2.3255 | 0 | 0 | 0 |  | 2.33

## SUP-EDERSA
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 62876.86 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 1142.71 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 37.7115 |  | SEGÚN 2.2.2.
[5 empty] | Reactivo |  | 2.33 |  | SEGÚN 3.1.
[6 empty] | SM = | 64059.6115
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 16080.6821 | 0 | (DTE 0609) | 16080.6821
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 57216.1043 | 205 | (DTE 0609) | 57421.1043
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 96276.5998 | 1 | (DTE 0609) | 96277.5998
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3631.1218 | 57 | (DTE 0609) | 3688.1218
173467.508
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5423.76 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2412.792
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15909.696 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3620.304
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1355.94 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5430.456
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2711.88 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10860.912
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5423.76 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5430.456
[6 empty] | 30825.036 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 13273.704
41028.624
[6 empty] | RM = | 245321.168
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6133.0292
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 16014.9029
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 16014.9029
Note on K31: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO I al Memoranum D.T.E.E. N° 482 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2011 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2010-08-01: 3; 2010-12-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2010-01-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | 2010-04-01: 1; 2010-10-01: 2
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2010-07-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2010-03-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2010-04-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-06-01: 1; 2010-09-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2010-08-01: XXXX; 2010-09-01: XXXX; 2010-10-01: XXXX; 2010-11-01: XXXX; 2010-12-01: XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2010-11-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 |  |  | 1
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 2010-03-01: 2
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2010-03-01: 1; 2010-04-01: 2; 2010-09-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | 2010-01-01: XXXX; 2010-02-01: XXXX; 2010-03-01: XXXX; 2010-04-01: XXXX; 2010-05-01: XXXX; 2010-06-01: XXXX; 2010-07-01: XXXX
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2010-05-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2010-01-01; 2010-10-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2010-01-01: 1; 2010-10-01: 3
[6 empty] | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 2631.26
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.18 | 1.22 | 1.11 | 0.87 | 0.93 | 1.03 | 1.24 | 1.27 | 1.2 | 1.2
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2010-02-01: TASA DE FALLA; 2010-04-01: 1.2; 2010-05-01: SALIDAS x AÑO / 100 km