## tot-0512
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 172841.55
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 3780.84
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 8034.07
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 105089.55
[5 empty] | TOTAL | 289746.01
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-0512
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-03 07:35 | 2005-12-03 17:46 | 10.1833 | 611 | P | -- | NO | -- | 183.1769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.1769
|  | 2 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-03 07:35 | 2005-12-03 17:46 | 10.1833 | 611 | P | -- | NO | -- | 183.1769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.1769
|  | 3 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-04 08:03 | 2005-12-04 17:30 | 9.45 | 567 | P | -- | NO | -- | 170.0414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.0414
|  | 5 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-04 08:03 | 2005-12-04 17:30 | 9.45 | 567 | P | -- | NO | -- | 170.0414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.0414
|  | 6 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | C | 20 | 134.0538 | 2005-12-04 08:03 | 2005-12-04 17:51 | 9.8 | 588 | P | -- | NO | -- | 262.7455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 262.7455
|  | 7 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 261.8098 | 2005-12-08 13:08 | 2005-12-08 14:07 | 0.98333 | 59 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 52361.958 | 51314.7188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103676.6768
|  | 8 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-10 08:09 | 2005-12-10 17:53 | 9.7333 | 584 | P | -- | NO | -- | 175.0797 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.0797
|  | 9 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-12 13:00 | 2005-12-12 13:17 | 0.28333 | 17 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1799.38 | 503.8264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2303.2064
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 89.969 | 2005-12-12 13:33 | 2005-12-12 14:04 | 0.51667 | 31 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1799.38 | 935.6776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2735.0576
|  | 11 | RAMALLO - ACINDAR T 1 | 220 | 21.1 | C | 20 | 74.974 | 2005-12-21 08:00 | 2005-12-21 15:54 | 7.9 | 474 | P | -- | NO | -- | 118.4589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.4589
|  | 12 | RAMALLO - ACINDAR T 1 | 220 | 21.1 | C | 20 | 74.974 | 2005-12-22 07:29 | 2005-12-22 19:03 | 11.5667 | 694 | P | -- | NO | -- | 173.4898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 173.4898
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 13 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | A | 200 | 313.452 | 2005-12-22 20:26 | 2005-12-22 20:35 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 62690.3992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62690.3992
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1436.2105 | 0 | 118651.1172 | 52754.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172841.55
F - FORZADA

## TR-0512
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-12-02 13:22 | 2005-12-02 17:34 | 4.2 | 252 | P | -- | -- | NO | 2 | 617.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 617.4
|  | 17 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2005-12-06 09:59 | 2005-12-06 13:29 | 3.5 | 210 | P | -- | -- | NO | 2 | 171.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-12-07 10:15 | 2005-12-07 13:13 | 2.9667 | 178 | P | -- | -- | NO | 2 | 218.295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 21 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 49 | 2005-12-10 07:25 | 2005-12-10 18:05 | 10.6667 | 640 | P | -- | -- | NO | 2 | 1045.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 22 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 200 | 500/220 | 49 | 2005-12-11 06:32 | 2005-12-11 17:41 | 11.15 | 669 | P | -- | -- | NO | 2 | 1092.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 24 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-12-12 13:00 | 2005-12-12 13:31 | 0.51667 | 31 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 382.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 1117.2
|  | 25 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-12-12 13:33 | 2005-12-12 14:06 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 404.25 | -- | -- | -- | -- | SI | 1139.25
|  | 26 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-12-17 07:31 | 2005-12-17 13:41 | 6.1667 | 370 | P | -- | -- | NO | 2 | 906.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 906.99
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 4052.545 | 0 | 1470 | 786.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3780.84
F - FORZADA

## SA-0512
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 44.156 | 2005-12-01 08:17 | 2005-12-01 17:34 | 9.2833 | 557 | P | -- | 100 | 4097.6768 | -- | -- | -- | SI | 4097.6768
|  | 28 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-02 12:08 | 2005-12-02 12:54 | 0.76667 | 46 | P | -- | 40 | 120.9023 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 29 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-04 07:25 | 2005-12-04 16:01 | 8.6 | 516 | P | -- | 40 | 1350.3376 | -- | -- | -- | SI | 1350.3376
|  | 32 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-12-05 09:56 | 2005-12-05 16:17 | 6.35 | 381 | P | -- | 200 | 6231.255 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-12-06 08:24 | 2005-12-06 18:24 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2005-12-07 08:07 | 2005-12-07 14:51 | 6.7333 | 404 | P | -- | 200 | 6604.149 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-11 06:20 | 2005-12-11 17:51 | 11.5167 | 691 | P | -- | 40 | 1808.8243 | -- | -- | -- | SI | 1808.8243
|  | 36 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-11 07:43 | 2005-12-11 14:17 | 6.5667 | 394 | P | -- | 40 | 1031.5951 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 37 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 39.254 | 2005-12-11 08:02 | 2005-12-11 17:04 | 9.0333 | 542 | P | -- | 40 | 1417.8545 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-11 08:02 | 2005-12-11 17:05 | 9.05 | 543 | P | -- | 40 | 1420.9948 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | EL BRACHO | SALIDA A S. M. TUCUMAN | 500 | 49.065 | 2005-12-11 09:58 | 2005-12-11 10:19 | 0.35 | 21 | P | -- | 200 | 343.455 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 39.254 | 2005-12-15 10:01 | 2005-12-15 14:58 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 777.2292 | -- | -- | -- | SI | 777.2292
|  | 41 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 |  | 2005-12-17 06:49 | 2005-12-17 08:36 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 939.84 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 |  | 2005-12-22 09:52 | 2005-12-22 13:13 | 3.35 | 201 | P | -- | 40 | 1768.8 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 37725.9136 | 0 | 0 | 0 |  | 8034.07

## RE-0512
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-12-10 04:57 | 2005-12-13 15:18 | 82.35 | 4941 | P | -- | -- | 2 | 9886.1175 | -- | -- | -- | SI | 9886.1175
|  | 48 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-12-13 15:18 | 2005-12-19 04:52 | 133.5667 | 8014 | P | 75.5 | -- | 2 | 12106.4843 | -- | -- | -- | SI | 12106.4843
|  | 50 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-12-19 04:52 | 2005-12-20 08:34 | 27.7 | 1662 | P | 75.5 | -- | 2 | 2510.6657 | -- | -- | -- | SI | 2510.6657
|  | 51 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-12-20 08:34 | 2005-12-21 16:03 | 31.4833 | 1889 | P | -- | -- | 2 | 3779.174 | -- | -- | -- | SI | 3779.174
|  | 52 | PUELCHES | R3A | 150 | 36.75 | 2005-12-20 09:07 | 2005-12-20 11:00 | 1.8833 | 113 | P | -- | -- | 2 | 138.18 | -- | -- | -- | SI | 138.18
|  | 53 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-22 22:21 | 2005-12-22 22:32 | 0.18333 | 11 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 216.09 | -- | SI | 216.09
|  | 54 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-22 22:44 | 2005-12-23 06:22 | 7.6333 | 458 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 9159.815 | -- | SI | 9159.815
|  | 55 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-23 15:45 | 2005-12-23 15:58 | 0.21667 | 13 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 264.11 | -- | SI | 264.11
|  | 56 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2005-12-23 20:29 | 2005-12-23 21:22 | 0.88333 | 53 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 1056.44 | -- | SI | 2256.94
|  | 57 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-24 20:30 | 2005-12-24 22:28 | 1.9667 | 118 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2364.985 | -- | SI | 2364.985
|  | 58 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-25 20:47 | 2005-12-25 22:48 | 2.0167 | 121 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2425.01 | -- | SI | 2425.01
|  | 59 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2005-12-26 09:00 | 2005-12-26 09:03 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 60.025 | -- | SI | 1260.525
|  | 60 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-26 20:16 | 2005-12-27 09:45 | 13.4833 | 809 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 16182.74 | -- | SI | 16182.74
|  | 61 | PUELCHES | R3L5PU | 150 | 36.75 | 2005-12-27 08:57 | 2005-12-27 09:47 | 0.83333 | 50 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 610.05 | -- | SI | 610.05
|  | 62 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-27 20:00 | 2005-12-28 14:40 | 18.6667 | 1120 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 22413.335 | -- | SI | 22413.335
|  | 63 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-28 15:19 | 2005-12-28 15:57 | 0.63333 | 38 | P | -- | -- | 2 | 75.6315 | -- | -- | -- | SI | 75.6315
|  | 64 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-28 20:09 | 2005-12-29 05:09 | 9 | 540 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 10804.5 | -- | SI | 10804.5
|  | 65 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-29 08:28 | 2005-12-29 11:39 | 3.1833 | 191 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 3817.59 | -- | SI | 3817.59
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 28496.2529 | 2401 | 69374.69 | 0 |  | 100271.94
F - FORZADA

## RE-0512 (2)
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [16 empty] | 100271.94
|  | 1* | EZEIZA | CS1 | 245 |  | 2005-12-01 05:59 | 2005-12-01 14:31 | 8.5333 | 512 | P | -- | -- | [5 empty] | SI | 1024.0265
|  | 2* | EZEIZA | CS2 | 245 |  | 2005-12-02 05:52 | 2005-12-02 13:06 | 7.2333 | 434 | P | -- | -- | [5 empty] | SI | 867.9615
|  | 7* | EZEIZA | CS5 | 245 |  | 2005-12-05 05:54 | 2005-12-05 13:58 | 8.0667 | 484 | P | -- | -- | [5 empty] | SI | 968.8035
|  | 8* | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2005-12-06 05:56 | 2005-12-06 14:00 | 8.0667 | 484 | P | -- | -- | 2 | 968.8035 | -- | -- | -- | SI | 968.8035
|  | 9* | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2005-12-07 05:56 | 2005-12-07 14:10 | 8.2333 | 494 | P | -- | -- | 2 | 988.0115 | -- | -- | -- | SI | 988.0115
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 1956.815 | 0 | 0 | 0 |  | 105089.55

## TRANSENER
ANEXO I.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de diciembre de 2005 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2004-12-01 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 2005-07-01: 2
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | bar: 2005-12-01
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2005-07-01 to 2005-08-01; 2005-11-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2004-12-01: 2
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 2005-01-01: 2
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2005-02-01; 2005-06-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | bar: 2004-12-01
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2005-06-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | bar: 2005-01-01
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | bar: 2005-09-01
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | bar: 2004-12-01
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | 2004-12-01: 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | bar: 2005-04-01
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2005-07-01: 2; 2005-08-01: 1
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | bar: 2005-10-01
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | bar: 2005-01-01
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2005-08-01; 2005-10-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | bar: 2005-04-01
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2005-10-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2005-04-01 to 2005-05-01; 2005-12-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 2005-05-01: 1; 2005-07-01: 2; 2005-12-01: 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2005-07-01; 2005-11-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | bar: 2004-12-01
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.42
Valores Provisorios
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 2005-02-01: 0.42; 2005-03-01: Salidas X Año / 100Km