## tot-0602
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - SUPERVISION
Desde el 01 al 28 de febrero de 2006
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1478.4126
[5 empty] | TOTAL | 1478.4126
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## SU (TIBA)
ANEXO III.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2006
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 8735.1265 |  |  | RM*= $ 349.405,06
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHÍA BLANCA 500 | MAQ. 30 |  | 500 | 49.065 | 2006-02-01 07:52 | 2006-02-01 16:23 | 8.5167 | 511 | P | -- |  | 200 | 8360.676 | -- | -- | -- | SI | 8360.676
|  | II | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 39.254 | 2006-02-01 10:05 | 2006-02-01 15:15 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | 40 | 811.7727 | -- | -- | -- | SI | 811.7727
|  | III | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 39.254 | 2006-02-07 09:15 | 2006-02-07 14:23 | 5.1333 | 308 | P | -- |  | 40 | 805.4921 | -- | -- | -- | SI | 805.4921
|  | IV | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 39.254 | 2006-02-08 09:25 | 2006-02-08 14:43 | 5.3 | 318 | P | -- |  | 40 | 832.1848 | -- | -- | -- | SI | 832.1848
|  | V | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 39.254 | 2006-02-10 08:46 | 2006-02-10 17:15 | 8.4833 | 509 | P | -- |  | 40 | 1331.4957 | -- | -- | -- | SI | 1331.4957
|  | VI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON |  | 132 | 39.254 | 2006-02-10 09:26 | 2006-02-10 14:07 | 4.6833 | 281 | P | -- |  | 40 | 734.8349 | -- | -- | -- | SI | 734.8349
|  | VII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 39.254 | 2006-02-18 07:05 | 2006-02-18 11:13 | 4.1333 | 248 | P | -- |  | 40 | 648.4761 | -- | -- | -- | SI | 648.4761
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2006-02-23 08:32 | 2006-02-23 18:38 | 10.1 | 606 | P | -- |  | 40 | 1585.8616 | -- | -- | -- | SI | 1585.8616
|  | IX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2006-02-24 09:12 | 2006-02-24 19:05 | 9.8833 | 593 | P | -- |  | 40 | 1551.3181 | -- | -- | -- | SI | 1551.3181
|  | X | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A OLAVARRÍA |  | 132 | 39.254 | 2006-02-28 08:44 | 2006-02-28 14:32 | 5.8 | 348 | P | -- |  | 40 | 910.6928 | -- | -- | -- | SI | 910.6928
17572.8047
[8 empty] | SM = | 17572.8047
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 65943.36
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 296745.12
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 263773.44
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 164858.4
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 49392 | [7 empty] | 791320.32
246960
[8 empty] | RM = | 1038280.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1478.4126
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM* Remuneración utilizada para el calculo de Cs
[8 empty] | SANCIÓN = | 1478.4126