## TOT-0306
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - EQUIPAMIENTO PROPIO
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 483404.76
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 3913.39
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 7841.15
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 79086.01
[5 empty] | TOTAL | 574245.31
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-03 (1)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-01 08:48 | 2006-03-01 18:48 | 10 | 600 | P | -- | NO | NO | 179.938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-07 07:26 | 2006-03-07 17:54 | 10.4667 | 628 | P | -- | NO | NO | 188.3951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-08 07:08 | 2006-03-08 17:41 | 10.55 | 633 | P | -- | NO | NO | 189.8346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2006-03-11 07:26 | 2006-03-11 07:54 | 0.46667 | 28 | P | -- | NO | NO | 264.7068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 264.7068
|  | 5 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2006-03-11 17:05 | 2006-03-11 17:18 | 0.21667 | 13 | P | -- | NO | NO | 123.9053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 123.9053
|  | 6 | ACINDAR T - ROSARIO OESTE 1 | 220 | 55.9 | C | 20 | 74.974 | 2006-03-21 10:37 | 2006-03-21 10:41 | 0.066667 | 4 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1499.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1499.48
|  | 7 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2006-03-21 10:37 | 2006-03-21 14:02 | 3.4167 | 205 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1499.48 | 5128.2216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6627.7016
|  | 8 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-28 07:09 | 2006-03-28 18:42 | 11.55 | 693 | P | -- | NO | NO | 207.8284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 9 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-29 08:46 | 2006-03-29 17:31 | 8.75 | 525 | P | -- | NO | NO | 157.4458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 157.4458
|  | 10 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 89.969 | 2006-03-30 08:11 | 2006-03-30 18:18 | 10.1167 | 607 | P | -- | NO | NO | 182.0973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 182.0973
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 11 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 347.9101 | 2006-03-08 13:43 | 2006-03-08 13:50 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 69582.0268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69582.0268
|  | 12 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 347.9101 | 2006-03-08 14:14 | 2006-03-08 14:30 | 0.26667 | 16 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 69582.0268 | 18787.1472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88369.174
|  | 13 | P. DEL AGUILA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 386.7 | A | 200 | 347.9101 | 2006-03-08 14:49 | 2006-03-08 18:22 | 3.55 | 213 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 69582.0268 | 247016.1951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 316598.2219
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1494.1512 | 0 | 211745.0404 | 270931.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 483404.76
F - FORZADA

## TR-03 (1)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | LUJAN | TRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2006-03-02 07:52 | 2006-03-02 12:48 | 4.9333 | 296 | P | -- | NO | NO | 2 | 362.355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 362.355
|  | 15 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-05 07:18 | 2006-03-05 10:20 | 3.0333 | 182 | P | -- | NO | NO | 2 | 445.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 445.41
|  | 16 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-05 10:29 | 2006-03-05 11:21 | 0.86667 | 52 | P | -- | NO | NO | 2 | 127.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 127.89
|  | 17 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-06 11:46 | 2006-03-06 11:51 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1470 | 117.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 1587.6
|  | 18 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2006-03-11 02:15 | 2006-03-11 02:30 | 0.25 | 15 | P | -- | NO | NO | 2 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98
|  | 20 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2006-03-11 17:24 | 2006-03-11 17:33 | 0.15 | 9 | P | -- | NO | NO | 2 | 58.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.8
|  | 21 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-21 06:53 | 2006-03-21 07:39 | 0.76667 | 46 | P | -- | NO | NO | 2 | 113.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.19
|  | 22 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-22 07:11 | 2006-03-22 07:54 | 0.71667 | 43 | P | -- | NO | NO | 2 | 105.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.84
|  | 23 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-23 07:02 | 2006-03-23 10:10 | 3.1333 | 188 | P | -- | NO | NO | 2 | 460.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 460.11
|  | 24 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-03-26 03:04 | 2006-03-26 04:47 | 1.7167 | 103 | P | -- | NO | NO | 2 | 252.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.84
|  | 25 | ROSARIO OESTE | TRAFO 5 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2006-03-26 04:48 | 2006-03-26 06:51 | 2.05 | 123 | P | -- | NO | NO | 2 | 301.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 301.35
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2325.785 | 0 | 1470 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3913.39
F - FORZADA

## SA-03 (1)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 29 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 44.156 | 2006-03-01 08:41 | 2006-03-01 14:32 | 5.85 | 351 | P | NO | 100 | 2583.126 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 29a | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 44.156 | 2006-03-01 14:32 | 2006-03-01 17:12 | 2.6667 | 160 | P | NO | 100 | 1178.9652 | -- | -- | -- | SI | 1178.9652
|  | 30 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 39.254 | 2006-03-02 08:43 | 2006-03-02 18:21 | 9.6333 | 578 | P | NO | 40 | 1512.0641 | -- | -- | -- | SI | 1512.0641
|  | 31 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 44.156 | 2006-03-02 08:50 | 2006-03-02 17:55 | 9.0833 | 545 | P | NO | 100 | 4009.3648 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.254 | 2006-03-08 08:45 | 2006-03-08 13:31 | 4.7667 | 286 | P | NO | 40 | 748.9663 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2006-03-09 07:24 | 2006-03-09 12:55 | 5.5167 | 331 | P | NO | 200 | 5416.776 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 39.254 | 2006-03-09 08:12 | 2006-03-09 15:52 | 7.6667 | 460 | P | NO | 40 | 1204.3127 | -- | -- | -- | SI | 1204.3127
|  | 35 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2006-03-09 08:36 | 2006-03-09 14:15 | 5.65 | 339 | P | NO | 40 | 887.1404 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 36 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 39.254 | 2006-03-11 07:44 | 2006-03-11 11:24 | 3.6667 | 220 | P | NO | 40 | 576.2487 | -- | -- | -- | SI | 576.2487
|  | 37 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 4 | 500 | 49.065 | 2006-03-13 09:50 | 2006-03-13 19:50 | 10 | 600 | P | NO | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 39.254 | 2006-03-15 08:30 | 2006-03-15 16:42 | 8.2 | 492 | P | NO | 40 | 1287.5312 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.254 | 2006-03-16 10:15 | 2006-03-16 16:04 | 5.8167 | 349 | P | NO | 40 | 913.8331 | -- | -- | -- | SI | 913.8331
|  | 40 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 39.254 | 2006-03-19 08:06 | 2006-03-19 13:28 | 5.3667 | 322 | P | NO | 40 | 843.1759 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 41 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 39.254 | 2006-03-23 08:34 | 2006-03-23 13:48 | 5.2333 | 314 | P | NO | 40 | 821.1937 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 39.254 | 2006-03-23 08:35 | 2006-03-23 13:49 | 5.2333 | 314 | P | NO | 40 | 821.1937 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 39.254 | 2006-03-24 04:14 | 2006-03-24 04:40 | 0.43333 | 26 | P | NO | 40 | 67.5169 | -- | -- | -- | SI | 67.5169
|  | 44 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 39.254 | 2006-03-24 04:42 | 2006-03-24 06:06 | 1.4 | 84 | P | NO | 40 | 219.8224 | -- | -- | -- | SI | 219.8224
|  | 45 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 39.254 | 2006-03-24 06:11 | 2006-03-24 06:29 | 0.3 | 18 | P | NO | 40 | 47.1048 | -- | -- | -- | SI | 47.1048
|  | 46 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 39.254 | 2006-03-24 06:29 | 2006-03-24 06:45 | 0.26667 | 16 | P | NO | 40 | 42.3943 | -- | -- | -- | SI | 42.3943
|  | 47 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2006-03-26 06:38 | 2006-03-26 15:45 | 9.1167 | 547 | P | NO | 200 | 8949.456 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 41943.1862 | 0 | 0 | 0 |  | 5762.26

## SA-03 (2)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
5762.26
|  | 48 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 39.254 | 2006-03-26 06:56 | 2006-03-26 07:32 | 0.6 | 36 | P | NO | 40 | 94.2096 | -- | -- | -- | SI | 94.2096
|  | 49 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2006-03-26 07:50 | 2006-03-26 08:18 | 0.46667 | 28 | P | NO | 40 | 73.7975 | -- | -- | -- | SI | 73.7975
|  | 50 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2006-03-26 08:59 | 2006-03-26 09:39 | 0.66667 | 40 | P | NO | 40 | 105.2007 | -- | -- | -- | SI | 105.2007
|  | 51 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA | 132 | 39.254 | 2006-03-26 09:40 | 2006-03-26 10:10 | 0.5 | 30 | P | NO | 40 | 78.508 | -- | -- | -- | SI | 78.508
|  | 52 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 39.254 | 2006-03-28 08:53 | 2006-03-28 14:25 | 5.5333 | 332 | P | NO | 40 | 868.2985 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2006-03-29 12:48 | 2006-03-29 12:54 | 0.1 | 6 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 157.016 | -- | SI | 1727.176
|  | 54 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.254 | 2006-03-30 08:25 | 2006-03-30 14:00 | 5.5833 | 335 | P | NO | 40 | 876.1493 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 2096.1636 | 1570.16 | 157.016 | 0 |  | 7841.15
F - FORZADA

## RE-03 (1)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 67 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-01 06:04 | 2006-03-03 12:53 | 54.8167 | 3289 | P | -- | NO | 2 | 6581.141 | -- | -- | -- | SI | 6581.141
|  | 68 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-03 12:53 | 2006-03-04 05:03 | 16.1667 | 970 | P | 87.7 | NO | 2 | 1702.4399 | -- | -- | -- | SI | 1702.4399
|  | 69 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-04 05:03 | 2006-03-05 11:54 | 30.85 | 1851 | P | -- | NO | 2 | 3703.5425 | -- | -- | -- | SI | 3703.5425
|  | 70 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-05 14:18 | 2006-03-05 14:37 | 0.31667 | 19 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 384.16 | -- | SI | 1584.66
|  | 71 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2006-03-07 05:59 | 2006-03-07 14:23 | 8.4 | 504 | P | -- | NO | 2 | 1008.42 | -- | -- | -- | SI | 1008.42
|  |  | PUELCHES | R3L5PU | 150 | 36.75 | 2006-03-07 08:38 | 2006-03-07 17:49 | 9.1833 | 551 | P | -- | NO | 2 | 674.73 | -- | -- | -- | SI | 674.73
|  | 72 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2006-03-08 05:57 | 2006-03-08 14:40 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | 2 | 1046.836 | -- | -- | -- | SI | 1046.836
|  |  | PUELCHES | R3L5PU | 150 | 36.75 | 2006-03-08 08:44 | 2006-03-08 17:57 | 9.2167 | 553 | P | -- | NO | 2 | 677.67 | -- | -- | -- | SI | 677.67
|  | 73 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2006-03-09 05:48 | 2006-03-09 14:17 | 8.4833 | 509 | P | -- | NO | 2 | 1018.024 | -- | -- | -- | SI | 1018.024
|  |  | PUELCHES | R3L5PU | 150 | 36.75 | 2006-03-09 08:40 | 2006-03-09 19:42 | 11.0333 | 662 | P | -- | NO | 2 | 810.705 | -- | -- | -- | SI | 810.705
|  | 74 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2006-03-10 06:02 | 2006-03-10 14:24 | 8.3667 | 502 | P | -- | NO | 2 | 1004.8185 | -- | -- | -- | SI | 1004.8185
|  | 75 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2006-03-11 02:20 | 2006-03-11 02:33 | 0.21667 | 13 | P | -- | NO | 2 | 26.411 | -- | -- | -- | SI | 26.411
|  | 76 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-11 02:21 | 2006-03-11 02:38 | 0.28333 | 17 | P | -- | NO | 2 | 33.614 | -- | -- | -- | SI | 33.614
|  | 77 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2006-03-11 06:17 | 2006-03-30 00:35 | 450.3 | 27018 | P | -- | NO | 2 | 54058.515 | -- | -- | -- | SI | 54058.515
|  | 79 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2006-03-11 17:23 | 2006-03-11 17:41 | 0.3 | 18 | P | -- | NO | 2 | 36.015 | -- | -- | -- | SI | 36.015
|  | 80 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2006-03-11 17:23 | 2006-03-11 18:09 | 0.76667 | 46 | P | -- | NO | 2 | 92.4385 | -- | -- | -- | SI | 92.4385
|  | 81 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 36.75 | 2006-03-13 08:02 | 2006-03-13 11:19 | 3.2833 | 197 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2410.8 | -- | SI | 2410.8
|  | 83 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2006-03-30 00:35 | 2006-03-30 02:35 | 2 | 120 | P | 75.5 | NO | 2 | 181.2755 | -- | -- | -- | SI | 181.2755
|  | 84 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2006-03-30 02:35 | 2006-03-30 17:08 | 14.55 | 873 | P | -- | NO | 2 | 1746.7275 | -- | -- | -- | SI | 1746.7275
|  | 86 | RECREO | R1B5RE | 85 | 20.825 | 2006-03-31 09:48 | 2006-03-31 11:27 | 1.65 | 99 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 687.225 | -- | SI | 687.225
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 74403.3234 | 1200.5 | 3482.185 | 0 |  | 79086.01
F - FORZADA

## TRANSENER
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de marzo de 2006 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 2005-07-01: 2; 2005-12-01: 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | bar: 2006-01-01
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2005-07-01 to 2005-08-01; 2005-11-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | bar: 2005-12-01; 2006-02-01
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2005-12-01: 2
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2005-06-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | bar: 2006-02-01
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2005-06-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | bar: 2005-09-01
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | bar: 2005-04-01
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 2006-02-01: 2
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2005-07-01: 2; 2005-08-01: 1
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | bar: 2005-10-01
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2005-08-01; 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | bar: 2005-04-01
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2005-10-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2005-04-01 to 2005-05-01; 2006-01-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 2005-05-01: 1; 2005-07-01: 2; 2006-01-01: 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2005-07-01; 2005-11-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | bar: 2006-02-01
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.43
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  |  | 0.43 | Salidas X Año / 100Km