## TOTAL
ANEXO XII a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| mayo de 2006 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a mayo de 2006
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 267013.997 | 133506.9985
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32615.7925 | 16307.8962
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 11890.5645 | 5945.2823
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 112786.2889 | 56393.1445
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12119.3104 | 6059.6552
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 7920.3303 | 3960.1652
[5 empty] | TOTAL | 666519.4255
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XII a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a mayo de 2006
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 38866.0167 | 8226.17 | 45734.1793 | 212880.8333 | 1695.35 | 671110.6183
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9800 | 109 | 6825
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 8 | 21 | 13 | 17 | 51
|  | Índices | DAM |  | 0.99852 | 0.99934 | 0.99833 | 0.99753 | 0.99823 | 0.98881
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.26828 | 0.56617 | 0.675 | 0.13265 | 0.15596 | 0.74725
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.8436 | 0.89816 | 0.47946 | 0.71533 | -0.78676 | 0.31962
|  | compara |  |  | 0.8436 | 0.89816 | 0.47946 | 0.71533 | 0 | 0.31962
|  | 2do término |  |  | 0.54529 | 0.48994 | 0.325 | 0.73469 | 0.7772 | -0.082975
|  | corchetes |  |  | 1.3889 | 1.3881 | 0.80446 | 1.45 | 0.7772 | 0.23664
|  | compara |  |  | 1.3889 | 1.3881 | 0.80446 | 1.45 | 0.7772 | 0.23664
|  | premio |  |  | 267013.997 | 32615.7925 | 11890.5645 | 112786.2889 | 12119.3104 | 7920.3303
|  | compara |  |  | 267013.997 | 32615.7925 | 11890.5645 | 112786.2889 | 12119.3104 | 7920.3303
|  |  | PREMIO |  | 267013.997 | 32615.7925 | 11890.5645 | 112786.2889 | 12119.3104 | 7920.3303
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | mayo de 2006
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas