## tot-0506-SUP
ANEXO I.1.b a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - SUPERVISION
Desde el 01 al 30 de junio de 2005
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 83433.24
[5 empty] | TOTAL | 83433.24
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## SU (TIBA)
#REF! |  | ANEXO I.1.b a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
#REF!
| a) | Datos
K
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
| b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[7 empty] | CS = | 27811.08
| c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
| N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
| I | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-06-01 | 2005-06-30 15:40 | 711.6667 | 42700 | RR | 60 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | SI | 627692.94
627692.94
| N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
| II | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PIGÜE |  | 132 | 39.254 | 2005-06-01 09:36 | 2005-06-01 17:23 | 7.7833 | 467 | P | -- |  | 40 | 1221.5845 | -- | -- | -- | SI | 1221.5845
| III | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL |  | 132 | 39.254 | 2005-06-05 08:14 | 2005-06-05 15:57 | 7.7167 | 463 | P | -- |  | 40 | 1212.1635 | -- | -- | -- | SI | 1212.1635
| IV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 39.254 | 2005-06-06 10:13 | 2005-06-06 14:44 | 4.5167 | 271 | P | -- |  | 40 | 709.7123 | -- | -- | -- | SI | 709.7123
| V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 39.254 | 2005-06-08 09:35 | 2005-06-08 14:26 | 4.85 | 291 | P | -- |  | 40 | 761.5276 | -- | -- | -- | SI | 761.5276
| VI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 39.254 | 2005-06-10 08:44 | 2005-06-10 14:16 | 5.5333 | 332 | P | -- |  | 40 | 868.2985 | -- | -- | -- | SI | 868.2985
| VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PRINGLES |  | 132 | 39.254 | 2005-06-13 10:15 | 2005-06-13 14:49 | 4.5667 | 274 | P | -- |  | 40 | 717.5631 | -- | -- | -- | SI | 717.5631
| VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PRINGLES |  | 132 | 39.254 | 2005-06-14 09:35 | 2005-06-14 15:19 | 5.7333 | 344 | P | -- |  | 40 | 899.7017 | -- | -- | -- | SI | 899.7017
| IX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVEZ |  | 132 | 39.254 | 2005-06-20 07:54 | 2005-06-20 15:22 | 7.4667 | 448 | P | -- |  | 40 | 1172.9095 | -- | -- | -- | SI | 1172.9095
| X | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2005-06-21 10:05 | 2005-06-21 15:06 | 5.0167 | 301 | P | -- |  | 40 | 788.2203 | -- | -- | -- | SI | 788.2203
| XI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2005-06-24 12:09 | 2005-06-24 13:54 | 1.75 | 105 | P | -- |  | 40 | 274.778 | -- | -- | -- | SI | 274.778
| XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 39.254 | 2005-06-28 08:04 | 2005-06-28 17:24 | 9.3333 | 560 | P | -- |  | 40 | 1464.9593 | -- | -- | -- | SI | 1464.9593
| XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 39.254 | 2005-06-29 09:17 | 2005-06-29 17:42 | 8.4167 | 505 | P | -- |  | 40 | 1322.0747 | -- | -- | -- | SI | 1322.0747
| XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 39.254 | 2005-06-30 09:51 | 2005-06-30 17:59 | 8.1333 | 488 | P | -- |  | 40 | 1276.5401 | -- | -- | -- | SI | 1276.5401
[6 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
12690.0331
[7 empty] | SM = | 640382.9731
| d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 70653.6
|  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 317941.2
|  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 282614.4
|  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 176634
|  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 52920 | [7 empty] | 847843.2
264600
[7 empty] | RM = | 1112443.2
| e) | SANCIÓN
|  | Sanción calculada | 160095.7433
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[7 empty] | SANCIÓN = | 83433.24