## TOTAL
ANEXO I.3 a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de junio de 2005
|  | 1.- | Desconexión Automática de Generación (DAG)
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 8211.15
[5 empty] | TOTAL | 8211.15
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 121/01

## DAG
ANEXO I.3 a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2005
|  |  | Remuneración mensual (ENRE 121/01) | 54741
|  | N° | EQUIPO | OBS. | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | indisp > 24hs (K=2 o K=1) | PENALIZACIÓN FORZADA Computable NO Computable |  | FORZADA INDISPONIBLE | PROGRAMADA | TOTAL PENALIZAC.
|  | 42 | DAG COMAHUE | Forz. Con Incorrecta Actuación | 2005-06-21 11:39 | 2005-06-21 11:39 | 0 | 0 | F | 1 | -- | 5474.1 | -- | -- | 5474.1
|  | 43 | DAG COMAHUE | Forz. Sin haber requerido su Actuación | 2005-06-21 11:39 | 2005-06-21 18:51 | 7.2 | 432 | FI | 1 | -- | -- | 2737.05 | -- | 2737.05
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | 8211.15
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA [Sanción = 1 % Remuneración Mesual] F - FORZADA (Estando en servicio no actuó o actuó mal) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual]
FC - FORZADA COMPUTABLE (Además de ser FORZADA, cumple las condiciones para ser COMPUTABLE p/cálculo de tasa de falla) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual y se computa p/ cálculo tasa de falla]
FI - FORZADA INDISPONIBLE (INDISPONIBLE en forma no programada) [Sanción = 5 % Remuneración Mesual]
Note on L18: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla