## tot-0508-TI
ANEXO III.2. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
Desde el 01 al 31 de agosto de 2005
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 4163.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente LITSA |  | 369.6
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA |  | 843.23
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 2454.82
[5 empty] | TOTAL | 7830.78
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LIN-LITSA
ANEXO III.2. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2005
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XVII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2005-08-30 14:04 | 2005-08-30 14:48 | 0.73333 | 44 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 4163.1342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4163.1342 | 4163.1342
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 4163.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4163.13 | 4163.13
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-TIBA
ANEXO III.2. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2005-08-07 08:01 | 2005-08-07 15:28 | 7.45 | 447 | P | -- | -- | NO | 2 | 263.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 263.73
|  | II | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2005-08-07 16:01 | 2005-08-07 17:47 | 1.7667 | 106 | P | -- | -- | NO | 2 | 62.658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.658
|  | III | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T2CA | 150 | 500/132 | 8.85 | 2005-08-23 08:23 | 2005-08-23 15:33 | 7.1667 | 430 | P | -- | -- | NO | 2 | 126.909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.909
|  | IV | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T2CA | 150 | 500/132 | 8.85 | 2005-08-24 12:33 | 2005-08-24 15:01 | 2.4667 | 148 | P | -- | -- | NO | 2 | 43.719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.719
|  | V | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 17.7 | 2005-08-30 08:14 | 2005-08-30 18:01 | 9.7833 | 587 | P | -- | -- | NO | 2 | 346.212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 346.212
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 843.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 843.23
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-LITSA
ANEXO III.2. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 0123/01) $ = |  | 0.154 | [5 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 1650/98) $ = |  | 0.059 | [5 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[11 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XVIII | SALTO GRANDE | TRAFO | 150 | 500/132/13,8 | 23.1 | 2005-08-07 09:43 | 2005-08-07 17:43 | 8 | 480 | P | -- | -- | NO | 2 | 369.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 369.6 | 369.6
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369.6 | 369.6
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
Note on F15: gmir: cargos originales de transener actualizados por ppi y cpi. Para reafo de Rincon
Note on F14: gmir: Cargo igual al actual de transener. Para sancionar rtafo de Salto grande

## SALIDA-TIBA
ANEXO III.2. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2005-08-09 09:56 | 2005-08-09 14:38 | 4.7 | 282 | P | -- | 40 | 177.284 | -- | -- | -- | SI | 177.284
|  | VII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2005-08-10 08:49 | 2005-08-10 17:01 | 8.2 | 492 | P | -- | 40 | 309.304 | -- | -- | -- | SI | 309.304
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PIGÜE | 132 | 9.43 | 2005-08-11 06:58 | 2005-08-11 12:53 | 5.9167 | 355 | P | -- | 40 | 223.3024 | -- | -- | -- | SI | 223.3024
|  | IX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2005-08-11 09:12 | 2005-08-11 15:10 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 225.1884 | -- | -- | -- | SI | 225.1884
|  | X | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA | 132 | 9.43 | 2005-08-12 10:15 | 2005-08-12 14:21 | 4.1 | 246 | P | -- | 40 | 154.652 | -- | -- | -- | SI | 154.652
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL | 132 | 9.43 | 2005-08-22 09:34 | 2005-08-22 11:31 | 1.95 | 117 | P | -- | 40 | 73.554 | -- | -- | -- | SI | 73.554
|  | XII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LAPRIDA | 132 | 9.43 | 2005-08-26 09:13 | 2005-08-26 15:03 | 5.8333 | 350 | P | -- | 40 | 219.9076 | -- | -- | -- | SI | 219.9076
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2005-08-29 09:24 | 2005-08-29 15:22 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 225.1884 | -- | -- | -- | SI | 225.1884
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2005-08-30 08:23 | 2005-08-30 17:15 | 8.8667 | 532 | P | -- | 40 | 334.5764 | -- | -- | -- | SI | 334.5764
|  | XV | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A OLAVARRÍA | 132 | 9.43 | 2005-08-31 08:20 | 2005-08-31 15:24 | 7.0667 | 424 | P | -- | 40 | 266.6804 | -- | -- | -- | SI | 266.6804
|  | XVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2005-08-31 09:19 | 2005-08-31 15:49 | 6.5 | 390 | P | -- | 40 | 245.18 | -- | -- | -- | SI | 245.18
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 2454.8176 | 0 | 0 | 0 |  | 2454.82
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )