## tot-0509
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - EQUIPAMIENTO PROPIO
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 67838.63
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 6847.75
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 24123.09
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 81242.47
[5 empty] | TOTAL | 180051.94
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-0509
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2005-09-02 15:30 | 2005-09-02 15:44 | 0.23333 | 14 | FM | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 1983.0621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1983.0621
|  | 2 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 230.3206 | 2005-09-03 07:08 | 2005-09-03 17:24 | 10.2667 | 616 | P | -- | NO | -- | 473.0786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 473.0786
|  | 3 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-04 05:21 | 2005-09-04 09:29 | 4.1333 | 248 | P | -- | NO | -- | 74.3144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | B | 60 | 233.0197 | 2005-09-04 08:07 | 2005-09-04 17:40 | 9.55 | 573 | P | -- | NO | -- | 1335.2029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1335.2029
|  | 5 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-04 13:38 | 2005-09-04 17:01 | 3.3833 | 203 | P | -- | NO | -- | 60.819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-04 18:03 | 2005-09-04 18:24 | 0.35 | 21 | P | -- | NO | -- | 197.1221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 197.1221
|  | 7 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-08 05:30 | 2005-09-08 08:32 | 3.0333 | 182 | P | -- | NO | -- | 54.5212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-08 10:18 | 2005-09-08 16:38 | 6.3333 | 380 | P | -- | NO | -- | 94.9171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.9171
|  | 9 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-08 17:20 | 2005-09-08 19:14 | 1.9 | 114 | P | -- | NO | -- | 34.1882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.1882
|  | 10 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2005-09-15 17:06 | 2005-09-15 17:59 | 0.88333 | 53 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 13765.257 | 12113.4262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25878.6832
|  | 11 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 171.3131 | 2005-09-17 14:25 | 2005-09-17 14:47 | 0.36667 | 22 | FM | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 12677.1709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12677.1709
|  | 12 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-18 06:24 | 2005-09-18 19:30 | 13.1 | 786 | P | -- | NO | -- | 235.7188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 13 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-18 07:52 | 2005-09-18 14:16 | 6.4 | 384 | P | -- | NO | -- | 115.1603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.1603
|  | 14 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-21 08:39 | 2005-09-21 16:15 | 7.6 | 456 | P | -- | NO | -- | 113.9605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.9605
|  | 15 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-22 08:32 | 2005-09-22 16:35 | 8.05 | 483 | P | -- | NO | -- | 120.7081 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.7081
|  | 16 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-23 08:23 | 2005-09-23 14:13 | 5.8333 | 350 | P | -- | NO | -- | 87.4197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | PUELCHES - MACACHIN 2 | 500 | 227 | A | 200 | 204.2296 | 2005-09-23 10:13 | 2005-09-23 17:24 | 7.1833 | 431 | P | -- | NO | -- | 2932.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2932.7375
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-24 07:24 | 2005-09-24 14:35 | 7.1833 | 431 | P | -- | NO | -- | 107.6627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 19 | PUELCHES - MACACHIN 2 | 500 | 227 | A | 200 | 204.2296 | 2005-09-24 08:27 | 2005-09-24 18:42 | 10.25 | 615 | P | -- | NO | -- | 4186.7074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4186.7074
|  | 20 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-25 17:31 | 2005-09-25 17:40 | 0.15 | 9 | P | -- | NO | -- | 84.4809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.4809
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 10308.7194 | 0 | 13765.257 | 26773.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50227.18
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0509 (2)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [24 empty] | 50227.18
|  | 21 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-27 07:59 | 2005-09-27 17:13 | 9.2333 | 554 | P | -- | NO | -- | 5198.3908 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5198.3908
|  | 22 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2005-09-27 08:06 | 2005-09-27 15:13 | 7.1167 | 427 | P | -- | NO | -- | 106.763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 23 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-28 08:48 | 2005-09-28 16:48 | 8 | 480 | P | -- | NO | -- | 4505.6475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4505.6475
|  | 24 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-29 09:25 | 2005-09-29 15:14 | 5.8167 | 349 | P | -- | NO | -- | 3277.8586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3277.8586
|  | 25 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2005-09-30 09:04 | 2005-09-30 17:17 | 8.2167 | 493 | P | -- | NO | -- | 4629.5528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4629.5528
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 17718.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67838.63
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0509
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-01 08:34 | 2005-09-01 18:36 | 10.0333 | 602 | P | -- | -- | NO | 2 | 737.205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 737.205
|  | 27 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-02 08:10 | 2005-09-02 16:37 | 8.45 | 507 | P | -- | -- | NO | 2 | 621.075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 621.075
|  | 30 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-04 17:22 | 2005-09-04 17:49 | 0.45 | 27 | P | -- | -- | NO | 2 | 33.075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.075
|  | 31 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2005-09-04 18:28 | 2005-09-04 18:38 | 0.16667 | 10 | P | -- | -- | NO | 2 | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.64
|  | 32 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-18 07:15 | 2005-09-18 07:27 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 147 | -- | -- | -- | -- | SI | 882
|  | 33 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-09-18 07:59 | 2005-09-18 12:12 | 4.2167 | 253 | P | -- | -- | NO | 2 | 620.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 620.34
|  | 34 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-09-18 12:25 | 2005-09-18 15:39 | 3.2333 | 194 | P | -- | -- | NO | 2 | 474.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.81
|  | 35 | GRAN MENDOZA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-09-19 08:10 | 2005-09-19 16:37 | 8.45 | 507 | P | -- | -- | NO | 2 | 1242.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1242.15
|  | 36 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-09-21 03:23 | 2005-09-21 03:59 | 0.6 | 36 | P | -- | -- | NO | 2 | 88.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.2
|  | 37 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-22 13:15 | 2005-09-22 13:33 | 0.3 | 18 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 220.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | SANTO TOME | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-09-23 02:02 | 2005-09-23 02:43 | 0.68333 | 41 | P | -- | -- | NO | 2 | 99.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.96
|  | 39 | ALMAFUERTE | TRAFO 2 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-24 07:08 | 2005-09-24 09:03 | 1.9167 | 115 | P | -- | -- | NO | 2 | 141.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.12
|  | 41 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-24 09:26 | 2005-09-24 17:06 | 7.6667 | 460 | P | -- | -- | NO | 2 | 563.745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 563.745
|  | 44 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-09-25 07:56 | 2005-09-25 17:09 | 9.2167 | 553 | P | -- | -- | NO | 2 | 677.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 677.67
|  | 45 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2005-09-25 17:57 | 2005-09-25 18:16 | 0.31667 | 19 | P | -- | -- | NO | 2 | 125.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.44
|  | 46 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2005-09-28 09:14 | 2005-09-28 11:46 | 2.5333 | 152 | P | -- | -- | NO | 2 | 123.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2005-09-30 08:32 | 2005-09-30 18:13 | 9.6833 | 581 | P | -- | -- | NO | 2 | 474.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.32
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 6089.72 | 0 | 1470 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6847.75
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0509
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.2543 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 48 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 08:03 | 2005-09-01 12:02 | 3.9833 | 239 | P | -- | 40 | 624.9285 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 49 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 08:34 | 2005-09-01 18:36 | 10.0333 | 602 | P | -- | 40 | 1574.8825 | -- | -- | -- | SI | 1574.8825
|  | 50 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 09:20 | 2005-09-01 19:05 | 9.75 | 585 | P | -- | 40 | 1530.9177 | -- | -- | -- | SI | 1530.9177
|  | 51 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 39.2543 | 2005-09-02 08:10 | 2005-09-02 16:37 | 8.45 | 507 | P | -- | 40 | 1326.7953 | -- | -- | -- | SI | 1326.7953
|  | 52 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 39.2543 | 2005-09-02 08:15 | 2005-09-02 16:40 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 1322.0848 | -- | -- | -- | SI | 1322.0848
|  | 53 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.2543 | 2005-09-02 08:20 | 2005-09-02 17:27 | 9.1167 | 547 | P | -- | 40 | 1431.9969 | -- | -- | -- | SI | 1431.9969
|  | 54 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 39.2543 | 2005-09-02 15:30 | 2005-09-02 16:01 | 0.51667 | 31 | F | NO | 40 | -- | 1570.172 | 816.4894 | -- | SI | 2386.6614
|  | 55 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.2543 | 2005-09-02 17:28 | 2005-09-02 18:13 | 0.75 | 45 | F | NO | 40 | -- | 1570.172 | 1177.629 | -- | SI | 2747.801
|  | 56 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 39.2543 | 2005-09-03 12:32 | 2005-09-03 17:43 | 5.1833 | 311 | P | -- | 40 | 813.3491 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2005-09-05 08:18 | 2005-09-05 18:18 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 58 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 39.2543 | 2005-09-05 08:58 | 2005-09-05 12:57 | 3.9833 | 239 | P | -- | 40 | 624.9285 | -- | -- | -- | SI | 624.9285
|  | 59 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.2543 | 2005-09-06 08:19 | 2005-09-06 09:49 | 1.5 | 90 | P | -- | 40 | 235.5258 | -- | -- | -- | SI | 235.5258
|  | 60 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.2543 | 2005-09-06 08:43 | 2005-09-06 13:22 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 730.13 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-06 09:55 | 2005-09-06 12:39 | 2.7333 | 164 | P | -- | 40 | 428.657 | -- | -- | -- | SI | 428.657
|  | 62 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-07 08:06 | 2005-09-07 14:22 | 6.2667 | 376 | P | -- | 40 | 984.4978 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 39.2543 | 2005-09-07 08:21 | 2005-09-07 14:20 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 938.9629 | -- | -- | -- | SI | 938.9629
|  | 64 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A RESISTENCIA 1 | 132 | 39.2543 | 2005-09-07 11:20 | 2005-09-07 13:34 | 2.2333 | 134 | P | -- | 40 | 350.1484 | -- | -- | -- | SI | 350.1484
|  | 65 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A RESISTENCIA 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-07 14:26 | 2005-09-07 16:34 | 2.1333 | 128 | P | -- | 40 | 334.4466 | -- | -- | -- | SI | 334.4466
|  | 66 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A P. LA PLAZA | 132 | 39.2543 | 2005-09-08 08:30 | 2005-09-08 10:27 | 1.95 | 117 | P | -- | 40 | 306.1835 | -- | -- | -- | SI | 306.1835
|  | 67 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA R.S.PEÑA 1 | 132 | 39.2543 | 2005-09-08 10:28 | 2005-09-08 12:37 | 2.15 | 129 | P | -- | 40 | 337.587 | -- | -- | -- | SI | 337.587
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 23709.0222 | 3140.344 | 1994.1184 | 0 |  | 15877.58
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0509 (2)
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.2543 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 15877.58
|  | 68 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-10 15:16 | 2005-09-10 16:27 | 1.1833 | 71 | P | -- | 40 | 185.2803 | -- | -- | -- | SI | 185.2803
|  | 69 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-11 08:13 | 2005-09-11 13:44 | 5.5167 | 331 | P | -- | 40 | 866.7349 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 70 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-12 07:15 | 2005-09-12 08:15 | 1 | 60 | F | NO | 40 | -- | 1570.172 | 1570.172 | -- | SI | 3140.344
|  | 71 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 39.2543 | 2005-09-12 08:44 | 2005-09-12 15:43 | 6.9833 | 419 | P | -- | 40 | 1095.9801 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 72 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 44.156 | 2005-09-16 18:54 | 2005-09-17 04:54 | 10 | 600 | P | -- | 100 | 4415.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 73 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 49.065 | 2005-09-18 07:32 | 2005-09-18 17:42 | 10.1667 | 610 | P | -- | 200 | 9979.821 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 39.2543 | 2005-09-18 08:17 | 2005-09-18 16:10 | 7.8833 | 473 | P | -- | 40 | 1237.2955 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.2543 | 2005-09-18 08:21 | 2005-09-18 11:38 | 3.2833 | 197 | P | -- | 40 | 515.0164 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 76 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 44.156 | 2005-09-19 08:08 | 2005-09-19 16:57 | 8.8167 | 529 | P | -- | 100 | 3894.5592 | -- | -- | -- | SI | 3894.5592
|  | 77 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 39.2543 | 2005-09-21 07:03 | 2005-09-21 13:32 | 6.4833 | 389 | P | -- | 40 | 1017.4715 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 78 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-23 09:06 | 2005-09-23 15:38 | 6.5333 | 392 | P | -- | 40 | 1025.3223 | -- | -- | -- | SI | 1025.3223
|  | 79 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-24 08:14 | 2005-09-24 13:35 | 5.35 | 321 | P | -- | 40 | 840.042 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 80 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA MONTE CASEROS 2 | 132 | 39.2543 | 2005-09-27 08:42 | 2005-09-27 16:30 | 7.8 | 468 | P | -- | 40 | 1224.7342 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 81 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 39.2543 | 2005-09-30 08:48 | 2005-09-30 18:42 | 9.9 | 594 | P | -- | 40 | 1554.4703 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 82 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 39.2543 | 2005-09-30 08:48 | 2005-09-30 18:45 | 9.95 | 597 | P | -- | 40 | 1562.3211 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.2543 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.2543 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.2543 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.2543 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 29414.6488 | 1570.172 | 1570.172 | 0 |  | 24123.09
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0509
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 87 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-09-04 18:31 | 2005-09-04 18:39 | 0.13333 | 8 | P | -- | -- | 2 | 15.6065 | -- | -- | -- | SI | 15.6065
|  | 88 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2005-09-04 18:31 | 2005-09-04 18:41 | 0.16667 | 10 | P | -- | -- | 2 | 20.4085 | -- | -- | -- | SI | 20.4085
|  | 89 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2005-09-09 10:46 | 2005-09-09 15:09 | 4.3833 | 263 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 5258.19 | -- | SI | 5258.19
|  | 90 | OLAVARRIA | R1B5OL | 150 | 36.75 | 2005-09-11 23:19 | 2005-09-15 18:58 | 91.65 | 5499 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 67362.75 | -- | SI | 67362.75
|  | 92 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-09-20 05:59 | 2005-09-20 14:51 | 8.8667 | 532 | P | -- | -- | 2 | 1064.8435 | -- | -- | -- | SI | 1064.8435
|  | 93 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2005-09-20 07:54 | 2005-09-20 14:49 | 6.9167 | 415 | P | -- | -- | 2 | 830.746 | -- | -- | -- | SI | 830.746
|  | 96 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2005-09-24 17:52 | 2005-09-24 20:56 | 3.0667 | 184 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 3685.535 | -- | SI | 3685.535
|  | 101 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2005-09-25 17:58 | 2005-09-25 18:19 | 0.35 | 21 | P | -- | -- | 2 | 42.0175 | -- | -- | -- | SI | 42.0175
|  | 102 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2005-09-25 17:59 | 2005-09-25 18:21 | 0.36667 | 22 | P | -- | -- | 2 | 44.4185 | -- | -- | -- | SI | 44.4185
|  | 103 | CHOELE CHOEL | R1B5CL | 150 | 36.75 | 2005-09-29 18:37 | 2005-09-29 22:35 | 3.9667 | 238 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2917.95 | -- | SI | 2917.95
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 2018.0405 | 0 | 79224.425 | 0 |  | 81242.47
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSENER
ANEXO IV.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de septiembre de 2005 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2004-09-01 | 2004-10-01 | 2004-11-01 | 2004-12-01 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 2005-07-01: 2
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 2004-10-01: 4; 2004-11-01: 1; 2005-07-01: 1; 2005-08-01: 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2004-12-01: 2
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 2005-01-01: 2
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2005-02-01; 2005-06-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | bar: 2004-12-01
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | bar: 2004-11-01
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2005-06-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | bar: 2005-01-01
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | bar: 2004-12-01
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | 2004-12-01: 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | bar: 2005-04-01
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2005-07-01: 2; 2005-08-01: 1
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | bar: 2005-01-01
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2004-11-01; 2005-08-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 2004-11-01: 2; 2005-04-01: 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C | bar: 2004-11-01
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2005-04-01 to 2005-05-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 2004-11-01: 1; 2005-05-01: 1; 2005-07-01: 2
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2005-07-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | bar: 2004-12-01
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.46
Valores Provisorios
|  |  |  | TASA DE FALLA |  |  | 2004-09-01: 0.46; 2004-10-01: Salidas X Año / 100Km