## tot-0509-SUP
ANEXO IV.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - SUPERVISIÓN
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 2859.3589
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 63.4836
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1273.802
[5 empty] | TOTAL | 4196.6445
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## SU (YACYLEC)
ANEXO IV.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4736334 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 30786.171
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | C | 20 | 204.2296 | 2005-09-24 12:54 | 2005-09-24 13:18 | 0.4 | 24 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 4084.5926 | 1633.837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5718.4296
5718.4296
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h | Salida | Salida | Entrada | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | Rest. % | R.D. | AUT. |  |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | [6 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
0
[17 empty] | 0 | 0 | 4084.5926 | 1633.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | SM = | 5718.4296
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 172956.4056 | 323888.4 | 112037146.9591 |  | 426535 |  | (DTE 09/05) | [15 empty] | 599491.4056
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 6995.9894 |  |  |  | 9205 |  | (DTE 09/05) | [15 empty] | 16200.9894
[14 empty] | 0 | [13 empty] | 0
615692.395
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2859.3589
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 2859.3589

## SU (LITSA)
ANEXO IV.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 39.254 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 49.065 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 43633.6356
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2005-09-02 02:07 | 2005-09-02 02:47 | 0.66667 | 40 | P | -- | NO | -- | 61.0026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.0026
|  | III | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2005-09-25 06:49 | 2005-09-25 12:15 | 5.4333 | 326 | P | -- | NO | -- | 97.7063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.7063
[17 empty] | 158.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.7089
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 158.7089
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 327775.0608 |  |  |  |  | 555395 |  | (DTE 09/05) | [14 empty] | 883170.0608
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 55061.028 |  |  |  |  | 37903 |  | (DTE 09/05) | [14 empty] | 92964.028
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 52920 | [6 empty] | (DTE 09/05) | [14 empty] | 52920
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 26460 | [21 empty] | 26460
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 35326.8 | [18 empty] | 35326.8
1090840.8888
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 63.4836
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 63.4836

## SU (TIBA)
ANEXO IV.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2005
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.2543 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 27811.08
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A OLAVARRÍA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 08:28 | 2005-09-01 15:24 | 6.9333 | 416 | P | -- |  | 40 | 1088.1292 | -- | -- | -- | SI | 1088.1292
|  | V | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 08:50 | 2005-09-01 14:49 | 5.9833 | 359 | P | -- |  | 40 | 938.9629 | -- | -- | -- | SI | 938.9629
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-01 09:27 | 2005-09-01 15:35 | 6.1333 | 368 | P | -- |  | 40 | 962.5154 | -- | -- | -- | SI | 962.5154
|  | VI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-05 11:51 | 2005-09-05 16:45 | 4.9 | 294 | P | -- |  | 40 | 769.3843 | -- | -- | -- | SI | 769.3843
|  | VII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-08 07:30 | 2005-09-08 18:32 | 11.0333 | 662 | P | -- |  | 40 | 1731.8997 | -- | -- | -- | SI | 1731.8997
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-12 10:28 | 2005-09-12 14:52 | 4.4 | 264 | P | -- |  | 40 | 690.8757 | -- | -- | -- | SI | 690.8757
|  | IX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-26 10:17 | 2005-09-26 17:39 | 7.3667 | 442 | P | -- |  | 40 | 1157.2168 | -- | -- | -- | SI | 1157.2168
|  | X | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-27 09:11 | 2005-09-27 17:40 | 8.4833 | 509 | P | -- |  | 40 | 1331.5059 | -- | -- | -- | SI | 1331.5059
|  | XI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-28 08:24 | 2005-09-28 16:43 | 8.3167 | 499 | P | -- |  | 40 | 1306.3831 | -- | -- | -- | SI | 1306.3831
|  | XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PIGÜE |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-28 10:07 | 2005-09-28 17:10 | 7.05 | 423 | P | -- |  | 40 | 1106.9713 | -- | -- | -- | SI | 1106.9713
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-29 08:24 | 2005-09-29 17:45 | 9.35 | 561 | P | -- |  | 40 | 1468.1108 | -- | -- | -- | SI | 1468.1108
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 |  | 132 | 39.2543 | 2005-09-30 09:58 | 2005-09-30 17:42 | 7.7333 | 464 | P | -- |  | 40 | 1213.743 | -- | -- | -- | SI | 1213.743
5095.2081
[8 empty] | SM = | 5095.2081
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 70653.6
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 317941.2
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 282614.4
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 176634
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 52920 | [7 empty] | 847843.2
264600
[8 empty] | RM = | 1112443.2
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1273.802
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1273.802