## tot-0511
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - EQUIPAMIENTO PROPIO
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 31119.44
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 1076.04
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 104283.39
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 50963.14
[5 empty] | TOTAL | 187442.01
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-0511
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 74.974 | 2005-11-13 08:55 | 2005-11-13 17:34 | 8.65 | 519 | P | -- | NO | -- | 129.705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 129.705
|  | 2 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.94 | C | 20 | 165.489 | 2005-11-14 21:20 | 2005-11-14 21:35 | 0.25 | 15 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3309.7796 | 827.4449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4137.2245
|  | 3 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 310.393 | 2005-11-14 21:24 | 2005-11-14 21:50 | 0.43333 | 26 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 18623.583 | 8008.1407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26631.7237
|  | 4 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 89.969 | 2005-11-16 12:23 | 2005-11-16 17:09 | 4.7667 | 286 | P | -- | NO | -- | 85.8304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.8304
|  | 5 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 89.969 | 2005-11-17 10:07 | 2005-11-17 17:37 | 7.5 | 450 | P | -- | NO | -- | 134.9535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 134.9535
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 350.4889 | 0 | 21933.3626 | 8835.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31119.44
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0511
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 24.5 | 2005-11-07 09:07 | 2005-11-07 14:33 | 5.4333 | 326 | P | -- | -- | NO | 2 | 266.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 24.5 | 2005-11-08 08:40 | 2005-11-08 15:52 | 7.2 | 432 | P | -- | -- | NO | 2 | 352.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 10 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-11-27 07:52 | 2005-11-27 15:11 | 7.3167 | 439 | P | -- | -- | NO | 2 | 1076.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1076.04
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1694.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1076.04
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0511
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA | 132 | 39.254 | 2005-11-01 08:38 | 2005-11-01 14:37 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 938.9557 | -- | -- | -- | SI | 0 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA SALADILLO
|  | 12 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 44.156 | 2005-11-01 13:54 | 2005-11-01 16:15 | 2.35 | 141 | F | SI | 100 | -- | -- | 10376.66 | -- | SI | 10376.66
|  | 13 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.254 | 2005-11-02 07:41 | 2005-11-02 11:28 | 3.7833 | 227 | P | -- | 40 | 593.5205 | -- | -- | -- | SI | 593.5205
|  | 14 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 39.254 | 2005-11-06 07:48 | 2005-11-06 12:02 | 4.2333 | 254 | P | -- | 40 | 664.1777 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 15 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2005-11-08 08:58 | 2005-11-08 17:27 | 8.4833 | 509 | P | -- | 200 | 8321.424 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 16 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 3 Y 4 | 500 | 49.065 | 2005-11-09 07:46 | 2005-11-09 13:47 | 6.0167 | 361 | P | -- | 200 | 5907.426 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.254 | 2005-11-13 08:02 | 2005-11-13 19:24 | 11.3667 | 682 | P | -- | 40 | 1785.2719 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 39.254 | 2005-11-13 08:25 | 2005-11-13 16:42 | 8.2833 | 497 | P | -- | 40 | 1300.0925 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 19 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 49.065 | 2005-11-14 08:02 | 2005-11-15 13:36 | 29.5667 | 1774 | P | -- | 200 | 29017.041 | -- | -- | -- | SI | 29017.041
|  | 20 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA | 132 | 39.254 | 2005-11-14 21:59 | 2005-11-14 22:39 | 0.66667 | 40 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 1052.0072 | -- | SI | 2622.1672
|  | 21 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-16 12:23 | 2005-11-16 17:09 | 4.7667 | 286 | P | -- | 200 | 4680.801 | -- | -- | -- | SI | 4680.801 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA AGUA DEL CAJON SALIDA 4
|  | 22 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-16 12:23 | 2005-11-16 17:09 | 4.7667 | 286 | P | -- | 200 | 4680.801 | -- | -- | -- | SI | 4680.801 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA AGUA DEL CAJON SALIDA 5
|  | 23 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 49.065 | 2005-11-17 08:44 | 2005-11-18 11:09 | 26.4167 | 1585 | P | -- | 200 | 25925.946 | -- | -- | -- | SI | 25925.946
|  | 24 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-17 10:07 | 2005-11-17 17:38 | 7.5167 | 451 | P | -- | 200 | 7379.376 | -- | -- | -- | SI | 7379.376 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA AGUA DEL CAJON SALIDA 4
|  | 25 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-17 10:07 | 2005-11-17 17:52 | 7.75 | 465 | P | -- | 200 | 7605.075 | -- | -- | -- | SI | 7605.075 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA AGUA DEL CAJON SALIDA 4
|  | 26 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 49.065 | 2005-11-19 06:15 | 2005-11-19 16:15 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 49.065 | 2005-11-20 06:23 | 2005-11-20 16:23 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2005-11-20 07:00 | 2005-11-20 15:43 | 8.7167 | 523 | P | -- | 200 | 8556.936 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 29 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 49.065 | 2005-11-22 08:49 | 2005-11-22 18:49 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 30 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-23 09:55 | 2005-11-23 19:55 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 9813 | CARGUE OTRA SALIDA POR NO ENCONTRAR SALIDA AGUA DEL CAJON SALIDA 4
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 146608.8442 | 1570.16 | 11428.6672 | 0 |  | 102694.39
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0511 (2)
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 102694.39
|  | 31 | P. BANDERITA | SALIDA A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2005-11-24 09:36 | 2005-11-24 12:48 | 3.2 | 192 | P | -- | 40 | 502.4512 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA | 132 | 39.254 | 2005-11-27 07:40 | 2005-11-27 17:47 | 10.1167 | 607 | P | -- | 40 | 1589.0019 | -- | -- | -- | SI | 1589.0019
|  | 33 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-28 08:58 | 2005-11-28 18:58 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAPEX | 500 | 49.065 | 2005-11-30 09:06 | 2005-11-30 19:06 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 21717.4531 | 0 | 0 | 0 |  | 104283.39
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0511
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2005
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | OLAVARRIA | R1B5OL | 150 | 36.75 | 2005-11-10 19:43 | 2005-11-10 23:45 | 4.0333 | 242 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 2962.05 | -- | SI | 2962.05
|  | 36 | OLAVARRIA | R1B5OL | 150 | 36.75 | 2005-11-11 08:25 | 2005-11-12 14:00 | 29.5833 | 1775 | P | -- | -- | 2 | 2174.13 | -- | -- | -- | SI | 2174.13
|  | 41 | OLAVARRIA | R2L5OL | 150 | 36.75 | 2005-11-16 09:00 | 2005-11-16 16:05 | 7.0833 | 425 | P | -- | -- | 2 | 520.38 | -- | -- | -- | SI | 520.38
|  | 42 | HENDERSON | R2B5HE | 150 | 36.75 | 2005-11-23 05:44 | 2005-11-25 17:59 | 60.25 | 3615 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 44283.75 | -- | SI | 44283.75
|  | 43 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2005-11-30 05:54 | 2005-11-30 14:25 | 8.5167 | 511 | P | -- | -- | 2 | 1022.826 | -- | -- | -- | SI | 1022.826
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 3717.336 | 0 | 47245.8 | 0 |  | 50963.14
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSENER
ANEXO VI.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2005 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2004-11-01 | 2004-12-01 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 2005-07-01: 2
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2004-11-01; 2005-07-01 to 2005-08-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2004-12-01: 2
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 2005-01-01: 2
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2005-02-01; 2005-06-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | bar: 2004-12-01
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | bar: 2004-11-01
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2005-06-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | bar: 2005-01-01
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | bar: 2005-09-01
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | bar: 2004-12-01
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | 2004-12-01: 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | bar: 2005-04-01
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2005-07-01: 2; 2005-08-01: 1
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | bar: 2005-10-01
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | bar: 2005-01-01
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2004-11-01; 2005-08-01; 2005-10-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 2004-11-01: 2; 2005-04-01: 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C | bar: 2004-11-01
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2005-10-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2005-04-01 to 2005-05-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 2004-11-01: 1; 2005-05-01: 1; 2005-07-01: 2
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2005-07-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | bar: 2004-12-01
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  |  | 0.48 | Salidas X Año / 100Km