## TOTAL
ANEXO XI a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| octubre de 2005 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2005
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 156013.6812 | ----
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 148541.0654
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 5519.4797
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 1953.1361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 54878.6748 | 27439.3374
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 12037.5613 | 6018.7806
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 256388.0354
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XI a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2005
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 661244.3167 | 381842.7867 | 116481.7253 | 662777.5 | 2034.9667 | 1255062.9167
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9400 | 107 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 4 | 12 | 27 | 16 | 16 | 50
|  | Índices | DAM |  | 0.97476 | 0.96924 | 0.99574 | 0.99197 | 0.99783 | 0.97795
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.13414 | 0.84926 | 0.86786 | 0.17021 | 0.14953 | 0.7716
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | -1.6609 | -3.7272 | -0.32578 | 0.075988 | -1.1848 | -0.34015
|  | compara |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.075988 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.77265 | 0.2349 | 0.13214 | 0.65957 | 0.78638 | -0.11827
|  | corchetes |  |  | 0.77265 | 0.2349 | 0.13214 | 0.73556 | 0.78638 | -0.11827
|  | compara |  |  | 0.77265 | 0.2349 | 0.13214 | 0.73556 | 0.78638 | 0
|  | premio |  |  | 148541.0654 | 5519.4797 | 1953.1361 | 54878.6748 | 12037.5613 | 0
|  | compara |  |  | 148541.0654 | 5519.4797 | 1953.1361 | 54878.6748 | 12037.5613 | 0
|  |  | PREMIO |  | 148541.0654 | 5519.4797 | 1953.1361 | 54878.6748 | 12037.5613 | 0
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | octubre de 2005
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas