## TOT-0111
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 4721.78
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 11664.8
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 92153.53
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 4834.15
|  |  |  | 223 | T. Indep.TRANSPORTEL MINERA 2 S.A. |  | 1411.08
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 65180.42
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1217.4411
|  |  | 42 | T. Indep.TRANSPORTEL MINERA 2 S.A. |  |  | 564.4318
[5 empty] | TOTAL | 181747.6329
Valores remuneratorios según "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A." (Dec. PEN Nº 1462/05) ,
"Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec PEN Nº 1460/05) y Res ENRE N°523/09
Nota ENRE N° 102539

## LI-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 204.601
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 170.503
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 230333 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | B | 60 | 170.503 | 2011-01-09 08:14 | 2011-01-09 16:51 | 8.6167 | 517 | P | -- | NO | -- | 881.8415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | 230471 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 705.8735 | 2011-01-16 06:22 | 2011-01-16 07:41 | 1.3167 | 79 | P | -- | NO | -- | 1863.5059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1863.5059
|  | 3 | 230716 | 28 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-19 10:21 | 2011-01-19 18:01 | 7.6667 | 460 | P | -- | NO | -- | 313.8579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 313.8579
|  | 4 | 230721 | 28 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-20 08:38 | 2011-01-20 17:39 | 9.0167 | 541 | P | -- | NO | -- | 369.1002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 369.1002
|  | 5 | 230723 | 28 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-21 08:18 | 2011-01-21 17:47 | 9.4833 | 569 | P | -- | NO | -- | 387.9235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 387.9235
|  | 6 | 230725 | 5 | ALICURA - P. DEL AGUILA 1 | 500 | 76 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-22 05:59 | 2011-01-22 17:41 | 11.7 | 702 | P | -- | NO | -- | 478.7663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 478.7663
|  | 7 | 230726 | 30 | CHOCON OESTE - CHOCON 1 | 500 | 4.5 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-22 06:38 | 2011-01-22 18:23 | 11.75 | 705 | P | -- | NO | -- | 480.8124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 480.8124
|  | 9 | 230914 | 30 | CHOCON OESTE - CHOCON 1 | 500 | 4.5 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-29 08:22 | 2011-01-29 18:22 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 409.202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 409.202
|  | 10 | 230919 | 30 | CHOCON OESTE - CHOCON 1 | 500 | 4.5 | C | 20 | 204.601 | 2011-01-30 08:30 | 2011-01-30 18:44 | 10.2333 | 614 | P | -- | NO | -- | 418.6136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 418.6136
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 5603.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4721.78

## TR-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.56
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 230461 | 3265 | LUJAN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 84 | 2011-01-10 08:43 | 2011-01-10 17:54 | 9.1833 | 551 | P | -- | -- | NO | 2 | 1542.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1542.24
|  | 12 | 230463 | 3759 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 84 | 2011-01-11 08:25 | 2011-01-11 17:44 | 9.3167 | 559 | P | -- | -- | NO | 2 | 1565.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1565.76
|  | 13 | 230727 | 60 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132/13,2 | 56 | 2011-01-22 09:18 | 2011-01-22 12:39 | 3.35 | 201 | P | -- | -- | NO | 2 | 375.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 375.2
|  | 14 | 230909 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 84 | 2011-01-24 15:13 | 2011-01-24 19:05 | 3.8667 | 232 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1680 | 6501.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 8181.6
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 3483.2 | 0 | 1680 | 6501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11664.8

## SA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 111.585 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 100.415 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 89.269 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 230325 | 2730 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 100.415 | 2011-01-06 17:26 | 2011-01-07 03:17 | 9.85 | 591 | P | -- | 100 | 9890.8775 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 16 | 230328 | 4782 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 | 500 | 111.585 | 2011-01-08 01:31 | 2011-01-08 11:31 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | 230329 | 3267 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS II | 132 | 89.269 | 2011-01-08 08:34 | 2011-01-08 17:02 | 8.4667 | 508 | P | -- | 40 | 3024.4337 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | 230330 | 3664 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 89.269 | 2011-01-09 06:17 | 2011-01-09 10:22 | 4.0833 | 245 | P | -- | 40 | 1456.8701 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 19 | 230331 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 89.269 | 2011-01-09 06:48 | 2011-01-09 11:03 | 4.25 | 255 | P | -- | 40 | 1517.573 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 20 | 230332 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 89.269 | 2011-01-09 07:57 | 2011-01-09 19:54 | 11.95 | 717 | P | -- | 40 | 4267.0582 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 21 | 230334 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 89.269 | 2011-01-09 08:40 | 2011-01-09 16:43 | 8.05 | 483 | P | -- | 40 | 2874.4618 | -- | -- | -- | SI | 2874.4618
|  | 22 | 230335 | 4758 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG2 | 500 | 111.585 | 2011-01-09 16:40 | 2011-01-10 02:40 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 23 | 230336 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 89.269 | 2011-01-09 17:13 | 2011-01-09 19:48 | 2.5833 | 155 | F | NO | 40 | -- | 3570.76 | 9212.5608 | -- | SI | 12783.3208
|  | 24 | 230462 | 2794 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 89.269 | 2011-01-11 06:47 | 2011-01-11 08:05 | 1.3 | 78 | P | -- | 40 | 464.1988 | -- | -- | -- | SI | 464.1988
|  | 25 | 230465 | 4919 | RAMALLO | SALIDA RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 89.269 | 2011-01-12 07:34 | 2011-01-12 13:26 | 5.8667 | 352 | P | -- | 40 | 2096.0361 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 230472 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 89.269 | 2011-01-16 08:53 | 2011-01-16 09:09 | 0.26667 | 16 | P | -- | 40 | 96.4105 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | 230717 | 2601 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS B,D | 500 | 111.585 | 2011-01-19 15:19 | 2011-01-19 18:03 | 2.7333 | 164 | P | -- | 200 | 6092.541 | -- | -- | -- | SI | 6092.541
|  | 28 | 230718 | 112 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 89.269 | 2011-01-20 06:11 | 2011-01-20 08:10 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 707.0105 | -- | -- | -- | SI | 707.0105
|  | 29 | 230720 | 2601 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS B,D | 500 | 111.585 | 2011-01-20 07:23 | 2011-01-20 17:52 | 10.4833 | 629 | P | -- | 200 | 23388.216 | -- | -- | -- | SI | 23388.216
|  | 30 | 230724 | 2601 | CAMPANA 500 | SALIDA ACOP. BARRAS B,D | 500 | 111.585 | 2011-01-21 08:28 | 2011-01-21 17:16 | 8.8 | 528 | P | -- | 200 | 19638.96 | -- | -- | -- | SI | 19638.96
|  | 31 | 230910 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 89.269 | 2011-01-24 15:13 | 2011-01-24 19:05 | 3.8667 | 232 | F | NO | 40 | -- | 3570.76 | 13818.8412 | -- | SI | 17389.6012
|  | 32 | 230912 | 4758 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG2 | 500 | 111.585 | 2011-01-28 08:59 | 2011-01-28 12:56 | 3.95 | 237 | P | -- | 200 | 8815.215 | -- | -- | -- | SI | 8815.215
|  | 33 | 230913 | 4824 | RIO CORONDA | SALIDA TV1 SM | 500 | 111.585 | 2011-01-29 07:27 | 2011-01-29 17:07 | 9.6667 | 580 | P | -- | 200 | 21580.539 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 150544.4012 | 7141.52 | 23031.402 | 0 |  | 92153.53
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-01 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 111.585 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 100.415 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 89.269 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
92153.53
|  | 34 | 230915 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 89.269 | 2011-01-29 08:04 | 2011-01-29 18:26 | 10.3667 | 622 | P | -- | 40 | 3702.8781 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | 230916 | 117 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 89.269 | 2011-01-30 07:07 | 2011-01-30 13:37 | 6.5 | 390 | P | -- | 40 | 2320.994 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 36 | 230917 | 4823 | RIO CORONDA | SALIDA TG2 SM | 500 | 111.585 | 2011-01-30 08:00 | 2011-01-30 18:00 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 37 | 230920 | 4822 | RIO CORONDA | SALIDA TG1 SM | 500 | 111.585 | 2011-01-31 09:01 | 2011-01-31 17:57 | 8.9333 | 536 | P | -- | 200 | 19929.081 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 48269.9531 | 0 | 0 | 0 |  | 92153.53
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 40.838 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 32.672 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | 230164 | 2710 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 1 | 132 | 32.672 | 2011-01-02 07:43 | 2011-01-02 17:43 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 1306.88 | -- | -- | -- | SI | 1306.88
|  | 39 | 230327 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 32.672 | 2011-01-07 10:21 | 2011-01-07 13:43 | 3.3667 | 202 | P | -- | 40 | 440.4186 | -- | -- | -- | SI | 440.4186
|  | 40 | 230464 | 2602 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 32.672 | 2011-01-11 10:28 | 2011-01-11 10:43 | 0.25 | 15 | P | -- | 40 | 32.672 | -- | -- | -- | SI | 32.672
|  | 41 | 230468 | 2592 | OLAVARRIA | SALIDA A LA PAMPITA | 132 | 32.672 | 2011-01-13 08:18 | 2011-01-13 18:49 | 10.5167 | 631 | P | -- | 40 | 1374.8378 | -- | -- | -- | SI | 1374.8378
|  | 42 | 230470 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 32.672 | 2011-01-14 08:17 | 2011-01-14 17:44 | 9.45 | 567 | P | -- | 40 | 1235.0016 | -- | -- | -- | SI | 1235.0016
|  | 43 | 230473 | 2603 | CAMPANA | SALIDA CORCEMAR | 132 | 32.672 | 2011-01-16 09:04 | 2011-01-16 12:28 | 3.4 | 204 | P | -- | 40 | 444.3392 | -- | -- | -- | SI | 444.3392
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 4834.1491 | 0 | 0 | 0 |  | 4834.15

## SA-TRANSPORTEL-07 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista IndependienteTRANSPORTEL MINERA 2 S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 30.6756 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 44 | 230728 | 4944 | LA RIOJA SUR | SALIDA PATQUIA | 132 | 30.6756 | 2011-01-23 06:47 | 2011-01-23 07:56 | 1.15 | 69 | F | SI | 40 | -- | -- | 1411.0776 | -- | SI | 1411.0776
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 30.6756 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 0 | 0 | 1411.0776 | 0 |  | 1411.08

## RE-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.56
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | 230163 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 137.2 | 2011-01-02 06:01 | 2011-01-02 16:59 | 10.9667 | 658 | P | 0,000 | -- | 2 | 3010.168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3010.168
|  | 46 | 230459 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 137.2 | 2011-01-10 05:59 | 2011-01-17 13:13 | 175.2333 | 10514 | P | 0,000 | -- | 2 | 48083.112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48083.112
|  | 47 | 230714 | 637 | MALVINAS | R1L5MA | 85 | 47.6 | 2011-01-18 08:13 | 2011-01-18 14:46 | 6.55 | 393 | P | 0,000 | -- | 2 | 623.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 623.56
|  | 48 | 230715 | 637 | MALVINAS | R1L5MA | 85 | 47.6 | 2011-01-19 08:03 | 2011-01-19 14:11 | 6.1333 | 368 | P | 0,000 | -- | 2 | 583.576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 583.576
|  | 49 | 230719 | 1338 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 84 | 2011-01-20 06:52 | 2011-01-20 12:15 | 5.3833 | 323 | F | 0,000 | SI | 20 | -- | -- | 9038.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 9038.4
|  | 50 | 230729 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 137.2 | 2011-01-23 08:07 | 2011-01-23 08:31 | 0.4 | 24 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 2744 | 1097.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 3841.6
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 52300.416 | 2744 | 10136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65180.42

## SUP-TIBA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 111.585 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.56 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 89.269 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 22003.606
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 1 |  | 132 | 89.269 | 2011-01-02 07:43 | 2011-01-02 17:43 | 10 | 600 | P | -- |  | 40 | 3570.76 | -- | -- | -- | SI | 3570.76
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 89.269 | 2011-01-07 10:21 | 2011-01-07 13:43 | 3.3667 | 202 | P | -- |  | 40 | 1203.3461 | -- | -- | -- | SI | 1203.3461
|  | III | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 89.269 | 2011-01-11 10:28 | 2011-01-11 10:43 | 0.25 | 15 | P | -- |  | 40 | 89.269 | -- | -- | -- | SI | 89.269
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA |  | 132 | 89.269 | 2011-01-13 08:18 | 2011-01-13 18:49 | 10.5167 | 631 | P | -- |  | 40 | 3756.4395 | -- | -- | -- | SI | 3756.4395
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 89.269 | 2011-01-14 08:17 | 2011-01-14 17:44 | 9.45 | 567 | P | -- |  | 40 | 3374.3682 | -- | -- | -- | SI | 3374.3682
|  | VI | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 89.269 | 2011-01-16 09:04 | 2011-01-16 12:28 | 3.4 | 204 | P | -- |  | 40 | 1214.0584 | -- | -- | -- | SI | 1214.0584
|  | VII |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | VIII |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
13208.2412
[8 empty] | SM = | 13208.2412
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 124992 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 166038.48
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 124992 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 597745.224
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 124992 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 531329.088
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 124992 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 332080.68
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 249984 | [7 empty] | 1627193.472
749952
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 10066
[8 empty] | RM = | 2387211.472 | [10 empty] | RM * = | 880144.24
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1217.4411
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 1217.4411 |  |  | RM * = VALOR EMLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-TRANSPORTEL
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL MINERA 2 S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2011
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 204.601 | $/100 km-h | [7 empty] | K
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | - | $/MVA |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | - | 200
|  |  | Porcentaje por Supervisión = |  | 4% | [5 empty] | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  | Tiempo de servicio = |  | 744 | hs |  |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 89.269 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 4904.9114
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | LA RIOJA SUR | SALIDA PATQUIA | 132 |  | 89.269 |  | 2011-01-23 06:47 | 2011-01-23 07:56 | 1.15 | 69 | F | SI |  |  | 40 | -- | -- | 4106.374 | -- | [5 empty] | SI | 4106.374
[17 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
4106.374
[9 empty] | SM = | 4106.374
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Recreo - La Rioja Sur | 147.16 | 500 | 224011.5787 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0510) | [14 empty] | 224011.5787
|  |  | SALIDAS | CANTIDAD | U [kV] | RM por Conexión
|  |  | La rioja Sur | 2 |  | 132832.272 | [21 empty] | 132832.272
[27 empty] | RM = | 356843.8507
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 564.4318
[27 empty] | RM * = | 122622.784
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TI RECREO LA RIOJA
[9 empty] | SANCIÓN = | 564.4318 |  |  | RM * = VALOR EMLEADO PARA CALCULAR CS
Note on M51: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de enero de 2011 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF!
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B |  |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! | [11 empty] | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 1 | [9 empty] | 2
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B |  |  |  | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [7 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [7 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF!
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF! | [11 empty] | 1
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [7 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [7 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A |  |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [7 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C |  | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 1 | 1 | [8 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 1 | [9 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [5 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [11 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C | 1
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C |  |  |  |  | 1
#REF!
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.32
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.32 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
6 | 1 | enero | 31 | 2011 | Desde el 01 al 31 de enero de 2011 | 01 | 11 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSENER\2011 |  |  |  |  | J0111NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1101
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 20 | 20 | 13 | LI-YACY-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L RIOJA | 20 | 20 | 13 | LI-RIOJA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T COBRA | 20 | 20 | 14 | TR-COBRA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 22 | 20 | 12 | RE-YACY-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 43 | 24 | 20 | 23 | 14
MODELO R LIMSA | 22 | 20 | 12 | RE-LIMSA-01 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-YACYLEC | 70 | 4 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 105 | 8 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-RIOJA | 32 | 4 | 11 | SUP-RIOJA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-COBRA | 40 | 4 | 12 | SUP-COBRA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-01 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0