## TOT-0211
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 19787.2
|  |  | 12 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 275.65
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 11324.32
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 2759.99
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 7348.62
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3601.76
|  |  |  | 223 | Transportista Independiene L.I.N.S.A. |  | 7808.35
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 136561.77
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 1190.76
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  |  | 195.0814
|  |  | 42 | Transportista Independiente LINSA |  |  | 3120.8891
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 907.7757
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 704.1655
|  |  | 45 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 4539.635
[5 empty] | TOTAL | 200125.9666
Valores remuneratorios según "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A." (Dec. PEN Nº 1462/05) ,
"Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec PEN Nº 1460/05); Res. ENRE N° 328/08, N° 523/09 Nº 355/2010
Nota ENRE N° 102539

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 204.601
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 170.503
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 231073 | 30 | CHOCON OESTE - CHOCON 1 | 500 | 4.5 | C | 20 | 204.601 | 2011-02-04 08:41 | 2011-02-04 18:02 | 9.35 | 561 | P | -- | NO | -- | 382.6039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 382.6039
|  | 2 | 231086 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 705.8735 | 2011-02-06 10:39 | 2011-02-06 17:29 | 6.8333 | 410 | P | -- | NO | -- | 9642.2313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9642.2313
|  | 3 | 231261 | 2 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 204.601 | 2011-02-08 11:07 | 2011-02-08 12:29 | 1.3667 | 82 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 5606.0674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5606.0674
|  | 4 | 231262 | 1 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 204.601 | 2011-02-09 05:12 | 2011-02-09 05:29 | 0.28333 | 17 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 1145.7656 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1145.7656
|  | 5 | 231271 | 24 | EL BRACHO - RECREO | 500 | 255 | B | 60 | 521.7325 | 2011-02-12 10:40 | 2011-02-12 16:53 | 6.2167 | 373 | P | -- | NO | -- | 1947.1059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1947.1059
|  | 6 | 231417 | 27 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 204.601 | 2011-02-14 07:45 | 2011-02-14 11:16 | 3.5167 | 211 | P | -- | NO | -- | 144.0391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | 231431 | 4821 | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | C | 20 | 282.2266 | 2011-02-19 07:52 | 2011-02-19 17:05 | 9.2167 | 553 | P | -- | NO | -- | 520.4259 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 520.4259
|  | 8 | 231429 | 4821 | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | C | 20 | 282.2266 | 2011-02-20 07:53 | 2011-02-20 17:30 | 9.6167 | 577 | P | -- | NO | -- | 543.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 543.004
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 170.503 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 13179.4101 | 0 | 0 | 6751.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19787.2

## LI-INTESAR-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 40.8793
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 9 | 231423 | 5039 | EL BRACHO - COBOS | 500 | 285 | C | 20 | 116.5059 | 2011-02-16 08:51 | 2011-02-16 20:41 | 11.8333 | 710 | P | -- | NO | -- | 275.6531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 275.6531
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #REF! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 275.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.65

## TR-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.56
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 231083 | 63 | HENDERSON | TRAFO 1 (RESERVA) | 200 | 500/220/33 | 112 | 2011-02-06 08:10 | 2011-02-06 09:45 | 1.5833 | 95 | P | -- | -- | NO | 2 | 353.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 353.92
|  | 11 | 231084 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 84 | 2011-02-06 09:01 | 2011-02-06 17:06 | 8.0833 | 485 | P | -- | -- | NO | 2 | 1357.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1357.44
|  | 12 | 231426 | 70 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132/13,2 | 84 | 2011-02-17 23:57 | 2011-02-18 04:29 | 4.5333 | 272 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1680 | 7610.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 9290.4
|  | 13 | 231430 | 70 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132/13,2 | 84 | 2011-02-20 13:48 | 2011-02-20 15:43 | 1.9167 | 115 | P | -- | -- | NO | 2 | 322.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 322.56
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 2033.92 | 0 | 1680 | 7610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11324.32

## TR-ENECOR-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | 231082 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2011-02-06 07:00 | 2011-02-06 11:15 | 4.25 | 255 | P | -- | -- | NO | 2 | 813.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 813.45
|  | 15 | 231274 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2011-02-13 06:32 | 2011-02-13 16:42 | 10.1667 | 610 | P | -- | -- | NO | 2 | 1946.538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1946.538
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 2759.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2759.99

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 111.585 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 100.415 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 89.269 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 231072 | 130 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA GRAL. SAN MARTIN | 132 | 89.269 | 2011-02-03 06:46 | 2011-02-03 08:07 | 1.35 | 81 | P | -- | 40 | 482.0526 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | 231074 | 4738 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG1 | 500 | 111.585 | 2011-02-04 08:57 | 2011-02-04 18:57 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | 231077 | 4567 | ALMAFUERTE | SALIDA REOLIN 3 | 132 | 89.269 | 2011-02-05 06:56 | 2011-02-05 14:21 | 7.4167 | 445 | P | -- | 40 | 2649.5039 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 19 | 231079 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 89.269 | 2011-02-06 06:01 | 2011-02-06 06:07 | 0.1 | 6 | P | -- | 40 | 35.7076 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 20 | 231085 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 89.269 | 2011-02-06 09:01 | 2011-02-06 17:06 | 8.0833 | 485 | P | -- | 40 | 2885.1741 | -- | -- | -- | SI | 2885.1741
|  | 21 | 231087 | 144 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 89.269 | 2011-02-06 13:37 | 2011-02-06 23:37 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 3570.76 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 22 | 231265 | 2794 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 89.269 | 2011-02-09 10:13 | 2011-02-09 17:49 | 7.6 | 456 | P | -- | 40 | 2713.7776 | -- | -- | -- | SI | 2713.7776
|  | 23 | 231269 | 1886 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 89.269 | 2011-02-10 08:34 | 2011-02-10 12:02 | 3.4667 | 208 | P | -- | 40 | 1239.0537 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 24 | 231270 | 4758 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG2 | 500 | 111.585 | 2011-02-12 07:12 | 2011-02-12 13:02 | 5.8333 | 350 | P | -- | 200 | 13010.811 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 25 | 231425 | 3697 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 111.585 | 2011-02-17 16:08 | 2011-02-18 02:08 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 231573 | 4782 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 | 500 | 111.585 | 2011-02-26 04:42 | 2011-02-26 14:42 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 22317 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | 231574 | 4851 | RECREO | SALIDA A LA PAZ | 132 | 89.269 | 2011-02-26 14:14 | 2011-02-26 19:08 | 4.9 | 294 | P | -- | 40 | 1749.6724 | -- | -- | -- | SI | 1749.6724
|  | 28 | 231575 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 89.269 | 2011-02-27 08:34 | 2011-02-27 17:09 | 8.5833 | 515 | P | -- | 40 | 3063.7121 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 89.269 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 98351.225 | 0 | 0 | 0 |  | 7348.62
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 40.838 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 32.672 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 29 | 231413 | 2584 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE | 132 | 32.672 | 2011-02-07 09:20 | 2011-02-07 18:34 | 9.2333 | 554 | P | -- | 40 | 1206.2502 | -- | -- | -- | SI | 1206.2502
|  | 30 | 231515 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 32.672 | 2011-02-15 14:34 | 2011-02-15 18:56 | 4.3667 | 262 | P | -- | 40 | 571.1066 | -- | -- | -- | SI | 571.1066
|  | 31 | 231523 | 2585 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 32.672 | 2011-02-17 08:43 | 2011-02-17 17:24 | 8.6833 | 521 | P | -- | 40 | 1134.3718 | -- | -- | -- | SI | 1134.3718
|  | 32 | 231576 | 2604 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 32.672 | 2011-02-28 09:14 | 2011-02-28 14:31 | 5.2833 | 317 | P | -- | 40 | 690.0326 | -- | -- | -- | SI | 690.0326
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 32.672 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 3601.7613 | 0 | 0 | 0 |  | 3601.76

## SA-LINSA (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista Independiente LINSA
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 29.986 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 33 | 232902 | 5084 | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 | 29.986 | 2011-02-03 02:47 | 2011-02-03 03:15 | 0.46667 | 28 | F | NO | 40 | -- | 1199.44 | 563.7368 | -- | SI | 1763.1768
|  | 34 | 232903 | 5084 | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 | 29.986 | 2011-02-05 20:54 | 2011-02-05 21:30 | 0.6 | 36 | F | NO | 40 | -- | 1199.44 | 719.664 | -- | SI | 1919.104
|  | 35 | 231568 | 5083 | GRAN FORMOSA | SALIDA CLORINDA 1 | 132 | 29.986 | 2011-02-10 00:35 | 2011-02-10 01:12 | 0.61667 | 37 | F | NO | 40 | -- | 1199.44 | 743.6528 | -- | SI | 1943.0928
|  | 36 | 232904 | 5084 | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 | 29.986 | 2011-02-22 23:56 | 2011-02-23 00:45 | 0.81667 | 49 | F | NO | 40 | -- | 1199.44 | 983.5408 | -- | SI | 2182.9808
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 29.986 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 0 | 4797.76 | 3010.5944 | 0 |  | 7808.35

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.56
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 37 | 231075 | 665 | ROMANG | R4L5RM | 80 | 44.8 | 2011-02-04 09:26 | 2011-02-04 10:01 | 0.58333 | 35 | P | 0,000 | -- | 2 | 51.968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.968
|  | 38 | 231076 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 137.2 | 2011-02-05 06:35 | 2011-02-05 10:08 | 3.55 | 213 | P | 0,000 | -- | 2 | 974.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 974.12
|  | 39 | 231266 | 615 | PUELCHES | R3L5PU | 150 | 84 | 2011-02-09 09:22 | 2011-02-09 14:40 | 5.3 | 318 | P | 0,000 | -- | 2 | 890.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 890.4
|  | 40 | 231421 | 662 | ROMANG | R1L5RM | 80 | 44.8 | 2011-02-16 08:03 | 2011-02-16 08:31 | 0.46667 | 28 | P | 0,000 | -- | 2 | 42.112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.112
|  | 41 | 231432 | 647 | ALMAFUERTE | R2T1AM | 25 | 14 | 2011-02-17 23:57 | 2011-02-28 23:59 | 264.0333 | 15842 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 280 | 73928.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 74208.4
|  | 42 | 231427 | 665 | ROMANG | R4L5RM | 80 | 44.8 | 2011-02-18 07:35 | 2011-02-18 07:58 | 0.38333 | 23 | P | 0,000 | -- | 2 | 34.048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.048
|  | 43 | 231569 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 137.2 | 2011-02-22 06:03 | 2011-02-22 14:07 | 8.0667 | 484 | P | 0,000 | -- | 2 | 2214.408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2214.408
|  | 44 | 231570 | 651 | ROSARIO OESTE | R2L5RO | 120 | 67.2 | 2011-02-23 08:39 | 2011-02-28 13:57 | 125.3 | 7518 | P | 0,000 | -- | 2 | 16840.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16840.32
|  | 45 | 231571 | 623 | HENDERSON | R2B5HE | 150 | 84 | 2011-02-23 21:36 | 2011-02-24 19:19 | 21.7167 | 1303 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 1680 | 36489.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 38169.6
|  | 46 | 231572 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 137.2 | 2011-02-24 05:57 | 2011-02-24 17:23 | 11.4333 | 686 | P | 0,000 | -- | 2 | 3136.392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3136.392
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 24183.768 | 1960 | 110418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136561.77

## RE-YACY-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 47 | 231565 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2011-02-15 07:46 | 2011-02-15 13:21 | 5.5833 | 335 | P | -- | -- | 2 | 284.8032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 284.8032
|  | 48 | 231566 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2011-02-16 07:40 | 2011-02-16 14:08 | 6.4667 | 388 | P | -- | -- | 2 | 330.2288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 330.2288
|  | 49 | 231567 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2011-02-17 07:26 | 2011-02-17 13:52 | 6.4333 | 386 | P | -- | -- | 2 | 328.1872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 328.1872
|  | 50 | 231428 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2011-02-18 07:57 | 2011-02-18 12:48 | 4.85 | 291 | P | -- | -- | 2 | 247.544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.544
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 1190.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1190.76

## SUP-INTESAR
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 204.601 | $/100 km-h | [5 empty] | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.56 | $/MVA | [5 empty] | Tiempo de servicio = | 672
|  |  | Remuneración CONEXIÓN de 500 kV = |  | 111.585 | $/h |  |  |  | Coef.penalización por salida forzada = |  |  | 20
|  |  | Remuneración CONEXIÓN de 132 kV = |  | 89.269 | $/h
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 8995.5787
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | EL BRACHO - COBOS 1 | 500 | 285 | C | 20 | 583.1128 | 2011-02-16 08:51 | 2011-02-16 20:41 | 11.8333 | 710 | P | -- | NO | -- | 1379.645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1379.645
|  | II |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 1379.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1379.645
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 787.7138 | [21 empty] | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
II
0
[9 empty] | SM = | 1379.645
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Cobos - Bracho | 285 | 500 | 391851.8352 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0211) | [14 empty] | 391851.8352
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Cobos T1CB | 450 | 500/345/34,5 | 169344 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0211) | [14 empty] | 169344
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Cobos | Cobos |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
[27 empty] | RM = | 636180.9552
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 195.0814
[27 empty] | RM * = | 224889.4687
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 195.0814 |  |  |  |  | RM * = valor empleado para calcular CS
Note on M64: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-LINSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente LINSA.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 204.601 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.56 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 89.269 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 11228.105
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 |  | 89.269 |  | 2011-02-03 02:47 | 2011-02-03 03:15 | 0.46667 | 28 | F | NO |  |  | 40 | -- | 3570.76 | 1678.2572 | -- | [5 empty] | SI | 5249.0172
|  | II | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 |  | 89.269 |  | 2011-02-05 20:54 | 2011-02-05 21:30 | 0.6 | 36 | F | NO |  |  | 40 | -- | 3570.76 | 2142.456 | -- | [5 empty] | SI | 5713.216
|  | III | GRAN FORMOSA | SALIDA CLORINDA 1 | 132 |  | 89.269 |  | 2011-02-10 00:35 | 2011-02-10 01:12 | 0.61667 | 37 | F | NO |  |  | 40 | -- | 3570.76 | 2213.8712 | -- | [5 empty] | SI | 5784.6312
|  | IV | GRAN FORMOSA | SALIDA PIRANE 1 | 132 |  | 89.269 |  | 2011-02-22 23:56 | 2011-02-23 00:45 | 0.81667 | 49 | F | NO |  |  | 40 | -- | 3570.76 | 2928.0232 | -- | [5 empty] | SI | 6498.7832
[17 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
23245.6476
[9 empty] | SM = | 23245.6476
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Gran Formosa - Resistencia | 161 | 500 | 221361.9139 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0211) | [14 empty] | 221361.9139
|  |  | Resistencia - Villa Angela | 147 | 132 | 202113.0518 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0211) | [14 empty] | 202113.0518
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Gran Formosa - T1GFO | 300 | 500/132/33 | 112896 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0211) | [14 empty] | 112896
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Gran Formosa | Pirane |  | 132 |  |  | 59988.768 | [18 empty] | 59988.768
|  |  | Gran Formosa | Clorinda 1 y 2 |  | 132 |  |  | 119977.536 | [18 empty] | 119977.536
|  |  | Gran Formosa | Formosa 1 y 2 |  | 132 |  |  | 119977.536 | [18 empty] | 119977.536
[27 empty] | RM = | 836314.8058
[27 empty] | RM * = | 280702.6253
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 3120.8891
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 3120.8891
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M60: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 111.585 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.56 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 89.269 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 19898.5793
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE |  | 132 | 89.269 | 2011-02-07 09:20 | 2011-02-07 18:34 | 9.2333 | 554 | P | -- |  | 40 | 3295.8115 | -- | -- | -- | SI | 3295.8115
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 89.269 | 2011-02-15 14:34 | 2011-02-15 18:56 | 4.3667 | 262 | P | -- |  | 40 | 1560.4221 | -- | -- | -- | SI | 1560.4221
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 89.269 | 2011-02-17 08:43 | 2011-02-17 17:24 | 8.6833 | 521 | P | -- |  | 40 | 3099.4197 | -- | -- | -- | SI | 3099.4197
|  | IV | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 89.269 | 2011-02-28 09:14 | 2011-02-28 14:31 | 5.2833 | 317 | P | -- |  | 40 | 1885.3613 | -- | -- | -- | SI | 1885.3613
|  | V |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
9841.0146
[8 empty] | SM = | 9841.0146
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 112896 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 149970.24
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 112896 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 539898.912
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 112896 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 479910.144
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 112896 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 299943.84
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 225792 | [7 empty] | 1469723.136
677376
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 10066.05
[8 empty] | RM = | 2157165.186 | [10 empty] | RM * = | 795943.17
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 907.7757
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 907.7757 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-ENECOR
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 111.585 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 100.415 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.56 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 89.269 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3466.2186
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 168 | 2011-02-06 07:00 | 2011-02-06 11:15 | 4.25 | 255 | P | -- | NO | 2 | 1428 | -- | -- | -- | SI | 1428
|  | II | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 168 | 2011-02-13 06:32 | 2011-02-13 16:42 | 10.1667 | 610 | P | -- | NO | 2 | 3417.12 | -- | -- | -- | SI | 3417.12
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
4845.12
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 89.269 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 4845.12
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 112896 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 119977.536
[6 empty] | 112896 | [7 empty] | 119977.536
|  |  | RM: Por Capacitores ET Paso de la Patria: | 75 MVAr | 5625 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 735/07
[8 empty] | RM = | 238498.536 | [10 empty] | RM* = | 138648.744
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 704.1655
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 704.1655 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-YACYLEC
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2011
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 204.601 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.56 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 111.585 | $/h
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 53482.1018
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 204.601 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 44.8 |  | 2011-02-15 07:46 | 2011-02-15 13:21 | 5.5833 | 335 | P | -- | -- |  | 20 | 4999.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 4999.68
|  | II | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 44.8 |  | 2011-02-16 07:40 | 2011-02-16 14:08 | 6.4667 | 388 | P | -- | -- |  | 20 | 5797.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 5797.12
|  | III | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 44.8 |  | 2011-02-17 07:26 | 2011-02-17 13:52 | 6.4333 | 386 | P | -- | -- |  | 20 | 5761.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 5761.28
|  | IV | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 44.8 |  | 2011-02-18 07:57 | 2011-02-18 12:48 | 4.85 | 291 | P | -- | -- |  | 20 | 4345.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 4345.6
20903.68
[9 empty] | SM = | 20903.68
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 367103.2982 | 687459.36 | 504737196.9239 |  | 1642036 |  | (DTE 0211) | [15 empty] | 2009139.2982
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 14849.1222 |  |  |  | 63779 |  | (DTE 0211) | [15 empty] | 78628.1222
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0211) | [11 empty] | 0
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Resistencia | Resistencia 1 |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
|  |  | Resistencia | Resistencia 2 |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
|  |  | Yacyretá | Línea 5RIYA1 |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
|  |  | Yacyretá | Línea 5RIYA2 |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
|  |  | Yacyretá | Línea 5RIYA3 |  | 500 |  |  | 74985.12 | [18 empty] | 74985.12
[27 empty] | RM = | 2462693.0204
[27 empty] | RM * = | 2139284.0721
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 4539.635
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 4539.635 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 1088 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2011 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 2011-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF!
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | 1 | [5 empty] | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! | [10 empty] | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [9 empty] | 2
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B |  |  | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [6 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [6 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF!
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF! | [10 empty] | 1
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [6 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [6 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [6 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 1 | [8 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [9 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  |  |  | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [10 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C |  |  |  | 1
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.25
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.25 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
6 | 2 | febrero | 28 | 2011 | Desde el 01 al 28 de febrero de 2011 | 02 | 11 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSENER\2011 |  |  |  |  | J0211NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1102
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 20 | 20 | 13 | LI-YACY-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L RIOJA | 20 | 20 | 13 | LI-RIOJA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T COBRA | 20 | 20 | 14 | TR-COBRA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 22 | 20 | 12 | RE-YACY-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 43 | 24 | 20 | 23 | 14
MODELO R LIMSA | 22 | 20 | 12 | RE-LIMSA-02 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-YACYLEC | 70 | 4 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 105 | 8 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-RIOJA | 32 | 4 | 11 | SUP-RIOJA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-COBRA | 40 | 4 | 12 | SUP-COBRA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-02 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0