## tot-0402
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 112568.38
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 237380.53
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 68599.28
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 22713.08
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 1554.585
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 3257.4489
|  |  | 43 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 1022.8192
[5 empty] | TOTAL | 447096.1231
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0402
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 109.3248 | 2004-02-05 03:42 | 2004-02-05 05:19 | 1.6167 | 97 | P | -- | NO | -- | 35.4212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.4212
|  | 4 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | A | 200 | 194.9814 | 2004-02-07 20:35 | 2004-02-07 21:01 | 0.43333 | 26 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 38996.276 | 16768.3987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55764.6747
|  | 5 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 92.9825 | 2004-02-07 20:35 | 2004-02-07 21:01 | 0.43333 | 26 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1859.649 | 799.6491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2659.2981
|  | 6 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 163.9872 | 2004-02-10 16:24 | 2004-02-10 16:57 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 32797.446 | 18038.5953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50836.0413
|  | 7 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2004-02-14 09:49 | 2004-02-14 17:03 | 7.2333 | 434 | P | -- | NO | -- | 623.3713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 623.3713
|  | 8 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 103.6332 | 2004-02-17 14:24 | 2004-02-17 14:29 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2072.6633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2072.6633
|  | 9 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 109.3248 | 2004-02-19 11:48 | 2004-02-19 14:36 | 2.8 | 168 | P | -- | NO | -- | 61.2219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.2219
|  | 10 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 84.5295 | 2004-02-20 08:04 | 2004-02-20 11:02 | 2.9667 | 178 | P | -- | NO | -- | 50.2105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.2105
|  | 11 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2004-02-28 06:41 | 2004-02-29 23:59 | 41.3 | 2478 | P | -- | NO | -- | 465.4758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 465.4758
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1235.7007 | 0 | 75726.0343 | 35606.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112568.38
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0402
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | GRAN MENDOZA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-02-01 | 2004-02-11 15:06 | 255.1 | 15306 | RF | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235712.4 | -- | SI | 235712.4
|  | 13 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 123.2 | 2004-02-08 08:45 | 2004-02-08 15:31 | 6.7667 | 406 | P | -- | -- | NO | 2 | 1668.128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1668.128
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1668.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235712.4 | 0 |  | 237380.53
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0402
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | SANTO TOME | SALIDA LINEA SAN CARLOS | 132 | 24.587 | 2004-02-01 09:10 | 2004-02-01 10:51 | 1.6833 | 101 | P | -- | 40 | 165.2246 | -- | -- | -- | SI | 165.2246
|  | 15 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 24.587 | 2004-02-02 01:39 | 2004-02-02 01:46 | 0.11667 | 7 | F | NO | 40 | -- | 983.48 | 118.0176 | -- | SI | 1101.4976
|  | 16 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 24.587 | 2004-02-04 07:16 | 2004-02-04 12:49 | 5.55 | 333 | P | -- | 40 | 545.8314 | -- | -- | -- | SI | 545.8314
|  | 17 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 30.733 | 2004-02-05 07:16 | 2004-02-05 09:01 | 1.75 | 105 | P | -- | 200 | 1075.655 | -- | -- | -- | SI | 1075.655
|  | 18 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 24.587 | 2004-02-05 08:33 | 2004-02-05 12:02 | 3.4833 | 209 | P | -- | 40 | 342.251 | -- | -- | -- | SI | 342.251
|  | 19 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 30.733 | 2004-02-08 07:45 | 2004-02-08 14:53 | 7.1333 | 428 | P | -- | 200 | 4382.5258 | -- | -- | -- | SI | 4382.5258
|  | 20 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 30.733 | 2004-02-15 08:05 | 2004-02-15 18:50 | 10.75 | 645 | P | -- | 200 | 6607.595 | -- | -- | -- | SI | 6607.595
|  | 21 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 24.587 | 2004-02-18 08:05 | 2004-02-18 16:44 | 8.65 | 519 | P | -- | 40 | 850.7102 | -- | -- | -- | SI | 850.7102
|  | 22 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 24.587 | 2004-02-18 08:05 | 2004-02-18 16:42 | 8.6167 | 517 | P | -- | 40 | 847.7598 | -- | -- | -- | SI | 847.7598
|  | 23 | MACACHIN | SALIDA LINEA 1 A STA. ROSA | 132 | 24.587 | 2004-02-19 08:10 | 2004-02-19 16:25 | 8.25 | 495 | P | -- | 40 | 811.371 | -- | -- | -- | SI | 811.371
|  | 24 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 24.587 | 2004-02-19 08:11 | 2004-02-19 16:26 | 8.25 | 495 | P | -- | 40 | 811.371 | -- | -- | -- | SI | 811.371
|  | 25 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA R.S.PEÑA 1 | 132 | 24.587 | 2004-02-20 07:02 | 2004-02-20 11:50 | 4.8 | 288 | P | -- | 40 | 472.0704 | -- | -- | -- | SI | 472.0704
|  | 26 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 24.587 | 2004-02-22 05:48 | 2004-02-22 16:11 | 10.3833 | 623 | P | -- | 40 | 1020.8522 | -- | -- | -- | SI | 1020.8522
|  | 27 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 24.587 | 2004-02-23 08:31 | 2004-02-23 15:53 | 7.3667 | 442 | P | -- | 40 | 724.8248 | -- | -- | -- | SI | 724.8248
|  | 28 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 24.587 | 2004-02-24 08:11 | 2004-02-24 15:32 | 7.35 | 441 | P | -- | 40 | 722.8578 | -- | -- | -- | SI | 722.8578
|  | 29 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 27.658 | 2004-02-24 09:13 | 2004-02-24 14:04 | 4.85 | 291 | P | -- | 100 | 1341.413 | -- | -- | -- | SI | 1341.413
|  | 30 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 27.658 | 2004-02-24 16:00 | 2004-02-25 03:50 | 11.8333 | 710 | F | NO | 100 | -- | 2765.8 | 32719.414 | -- | SI | 35485.214
|  | 31 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 27.658 | 2004-02-25 09:59 | 2004-02-25 18:43 | 8.7333 | 524 | P | -- | 100 | 2414.5434 | -- | -- | -- | SI | 2414.5434
|  | 32 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLYA PCIE. BANDERITA | 132 | 24.587 | 2004-02-25 10:05 | 2004-02-25 14:36 | 4.5167 | 271 | P | -- | 40 | 444.533 | -- | -- | -- | SI | 444.533
|  | 33 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 27.658 | 2004-02-26 09:41 | 2004-02-26 15:15 | 5.5667 | 334 | P | -- | 100 | 1540.5506 | -- | -- | -- | SI | 1540.5506
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 25121.94 | 3749.28 | 32837.4316 | 0 |  | 61708.65
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0402 (2)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 61708.65
|  | 34 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 24.587 | 2004-02-26 10:18 | 2004-02-26 15:10 | 4.8667 | 292 | P | -- | 40 | 478.9548 | -- | -- | -- | SI | 478.9548
|  | 35 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 24.587 | 2004-02-29 07:01 | 2004-02-29 17:13 | 10.2 | 612 | P | -- | 40 | 1003.1496 | -- | -- | -- | SI | 1003.1496
|  | 36 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 24.587 | 2004-02-29 07:02 | 2004-02-29 11:24 | 4.3667 | 262 | P | -- | 40 | 429.7808 | -- | -- | -- | SI | 429.7808
|  | 37 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 30.733 | 2004-02-29 08:10 | 2004-02-29 16:16 | 8.1 | 486 | P | -- | 200 | 4978.746 | -- | -- | -- | SI | 4978.746
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 6890.6311 | 0 | 0 | 0 |  | 68599.28
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-0402
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | EZEIZA | CS3 | 245 | 37.73 | 2004-02-01 14:56 | 2004-02-02 00:41 | 9.75 | 585 | F | -- | NO | 20 | -- | 754.6 | 7357.35 | -- | SI | 8111.95
|  | 39 | EZEIZA | CS4 | 245 | 37.73 | 2004-02-01 14:56 | 2004-02-02 00:41 | 9.75 | 585 | F | -- | NO | 20 | -- | 754.6 | 7357.35 | -- | SI | 8111.95
|  | 40 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2004-02-02 18:57 | 2004-02-02 19:33 | 0.6 | 36 | F | -- | NO | 20 | -- | 754.6 | 452.76 | -- | SI | 1207.36
|  | 41 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2004-02-02 20:15 | 2004-02-02 21:01 | 0.76667 | 46 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 581.042 | -- | SI | 581.042
|  | 42 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2004-02-03 08:37 | 2004-02-03 13:57 | 5.3333 | 320 | P | -- | -- | 2 | 402.2018 | -- | -- | -- | SI | 402.2018
|  | 43 | EZEIZA | CS4 | 245 | 37.73 | 2004-02-04 08:38 | 2004-02-04 15:26 | 6.8 | 408 | P | -- | -- | 2 | 513.128 | -- | -- | -- | SI | 513.128
|  | 44 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2004-02-05 08:05 | 2004-02-05 21:03 | 12.9667 | 778 | P | -- | -- | 2 | 978.7162 | -- | -- | -- | SI | 978.7162
|  | 45 | EZEIZA | CS5 | 245 | 37.73 | 2004-02-08 08:17 | 2004-02-08 15:33 | 7.2667 | 436 | P | -- | -- | 2 | 548.5942 | -- | -- | -- | SI | 548.5942
|  | 46 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2004-02-08 08:17 | 2004-02-08 15:37 | 7.3333 | 440 | P | -- | -- | 2 | 553.1218 | -- | -- | -- | SI | 553.1218
|  | 48 | EZEIZA | CS5 | 245 | 37.73 | 2004-02-17 07:15 | 2004-02-17 17:51 | 10.6 | 636 | P | -- | -- | 2 | 799.876 | -- | -- | -- | SI | 799.876
|  | 49 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2004-02-17 07:15 | 2004-02-17 17:53 | 10.6333 | 638 | P | -- | -- | 2 | 802.1398 | -- | -- | -- | SI | 802.1398
|  | 50 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 12.32 | 2004-02-18 07:58 | 2004-02-18 12:09 | 4.1833 | 251 | P | -- | -- | 2 | 102.9952 | -- | -- | -- | SI | 102.9952
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 4700.773 | 2263.8 | 15748.502 | 0 |  | 22713.08
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SU (YACYLEC)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4120052 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 696 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 26780.338
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - YACYRETA II | 500 | 3.6 | C | 20 | 56.353 | 2004-02-17 02:31 | 2004-02-17 02:50 | 0.31667 | 19 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1127.06 | 360.6592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1487.7192
[17 empty] | 0 | 0 | 1127.06 | 360.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1487.7192
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | POT. [MVA] |  |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXVII | RESISTENCIA | R6L5RS |  | 80 |  |  | 2004-02-19 07:44 | 38036.5229 | 4.82 | 289 | P | -- | NO |  | -- | -- | -- | SI | 0 | [5 empty] | SI | 118.7648
118.7648
[9 empty] | SM = | 1606.484
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 104721.907 | 196108.44 | 41073699.6155 |  | 164392 |  | (DTE 0402) | [15 empty] | 269113.907
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 4235.9423 |  |  |  | 3394 |  | (DTE 0402) | [15 empty] | 7629.9423
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0402) | [11 empty] | 0
276743.8493
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1554.585
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 1554.585

## SU (TIBA)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 696 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 14847.2982
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | BAHÍA BLANCA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2004-02-11 03:12 | 2004-02-11 05:43 | 2.5167 | 151 | P | -- | NO | 2 | 232.848 | -- | -- | -- | SI | 232.848
|  | III | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/220/132 | 46.2 | 2004-02-12 04:16 | 2004-02-12 06:16 | 2 | 120 | P | -- | NO | 2 | 184.8 | -- | -- | -- | SI | 184.8
417.648
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-03 10:22 | 2004-02-03 15:21 | 4.9833 | 299 | P | -- |  | 40 | 489.773 | -- | -- | -- | SI | 489.773
|  | V | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-04 08:30 | 2004-02-04 15:18 | 6.8 | 408 | P | -- |  | 40 | 668.7664 | -- | -- | -- | SI | 668.7664
|  | VI | CAMPANA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-04 10:47 | 2004-02-04 15:18 | 4.5167 | 271 | P | -- |  | 40 | 444.533 | -- | -- | -- | SI | 444.533
|  | VII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-05 08:43 | 2004-02-05 14:59 | 6.2667 | 376 | P | -- |  | 40 | 616.642 | -- | -- | -- | SI | 616.642
|  | VIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-05 08:46 | 2004-02-05 14:16 | 5.5 | 330 | P | -- |  | 40 | 540.914 | -- | -- | -- | SI | 540.914
|  | IX | CAMPANA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-06 05:59 | 2004-02-06 09:53 | 3.9 | 234 | P | -- |  | 40 | 383.5572 | -- | -- | -- | SI | 383.5572
|  | X | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-06 08:16 | 2004-02-06 14:18 | 6.0333 | 362 | P | -- |  | 40 | 593.0384 | -- | -- | -- | SI | 593.0384
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-14 06:31 | 2004-02-14 08:50 | 2.3167 | 139 | P | -- |  | 40 | 228.1674 | -- | -- | -- | SI | 228.1674
|  | XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-23 09:01 | 2004-02-23 14:33 | 5.5333 | 332 | P | -- |  | 40 | 543.8644 | -- | -- | -- | SI | 543.8644
|  | XIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-24 08:24 | 2004-02-24 15:16 | 6.8667 | 412 | P | -- |  | 40 | 675.6508 | -- | -- | -- | SI | 675.6508
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-24 08:43 | 2004-02-24 15:24 | 6.6833 | 401 | P | -- |  | 40 | 656.9646 | -- | -- | -- | SI | 656.9646
|  | XV | CAMPANA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-24 09:07 | 2004-02-24 15:17 | 6.1667 | 370 | P | -- |  | 40 | 606.8072 | -- | -- | -- | SI | 606.8072
|  | XVI | CAMPANA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-24 16:00 | 2004-02-24 16:34 | 0.56667 | 34 | F | NO |  | 40 | -- | 983.48 | 560.5836 | -- | SI | 1544.0636
|  | XVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-25 08:07 | 2004-02-25 17:21 | 9.2333 | 554 | P | -- |  | 40 | 907.752 | -- | -- | -- | SI | 907.752
|  | XVIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-25 08:28 | 2004-02-25 14:43 | 6.25 | 375 | P | -- |  | 40 | 614.675 | -- | -- | -- | SI | 614.675
|  | XIX | CAMPANA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-25 09:44 | 2004-02-25 15:01 | 5.2833 | 317 | P | -- |  | 40 | 519.2774 | -- | -- | -- | SI | 519.2774
|  | XX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-26 08:18 | 2004-02-26 15:22 | 7.0667 | 424 | P | -- |  | 40 | 695.3204 | -- | -- | -- | SI | 695.3204
|  | XXI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-26 08:36 | 2004-02-26 14:46 | 6.1667 | 370 | P | -- |  | 40 | 606.8072 | -- | -- | -- | SI | 606.8072
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-27 08:03 | 2004-02-27 14:27 | 6.4 | 384 | P | -- |  | 40 | 629.4272 | -- | -- | -- | SI | 629.4272
|  | XXIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 24.587 | 2004-02-27 08:19 | 2004-02-27 14:53 | 6.5667 | 394 | P | -- |  | 40 | 646.1464 | -- | -- | -- | SI | 646.1464
12612.1475
[8 empty] | SM = | 13029.7955
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 32155.2 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 42780.336
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 16077.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 149731.176
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 32155.2 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 149731.176
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 32155.2 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 106950.84
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 32155.2 | [7 empty] | 449193.528
144698.4
[8 empty] | RM = | 593891.928
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 3257.4489
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 3257.4489

## SU (ENECOR)
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 29 de febrero de 2004
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 696 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 2655.2122
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 |  | 132 | 24.587 | 2004-02-25 09:13 | 2004-02-25 17:13 | 8 | 480 | P | -- |  | 40 | 786.784 | -- | -- | -- | SI | 786.784
|  | XXV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 |  | 132 | 24.587 | 2004-02-27 09:36 | 2004-02-27 18:36 | 9 | 540 | P | -- |  | 40 | 885.132 | -- | -- | -- | SI | 885.132
|  | XXVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 |  | 132 | 24.587 | 2004-02-27 09:37 | 2004-02-27 18:37 | 9 | 540 | P | -- |  | 40 | 885.132 | -- | -- | -- | SI | 885.132
2557.048
[8 empty] | SM = | 2557.048
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 32155.2 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 34225.104
[6 empty] | 32155.2 | [7 empty] | 34225.104
[8 empty] | RM = | 66380.304
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1022.8192
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1022.8192

## TRANSENER
ANEXO I-1 a la Resolución ENRE N° 1107 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2004 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01 | 2003-11-01 | 2003-12-01 | 2004-01-01 | 2004-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | [5 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | [5 empty] | 1
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [5 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [8 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C |  |  |  | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | [8 empty] | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [7 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [7 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | 1 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [9 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [6 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [9 empty] | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  | 1 | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [6 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [9 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 1 | [8 empty] | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [7 empty] | 2
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C | [9 empty] | 1
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [8 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.7 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.6 | 0.51 | 0.47
Valores Provisorios
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.47 | SALIDAS x AÑO / 100 km