## TOT-0614
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | CONEXIÓN
|  |  | 1.1.- | Transformación |  |  | 5382.34
|  |  | 1.2.- | Salidas |  |  | 135.98
[5 empty] | TOTAL | 5518.32
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602

## T-06 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
1.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.614 |  | 0.1795 | Res.SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 275734 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-06-02 10:45 | 2014-06-02 17:48 | 7.05 | 423 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 512.0415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 512.0415
|  | 3 | 275735 | 868 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 19 | 15 | 132/13,2 | 24.21 | 2014-06-07 08:45 | 2014-06-08 18:43 | 33.9667 | 2038 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 246.7241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 246.7241
|  | 4 | 275736 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 48.42 | 2014-06-08 08:17 | 2014-06-08 18:17 | 10 | 600 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 145.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.26
|  | 5 | 275875 | 4477 | CAPIZ | TRAFO 1 | 20 | 132/66/13,2 | 32.28 | 2014-06-10 09:14 | 2014-06-10 16:39 | 7.4167 | 445 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 71.8553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.8553
|  | 6 | 275876 | 4437 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 1 | 15 | 13,2/13,2 | 24.21 | 2014-06-15 08:11 | 2014-06-15 10:41 | 2.5 | 150 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 18.1575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1575
|  | 7 | 276098 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-06-17 11:19 | 2014-06-17 17:06 | 5.7833 | 347 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 4198.014 | -- | -- | -- | -- | SI | 4198.014
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 276306 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-06-25 09:30 | 2014-06-25 12:07 | 2.6167 | 157 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 190.2906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.2906
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P -PROGRAMADA ; F - FORZADA; 30 20: 1184.329; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 4198.014; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 5382.34

## SA-06 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 42.946 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 21.473 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.111 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 16.111 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 276097 | 1022 | LOS REYUNOS | LINEA A C.H. EL TIGRE | 13.2 | 16.111 | 2014-06-16 10:05 | 2014-06-16 14:18 | 4.2167 | 253 | P | -- | 20 | 135.9768 | -- | -- | -- | SI | 135.9768
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 20 9: 16.111; 20 16: 20; 20 17: --; 20 18: --; 20 19: --; 20 20: --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 135.9768; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 135.98

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Junio de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2013-06-01; 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2 | 1.04
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.04 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 6 | junio | 30 | 2014 | Desde el 01 al 30 de junio de 2014 | 06 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0614CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1406
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-06 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-06 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-06 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-06 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0