## TOT-0714
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 20284.05
|  | 1.1.- | Incendio |  |  |  | 44493.56
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 1240.42
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2557.59
[5 empty] | TOTAL | 68575.62
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602

## LI-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 461.689
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 276513 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 563.8608 | 2014-07-02 18:09 | 2014-07-02 18:14 | 0.083333 | 5 | F | 0,000 | -- | -- | 16915.8229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16915.8229
|  | 3 | 277100 | 713 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-07-22 08:41 | 2014-07-22 18:56 | 10.25 | 615 | P | 0,000 | 354.9234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 354.9234
|  | 4 | 277101 | 713 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-07-23 09:51 | 2014-07-23 12:55 | 3.0667 | 184 | P | 0,000 | 106.3039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.3039
|  | 5 | 277102 | 712 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-07-23 13:00 | 2014-07-23 19:00 | 6 | 360 | P | 0,000 | 207.7601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.7601
|  | 6 | 277103 | 712 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-07-24 09:55 | 2014-07-24 17:58 | 8.05 | 483 | P | 0,000 | 278.7447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 278.7447
|  | 8 | 277464 | 713 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-07-28 09:26 | 2014-07-28 17:27 | 8.0167 | 481 | P | 0,000 | 277.7059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 277.7059
|  | 9 | 277461 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 909.8888 | 2014-07-30 09:22 | 2014-07-30 17:13 | 7.85 | 471 | P | 0,000 | 2142.7882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2142.7882
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 461.689 9: 115.4223; 461.689 16: --; 461.689 17: --; 461.689 18: --; 461.689 19: --; 461.689 20: --; 461.689 21: --; 461.689 22: --; 461.689 23: --; 461.689 24: --; 461.689 25: --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 461.689 16: 3368.2262; 461.689 17: 0; 461.689 18: 16915.8229; 461.689 19: 0; 461.689 20: 0; 461.689 21: 0; 461.689 22: 0; 461.689 23: 0; 461.689 24: 0; 461.689 25: 0; 461.689 27: 20284.05

## Incendio
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio - Incendio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 461.689
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 276512 | 5259 | ANCHORIS - TUNUYAN | 132 | 52.9 | 244.2335 | 2014-07-02 16:31 | 2014-07-02 16:41 | 0.16667 | 10 | F | 0,000 | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | 277104 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 909.8888 | 2014-07-27 16:58 | 2014-07-27 18:36 | 1.6333 | 98 | F | 0,000 | -- | -- |  | 44493.5638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44493.5638
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 461.689 9: 115.4223; 461.689 16: --; 461.689 17: --; 461.689 18: --; 461.689 19: --; 461.689 20: --; 461.689 21: --; 461.689 22: --; 461.689 23: --; 461.689 24: --; 461.689 25: --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 115.4223 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 461.689 16: 0; 461.689 17: 0; 461.689 18: 0; 461.689 19: 44493.5638; 461.689 20: 0; 461.689 21: 0; 461.689 22: 0; 461.689 23: 0; 461.689 24: 0; 461.689 25: 0; 461.689 27: 44493.56

## T-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.614 |  | 0.1795 | Res. SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 276514 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-07-03 09:10 | 2014-07-03 16:20 | 7.1667 | 430 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 520.7571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 520.7571
|  | 12 | 276889 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-07-17 09:45 | 2014-07-17 16:30 | 6.75 | 405 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 490.2525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 490.2525
|  | 13 | 277105 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 32.28 | 2014-07-21 09:22 | 2014-07-21 17:16 | 7.9 | 474 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 76.5036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.5036
|  | 14 | 277106 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 32.28 | 2014-07-22 10:03 | 2014-07-22 16:56 | 6.8833 | 413 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 66.6259 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.6259
|  | 15 | 277107 | 4269 | CAPIZ | TRAFO 3 | 20 | 132/66/13,2 | 32.28 | 2014-07-23 09:09 | 2014-07-23 16:20 | 7.1833 | 431 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 69.5311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.5311
|  | 16 | 277108 | 4477 | CAPIZ | TRAFO 1 | 20 | 132/66/13,2 | 32.28 | 2014-07-24 11:17 | 2014-07-24 13:01 | 1.7333 | 104 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 16.7533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.7533
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 30 10: 0; 30 19: 3; 30 20: --; 30 21: --; 30 22: --; 30 23: --; 30 24: --; 30 25: --; 30 26: --; 30 27: --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 1240.4236; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 1240.42

## SA-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 42.946 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 21.473 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.111 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 16.111 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 276511 | 885 | CAPIZ | LINEA ZAPATA | 66 | 21.473 | 2014-07-02 09:01 | 2014-07-02 14:04 | 5.05 | 303 | P | -- | 50 | 542.1932 | -- | -- | -- | SI | 542.1932
|  | 18 | 276890 | 887 | CAPIZ | LINEA SAN CARLOS | 66 | 21.473 | 2014-07-17 14:03 | 2014-07-17 16:40 | 2.6167 | 157 | P | -- | 50 | 281.2963 | -- | -- | -- | SI | 281.2963
|  | 19 | 277463 | 895 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 2 | 66 | 21.473 | 2014-07-29 09:26 | 2014-07-29 18:08 | 8.7 | 522 | P | -- | 50 | 934.0755 | -- | -- | -- | SI | 934.0755
|  | 20 | 277462 | 923 | SAN JUAN | ALIMENT. VILLA KRAUSE | 33 | 16.111 | 2014-07-29 11:36 | 2014-07-29 13:04 | 1.4667 | 88 | P | -- | 25 | 59.2079 | -- | -- | -- | SI | 59.2079
|  | 21 | 277460 | 876 | ANCHORIS | LINEA ARGENTINA II | 66 | 21.473 | 2014-07-30 10:14 | 2014-07-30 17:08 | 6.9 | 414 | P | -- | 50 | 740.8185 | -- | -- | -- | SI | 740.8185
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602 | 20 9: 16.111; 20 16: 20; 20 17: --; 20 18: --; 20 19: --; 20 20: --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 2557.5915; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 2557.59

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Julio de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2 | 1.04 | 0.96
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.96 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 7 | julio | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de julio de 2014 | 07 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0714CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1407
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-07 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0