## TOT-0814
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 296347.14
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 9009.68
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 6283.52
[5 empty] | TOTAL | 311640.34
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602

## LI-08 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 277547 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-08-07 22:43 | 2014-08-07 23:51 | 1.1333 | 68 | F | 0,000 | -- | -- | 25781.9534 | 29133.6074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54915.5608
|  | 2 | 277548 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 563.8608 | 2014-08-08 09:51 | 2014-08-08 17:59 | 8.1333 | 488 | P | 0,000 | 1375.2564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1375.2564
|  | 3 | 277862 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 563.8608 | 2014-08-12 09:20 | 2014-08-12 16:57 | 7.6167 | 457 | P | 0,000 | 1288.9857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1288.9857
|  | 4 | 277860 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-08-12 20:45 | 2014-08-12 23:44 | 2.9833 | 179 | F | 0,000 | -- | -- | 25781.9534 | 76830.2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102612.1746
|  | 5 | 277861 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-08-12 20:45 | 2014-08-13 00:25 | 3.6667 | 220 | F | 0,000 | -- | -- | 24873.1292 | 74619.3875 | 1666.4997 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101159.0163
|  | 6 | 277863 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-08-14 00:19 | 2014-08-14 18:36 | 18.2833 | 1097 | P | 0,000 | 4712.9411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4712.9411
|  | 7 | 277865 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-08-16 07:11 | 2014-08-16 10:17 | 3.1 | 186 | P | 0,000 | 771.067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 771.067
|  | 8 | 277864 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-08-16 09:32 | 2014-08-16 09:36 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | -- | -- | 25781.9534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25781.9534
|  | 9 | 278100 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-08-20 09:31 | 2014-08-20 18:29 | 8.9667 | 538 | P | 0,000 | 2312.6412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2312.6412
|  | 10 | 278101 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 563.8608 | 2014-08-22 09:36 | 2014-08-22 17:59 | 8.3833 | 503 | P | 0,000 | 1417.546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1417.546
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADO ; F - FORZADO; - 16: 11878.4374; - 17: 0; - 18: 102218.9894; - 19: 180583.216; - 20: 1666.4997; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 296347.14

## T-08 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.614 |  | 0.2099 | Res SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 277549 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 18 | 15 | 132/13,2 | 24.21 | 2014-08-05 10:16 | 2014-08-05 15:58 | 5.7 | 342 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 41.3991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.3991
|  | 13 | 277868 | 856 | ANCHORIS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-12 14:36 | 2014-08-12 18:58 | 4.3667 | 262 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 63.4786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.4786
|  | 14 | 277866 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/33/13,2 | 242.1 | 2014-08-12 20:45 | 2014-08-12 23:46 | 3.0167 | 181 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 726.3 | 2193.426 | -- | -- | -- | -- | SI | 2919.726
|  | 15 | 277867 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-08-12 20:45 | 2014-08-13 00:27 | 3.7 | 222 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 726.3 | 2687.31 | -- | -- | -- | -- | SI | 3413.61
|  | 16 | 277869 | 857 | ANCHORIS | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-13 14:41 | 2014-08-13 19:51 | 5.1667 | 310 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 75.0994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.0994
|  | 17 | 277870 | 870 | MONTE CASEROS | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-14 10:33 | 2014-08-14 17:55 | 7.3667 | 442 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 107.0566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.0566
|  | 18 | 277871 | 1013 | CAÑADA HONDA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 242.1 | 2014-08-15 10:57 | 2014-08-16 14:07 | 27.1667 | 1630 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1973.3571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1973.3571
|  | 19 | 277872 | 869 | MONTE CASEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-17 08:36 | 2014-08-17 16:24 | 7.8 | 468 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 56.6514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.6514
|  | 20 | 277873 | 870 | MONTE CASEROS | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-17 08:36 | 2014-08-17 16:25 | 7.8167 | 469 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 56.7967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.7967
|  | 21 | 277874 | 4759 | MONTE CASEROS | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-08-17 08:36 | 2014-08-17 16:28 | 7.8667 | 472 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 57.1598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.1598
|  | 22 | 278102 | 871 | SAN JUAN | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 48.42 | 2014-08-24 09:10 | 2014-08-24 16:02 | 6.8667 | 412 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 99.7936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.7936
|  | 23 | 278294 | 871 | SAN JUAN | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 48.42 | 2014-08-31 08:04 | 2014-08-31 18:05 | 10.0167 | 601 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 145.5505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.5505
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADO ; F - FORZADO ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 2505.735; 30 21: 170.6079; 30 22: 1452.6; 30 23: 4880.736; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 9009.68

## SA-08 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 42.946 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 21.473 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.111 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 16.111 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 277546 | 897 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA AGRELO | 66 | 21.473 | 2014-08-03 09:36 | 2014-08-03 16:12 | 6.6 | 396 | P | -- | 50 | 708.609 | -- | -- | -- | SI | 708.609
|  | 25 | 277550 | 912 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 4 DESTILERIA | 13.2 | 16.111 | 2014-08-05 10:16 | 2014-08-05 15:58 | 5.7 | 342 | P | -- | 20 | 183.6654 | -- | -- | -- | SI | 183.6654
|  | 26 | 277551 | 894 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DEL MEDIO 1 | 66 | 21.473 | 2014-08-06 09:10 | 2014-08-06 12:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 50 | 336.0524 | -- | -- | -- | SI | 336.0524
|  | 27 | 277552 | 881 | BAJO RIO TUNUYAN | LINEA JUNIN | 66 | 21.473 | 2014-08-07 08:32 | 2014-08-07 15:35 | 7.05 | 423 | P | -- | 50 | 756.9232 | -- | -- | -- | SI | 756.9232
|  | 28 | 277876 | 914 | MONTE CASEROS | SALIDA LAS MARGARITAS | 66 | 21.473 | 2014-08-12 09:00 | 2014-08-12 12:58 | 3.9667 | 238 | P | -- | 50 | 426.239 | -- | -- | -- | SI | 426.239
|  | 29 | 277875 | 878 | ANCHORIS | ALIMENT. CD ANCHORIS 1 | 13.2 | 16.111 | 2014-08-12 14:36 | 2014-08-12 18:58 | 4.3667 | 262 | P | -- | 20 | 140.8101 | -- | -- | -- | SI | 140.8101
|  | 30 | 277881 | 879 | ANCHORIS | ALIMENT. CD ANCHORIS 2 | 13.2 | 16.111 | 2014-08-13 14:41 | 2014-08-13 19:51 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 166.5877 | -- | -- | -- | SI | 166.5877
|  | 31 | 277877 | 914 | MONTE CASEROS | SALIDA LAS MARGARITAS | 66 | 21.473 | 2014-08-17 06:52 | 2014-08-17 16:29 | 9.6167 | 577 | P | -- | 50 | 1032.8513 | -- | -- | -- | SI | 1032.8513
|  | 32 | 277878 | 915 | MONTE CASEROS | LINEA JUNIN Y EL MARCADO | 66 | 21.473 | 2014-08-17 07:55 | 2014-08-17 16:48 | 8.8833 | 533 | P | -- | 50 | 953.4012 | -- | -- | -- | SI | 953.4012
|  | 33 | 277879 | 913 | MONTE CASEROS | SALIDA CHIMBAS | 66 | 21.473 | 2014-08-17 07:57 | 2014-08-17 16:38 | 8.6833 | 521 | P | -- | 50 | 931.9282 | -- | -- | -- | SI | 931.9282
|  | 34 | 277880 | 933 | SAN JUAN | ALIMENT. FABRICAS CEMENTO | 33 | 16.111 | 2014-08-17 08:18 | 2014-08-17 13:21 | 5.05 | 303 | P | -- | 25 | 203.4014 | -- | -- | -- | SI | 203.4014
|  | 35 | 278103 | 923 | SAN JUAN | ALIMENT. VILLA KRAUSE | 33 | 16.111 | 2014-08-22 07:46 | 2014-08-22 18:46 | 11 | 660 | P | -- | 25 | 443.0525 | -- | -- | -- | SI | 443.0525
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 6283.5216; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 6283.52

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Agosto de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2014-02-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01; 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2 | 1.04 | 0.96 | 1.04
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.04 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 8 | agosto | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2014 | 08 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0814CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1408
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-08 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-08 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-08 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-08 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0