## TOT-1014
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de octubre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 33178
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2048.52
[5 empty] | TOTAL | 35226.52
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602

## LI-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 279612 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-10-01 09:46 | 2014-10-01 18:01 | 8.25 | 495 | P | 0,000 | 2052.0332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2052.0332
|  | 2 | 279614 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-10-02 08:14 | 2014-10-02 18:11 | 9.95 | 597 | P | 0,000 | 2565.3044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2565.3044
|  | 3 | 279615 | 712 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-10-03 08:24 | 2014-10-03 11:41 | 3.2833 | 197 | P | 0,000 | 113.5755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.5755
|  | 4 | 279616 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-10-03 12:04 | 2014-10-03 17:22 | 5.3 | 318 | P | 0,000 | 1318.2758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1318.2758
|  | 5 | 279617 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 115.4223 | 2014-10-05 06:58 | 2014-10-05 17:54 | 10.9333 | 656 | P | 0,000 | 378.4696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 378.4696
|  | 6 | 279801 | 5259 | ANCHORIS - LC 35 - TUNUYAN | 132 | 52.9 | 244.2335 | 2014-10-07 07:09 | 2014-10-07 18:22 | 11.2167 | 673 | P | 0,000 | 822.0899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 822.0899
|  | 7 | 279802 | 713 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 19.06 | 115.4223 | 2014-10-07 17:59 | 2014-10-07 20:52 | 2.8833 | 173 | F | 0,000 | -- | -- | 3462.6675 | 9972.4824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13435.1499
|  | 8 | 279803 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 115.4223 | 2014-10-12 06:50 | 2014-10-12 18:57 | 12.1167 | 727 | P | 0,000 | 419.6753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 419.6753
|  | 9 | 280159 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-14 09:03 | 2014-10-14 18:34 | 9.5167 | 571 | P | 0,000 | 738.1127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 738.1127
|  | 10 | 280160 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-15 08:57 | 2014-10-15 18:29 | 9.5333 | 572 | P | 0,000 | 738.888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 738.888
|  | 11 | 280161 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-16 09:18 | 2014-10-16 18:31 | 9.2167 | 553 | P | 0,000 | 714.8529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 714.8529
|  | 12 | 280162 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-10-16 09:50 | 2014-10-16 16:57 | 7.1167 | 427 | P | 0,000 | 1770.9668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1770.9668
|  | 13 | 280163 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-17 08:54 | 2014-10-17 18:54 | 10 | 600 | P | 0,000 | 775.3285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 775.3285
|  | 14 | 280164 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 115.4223 | 2014-10-19 05:43 | 2014-10-19 10:48 | 5.0833 | 305 | P | 0,000 | 175.9035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.9035
|  | 15 | 280518 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-20 10:15 | 2014-10-20 18:42 | 8.45 | 507 | P | 0,000 | 655.1526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 655.1526
|  | 16 | 280519 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-10-21 08:59 | 2014-10-21 14:16 | 5.2833 | 317 | P | 0,000 | 409.3734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 409.3734
|  | 17 | 280520 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-10-22 08:18 | 2014-10-22 20:15 | 11.95 | 717 | P | 0,000 | 3080.9434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3080.9434
|  | 18 | 280521 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-10-23 15:31 | 2014-10-23 19:08 | 3.6167 | 217 | P | 0,000 | 933.3067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 933.3067
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; - 16: 17662.2522; - 17: 0; - 18: 3462.6675; - 19: 9972.4824; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 31097.4

## LI-10 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
31097.4
|  | 19 | 280522 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-10-25 08:06 | 2014-10-25 16:10 | 8.0667 | 484 | P | 0,000 | 2080.6036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2080.6036
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 2080.6036; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 33178

## SA-10 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de octubre de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 42.946 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 21.473 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.111 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 16.111 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 279611 | 919 | SAN JUAN | LINEA ELECTRO METALÚRGICA ANDINA | 132 | 21.473 | 2014-10-01 08:11 | 2014-10-01 18:10 | 9.9833 | 599 | P | -- | 50 | 1071.5027 | -- | -- | -- | SI | 1071.5027
|  | 22 | 279613 | 891 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RODEO DE LA CRUZ | 132 | 21.473 | 2014-10-02 07:44 | 2014-10-02 16:50 | 9.1 | 546 | P | -- | 50 | 977.0215 | -- | -- | -- | SI | 977.0215
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 2048.5242; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 2048.52

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Octubre de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 2014-02-01: 1; 2014-08-01: 3
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-10-01; 2014-08-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2014-09-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | bar: 2014-09-01
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01; 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2014-09-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.28 | 1.52
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.52 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 10 | octubre | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de octubre de 2014 | 10 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J1014CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1410
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-10 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0