## tot-0802
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 7102.21
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 83.72
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 94.37
[5 empty] | TOTAL | 7280.3
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0802
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | 35.2399 | 2008-02-07 10:12 | 2008-02-07 10:16 | 0.066667 | 4 | P | -- | -- | 0.74004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.74004
|  | 2 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.5 | 9.1816 | 2008-02-07 10:12 | 2008-02-07 10:45 | 0.55 | 33 | F | -- | NO | -- | -- | 275.45 | 151.4967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 426.9467
|  | 3 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.5 | 9.1816 | 2008-02-10 07:35 | 2008-02-10 09:36 | 2.0167 | 121 | P | -- | -- | 5.5641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.5641
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 44.7 | 39.0875 | 2008-02-15 13:03 | 2008-02-15 13:08 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | -- | -- | 1172.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1172.62
|  | 5 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2008-02-15 16:42 | 2008-02-15 19:24 | 2.7 | 162 | F | -- | NO | -- | -- | 1482.18 | 4001.8747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5484.0547
|  | 6 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.5 | 9.1816 | 2008-02-17 07:31 | 2008-02-17 10:11 | 2.6667 | 160 | P | -- | -- | 7.3545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.3545
|  | 7 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | 8.7444 | 2008-02-18 10:25 | 2008-02-18 12:18 | 1.8833 | 113 | P | -- | -- | 4.9318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9318
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA F - FORZADA | [21 empty] | 7102.21

## TR-0802
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | GENERAL ROCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.21 | 2008-02-10 09:41 | 2008-02-10 10:20 | 0.65 | 39 | P | -- | -- | 17.9595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.9595
|  | 9 | GENERAL ROCA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2008-02-17 07:50 | 2008-02-17 10:13 | 2.3833 | 143 | P | -- | -- | 65.7594 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.7594
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 83.72

## SA-0802
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | MEDANITOS | SALIDA ALIMENT. N° 2 YPF | 33 | 3.05 | 2008-02-06 11:47 | 2008-02-06 12:46 | 0.98333 | 59 | P | -- | 25 | 7.4725 | -- | -- | -- | SI | 7.4725
|  | 11 | MEDANITOS | SALIDA ALIMENT. N° 3 YPF | 33 | 3.05 | 2008-02-13 11:00 | 2008-02-13 12:15 | 1.25 | 75 | P | -- | 25 | 9.5312 | -- | -- | -- | SI | 9.5312
|  | 12 | GRAL. ROCA | ALIMENTADOR FLOR DEL VALLE | 13.2 | 3.05 | 2008-02-14 08:51 | 2008-02-14 10:38 | 1.7833 | 107 | P | -- | 20 | 10.858 | -- | -- | -- | SI | 10.858
|  | 13 | VILLA REGINA | SALIDA LINEA VALLE MEDIO | 66 | 4.068 | 2008-02-26 08:43 | 2008-02-26 11:59 | 3.2667 | 196 | P | -- | 50 | 66.5118 | -- | -- | -- | SI | 66.5118
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 94.37

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Febrero de 2008 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01 to 2008-01-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.35 | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 0.89 | 1.34 | 1.34 | 1.34
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.34 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km