## tot-0803
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 13.09
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 61.75
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 97.02
[5 empty] | TOTAL | 171.86
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0803
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | CINCO SALTOS - ALTO VALLE | 132 | 16.8 | 14.6906 | 2008-03-12 10:31 | 2008-03-12 13:29 | 2.9667 | 178 | P | -- | -- | 13.0893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0893
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 13.09

## TR-0803
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | MEDANITOS | TRAFO 1 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2008-03-13 10:54 | 2008-03-13 15:22 | 4.4667 | 268 | P | -- | -- | 61.753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.753
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 61.75

## SA-0803
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2008
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | GRAL. ROCA | SALIDA ALLEN - HUERGO | 66 | 4.068 | 2008-03-31 10:15 | 2008-03-31 15:01 | 4.7667 | 286 | P | -- | 50 | 97.0218 | -- | -- | -- | SI | 97.0218
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 97.02

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de marzo de 2008 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L | bar: 2008-02-01
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-11-01 to 2008-02-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2007-11-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L | bar: 2008-02-01
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 0.89 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.56
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.56 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km