## TOT-0712
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 5989.53
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 288.04
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 222.68
[5 empty] | TOTAL | 6500.25
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0712
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
1
|  | 2 | CINCO SALTOS - ALTO VALLE | 132 | 16.8 | 14.6906 | 2007-12-04 10:51 | 2007-12-04 13:15 | 2.4 | 144 | P | -- | -- | 10.5772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5772
|  | 3 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | 35.2399 | 2007-12-04 13:20 | 2007-12-04 13:55 | 0.58333 | 35 | P | -- | -- | 6.1317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.1317
|  | 4 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2007-12-04 14:06 | 2007-12-04 15:11 | 1.0833 | 65 | P | -- | -- | 16.0075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.0075
|  | 5 | CINCO SALTOS - ALTO VALLE | 132 | 16.8 | 14.6906 | 2007-12-12 10:29 | 2007-12-12 14:17 | 3.8 | 228 | P | -- | -- | 16.7473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.7473
|  | 6 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2007-12-13 18:17 | 2007-12-13 21:15 | 2.9667 | 178 | F | -- | NO | -- | -- | 1482.18 | 4402.0621 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5884.2421
|  | 7 | DIVISADEROS - MEDANITOS | 132 | 30 | 26.2332 | 2007-12-18 14:11 | 2007-12-18 18:16 | 4.0833 | 245 | P | -- | -- | 32.1094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.1094
|  | 8 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 36.6 | 32.0045 | 2007-12-19 10:38 | 2007-12-19 13:06 | 2.4667 | 148 | P | -- | -- | 23.7153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.7153
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 5989.53
F - FORZADA

## TR-0712
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | MEDANITOS | TRAFO 2 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2007-12-11 11:53 | 2007-12-11 14:26 | 2.55 | 153 | P | -- | -- | 35.2282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.2282
|  | 10 | CIPOLLETTI | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-12-20 08:13 | 2007-12-20 09:14 | 1.0167 | 61 | P | -- | -- | 28.1826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.1826
|  | 11 | CIPOLLETTI | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-12-27 09:09 | 2007-12-27 17:17 | 8.1333 | 488 | P | -- | -- | 224.6319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 224.6319
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 288.04

## SA-0712
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | CIPOLLETTI | SALIDA LINEA ALLEN | 66 | 4.068 | 2007-12-06 10:25 | 2007-12-06 19:19 | 8.9 | 534 | P | -- | 50 | 181.026 | -- | -- | -- | SI | 181.026
|  | 13 | CIPOLLETTI | SALIDA LINEA ALLEN | 66 | 4.068 | 2007-12-20 07:56 | 2007-12-20 09:18 | 1.3667 | 82 | P | -- | 50 | 27.8658 | -- | -- | -- | SI | 27.8658
|  | 14 | CIPOLLETTI | SALIDA CENTRAL CIPOLLETTI | 13.2 | 3.05 | 2007-12-20 08:09 | 2007-12-20 09:17 | 1.1333 | 68 | P | -- | 20 | 6.893 | -- | -- | -- | SI | 6.893
|  | 15 | CIPOLLETTI | ALIMENTADOR 4 | 13.2 | 3.05 | 2007-12-20 08:09 | 2007-12-20 09:17 | 1.1333 | 68 | P | -- | 20 | 6.893 | -- | -- | -- | SI | 6.893
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 222.68

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Diciembre de 2007 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | bar: 2007-01-01
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L | bar: 2006-12-01
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.12 | 3.12 | 3.35 | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 0.89 | 1.34
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.34 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km