## TOT-0808
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 577385.26
|  |  | 1.3.- | Incendio de campos |  |  | 13830.03
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 93599.07
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 493.48
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 41178.93
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 6092.6
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 115769.22
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1639.1995
[5 empty] | TOTAL | 849987.7895
Valores remuneratorios según Res. ENRE 327/2008 y Res. ENRE 328/2008

## LI-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 159 | C | 20 | 186.3146 | 2008-08-03 00:54 | 2008-08-03 18:04 | 17.1667 | 1030 | P | -- | NO | -- | 639.8044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 5 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 299.9782 | 2008-08-17 00:45 | 2008-08-17 01:00 | 0.25 | 15 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 5999.5648 | 1499.8912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7499.456
|  | 6 | N.CAMPANA - G. RODRIGUEZ 500 | 500 | 42 | B | 60 | 117.179 | 2008-08-18 10:14 | 2008-08-18 17:26 | 7.2 | 432 | P | -- | NO | -- | 506.2133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2008-08-21 08:52 | 2008-08-21 11:42 | 2.8333 | 170 | P | -- | NO | -- | 55.2693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.2693
|  | 8 | N.CAMPANA - G. RODRIGUEZ 500 | 500 | 42 | B | 60 | 117.179 | 2008-08-21 09:58 | 2008-08-21 10:07 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 7030.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7030.74
|  | 9 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-08-21 15:07 | 2008-08-21 18:46 | 3.65 | 219 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 267742.2971 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 267742.2971
|  | 10 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2008-08-22 09:23 | 2008-08-22 16:27 | 7.0667 | 424 | P | -- | NO | -- | 138.0757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 138.0757
|  | 11 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2008-08-23 08:36 | 2008-08-23 17:06 | 8.5 | 510 | P | -- | NO | -- | 1523.9129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1523.9129
|  | 12 | N.CAMPANA - G. RODRIGUEZ 500 | 500 | 42 | B | 60 | 117.179 | 2008-08-24 07:17 | 2008-08-24 17:47 | 10.5 | 630 | P | -- | NO | -- | 738.2277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 13 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-08-24 09:21 | 2008-08-24 10:31 | 1.1667 | 70 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 73354.054 | 85824.2432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 159178.2972
|  | 14 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-08-24 09:21 | 2008-08-24 10:06 | 0.75 | 45 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 73354.054 | 55015.5405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 128369.5945
|  | 15 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2008-08-26 09:00 | 2008-08-26 17:33 | 8.55 | 513 | P | -- | NO | -- | 166.9798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.9798
|  | 16 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2008-08-27 10:09 | 2008-08-27 18:31 | 8.3667 | 502 | P | -- | NO | -- | 163.4644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.4644
|  | 17 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 159 | C | 20 | 186.3146 | 2008-08-27 12:17 | 2008-08-27 12:24 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3726.2922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3726.2922
|  | 18 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2008-08-28 09:14 | 2008-08-28 17:12 | 7.9667 | 478 | P | -- | NO | -- | 155.6525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 155.6525
|  | 19 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | B | 60 | 303.4936 | 2008-08-30 08:08 | 2008-08-30 17:07 | 8.9833 | 539 | P | -- | NO | -- | 1635.2236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1635.2236
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 5722.8236 | 0 | 163464.705 | 410081.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 577385.26

## Incendio
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 261.8098 | 2008-08-07 12:08 | 2008-08-07 12:19 | 0.18333 | 11 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 9425.1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9425.1524
|  | 3 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-08-10 19:23 | 2008-08-10 19:32 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2008-08-13 15:25 | 2008-08-13 15:44 | 0.31667 | 19 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 4404.8822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4404.8822
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 13830.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13830.03
FM - Fuerza Mayor

## TR-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-03 07:51 | 2008-08-03 11:41 | 3.8333 | 230 | P | -- | -- | NO | 2 | 366.531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 366.531
|  | 21 | ROMANG | TRAFO | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-08-04 14:22 | 2008-08-04 14:29 | 0.11667 | 7 | F | -- | SI | SI | 200 | -- | -- | -- | 1148.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 1148.4
|  | 22 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-08-05 09:45 | 2008-08-09 17:07 | 103.3667 | 6202 | P | -- | -- | NO | 2 | 9892.509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9892.509
|  | 23 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-11 12:32 | 2008-08-11 16:38 | 4.1 | 246 | P | -- | -- | NO | 2 | 784.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 784.74
|  | 24 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-12 08:19 | 2008-08-12 16:38 | 8.3167 | 499 | P | -- | -- | NO | 2 | 1592.448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1592.448
|  | 25 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-13 08:29 | 2008-08-13 16:27 | 7.9667 | 478 | P | -- | -- | NO | 2 | 1525.458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1525.458
|  | 26 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-14 08:40 | 2008-08-14 16:41 | 8.0167 | 481 | P | -- | -- | NO | 2 | 1535.028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1535.028
|  | 27 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-15 08:46 | 2008-08-15 13:14 | 4.4667 | 268 | P | -- | -- | NO | 2 | 855.558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 855.558
|  | 28 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-08-16 08:03 | 2008-08-19 18:12 | 82.15 | 4929 | P | -- | -- | NO | 2 | 41929.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41929.36
|  | 29 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-18 05:23 | 2008-08-18 05:26 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 957 | 47.85 | -- | -- | -- | -- | SI | 1004.85
|  | 30 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-18 05:23 | 2008-08-18 10:11 | 4.8 | 288 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 4593.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 4593.6
|  | 31 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-19 09:15 | 2008-08-19 09:17 | 0.033333 | 2 | P | -- | -- | NO | 2 | 2.871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.871
|  | 32 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-20 09:01 | 2008-08-20 16:23 | 7.3667 | 442 | P | -- | -- | NO | 2 | 705.309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 705.309
|  | 33 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2008-08-21 12:32 | 2008-08-21 13:24 | 0.86667 | 52 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 1665.18 | -- | -- | -- | -- | SI | 1665.18
|  | 34 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132 | 31.9 | 2008-08-24 08:46 | 2008-08-24 10:16 | 1.5 | 90 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 638 | 957 | -- | -- | -- | -- | SI | 1595
|  | 35 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220/13,2 | 95.7 | 2008-08-24 09:21 | 2008-08-24 10:12 | 0.85 | 51 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1914 | 1626.9 | -- | -- | -- | -- | SI | 3540.9
|  | 36 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-25 08:45 | 2008-08-25 11:56 | 3.1833 | 191 | P | -- | -- | NO | 2 | 304.326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 304.326
|  | 37 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2008-08-29 09:21 | 2008-08-29 17:20 | 7.9833 | 479 | P | -- | -- | NO | 2 | 763.686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 763.686
|  | 38 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-08-30 09:12 | 2008-08-31 23:59 | 38.7833 | 2327 | P | -- | -- | NO | 2 | 19793.312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19793.312
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 80051.136 | 0 | 3509 | 10038.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93599.07
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 39 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 63.904 | 2008-08-01 08:35 | 2008-08-03 06:53 | 46.3 | 2778 | P | -- | 200 | 59175.104 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 63.904 | 2008-08-03 06:54 | 2008-08-03 13:34 | 6.6667 | 400 | P | -- | 200 | 8524.7936 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 41 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA R.S.PEÑA 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-05 08:14 | 2008-08-05 16:51 | 8.6167 | 517 | P | -- | 40 | 1762.8245 | -- | -- | -- | SI | 1762.8245
|  | 42 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-05 08:16 | 2008-08-05 11:08 | 2.8667 | 172 | P | -- | 40 | 586.9265 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-09 09:13 | 2008-08-09 11:59 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 566.4761 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-16 06:22 | 2008-08-16 18:29 | 12.1167 | 727 | P | -- | 40 | 2478.5885 | -- | -- | -- | SI | 2478.5885
|  | 45 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 51.126 | 2008-08-17 06:33 | 2008-08-17 17:48 | 11.25 | 675 | P | -- | 40 | 2300.67 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-17 06:33 | 2008-08-17 18:56 | 12.3833 | 743 | P | -- | 40 | 2531.7595 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA GRAL. SAN MARTIN | 132 | 51.126 | 2008-08-17 08:12 | 2008-08-17 17:36 | 9.4 | 564 | P | -- | 40 | 1922.3376 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2008-08-18 04:45 | 2008-08-18 05:05 | 0.33333 | 20 | F | SI | 40 | -- | -- | 674.8632 | -- | SI | 674.8632
|  | 49 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-18 05:23 | 2008-08-18 05:27 | 0.066667 | 4 | F | NO | 40 | -- | 2045.04 | 143.1528 | -- | SI | 2188.1928
|  | 50 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2008-08-18 05:23 | 2008-08-18 05:33 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 2045.04 | 347.6568 | -- | SI | 2392.6968
|  | 51 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2008-08-18 05:23 | 2008-08-18 05:45 | 0.36667 | 22 | F | NO | 40 | -- | 2045.04 | 756.6648 | -- | SI | 2801.7048
|  | 52 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-18 08:28 | 2008-08-18 17:18 | 8.8333 | 530 | P | -- | 40 | 1805.7703 | -- | -- | -- | SI | 1805.7703
|  | 53 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-19 08:45 | 2008-08-19 15:21 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 1349.7264 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-20 08:51 | 2008-08-20 14:17 | 5.4333 | 326 | F | SI | 40 | -- | -- | 11104.5672 | -- | SI | 11104.5672
|  | 55 | EL BRACHO | SALIDA LINEA LOS LEALES | 132 | 51.126 | 2008-08-20 08:55 | 2008-08-20 16:48 | 7.8833 | 473 | P | -- | 40 | 1611.4915 | -- | -- | -- | SI | 1611.4915
|  | 56 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-21 08:15 | 2008-08-21 11:59 | 3.7333 | 224 | P | -- | 40 | 762.7999 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 51.126 | 2008-08-21 08:20 | 2008-08-21 11:57 | 3.6167 | 217 | P | -- | 40 | 740.3045 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 86119.5729 | 6135.12 | 13026.9048 | 0 |  | 26820.7

## SA-08 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
26820.7
|  | 58 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 1 | 132 | 51.126 | 2008-08-21 08:28 | 2008-08-21 16:54 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 1723.9687 | -- | -- | -- | SI | 1723.9687
|  | 59 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 51.126 | 2008-08-21 16:02 | 2008-08-21 17:48 | 1.7667 | 106 | P | -- | 40 | 361.9721 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-22 08:31 | 2008-08-22 14:58 | 6.45 | 387 | P | -- | 40 | 1319.0508 | -- | -- | -- | SI | 1319.0508
|  | 61 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2008-08-22 10:40 | 2008-08-22 15:19 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 950.9436 | -- | -- | -- | SI | 950.9436
|  | 62 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 51.126 | 2008-08-24 08:51 | 2008-08-24 13:14 | 4.3833 | 263 | P | -- | 40 | 895.7275 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 51.126 | 2008-08-25 09:16 | 2008-08-25 16:49 | 7.55 | 453 | P | -- | 40 | 1544.0052 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 64 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 51.126 | 2008-08-26 07:06 | 2008-08-26 14:51 | 7.75 | 465 | P | -- | 40 | 1584.906 | -- | -- | -- | SI | 1584.906
|  | 65 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-08-26 10:07 | 2008-08-26 17:08 | 7.0167 | 421 | P | -- | 40 | 1435.6181 | -- | -- | -- | SI | 1435.6181
|  | 66 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 51.126 | 2008-08-27 06:49 | 2008-08-27 15:15 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 1723.9687 | -- | -- | -- | SI | 1723.9687
|  | 67 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-08-27 08:34 | 2008-08-27 17:18 | 8.7333 | 524 | P | -- | 40 | 1785.3199 | -- | -- | -- | SI | 1785.3199
|  | 68 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-08-28 08:13 | 2008-08-28 17:45 | 9.5333 | 572 | P | -- | 40 | 1948.9231 | -- | -- | -- | SI | 1948.9231
|  | 69 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-08-29 08:18 | 2008-08-29 17:31 | 9.2167 | 553 | P | -- | 40 | 1885.5269 | -- | -- | -- | SI | 1885.5269
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 17159.9306 | 0 | 0 | 0 |  | 41178.93

## RE-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 70 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-08-01 11:13 | 2008-08-01 15:15 | 4.0333 | 242 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 6299.293 | -- | SI | -- | -- | SI | 7862.393
|  | 71 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-08-06 08:32 | 2008-08-06 17:52 | 9.3333 | 560 | P | -- | -- | 2 | 1458.3723 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1458.3723
|  | 72 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 47.85 | 2008-08-09 13:22 | 2008-08-10 18:51 | 29.4833 | 1769 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 28212.36 | -- | SI | -- | -- | SI | 29169.36
|  | 73 | MACACHIN | R1L5MC | 150 | 47.85 | 2008-08-14 14:49 | 2008-08-15 16:45 | 25.9333 | 1556 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 24815.01 | -- | SI | -- | -- | SI | 25772.01
|  | 74 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-08-16 07:59 | 2008-08-19 18:28 | 82.4833 | 4949 | P | -- | -- | 2 | 12892.4488 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 12892.4488
|  | 75 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-08-16 08:00 | 2008-08-19 18:25 | 82.4167 | 4945 | P | -- | -- | 2 | 12883.0702 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 12883.0702
|  | 76 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-08-21 09:48 | 2008-08-21 09:57 | 0.15 | 9 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 234.465 | -- | SI | -- | -- | SI | 234.465
|  | 77 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-08-21 09:50 | 2008-08-21 14:25 | 4.5833 | 275 | P | -- | -- | 2 | 715.8998 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 715.8998
|  | 78 | PUELCHES | R3A RL | 150 | 47.85 | 2008-08-21 09:57 | 2008-08-21 14:04 | 4.1167 | 247 | P | -- | -- | 2 | 394.284 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 394.284
|  | 79 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2008-08-22 08:19 | 2008-08-22 14:28 | 6.15 | 369 | P | -- | -- | 2 | 961.3065 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 961.3065
|  | 80 | MACACHIN | R1L5MC | 150 | 47.85 | 2008-08-22 10:30 | 2008-08-22 16:05 | 5.5833 | 335 | P | -- | -- | 2 | 534.006 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 534.006
|  | 82 | HENDERSON | R6B5HE | 150 | 47.85 | 2008-08-24 08:46 | 2008-08-24 16:16 | 7.5 | 450 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 7177.5 | -- | SI | -- | -- | SI | 8134.5
|  | 83 | HENDERSON | R5B5HE | 150 | 47.85 | 2008-08-24 09:21 | 2008-08-24 10:06 | 0.75 | 45 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 717.75 | -- | SI | -- | -- | SI | 1674.75
|  | 84 | HENDERSON | R5B5HE | 150 | 47.85 | 2008-08-24 12:54 | 2008-08-24 12:55 | 0.016667 | 1 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 19.14 | -- | SI | -- | -- | SI | 976.14
|  | 85 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-08-30 09:15 | 2008-08-31 23:59 | 38.7333 | 2324 | P | -- | -- | 2 | 6053.8863 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 6053.8863
|  | 86 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-08-30 09:16 | 2008-08-31 23:59 | 38.7167 | 2323 | P | -- | -- | 2 | 6052.3232 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 6052.3232
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 41945.5971 | 6348.1 | 67475.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115769.22

## TR-TIBA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 88 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2008-08-18 09:51 | 2008-08-18 16:49 | 6.9667 | 418 | P | -- | -- | NO | 2 | 493.476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 493.476
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 493.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 493.48

## SA-TIBA-08 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 89 | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA | 132 | 18.82 | 2008-08-01 08:20 | 2008-08-01 15:29 | 7.15 | 429 | P | -- | 40 | 538.252 | -- | -- | -- | SI | 538.252
|  | 90 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2008-08-03 11:49 | 2008-08-03 19:31 | 7.7 | 462 | P | -- | 40 | 579.656 | -- | -- | -- | SI | 579.656
|  | 91 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2008-08-05 06:31 | 2008-08-05 09:49 | 3.3 | 198 | P | -- | 40 | 248.424 | -- | -- | -- | SI | 248.424
|  | 92 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-08-20 09:30 | 2008-08-20 18:33 | 9.05 | 543 | P | -- | 200 | 4258.025 | -- | -- | -- | SI | 4258.025
|  | 93 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2008-08-22 07:14 | 2008-08-22 07:29 | 0.25 | 15 | P | -- | 40 | 18.82 | -- | -- | -- | SI | 18.82
|  | 94 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2008-08-31 08:21 | 2008-08-31 14:19 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 449.4216 | -- | -- | -- | SI | 449.4216
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 6092.5986 | 0 | 0 | 0 |  | 6092.6

## SUP-TIBA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2008
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 500180 | (DTE 0808) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12504.5
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-08-18 09:51 | 2008-08-18 16:49 | 6.9667 | 418 | P | -- | NO | 2 | 1334.058 | -- | -- | -- | SI | 1334.058
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1334.058
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA |  | 132 | 51.126 | 2008-08-01 08:20 | 2008-08-01 15:29 | 7.15 | 429 | P | -- |  | 40 | 1462.2036 | -- | -- | -- | SI | 1462.2036
|  | II | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2008-08-03 11:49 | 2008-08-03 19:31 | 7.7 | 462 | P | -- |  | 40 | 1574.6808 | -- | -- | -- | SI | 1574.6808
|  | III | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2008-08-05 06:31 | 2008-08-05 09:49 | 3.3 | 198 | P | -- |  | 40 | 674.8632 | -- | -- | -- | SI | 674.8632
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-08-20 09:30 | 2008-08-20 18:33 | 9.05 | 543 | P | -- |  | 200 | 11566.624 | -- | -- | -- | SI | 11566.624
|  | V | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2008-08-22 07:14 | 2008-08-22 07:29 | 0.25 | 15 | P | -- |  | 40 | 51.126 | -- | -- | -- | SI | 51.126
|  | VI | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2008-08-31 08:21 | 2008-08-31 14:19 | 5.9667 | 358 | P | -- |  | 40 | 1220.8889 | -- | -- | -- | SI | 1220.8889
|  | VII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | VIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
16550.3865
[8 empty] | SM = | 17884.4445
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1639.1995
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1639.1995

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Agosto de 2008 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  |  |  |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [11 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | 1 |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | [8 empty] | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [7 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B |  |  | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [9 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [11 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [11 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C |  |  | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [11 empty] | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [8 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [8 empty] | 2
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | [8 empty] | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.35 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30
mayo | 05 | 31
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
3 | 8 | agosto | 31 | 2008 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2008 | 08 | 08 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2008 |  |  |  |  | J0808NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0808
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-08 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0