## TOT-1206
ANEXO I.1.b. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - supervisión
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 58.6599
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 15521.2876
[5 empty] | TOTAL | 15579.9475
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## SUP-YACYLEC
ANEXO I.1.b. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 5365526 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 34875.919
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA P. DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 89.969 | 2006-12-10 07:05 | 2006-12-10 17:13 | 10.1333 | 608 | P | -- | NO | -- | 182.2772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 182.2772
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 182.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182.2772
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 182.2772
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 178721.6191 | 334684.68 | 119630775.8085 |  | 882179 |  | dte 1206 | [15 empty] | 1060900.6191
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 7229.1891 |  |  |  | 15589 |  | dte 1206 | [15 empty] | 22818.1891
[14 empty] | 0 |  | #REF! | [11 empty] | 0
1083718.8082
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 58.6599
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 58.6599

## SUP-TIBA
ANEXO I.1.b. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2006
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 10717.1712 |  | RM* = | 428686.848
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | B.BLANCA | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2006-11-30 21:50 | 2006-12-05 16:52 | 115.0333 | 6902 | RF | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | 169094.1 | SI | 169094.1
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
169094.1
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Azul |  | 132 | 39.254 | 2006-12-11 08:04 | 2006-12-11 08:49 | 0.75 | 45 | P | -- |  | 40 | 117.762 | -- | -- | -- | SI | 117.762
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Henderson |  | 132 | 39.254 | 2006-12-19 08:37 | 2006-12-19 14:28 | 5.85 | 351 | P | -- |  | 40 | 918.5436 | -- | -- | -- | SI | 918.5436
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Azul |  | 132 | 39.254 | 2006-12-28 06:33 | 2006-12-28 08:32 | 1.9833 | 119 | P | -- |  | 40 | 310.8917 | -- | -- | -- | SI | 310.8917
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
1347.1973
[8 empty] | SM = | 170441.2973
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 73008.72
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 328539.24
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 292034.88
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 182521.8
|  |  | Campana Autotrafo | 450 | 500 | 82026 | [7 empty] | 876104.64
300762
[8 empty] | RM = | 1176866.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 15521.2876
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM*= remuneración utilizada para el calculo del Cs
[8 empty] | SANCIÓN = | 15521.2876