## TOT-0107
ANEXO II.1.b. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Supervisión
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 742.5733
[5 empty] | TOTAL | 742.5733
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## SUP-TIBA
ANEXO II.1.b. al Memorandun D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 10717.1712 |  | RM* = | 428686.848
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 73.5 | 2007-01-04 08:29 | 2007-01-04 15:04 | 6.5833 | 395 | P | -- | NO | 2 | 967.26 | -- | -- | -- | SI | 967.26
|  | II | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 73.5 | 2007-01-05 08:26 | 2007-01-05 15:36 | 7.1667 | 430 | P | -- | NO | 2 | 1053.99 | -- | -- | -- | SI | 1053.99
2021.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 39.254 | 2007-01-02 10:21 | 2007-01-02 17:30 | 7.15 | 429 | P | -- |  | 40 | 1122.6644 | -- | -- | -- | SI | 1122.6644
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA a Coop. P. Alta |  | 132 | 39.254 | 2007-01-03 09:21 | 2007-01-03 17:40 | 8.3167 | 499 | P | -- |  | 40 | 1306.3731 | -- | -- | -- | SI | 1306.3731
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA a Coop. P. Alta |  | 132 | 39.254 | 2007-01-04 09:39 | 2007-01-04 12:53 | 3.2333 | 194 | P | -- |  | 40 | 507.1617 | -- | -- | -- | SI | 507.1617
|  | VI | CAMPANA | SALIDA Salida a Siderca 0 |  | 132 | 39.254 | 2007-01-11 08:41 | 2007-01-11 18:40 | 9.9833 | 599 | P | -- |  | 40 | 1567.0197 | -- | -- | -- | SI | 1567.0197
|  | VII | CAMPANA | SALIDA Salida a Siderca 0 |  | 132 | 39.254 | 2007-01-12 08:24 | 2007-01-12 14:11 | 5.7833 | 347 | P | -- |  | 40 | 907.5525 | -- | -- | -- | SI | 907.5525
|  | VIII | CAMPANA | SALIDA Salida a Minetti |  | 132 | 39.254 | 2007-01-30 10:44 | 2007-01-30 15:20 | 4.6 | 276 | P | -- |  | 40 | 722.2736 | -- | -- | -- | SI | 722.2736
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
6133.045
[8 empty] | SM = | 8154.295
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 73008.72
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 328539.24
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 292034.88
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 182521.8
|  |  | Campana Autotrafo | 450 | 500 | 82026 | [7 empty] | 876104.64
300762
[8 empty] | RM = | 1176866.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 742.5733
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM*= Remuneración utilizada para el calculo de Cs
[8 empty] | SANCIÓN = | 742.5733