## tot-0702
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - Equipamiento Propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 12709.51
|  |  | 1.3.- Incendio de Campos |  |  |  | 23521.5
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 34711.11
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 1350.34
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 7079.81
|  |  |  | 3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  | 989.62
[5 empty] | TOTAL | 80361.89
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05
0

## LI-0702
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-02-17 06:55 | 2007-02-17 16:43 | 9.8 | 588 | P | -- | NO | -- | 5519.4182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5519.4182
|  | 2 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-02-18 06:31 | 2007-02-18 17:19 | 10.8 | 648 | P | -- | NO | -- | 6082.6242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6082.6242
|  | 3 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-19 11:01 | 2007-02-19 21:01 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 179.938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-21 08:26 | 2007-02-21 17:09 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | -- | 156.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-22 08:46 | 2007-02-22 17:28 | 8.7 | 522 | P | -- | NO | -- | 156.5461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-24 08:37 | 2007-02-24 17:04 | 8.45 | 507 | P | -- | NO | -- | 152.0476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152.0476
|  | 8 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-24 08:38 | 2007-02-24 17:03 | 8.4167 | 505 | P | -- | NO | -- | 151.5078 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.5078
|  | 9 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-25 08:37 | 2007-02-25 18:27 | 9.8333 | 590 | P | -- | NO | -- | 176.8791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 176.8791
|  | 10 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2007-02-25 08:38 | 2007-02-25 18:26 | 9.8 | 588 | P | -- | NO | -- | 176.3392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 176.3392
|  | 11 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 310.393 | 2007-02-28 05:50 | 2007-02-28 08:15 | 2.4167 | 145 | P | -- | NO | -- | 450.6907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 450.6907
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 13202.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12709.51
0

## Incendio
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 200 | 273.5058 | 2007-02-21 19:28 | 2007-02-21 19:54 | 0.43333 | 26 | FM | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23521.4954
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23521.5
FM - Fuerza Mayor

## TR-0702
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | LUJAN | TRAFO | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-02-07 09:00 | 2007-02-07 13:22 | 4.3667 | 262 | P | -- | -- | NO | 2 | 321.195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 321.195
|  | 13 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-02-09 08:14 | 2007-02-09 08:58 | 0.73333 | 44 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 7350 | 5365.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 12715.5
|  | 14 | ALMAFUERTE | TRAFO 2 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-02-09 08:14 | 2007-02-09 08:49 | 0.58333 | 35 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 7350 | 4263 | -- | -- | -- | -- | SI | 11613
|  | 16 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-13 09:22 | 2007-02-13 18:25 | 9.05 | 543 | P | -- | -- | NO | 2 | 443.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 443.45
|  | 17 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-14 10:19 | 2007-02-14 17:52 | 7.55 | 453 | P | -- | -- | NO | 2 | 369.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 369.95
|  | 18 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-15 09:06 | 2007-02-15 17:38 | 8.5333 | 512 | P | -- | -- | NO | 2 | 417.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 417.97
|  | 19 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-02-20 01:14 | 2007-02-20 03:55 | 2.6833 | 161 | P | -- | -- | NO | 2 | 1050.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1050.56
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-22 10:20 | 2007-02-22 15:56 | 5.6 | 336 | P | -- | -- | NO | 2 | 274.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 274.4
|  | 21 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-02-24 08:07 | 2007-02-24 13:00 | 4.8833 | 293 | P | -- | -- | NO | 2 | 1912.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1912.96
|  | 21a | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-02-24 13:00 | 2007-02-24 15:00 | 2 | 120 | P | -- | -- | NO | 2 | 784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 22 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-24 08:18 | 2007-02-24 17:16 | 8.9667 | 538 | P | -- | -- | NO | 2 | 439.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 439.53
|  | 23 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-02-25 08:10 | 2007-02-25 17:56 | 9.7667 | 586 | P | -- | -- | NO | 2 | 3829.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3829.84
|  | 24 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-02-25 08:16 | 2007-02-25 17:40 | 9.4 | 564 | P | -- | -- | NO | 2 | 460.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 460.6
|  | 25 | ALMAFUERTE | TRAFO 2 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-02-26 09:48 | 2007-02-26 12:34 | 2.7667 | 166 | P | -- | -- | NO | 2 | 203.595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.595
|  | 26 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-02-27 01:53 | 2007-02-27 07:53 | 6 | 360 | P | -- | -- | NO | 2 | 441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 441
|  | 27 | ROSARIO OESTE | TRAFO 5 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-02-28 01:04 | 2007-02-28 02:33 | 1.4833 | 89 | P | -- | -- | NO | 2 | 217.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 217.56
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 11166.61 | 0 | 14700 | 9628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34711.11
F - FORZADA
0

## SA-0702
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 28 | RESISTENCIA | RESISTENCIA 2 (15) | 132 | 39.254 | 2007-02-01 06:58 | 2007-02-01 12:15 | 5.2833 | 317 | P | -- | 40 | 829.0445 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 29 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA ARROYITO | 132 | 39.254 | 2007-02-04 08:23 | 2007-02-04 16:59 | 8.6 | 516 | P | -- | 40 | 1350.3376 | -- | -- | -- | SI | 1350.3376
|  | 30 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 3 Y 4 | 500 | 49.065 | 2007-02-07 09:27 | 2007-02-07 15:51 | 6.4 | 384 | P | -- | 200 | 6280.32 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 39.254 | 2007-02-19 08:21 | 2007-02-19 12:46 | 4.4167 | 265 | P | -- | 40 | 694.0107 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-02-27 13:50 | 2007-02-27 13:55 | 0.083333 | 5 | P | -- | 200 | 78.504 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 9232.2168 | 0 | 0 | 0 |  | 1350.34
0

## RE-0702
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 34 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2007-02-08 10:24 | 2007-02-08 10:26 | 0.033333 | 2 | F | -- | NO | 20 | -- | 1200.5 | 36.015 | -- | SI | 1236.515
|  | 35 | SANTO TOME | R2L5ST | 80 | 19.6 | 2007-02-13 08:54 | 2007-02-13 16:54 | 8 | 480 | P | -- | -- | 2 | 313.6 | -- | -- | -- | SI | 313.6
|  | 37 | SANTO TOME | R2L5ST | 80 | 19.6 | 2007-02-14 08:33 | 2007-02-14 16:44 | 8.1833 | 491 | P | -- | -- | 2 | 320.656 | -- | -- | -- | SI | 320.656
|  | 38 | SANTO TOME | R2L5ST | 80 | 19.6 | 2007-02-15 08:20 | 2007-02-15 16:46 | 8.4333 | 506 | P | -- | -- | 2 | 330.456 | -- | -- | -- | SI | 330.456
|  | 39 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-02-20 01:03 | 2007-02-20 03:58 | 2.9167 | 175 | P | -- | -- | 2 | 350.546 | -- | -- | -- | SI | 350.546
|  | 40 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-02-20 01:03 | 2007-02-20 04:02 | 2.9833 | 179 | P | -- | -- | 2 | 357.749 | -- | -- | -- | SI | 357.749
|  | 41 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-02-24 08:11 | 2007-02-24 13:30 | 5.3167 | 319 | P | -- | -- | 2 | 638.666 | -- | -- | -- | SI | 638.666
|  | 42 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2007-02-24 08:12 | 2007-02-24 13:33 | 5.35 | 321 | P | -- | -- | 2 | 642.2675 | -- | -- | -- | SI | 642.2675
|  | 43 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-02-25 08:16 | 2007-02-25 17:59 | 9.7167 | 583 | P | -- | -- | 2 | 1166.886 | -- | -- | -- | SI | 1166.886
|  | 44 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-02-25 08:17 | 2007-02-25 18:13 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | 2 | 1192.0965 | -- | -- | -- | SI | 1192.0965
|  | 46 | ROSARIO OESTE | R2L5RO | 120 | 29.4 | 2007-02-28 08:33 | 2007-02-28 17:34 | 9.0167 | 541 | P | -- | -- | 2 | 530.376 | -- | -- | -- | SI | 530.376
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 5843.299 | 1200.5 | 36.015 | 0 |  | 7079.81
F - FORZADA
0

## RE-Res.01_03
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | REM ($/h*MVAr) | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | ROSARIO OESTE | K3RO | 0.0533 | 45 | 2.3985 | 2007-02-13 13:59 | 2007-02-14 10:37 | 20.6333 | 1238 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 989.6211 | -- | SI | SI | 989.6211
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 989.6211 | 0 | 0 |  |  | 989.62

## TRANSENER
ANEXO III.1.a. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2007 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | bar: 2006-09-01
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | bar: 2006-09-01
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | bar: 2006-06-01
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2006-05-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | bar: 2006-05-01; 2006-09-01
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | bar: 2006-02-01
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | bar: 2006-02-01
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | bar: 2006-11-01
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | bar: 2006-11-01
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 |  | 2006-03-01: 3
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 2006-02-01: 2; 2006-05-01: 1; 2006-07-01: 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | bar: 2006-11-01
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2006-02-01; 2006-05-01 to 2006-06-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 2006-10-01: 1; 2006-11-01: 2; 2007-01-01: 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | bar: 2006-06-01
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 2006-04-01: 1; 2006-06-01: 1; 2006-08-01: 2
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | bar: 2006-08-01
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | bar: 2006-04-01; 2006-07-01; 2006-12-01 to 2007-01-01
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2006-03-01; 2006-12-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | bar: 2006-03-01; 2006-12-01
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2006-12-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | bar: 2006-12-01
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | bar: 2006-02-01; 2006-07-01
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.44
Valores Provisorios
[10 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.44 | Salidas X Año / 100Km