## tot-0702
ANEXO III.1.b. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - supervisión
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 422.6597
[5 empty] | TOTAL | 422.6597
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05
0

## SU (TIBA)
ANEXO III.1.b. al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 9680.0256 |  | RM* = | 387201.024
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 73.5 | 2007-02-01 09:11 | 2007-02-01 09:54 | 0.71667 | 43 | P | -- | NO | 2 | 105.84 | -- | -- | -- | SI | 105.84
|  |  | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 600 | 500/132/13,2 | 147 | 2007-02-06 05:30 | 2007-02-06 06:52 | 1.3667 | 82 | P | -- | NO | 2 | 402.78 | -- | -- | -- | SI | 402.78
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
508.62
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 39.254 | 2007-02-06 08:21 | 2007-02-06 13:48 | 5.45 | 327 | P | -- |  | 40 | 855.7372 | -- | -- | -- | SI | 855.7372
|  |  | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A LOMA NEGRA |  | 132 | 39.254 | 2007-02-07 08:08 | 2007-02-07 13:38 | 5.5 | 330 | P | -- |  | 40 | 863.588 | -- | -- | -- | SI | 863.588
|  |  | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 39.254 | 2007-02-27 07:13 | 2007-02-27 09:14 | 2.0167 | 121 | P | -- |  | 40 | 317.1723 | -- | -- | -- | SI | 317.1723
|  |  | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A OLAVARRÍA |  | 132 | 39.254 | 2007-02-28 07:33 | 2007-02-28 14:22 | 6.8167 | 409 | P | -- |  | 40 | 1070.8491 | -- | -- | -- | SI | 1070.8491
|  |  | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-02-28 08:42 | 2007-02-28 15:14 | 6.5333 | 392 | P | -- |  | 40 | 1025.3145 | -- | -- | -- | SI | 1025.3145
4132.6611
[8 empty] | SM = | 4641.2811
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 65943.36
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 296745.12
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 263773.44
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 49392 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 164858.4
|  |  | Nueva Campana | 150 | 500 | 24696 | [7 empty] | 791320.32
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 49392
271656
[8 empty] | RM = | 1062976.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 422.6597
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM*= Remuneración utilizada para el cálulo Cs.
[8 empty] | SANCIÓN = | 422.6597
0