## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /200 9
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2007-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2007
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 263466.6985 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 40606.9861 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 3933.9212 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 92752.139 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12528.0561 | 6264.0281
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 4770.3838 | 2385.1919
[5 empty] | TOTAL | 426707.4046
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /200 9
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2007
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 15202.5 | 11655.1667 | 73261.107 | 252876.6667 | 1812.55 | 1256365.6667
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9800 | 109 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 2 | 28 | 23 | 15 | 38
|  | Índices | DAM |  | 0.99942 | 0.99906 | 0.99732 | 0.99706 | 0.99811 | 0.97793
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.33535 | 0.14154 | 0.9 | 0.23469 | 0.13761 | 0.58642
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.93882 | 0.85571 | 0.16615 | 0.66184 | -0.91028 | -0.34154
|  | compara |  |  | 0.93882 | 0.85571 | 0.16615 | 0.66184 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.43162 | 0.87248 | 0.099997 | 0.53061 | 0.80341 | 0.15012
|  | corchetes |  |  | 1.3704 | 1.7282 | 0.26615 | 1.1925 | 0.80341 | 0.15012
|  | compara |  |  | 1.3704 | 1.7282 | 0.26615 | 1.1925 | 0.80341 | 0.15012
|  | premio |  |  | 263466.6985 | 40606.9861 | 3933.9212 | 92752.139 | 12528.0561 | 4770.3838
|  | compara |  |  | 263466.6985 | 40606.9861 | 3933.9212 | 92752.139 | 12528.0561 | 4770.3838
|  |  | PREMIO |  | 263466.6985 | 40606.9861 | 3933.9212 | 92752.139 | 12528.0561 | 4770.3838
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2007-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas