## TOT-0514
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
EPEN
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 13506.61
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 1335.13
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 13712.32
[5 empty] | TOTAL | 28554.06
Valores de remuneración según el Acuerdo Instrumental. Nota ENRE Nº 112213

## LI-05 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 397.704 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 1 | 275124 | 4078 | CHIHUIDO II - EL TRAPIAL | 132 | 4.9 | 19.4875 | 2014-05-16 12:28 | 2014-05-16 22:16 | 9.8 | 588 | F | 0,000 | NO | -- | -- | 584.62 | 1753.87 | 397.5449 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2736.0349
| 2 | 275329 | 5029 | RINCON DE LOS SAUCES - PTO. HERNANDEZ | 132 | 23.281 | 92.5895 | 2014-05-20 14:26 | 2014-05-20 19:08 | 4.7 | 282 | P | 0,000 | -- | 130.5512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.5512
| 3 | 275327 | 5028 | PTO.SECCIONAMIENTO-RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 69 | 274.4158 | 2014-05-20 17:52 | 2014-05-20 18:00 | 0.13333 | 8 | F | 0,000 | NO | -- | -- | 8232.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8232.47
| 4 | 275328 | 169 | PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA | 132 | 18 | 71.5867 | 2014-05-20 17:52 | 2014-05-20 18:00 | 0.13333 | 8 | F | 0,000 | NO | -- | -- | 2147.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2147.6
| 5 | 275463 | 153 | ARROYITO - CHOCON 1 | 132 | 24.9 | 99.0283 | 2014-05-26 10:27 | 2014-05-26 15:34 | 5.1167 | 307 | P | 0,000 | -- | 152.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152.1075
| 6 | 275464 | 154 | ARROYITO - CHOCON 2 | 132 | 24.9 | 99.0283 | 2014-05-27 10:15 | 2014-05-27 13:53 | 3.6333 | 218 | P | 0,000 | -- | 107.8418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.8418
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [23 empty] | 13506.61

## T-05 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  |  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.397
|  |  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 7 | 274861 | 175 | ALTO VALLE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 41.91 | 2014-05-05 09:42 | 2014-05-05 16:11 | 6.4833 | 389 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 81.473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.473
| 8 | 275330 | 190 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 20.955 | 2014-05-21 08:40 | 2014-05-21 16:31 | 7.85 | 471 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 49.349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.349
| 9 | 275331 | 189 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 20.955 | 2014-05-22 08:37 | 2014-05-22 16:45 | 8.1333 | 488 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 51.1092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.1092
| 10 | 275332 | 190 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 20.955 | 2014-05-22 15:45 | 2014-05-22 15:49 | 0.066667 | 4 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 628.65 | 44.0055 | -- | -- | -- | -- | SI | 672.6555
| 11 | 275335 | 2637 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 41.91 | 2014-05-23 08:43 | 2014-05-23 16:56 | 8.2167 | 493 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 103.3501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.3501
| 12 | 275466 | 2637 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 41.91 | 2014-05-31 03:21 | 2014-05-31 03:51 | 0.5 | 30 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 125.73 | 62.865 | -- | -- | -- | -- | SI | 188.595
| 13 | 275467 | 2738 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 41.91 | 2014-05-31 03:21 | 2014-05-31 03:51 | 0.5 | 30 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 125.73 | 62.865 | -- | -- | -- | -- | SI | 188.595
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [24 empty] | 1335.13

## SA-05 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  |  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 18.498 | 50
|  |  |  | Salida en 33 kV = | 13.873 | 25
|  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 13.873 | 20
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 14 | 274863 | 251 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 1,3 Y 6 | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:11 | 2014-05-08 20:03 | 6.8667 | 412 | P | -- | 20 | 190.615 | -- | -- | -- | SI | 190.615
| 15 | 274865 | 250 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 2 Y 5 | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:11 | 2014-05-08 19:27 | 6.2667 | 376 | P | -- | 20 | 173.9674 | -- | -- | -- | SI | 173.9674
| 16 | 274864 | 4578 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR 3 PETROBRAS | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:17 | 2014-05-08 19:27 | 6.1667 | 370 | P | -- | 20 | 171.1928 | -- | -- | -- | SI | 171.1928
| 17 | 274866 | 248 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. ELECTROBOMBAS | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:20 | 2014-05-08 19:27 | 6.1167 | 367 | P | -- | 20 | 169.8055 | -- | -- | -- | SI | 169.8055
| 18 | 274868 | 249 | PTO. HERNANDEZ | CELDA DE TRANSF. | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:28 | 2014-05-08 19:27 | 5.9833 | 359 | P | -- | 20 | 165.9211 | -- | -- | -- | SI | 165.9211
| 19 | 274867 | 252 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 7 Y 8 | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:30 | 2014-05-08 19:27 | 5.95 | 357 | P | -- | 20 | 165.0887 | -- | -- | -- | SI | 165.0887
| 20 | 274869 | 257 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. OLDELVAL 10 | 13.2 | 13.873 | 2014-05-08 13:33 | 2014-05-08 19:34 | 6.0167 | 361 | P | -- | 20 | 167.0309 | -- | -- | -- | SI | 167.0309
| 21 | 275120 | 197 | ALTO VALLE | SALIDA ALIMENT. N° 1 CALF | 13.2 | 13.873 | 2014-05-12 09:51 | 2014-05-12 11:01 | 1.1667 | 70 | P | -- | 20 | 32.4628 | -- | -- | -- | SI | 32.4628
| 22 | 275121 | 198 | ALTO VALLE | SALIDA ALIMENT. N° 4 CALF | 13.2 | 13.873 | 2014-05-12 11:04 | 2014-05-12 11:22 | 0.3 | 18 | P | -- | 20 | 8.3238 | -- | -- | -- | SI | 8.3238
| 23 | 275122 | 246 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR SAN JORGE | 33 | 13.873 | 2014-05-12 13:21 | 2014-05-12 17:23 | 4.0333 | 242 | P | -- | 25 | 139.7705 | -- | -- | -- | SI | 139.7705
| 24 | 275123 | 4255 | ALTO VALLE | SALIDA ALIMENT. N° 6 CALF | 13.2 | 13.873 | 2014-05-13 09:04 | 2014-05-13 10:38 | 1.5667 | 94 | P | -- | 20 | 43.5612 | -- | -- | -- | SI | 43.5612
| 25 | 275465 | 232 | ARROYITO | SALIDA LINEA AGUA CAJON 2 | 132 | 18.498 | 2014-05-27 15:13 | 2014-05-27 16:18 | 1.0833 | 65 | F | SI | 50 | -- | -- | 998.892 | -- | SI | 998.892
| 26 | 275477 | 4623 | EL TRAPIAL | SALIDA ALIM 1 CAMP. CHEVRON | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:21 | 2014-05-31 04:15 | 0.9 | 54 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 312.1425 | -- | SI | 658.9675
| 27 | 275468 | 243 | PTO. HERNANDEZ | SALIDA 1 P.RED SECUNDARIA | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:10 | 0.33333 | 20 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 114.4523 | -- | SI | 461.2772
| 28 | 275469 | 244 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR OLEODUCTO MZA. | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:25 | 0.58333 | 35 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 201.1585 | -- | SI | 547.9835
| 29 | 275470 | 245 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR RINCON DE LOS SAUCES | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 03:52 | 0.033333 | 2 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 10.4047 | -- | SI | 357.2297
| 30 | 275471 | 246 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR SAN JORGE | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:00 | 0.16667 | 10 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 58.9603 | -- | SI | 405.7853
| 31 | 275472 | 247 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR CHIUIDOS | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:12 | 0.36667 | 22 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 128.3252 | -- | SI | 475.1502
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [17 empty] | 5333.03

## SA-05 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
|  |  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 18.498 | 50
|  |  |  | Salida en 33 kV = | 13.873 | 25
|  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 13.873 | 20
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5333.03
| 32 | 275473 | 1601 | PTO. HERNANDEZ | SALIDA OLDELVAL | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 12:56 | 9.1 | 546 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 3156.1075 | -- | SI | 3502.9325
| 33 | 275474 | 3465 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 1 | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 13:09 | 9.3167 | 559 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 3232.409 | -- | SI | 3579.234
| 34 | 275475 | 1600 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. PLANTA IND. AGUA DULCE | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:42 | 0.86667 | 52 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 301.7378 | -- | SI | 648.5628
| 35 | 275476 | 3466 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 2 | 33 | 13.873 | 2014-05-31 03:50 | 2014-05-31 04:42 | 0.86667 | 52 | F | NO | 25 | -- | 346.825 | 301.7378 | -- | SI | 648.5628
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
| (²) | F - FORZADA | [17 empty] | 13712.32

## Tasa de Falla
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de mayo de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01
|  | 1 | ARROYITO - CHARROYITO 1 | 132 | 1 | L | bar: 2014-02-01
|  | 2 | ARROYITO - CHARROYITO 2 | 132 | 1 | L
|  | 3 | ARROYITO - CHARROYITO 3 | 132 | 1 | L | bar: 2013-05-01; 2014-02-01; 2014-04-01
|  | 4 | ARROYITO - CHOCON 1 | 132 | 25 | L
|  | 5 | ARROYITO - CHOCON 2 | 132 | 25 | L | bar: 2013-05-01
|  | 6 | ARROYITO - PIAP 1 | 132 | 2 | L
|  | 7 | ARROYITO - PIAP 2 | 132 | 2 | L | bar: 2013-05-01
|  | 8 | ALTO VALLE - CENTENARIO | 132 | 17 | L | bar: 2013-06-01; 2014-01-01
|  | 10 | ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO | 132 | 58.9 | L | 2013-05-01: 2; 2014-01-01: 1
|  | 11 | CHOCON OESTE - CHOCON | 132 | 3.5 | L
|  | 18 | MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO | 132 | 41 | L
|  | 19 | PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON | 132 | 170 | L
|  | 20 | PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA | 132 | 1.5 | L
|  | 21 | PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ | 132 | 89 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA | 132 | 18 | L
|  | 29 | PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II | 132 | 19.5 | L | bar: 2014-03-01
|  | 30 | CHIUHIDO II - EL TRAPIAL | 132 | 4.9 | L
|  | 31 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1 | 132 | 142 | L | bar: 2013-07-01
|  | 32 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2 | 132 | 142 | L | bar: 2013-07-01
|  | 33 | PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 67.705 | L | bar: 2014-01-01; 2014-03-01
|  | 34 | PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 21 | L | bar: 2013-06-01; 2014-01-01
|  |  |  | Longitud Total | 764.005
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1
[6 empty] | TASA DE FALLA | 2.36 | 1.96 | 2.23 | 2.49 | 2.36 | 1.96 | 1.83 | 1.83 | 1.7 | 2.09 | 2.36 | 2.62 | 2.36
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 2.36 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 5 | mayo | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de mayo de 2014 | 05 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EPEN_TRONCAL\2014 |  |  |  |  | J0514PEN
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1405
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 19 | 19 | 12 | LI-05 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 16 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 28 | 17 | 28 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-05 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 21 | 19 | 10 | SA-05 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-05 | EPEN_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0