## TOT-0614
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
EPEN
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 282.55
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 481.55
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1268.34
[5 empty] | TOTAL | 2032.44
Valores de remuneración según el Acuerdo Instrumental. Nota ENRE Nº 112213

## LI-06 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 397.704 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 1 | 276068 | 5028 | PTO.SECCIONAMIENTO-RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 69 | 274.4158 | 2014-06-18 08:05 | 2014-06-18 09:41 | 1.6 | 96 | P | 0,000 | -- | 131.7196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.7196
| 2 | 276069 | 5029 | RINCON DE LOS SAUCES - PTO. HERNANDEZ | 132 | 23.281 | 92.5895 | 2014-06-19 08:35 | 2014-06-19 14:01 | 5.4333 | 326 | P | 0,000 | -- | 150.8282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 150.8282
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA | [23 empty] | 282.55

## T-06 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  |  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.397
|  |  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 3 | 276067 | 176 | ALTO VALLE | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 41.91 | 2014-06-18 10:50 | 2014-06-18 14:40 | 3.8333 | 230 | F | SI | -- | NO | 3 | -- | -- | -- | 481.5459 | -- | -- | -- | -- | SI | 481.5459
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | F - FORZADA | [24 empty] | 481.55

## SA-06 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  |  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 18.498 | 50
|  |  |  | Salida en 33 kV = | 13.873 | 25
|  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 13.873 | 20
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 4 | 275637 | 3465 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 1 | 33 | 13.873 | 2014-06-03 13:26 | 2014-06-03 15:13 | 1.7833 | 107 | P | -- | 25 | 61.7348 | -- | -- | -- | SI | 61.7348
| 5 | 275638 | 1600 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. PLANTA IND. AGUA DULCE | 33 | 13.873 | 2014-06-03 15:23 | 2014-06-03 16:45 | 1.3667 | 82 | P | -- | 25 | 47.515 | -- | -- | -- | SI | 47.515
| 6 | 275639 | 247 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR CHIUIDOS | 33 | 13.873 | 2014-06-07 21:30 | 2014-06-07 22:31 | 1.0167 | 61 | F | SI | 25 | -- | -- | 353.7615 | -- | SI | 353.7615
| 7 | 275640 | 3465 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 1 | 33 | 13.873 | 2014-06-07 21:30 | 2014-06-07 22:30 | 1 | 60 | F | SI | 25 | -- | -- | 346.825 | -- | SI | 346.825
| 8 | 275641 | 3466 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 2 | 33 | 13.873 | 2014-06-07 21:30 | 2014-06-07 22:43 | 1.2167 | 73 | F | SI | 25 | -- | -- | 423.1265 | -- | SI | 423.1265
| 9 | 276066 | 4416 | PCIE. BANDERITA | ALIMENTADOR EL CHAÑAR | 33 | 13.873 | 2014-06-16 13:19 | 2014-06-16 14:20 | 1.0167 | 61 | P | -- | 25 | 35.3761 | -- | -- | -- | SI | 35.3761
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 13.873 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [17 empty] | 1268.34

## Tasa de Falla
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 328 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de junio de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01
|  | 1 | ARROYITO - CHARROYITO 1 | 132 | 1 | L | bar: 2014-02-01
|  | 2 | ARROYITO - CHARROYITO 2 | 132 | 1 | L
|  | 3 | ARROYITO - CHARROYITO 3 | 132 | 1 | L | bar: 2014-02-01; 2014-04-01
|  | 4 | ARROYITO - CHOCON 1 | 132 | 25 | L
|  | 5 | ARROYITO - CHOCON 2 | 132 | 25 | L
|  | 6 | ARROYITO - PIAP 1 | 132 | 2 | L
|  | 7 | ARROYITO - PIAP 2 | 132 | 2 | L
|  | 8 | ALTO VALLE - CENTENARIO | 132 | 17 | L | bar: 2013-06-01; 2014-01-01
|  | 10 | ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO | 132 | 58.9 | L | bar: 2014-01-01
|  | 11 | CHOCON OESTE - CHOCON | 132 | 3.5 | L
|  | 18 | MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO | 132 | 41 | L
|  | 19 | PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON | 132 | 170 | L
|  | 20 | PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA | 132 | 1.5 | L
|  | 21 | PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ | 132 | 89 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA | 132 | 18 | L
|  | 29 | PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II | 132 | 19.5 | L | bar: 2014-03-01
|  | 30 | CHIUHIDO II - EL TRAPIAL | 132 | 4.9 | L | bar: 2014-05-01
|  | 31 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1 | 132 | 142 | L | bar: 2013-07-01
|  | 32 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2 | 132 | 142 | L | bar: 2013-07-01
|  | 33 | PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 67.705 | L | bar: 2014-01-01; 2014-03-01; 2014-05-01
|  | 34 | PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 21 | L | bar: 2013-06-01; 2014-01-01; 2014-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 764.005
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | TASA DE FALLA | 1.96 | 2.23 | 2.49 | 2.36 | 1.96 | 1.83 | 1.83 | 1.7 | 2.09 | 2.36 | 2.62 | 2.36 | 2.09
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 2.09 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 6 | junio | 30 | 2014 | Desde el 01 al 30 de junio de 2014 | 06 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EPEN_TRONCAL\2014 |  |  |  |  | J0614PEN
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1406
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 19 | 19 | 12 | LI-06 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 16 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 28 | 17 | 28 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-06 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 21 | 19 | 10 | SA-06 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-06 | EPEN_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0