## TOT-0215
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 3635803.45
|  |  |  | 1.1.1.- Condición Climática |  |  | 163572.05
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente L.I.M.S.A. |  |  | 56.42
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 90746.74
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. SG |  | 1245.49
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 12493.49
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 23350.8
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 108542.71
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 5522.03
|  |  |  | 223 | C.AMER. TRAN. EL. TI ET ESPERANZA |  | 12781.8
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 647479.28
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 34298.88
|  |  | 33 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 2 |  |  | 17016
|  |  | 34 | Transp. Indep. INTESAR S.A. 4 (El Bracho - Cobos - S. Juancito - Mte. Quemado) |  |  | 628900.03
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 5917.0927
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA 1 |  |  | 498.196
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 2910.7271
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 938.1261
|  |  | 45 | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 37.4485
|  | 5.- | D.A.G |  |  |  | 21745.79
[5 empty] | TOTAL | 5413856.5503
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE N° 116149

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 361.726
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 284215 | 4820 | R.OESTE RIO CORONDA | 500 | 65 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-01 07:57 | 2015-02-01 16:56 | 8.9833 | 539 | P | -- | NO | -- | 779.5754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 779.5754
|  | 2 | 284496 | 3066 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | A | 200 | 1115.5393 | 2015-02-06 20:30 | 2015-02-07 13:24 | 16.9 | 1014 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 223107.868 | 1115539.34 | 265498.3629 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1604145.5709
|  | 3 | 284715 | 51 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 361.726 | 2015-02-09 12:04 | 2015-02-09 14:41 | 2.6167 | 157 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 7234.52 | 18954.4424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26188.9624
|  | 4 | 284717 | 1345 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-09 15:40 | 2015-02-09 16:18 | 0.63333 | 38 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 8681.24 | 5469.1812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14150.4212
|  | 5 | 284718 | 52 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 361.726 | 2015-02-10 05:38 | 2015-02-10 10:48 | 5.1667 | 310 | P | -- | NO | -- | 374.0247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 374.0247
|  | 6 | 284737 | 3801 | PUELCHES - MACACHIN 1 | 500 | 227 | A | 200 | 985.3207 | 2015-02-14 06:48 | 2015-02-14 18:37 | 11.8167 | 709 | P | -- | NO | -- | 23292.9823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23292.9823
|  | 7 | 284733 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 1254.4392 | 2015-02-14 12:15 | 2015-02-14 14:23 | 2.1333 | 128 | P | -- | NO | -- | 534.3911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | 284735 | 5166 | ALMAFUERTE ARROYO CABRAL | 500 | 90.2 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-15 06:44 | 2015-02-15 13:08 | 6.4 | 384 | P | -- | NO | -- | 555.5994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 555.5994
|  | 9 | 284736 | 2 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-15 08:00 | 2015-02-15 18:00 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 868.124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 10 | 284972 | 1345 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-16 08:16 | 2015-02-16 17:32 | 9.2667 | 556 | P | -- | NO | -- | 804.7509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 804.7509
|  | 11 | 284975 | 1345 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | C | 20 | 434.062 | 2015-02-17 08:08 | 2015-02-17 17:15 | 9.1167 | 547 | P | -- | NO | -- | 791.7291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 791.7291
|  | 12 | 284998 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 361.726 | 2015-02-22 08:53 | 2015-02-22 12:45 | 3.8667 | 232 | P | -- | NO | -- | 279.9759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 279.9759
|  | 14 | 285236 | 4798 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 200 | 1319.5485 | 2015-02-24 20:12 | 2015-02-25 14:31 | 18.3167 | 1099 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 263909.696 | 1319548.48 | 351527.7151 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1934985.8911
|  | 15 | 285240 | 5167 | R.OESTE ARROYO CABRAL | 500 | 255.1 | C | 20 | 1107.2922 | 2015-02-25 05:18 | 2015-02-25 05:38 | 0.33333 | 20 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 22145.8432 | 7308.1283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29453.9715
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 28281.1527 | 0 | 525079.1672 | 2466819.5719 | 617026.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3635803.45

## Condición Climática 313-01
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.1.1 - Indisponibilidades causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 361.726 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[18 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
| EVENTO 1 | 1 | 13 | MACACHIN - HENDERSON 2 | 500 | 194 | A | 200 | 842.0803 | 2015-02-24 20:03 | 2015-03-01 16:22 | 116.3167 | 6979 | F | -- | NO | NO | 168416.056 | 842080.28 | 2543082.4456 | 3553578.7816 | SI | 5 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 108 | 156 | 9360 | 3.2215 | 0.1 | 168416.056 | 842080.28 | 1874807.5354 | 2885303.8714 | 163572.0527
[11 empty] | (*) | [6 empty] | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | 168416.056 | 842080.28 | 2543082.4456 | [12 empty] | 168416.056 | 842080.28 | 1874807.5354 | TOTAL | 163572.05
|  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
|  |  | Tf: | tiempo de duración de retrasos
|  |  | (*) | A los efectos de la Res. ENRE N° 313/01, se considera el tiempo total de indisponibilidad.
Note on AA18: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AE18: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## LI-LIMSA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 140.5493
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 16 | 284485 | 4827 | MERCEDES - COLONIA ELIA | 500 | 386 | C | 20 | 542.5202 | 2015-02-03 06:39 | 2015-02-03 06:51 | 0.2 | 12 | P | -- | NO | -- | 21.7008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.7008
|  | 17 | 284494 | 4827 | MERCEDES - COLONIA ELIA | 500 | 386 | C | 20 | 542.5202 | 2015-02-06 06:33 | 2015-02-06 06:52 | 0.31667 | 19 | P | -- | NO | -- | 34.7213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.7213
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 56.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.42

## TR-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 284490 | 70 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-02-04 01:14 | 2015-02-04 09:08 | 7.9 | 474 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 3579 | 28274.1 | -- | -- | -- | -- | SI | 31853.1
|  | 19 | 284497 | 74 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-06 20:30 | 2015-02-06 23:16 | 2.7667 | 166 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 7158 | 19827.66 | -- | -- | -- | -- | SI | 26985.66
|  | 20 | 284734 | 82 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-15 06:09 | 2015-02-15 10:39 | 4.5 | 270 | P | -- | -- | NO | 2 | 3221.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3221.1
|  | 21 | 284973 | 65 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132/13,2 | 119.3 | 2015-02-16 15:17 | 2015-02-16 16:12 | 0.91667 | 55 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 2195.12 | -- | -- | -- | -- | SI | 2195.12
|  | 22 | 284976 | 4566 | ALMAFUERTE | T3AM | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-17 08:35 | 2015-02-17 14:53 | 6.3 | 378 | P | -- | -- | NO | 2 | 4509.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4509.54
|  | 23 | 284984 | 73 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-21 08:25 | 2015-02-21 16:37 | 8.2 | 492 | P | -- | -- | NO | 2 | 5869.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5869.56
|  | 24 | 284988 | 4925 | RAMALLO | T4RA | 300 | 500/220/13.2 | 357.9 | 2015-02-21 09:02 | 2015-02-21 17:16 | 8.2333 | 494 | P | -- | -- | NO | 2 | 5891.034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5891.034
|  | 25 | 284991 | 67 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-22 06:44 | 2015-02-22 12:14 | 5.5 | 330 | P | -- | -- | NO | 2 | 3936.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3936.9
|  | 26 | 284994 | 74 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-22 08:27 | 2015-02-22 17:14 | 8.7833 | 527 | P | -- | -- | NO | 2 | 6284.724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6284.724
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 29712.858 | 0 | 10737 | 50296.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90746.74

## TR-LITSA SG-07 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente LITSA -TRANSF. SALTO GRANDE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193 |  |  | Res . ENRE Nº 016/2009
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 284214 | 3754 | SALTO GRANDE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-02-01 06:54 | 2015-02-01 10:23 | 3.4833 | 209 | P | -- | -- | NO | 2 | 1245.492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1245.492 | 1245.492
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 1245.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1245.49 | 1245.49
Note on H15: gmir: cargos originales de transener actualizados por ppi y cpi. Para reafo de Rincon

## TR-TIBA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.412
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 28 | 284483 | 4619 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-02 09:08 | 2015-02-02 17:57 | 8.8167 | 529 | P | -- | -- | NO | 2 | 2180.304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2180.304
|  | 29 | 284487 | 4619 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-03 08:53 | 2015-02-03 18:11 | 9.3 | 558 | P | -- | -- | NO | 2 | 2298.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2298.96
|  | 30 | 284493 | 4619 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-05 08:30 | 2015-02-05 16:33 | 8.05 | 483 | P | -- | -- | NO | 2 | 1989.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1989.96
|  | 31 | 284495 | 2599 | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-06 08:28 | 2015-02-06 17:30 | 9.0333 | 542 | P | -- | -- | NO | 2 | 2232.216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2232.216
|  | 32 | 284501 | 2599 | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-07 08:55 | 2015-02-07 17:38 | 8.7167 | 523 | P | -- | -- | NO | 2 | 2155.584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2155.584
|  | 33 | 284502 | 2599 | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 123.6 | 2015-02-08 08:31 | 2015-02-08 15:08 | 6.6167 | 397 | P | -- | -- | NO | 2 | 1636.464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1636.464
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 12493.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12493.49

## TR-ENECOR-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 34 | 284723 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2015-02-13 14:07 | 2015-02-13 14:20 | 0.21667 | 13 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 4210.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 23350.8
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 19140 | 4210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23350.8

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 236.734 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 213.03 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 189.391 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 284488 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-02-03 09:31 | 2015-02-03 13:16 | 3.75 | 225 | P | -- | 40 | 2840.865 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 36 | 284498 | 128 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 1 | 132 | 189.391 | 2015-02-06 20:30 | 2015-02-06 20:36 | 0.1 | 6 | F | NO | 40 | -- | 7575.64 | 757.564 | -- | SI | 8333.204
|  | 37 | 284499 | 130 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA GRAL. SAN MARTIN | 132 | 189.391 | 2015-02-06 20:30 | 2015-02-06 20:40 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 7575.64 | 1287.8588 | -- | SI | 8863.4988
|  | 38 | 284503 | 5211 | ARRO. CABRAL | SALIDA A VILLA MARÍA | 132 | 189.391 | 2015-02-08 06:26 | 2015-02-08 12:10 | 5.7333 | 344 | P | -- | 40 | 4340.8417 | -- | -- | -- | SI | 4340.8417
|  | 39 | 284720 | 2737 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 189.391 | 2015-02-11 08:27 | 2015-02-11 17:25 | 8.9667 | 538 | P | -- | 40 | 6795.3491 | -- | -- | -- | SI | 6795.3491
|  | 40 | 284721 | 2737 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 189.391 | 2015-02-12 08:59 | 2015-02-12 15:16 | 6.2833 | 377 | P | -- | 40 | 4757.5019 | -- | -- | -- | SI | 4757.5019
|  | 41 | 284731 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 189.391 | 2015-02-14 07:07 | 2015-02-14 17:07 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 7575.64 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | 284726 | 128 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 1 | 132 | 189.391 | 2015-02-15 02:31 | 2015-02-15 02:34 | 0.05 | 3 | F | NO | 40 | -- | 7575.64 | 378.782 | -- | SI | 7954.422
|  | 43 | 284730 | 3267 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS II | 132 | 189.391 | 2015-02-15 02:31 | 2015-02-15 02:41 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 7575.64 | 1287.8588 | -- | SI | 8863.4988
|  | 44 | 284732 | 3267 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS II | 132 | 189.391 | 2015-02-15 02:57 | 2015-02-15 02:58 | 0.016667 | 1 | P | -- | 40 | 15.1513 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | 284997 | 2814 | SANTO TOME | SALIDA LINEA PAYZUMÉ | 132 | 189.391 | 2015-02-22 08:48 | 2015-02-22 16:12 | 7.4 | 444 | P | -- | 40 | 5605.9736 | -- | -- | -- | SI | 5605.9736
|  | 47 | 285245 | 3522 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 236.734 | 2015-02-28 06:45 | 2015-02-28 17:57 | 11.2 | 672 | P | -- | 200 | 53028.416 | -- | -- | -- | SI | 53028.416
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 84959.7386 | 30302.56 | 3712.0636 | 0 |  | 108542.71
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 81.857 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 65.489 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 48 | 284484 | 2584 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE | 132 | 65.489 | 2015-02-02 09:29 | 2015-02-02 16:44 | 7.25 | 435 | P | -- | 40 | 1899.181 | -- | -- | -- | SI | 1899.181
|  | 49 | 284977 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 65.489 | 2015-02-19 06:15 | 2015-02-19 16:15 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2619.56 | -- | -- | -- | SI | 2619.56
|  | 50 | 285244 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 65.489 | 2015-02-27 09:22 | 2015-02-27 13:12 | 3.8333 | 230 | P | -- | 40 | 1003.2915 | -- | -- | -- | SI | 1003.2915
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 5522.0325 | 0 | 0 | 0 |  | 5522.03

## SA-ESPERANZA-11 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transp. Indep. ET La Esperanza
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 127.818 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 113.6346 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 51 | 284729 | 5379 | ESPERANZA | SALIDA RIO GALLEGOS | 220 | 127.818 | 2015-02-14 07:05 | 2015-02-14 17:05 | 10 | 600 | P | -- | 100 | 12781.8 | -- | -- | -- | SI | 12781.8
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 113.6346 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 12781.8 | 0 | 0 | 0 |  | 12781.8

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 52 | 278057 | 645 | ALMAFUERTE | R1L5AM | 120 | 143.16 | 2015-02-01 | 2015-02-15 13:08 | 349.1333 | 20948 | P | 0,000 | -- | 2 | 99962.9016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99962.9016
|  | 53 | 283019 | 651 | ROSARIO OESTE | R2L5RO | 120 | 143.16 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 672 | 40320 | P | 0,000 | -- | 2 | 192407.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 192407.04
|  | 54 | 284210 | 665 | ROMANG RES. | R4L5RM | 80 | 95.44 | 2015-02-01 | 2015-02-01 08:50 | 8.8333 | 530 | RF | 0,000 | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 16854.704 | -- | SI | 16854.704
|  | 55 | 284491 | 646 | ALMAFUERTE | R1T1AM | 25 | 29.825 | 2015-02-04 01:14 | 2015-02-15 13:08 | 275.9 | 16554 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 596.5 | 164574.35 | -- | -- | -- | -- | SI | 165170.85
|  | 56 | 284492 | 647 | ALMAFUERTE | R2T1AM | 25 | 29.825 | 2015-02-04 01:14 | 2015-02-15 13:08 | 275.9 | 16554 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 596.5 | 164574.35 | -- | -- | -- | -- | SI | 165170.85
|  | 57 | 284719 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 292.285 | 2015-02-11 04:38 | 2015-02-11 14:09 | 9.5167 | 571 | P | 0,000 | -- | 2 | 5565.1064 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5565.1064
|  | 58 | 284979 | 676 | CHOEL 500 (QUITAR) | - | 0,00 | 0 | 2015-02-20 08:26 | 2015-02-20 17:24 | 8.9667 | 538 | P | 0,000 | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | 284980 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 292.285 | 2015-02-21 05:04 | 2015-02-21 21:24 | 16.3333 | 980 | P | 0,000 | -- | 2 | 9546.0281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | 284981 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 292.285 | 2015-02-21 05:06 | 2015-02-21 21:15 | 16.15 | 969 | P | 0,000 | -- | 2 | 9440.8055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | 284985 | 641 | GRAN MENDOZA | R1T2GM | 25 | 29.825 | 2015-02-21 08:25 | 2015-02-21 16:37 | 8.2 | 492 | P | 0,000 | -- | 2 | 489.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 489.13
|  | 62 | 284986 | 642 | GRAN MENDOZA | R2T2GM | 25 | 29.825 | 2015-02-21 08:25 | 2015-02-21 16:37 | 8.2 | 492 | P | 0,000 | -- | 2 | 489.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 489.13
|  | 63 | 284989 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 292.285 | 2015-02-22 04:08 | 2015-02-22 20:13 | 16.0833 | 965 | P | 0,000 | -- | 2 | 9399.8856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 64 | 284990 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 292.285 | 2015-02-22 04:57 | 2015-02-22 20:10 | 15.2167 | 913 | P | 0,000 | -- | 2 | 8897.1554 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | 284992 | 631 | EL BRACHO | R1T2BR | 25 | 29.825 | 2015-02-22 06:44 | 2015-02-22 12:08 | 5.4 | 324 | P | 0,000 | -- | 2 | 322.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 322.11
|  | 66 | 284995 | 643 | GRAN MENDOZA | R1T3GM | 25 | 29.825 | 2015-02-22 08:27 | 2015-02-22 17:14 | 8.7833 | 527 | P | 0,000 | -- | 2 | 523.727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 523.727
|  | 67 | 284996 | 644 | GRAN MENDOZA | R2T3GM | 25 | 29.825 | 2015-02-22 08:27 | 2015-02-22 17:14 | 8.7833 | 527 | P | 0,000 | -- | 2 | 523.727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 523.727
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 337566.7466 | 1193 | 329148.7 | 0 | 0 | 16854.704 | 0 |  | 647479.28

## RE-YACY-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | 282562 | 2672 | RINCÓN | RINCON P.PATRIA R9L5RI | 80 | 25.52 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 672 | 40320 | P | -- | -- | 2 | 34298.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34298.88
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 34298.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34298.88

## RE-INTESAR 2-07 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 2 (C. Elía - Rodriguez)
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 69 | 284486 | 4861 | COLONIA ELÍA | C.ELIA MERCEDES 500 R020 | 120 | 143.16 | 2015-02-03 06:39 | 2015-02-05 18:05 | 59.4333 | 3566 | P |  | -- | 2 | 17015.9976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17015.9976
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA ; P - PROGRAMADA | [13 empty] | 17015.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17016

## RE-INTESAR 4-07 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.4.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 4 (Bracho - Cobos - Mte. Quemado - S. juancito)
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.716
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 70 | 284727 | 5097 | COBOS | R1B5CB | 120 | 85.92 | 2015-02-13 19:01 | 2015-03-01 | 364.9833 | 21899 | F |  | NO | 20 | -- | 1718.4 | 627181.632 | -- | -- | -- | -- | SI | 628900.032
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA ; P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 1718.4 | 627181.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628900.03

## SUP-YACYLEC
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración YACYLEC = |  | 1988951.5441
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 434.062 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 12928.185
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 434.062 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 434.062 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCÓN | RINCON P.PATRIA R9L5RI | 80 |  | 95.44 |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 672 | 40320 | P | -- | -- |  | 2 | 128271.36 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 128271.36
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
128271.36
[7 empty] | 8 | 9 | [8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 128271.36
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 778811.4029 | 1458448.32 | 2271712364.2544 |  | 1690167 |  | (DTE 0215) | [15 empty] | 2468978.4029
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 31502.4837 |  |  |  | 45562 |  | (DTE 0215) | [15 empty] | 77064.4837
|  |  | REACTORES |  | POT
|  |  | Paso de la Patria (2) +Rincon+Resistencia |  | 320 | [8 empty] | 0 |  | (DTE 0215) | [11 empty] | 256542.72
2802585.6066
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 5917.0927
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 5917.0927

## SUP-LITSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 434.062 | $/100 km-h |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.193 | $/MVA |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 189.391 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 236.734 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 100512.0046
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  |  | 212 | Transformación |  | Transportista Independiente L.I.T.S.A. SG |  | 1245.49
[8 empty] | SM = | 1245.49
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 1475949.6998 |  |  |  | 405826 |  | (DTE 0215) | 1881775.6998
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 247936.2144 |  |  |  | 22325 |  | (DTE 0215) | 270261.2144
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición |  |  | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 240508.8 |  |  |  | 0 |  | (DTE 0215) | 240508.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 120254.4 |  |  |  | 0 |  | (DTE 0215) | 120254.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  | 159085.248 |  |  |  |  | 159085.248
2512800.1142
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 498.196
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LITSA
[8 empty] | SANCIÓN = | 498.196
Note on M39: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M40: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M43: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M44: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 1596174.28 | [7 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 236.734 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 213.03 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 189.391 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 39904.357
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-06 08:28 | 2015-02-06 17:30 | 9.0333 | 542 | P | -- | NO | 2 | 6463.674 | -- | -- | -- | SI | 6463.674
|  | II | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-07 08:55 | 2015-02-07 17:38 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | 2 | 6241.776 | -- | -- | -- | SI | 6241.776
|  | III | NUEVA CAMPANA | T1CA | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-02-08 08:31 | 2015-02-08 15:08 | 6.6167 | 397 | P | -- | NO | 2 | 4738.596 | -- | -- | -- | SI | 4738.596
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
17444.046
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A PIGUE |  | 132 | 189.391 | 2015-02-02 09:29 | 2015-02-02 16:44 | 7.25 | 435 | P | -- |  | 40 | 5492.339 | -- | -- | -- | SI | 5492.339
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 189.391 | 2015-02-19 06:15 | 2015-02-19 16:15 | 10 | 600 | P | -- |  | 40 | 7575.64 | -- | -- | -- | SI | 7575.64
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 189.391 | 2015-02-27 09:22 | 2015-02-27 13:12 | 3.8333 | 230 | P | -- |  | 40 | 2901.4701 | -- | -- | -- | SI | 2901.4701
|  | IV |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
15969.4491
[8 empty] | SM = | 33413.4951
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 240508.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 318170.496
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 240508.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 1145436.768
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 240508.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 1018166.016
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 240508.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 636353.76
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 481017.6 | [7 empty] | 3118127.04
1443052.8
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 19613.9
[8 empty] | RM = | 4580793.74
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2910.7271
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 2910.7271

## SUP-ENECOR
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Remuneración ENECOR = | 149101.344
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 236.734 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 213.03 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 189.391 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 5964.0538
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 357.9 | 2015-02-13 14:07 | 2015-02-13 14:20 | 0.21667 | 13 | F | NO | NO | 20 | -- | 7158 | 1574.76 | -- | SI | 8732.76
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
8732.76
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 8732.76
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 240508.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 254541.504
[6 empty] | 240508.8 | [7 empty] | 254541.504
|  |  | REACTORES | POT |  | RM por Reactivo
|  |  | Paso de la Patria (2) | 75 |  | 60127.2
60127.2
[8 empty] | RM = | 555177.504
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 938.1261
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 938.1261

## SUP-LIMSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LIMSA = |  | 756257.011
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 434.062 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  |  | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.193 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 189.391 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 30250.2804
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES - COLONIA ELIA | 500 | 386 | C | 20 | 1675.4793 | 2015-02-03 06:39 | 2015-02-03 06:51 | 0.2 | 12 | P | -- | NO | -- | 67.0192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.0192
|  | II | MERCEDES - COLONIA ELIA | 500 | 386 | C | 20 | 1675.4793 | 2015-02-06 06:33 | 2015-02-06 06:52 | 0.31667 | 19 | P | -- | NO | -- | 107.2307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.2307
174.2498
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
[9 empty] | SM = | 174.2498
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 1676.1304 |  |  |  |  | 228397 |  | (DTE 0215) | [14 empty] | 230073.1304
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 1218.412 |  |  |  |  | 216237 |  | (DTE 0215) | [14 empty] | 217455.412
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 240508.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0215) | [14 empty] | 240508.8
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 |  | 132 |  |  | 127270.752 | [18 empty] | 127270.752
|  |  | Mercedes | DPEC 2 |  | 132 |  |  | 127270.752 | [18 empty] | 127270.752
|  |  | REACTOR ET | CODIGO | POT. [MVA] |  |  |  | RM
|  |  | Rincon | R5L5RI | 120 |  |  |  | 96203.52 | [18 empty] | 96203.52
|  |  | Mercedes | R2L5MD | 120 |  |  |  | 96203.52 | [18 empty] | 96203.52
|  |  | Mercedes | R1L5MD | 170 |  |  |  | 136288.32 | [18 empty] | 136288.32
|  |  | Mercedes | R1B5MD | 170 |  |  |  | 136288.32 | [18 empty] | 136288.32
1407562.5264
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 37.4485
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LIMSA
[9 empty] | SANCIÓN = | 37.4485
Note on M65: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M69: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M66: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## DAG
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
5.- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
5.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Remuneración mensual (ENRE 121/01) | 217457.9
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | EQUIPO | OBS. | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | indisp > 24hs (K=2 o K=1) | PENALIZACIÓN FORZADA Computable NO Computable |  | FORZADA INDISPONIBLE | PROGRAMADA | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | 285234 | 4422 | DAG COMAHUE | DAG | 2015-02-24 20:12 | 2015-02-24 20:13 | 0.02 | 1 | F | 1 | -- | 21745.79 | -- | -- | 21745.79
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | 21745.79
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
5.2.- Sanción Adicional por Cantidad Actuaciones Incorrectas
[5 empty] | Remuneración Anual | 2609494.8
|  | NUMERO DE ACTUACIONES INCORRECTAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO MOVIL [N° actuaciones incorrectas/año]: | [14 empty] | 0
|  |  | Sanción Adicional por Actuaciones Incorrectas | [13 empty] | 0
0
|  | (²) | P - PROGRAMADA [Sanción = 1 % Remuneración Mesual] F - FORZADA (Estando en servicio no actuó o actuó mal) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual]
FC - FORZADA COMPUTABLE (Además de ser FORZADA, cumple las condiciones para ser COMPUTABLE p/cálculo de tasa de falla) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual y se computa p/ cálculo tasa de falla]
FI - FORZADA INDISPONIBLE (INDISPONIBLE en forma no programada) [Sanción = 5 % Remuneración Mesual]
Note on N18: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla
Note on N39: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla

## Tasa
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Febrero de 2015
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF!
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | [5 empty] | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! |  |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [10 empty] | 1 | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [11 empty] | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [10 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [10 empty] | 2
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF! | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF!
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [8 empty] | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A |  |  |  |  | 1
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B |  |  |  |  | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [8 empty] | 1 | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | [8 empty] | 1
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C
#REF!
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.35 | Salidas X Año / 100Km