## TOT-0115
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 561965.23
|  |  |  | 1.1.1.- Incendio de Campos |  |  | 461928.78
|  |  |  | 1.1.2.- Condición Climática |  |  | 641.23
|  |  | 12 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 2 |  |  | 23693.66
|  |  | 13 | Transportista Independiente L.I.M.S.A. |  |  | 12466.87
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 119152.07
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 137850.11
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 4 |  | 4812.32
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 113657.33
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 15345.38
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 684467.76
|  |  |  | 3.1.1.- Reactivo Resolución SE 1_03 |  |  | 2931.95
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 37973.76
|  |  | 33 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 1.25
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 26455.787
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 3862.8826
|  |  | 43 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 5279.9677
|  |  | 44 | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 13086.7171
|  | 5.- | D.A.G |  |  |  | 5474.1
[5 empty] | TOTAL | 2231047.1545
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE N° 116149

## LI-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 361.726
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 283179 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 842.0803 | 2015-01-01 10:27 | 2015-01-01 10:43 | 0.26667 | 16 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 16841.6056 | 4547.2335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21388.8391
|  | 2 | 283185 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 361.726 | 2015-01-03 07:27 | 2015-01-03 17:27 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 723.452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | 283186 | 53 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 361.726 | 2015-01-04 07:32 | 2015-01-04 20:12 | 12.6667 | 760 | P | -- | NO | -- | 916.6137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 916.6137
|  | 4 | 283187 | 5166 | ALMAFUERTE ARROYO CABRAL 500 1 | 500 | 90.203 | C | 20 | 434.062 | 2015-01-04 07:36 | 2015-01-04 19:17 | 11.6833 | 701 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 8681.24 | 43406.2 | 5799.0683 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57886.5083
|  | 5 | 283385 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 361.726 | 2015-01-10 07:20 | 2015-01-10 17:03 | 9.7167 | 583 | P | -- | NO | -- | 703.1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | 283386 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 361.726 | 2015-01-11 06:57 | 2015-01-11 17:44 | 10.7833 | 647 | P | -- | NO | -- | 779.8813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | 283652 | 53 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 361.726 | 2015-01-14 23:32 | 2015-01-15 13:36 | 14.0667 | 844 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 36172.6 | 6561.7096 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42734.3096
|  | 9 | 283820 | 24 | EL BRACHO - RECREO | 500 | 255 | B | 60 | 1106.8581 | 2015-01-21 05:28 | 2015-01-21 10:00 | 4.5333 | 272 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 66411.486 | 300844.0316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 367255.5176
|  | 11 | 284208 | 43 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 1111.1987 | 2015-01-27 15:31 | 2015-01-27 17:45 | 2.2333 | 134 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 22223.9744 | 49559.4629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71783.4373
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 3123.1423 | 0 | 114158.306 | 434529.528 | 12360.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 561965.23

## Incendio
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.1.- Incendio de Campos
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | --
|  | N° | INDISP | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 283637 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 1358.6141 | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 15:52 | 1.7 | 102 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 461928.7804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 461928.7804
[8 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 461928.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 461928.78

## Condición Climática 313-01
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.1.2 - Indisponibilidades causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
|  |  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 361.726 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[18 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
| EVENTO 1 | 1 | 10 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 1319.5485 | 2015-01-21 21:04 | 2015-01-25 11:35 | 86.5167 | 5191 | F | -- | NO | NO | 263909.696 | 1319548.48 | 3066630.6675 | 4650088.8435 | SI | 2 | 48 | 30 | 0.9 | 78 | 43.2 | 121.2 | 7272 | 4.0768 | 0.25 | 263909.696 | 1319548.48 | 2151391.8418 | 3734850.0178 | 641.231
[18 empty] | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[18 empty] | 263909.696 | 1319548.48 | 3066630.6675 | [12 empty] | 263909.696 | 1319548.48 | 2151391.8418 | TOTAL | 641.23
|  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
|  |  | Tf: | tiempo de duración de retrasos
Note on AA18: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AE18: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## LI-INTESA2-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 2
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 434.062
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 361.726
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 12 | 2832178 | 4864 | COLONIA ELIA - M.BELGRANO | 500 | 202.17 | C | 20 | 877.5431 | 2015-01-01 10:16 | 2015-01-01 10:37 | 0.35 | 21 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17550.8629 | 6142.802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23693.6649
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 361.726 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 17550.8629 | 6142.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23693.66

## LI-LIMSA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 140.549
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 13 | 283644 | 4826 | RINCON - MERCEDES | 500 | 280.7 | C | 20 | 394.5211 | 2015-01-13 22:21 | 2015-01-13 22:56 | 0.58333 | 35 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 7890.4212 | 4576.4443 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12466.8655
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 7890.4212 | 4576.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12466.87

## TR-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | 283380 | 3559 | ROSARIO OESTE | TRAFO 5 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-01-08 02:28 | 2015-01-08 02:29 | 0.016667 | 1 | P | -- | -- | NO | 2 | 14.316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.316
|  | 15 | 283379 | 4654 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-01-08 02:31 | 2015-01-08 04:26 | 1.9167 | 115 | P | -- | -- | NO | 2 | 1374.336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1374.336
|  | 16 | 283381 | 3559 | ROSARIO OESTE | TRAFO 5 | 300 | 500/132/13,2 | 357.9 | 2015-01-08 04:27 | 2015-01-08 04:28 | 0.016667 | 1 | P | -- | -- | NO | 2 | 14.316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.316
|  | 17 | 283636 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-12 08:57 | 2015-01-12 18:33 | 9.6 | 576 | P | -- | -- | NO | 2 | 3435.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3435.84
|  | 18 | 283640 | 71 | ALMAFUERTE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-13 03:24 | 2015-01-13 07:11 | 3.7833 | 227 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 3579 | 13528.62 | -- | -- | -- | -- | SI | 17107.62
|  | 19 | 283641 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-13 08:07 | 2015-01-13 18:25 | 10.3 | 618 | P | -- | -- | NO | 2 | 3686.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3686.37
|  | 20 | 283650 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-14 08:18 | 2015-01-14 17:49 | 9.5167 | 571 | P | -- | -- | NO | 2 | 3407.208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3407.208
|  | 21 | 283655 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-15 08:03 | 2015-01-15 17:54 | 9.85 | 591 | P | -- | -- | NO | 2 | 3525.315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3525.315
|  | 22 | 283658 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-16 08:14 | 2015-01-16 18:20 | 10.1 | 606 | P | -- | -- | NO | 2 | 3614.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3614.79
|  | 23 | 283663 | 59 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-17 07:57 | 2015-01-17 16:47 | 8.8333 | 530 | P | -- | -- | NO | 2 | 3160.257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3160.257
|  | 24 | 284213 | 80 | ROMANG | TRAFO | 150 | 500/132/13,2 | 178.95 | 2015-01-31 19:51 | 2015-01-31 21:05 | 1.2333 | 74 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 35790 | 44021.7 | -- | -- | -- | -- | SI | 79811.7
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 22232.748 | 0 | 39369 | 57550.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119152.07

## TR-ENECOR-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 25 | 283633 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2015-01-12 07:38 | 2015-01-12 10:04 | 2.4333 | 146 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 46510.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 65650.2
|  | 26 | 283821 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2015-01-21 05:48 | 2015-01-21 08:01 | 2.2167 | 133 | P | -- | -- | NO | 2 | 424.908 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 424.908
|  | 27 | 283826 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2015-01-21 12:51 | 2015-01-21 14:06 | 1.25 | 75 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 23925 | -- | -- | -- | -- | SI | 43065
|  | 28 | 283829 | 2949 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2015-01-21 15:14 | 2015-01-21 15:44 | 0.5 | 30 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 9570 | -- | -- | -- | -- | SI | 28710
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 424.908 | 0 | 57420 | 80005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137850.11

## TR-INTESA4-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 4
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.7158
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[18 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 29 | 283837 | 5040 | COBOS | T1CB | 450 | 500/345/34.5 | 322.11 | 2015-01-25 05:11 | 2015-01-25 12:39 | 7.4667 | 448 | P | -- | -- | NO | 2 | 4812.3234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4812.3234
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 4812.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4812.32

## SA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 236.734 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 213.03 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 189.391 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | 283180 | 123 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 236.734 | 2015-01-02 03:47 | 2015-01-02 03:54 | 0.11667 | 7 | P | -- | 200 | 568.1616 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 31 | 283638 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-12 08:44 | 2015-01-12 18:57 | 10.2167 | 613 | P | -- | 40 | 7742.3041 | -- | -- | -- | SI | 7742.3041
|  | 32 | 283639 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-12 08:55 | 2015-01-12 18:44 | 9.8167 | 589 | P | -- | 40 | 7439.2785 | -- | -- | -- | SI | 7439.2785
|  | 33 | 283642 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-13 08:05 | 2015-01-13 18:25 | 10.3333 | 620 | P | -- | 40 | 7825.6361 | -- | -- | -- | SI | 7825.6361
|  | 34 | 283643 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-13 08:05 | 2015-01-13 18:25 | 10.3333 | 620 | P | -- | 40 | 7825.6361 | -- | -- | -- | SI | 7825.6361
|  | 35 | 283647 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-14 07:46 | 2015-01-14 19:07 | 11.35 | 681 | P | -- | 40 | 8598.3514 | -- | -- | -- | SI | 8598.3514
|  | 36 | 283648 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-14 08:14 | 2015-01-14 19:01 | 10.7833 | 647 | P | -- | 40 | 8166.5399 | -- | -- | -- | SI | 8166.5399
|  | 37 | 283653 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-15 07:59 | 2015-01-15 18:31 | 10.5333 | 632 | P | -- | 40 | 7977.1489 | -- | -- | -- | SI | 7977.1489
|  | 38 | 283654 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-15 07:59 | 2015-01-15 18:00 | 10.0167 | 601 | P | -- | 40 | 7590.7913 | -- | -- | -- | SI | 7590.7913
|  | 39 | 283660 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-16 07:50 | 2015-01-16 18:26 | 10.6 | 636 | P | -- | 40 | 8030.1784 | -- | -- | -- | SI | 8030.1784
|  | 40 | 283657 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-16 08:11 | 2015-01-16 18:30 | 10.3167 | 619 | P | -- | 40 | 7818.0605 | -- | -- | -- | SI | 7818.0605
|  | 41 | 283662 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 189.391 | 2015-01-17 07:46 | 2015-01-17 16:49 | 9.05 | 543 | P | -- | 40 | 6855.9542 | -- | -- | -- | SI | 6855.9542
|  | 42 | 283664 | 93 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 189.391 | 2015-01-17 08:18 | 2015-01-17 17:57 | 9.65 | 579 | P | -- | 40 | 7310.4926 | -- | -- | -- | SI | 7310.4926
|  | 43 | 283666 | 5210 | ARRO. CABRAL | SALIDA A GRAL DEHEZA | 132 | 189.391 | 2015-01-18 08:12 | 2015-01-18 17:56 | 9.7333 | 584 | P | -- | 40 | 7371.0977 | -- | -- | -- | SI | 7371.0977
|  | 44 | 283833 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 189.391 | 2015-01-22 07:41 | 2015-01-22 09:07 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 1083.3165 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | 283838 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 189.391 | 2015-01-25 05:58 | 2015-01-25 11:58 | 6 | 360 | P | -- | 40 | 4545.384 | -- | -- | -- | SI | 4545.384
|  | 46 | 283840 | 3664 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 189.391 | 2015-01-25 07:35 | 2015-01-25 12:11 | 4.6 | 276 | P | -- | 40 | 3484.7944 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 283839 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 189.391 | 2015-01-25 07:57 | 2015-01-25 11:28 | 3.5167 | 211 | P | -- | 40 | 2666.6253 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 284209 | 140 | ROMANG | SALIDA LINEA A RECONQUISTA | 132 | 189.391 | 2015-01-27 15:31 | 2015-01-27 15:39 | 0.13333 | 8 | F | NO | 40 | -- | 7575.64 | 984.8332 | -- | SI | 8560.4732
[8 empty] | 189.391 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 112899.7515 | 7575.64 | 984.8332 | 0 |  | 113657.33
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 81.857 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 65.489 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 49 | 283182 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 65.489 | 2015-01-02 08:55 | 2015-01-02 14:20 | 5.4167 | 325 | P | -- | 40 | 1419.8015 | -- | -- | -- | SI | 1419.8015
|  | 50 | 283383 | 2594 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 65.489 | 2015-01-09 09:08 | 2015-01-09 15:06 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 1563.8773 | -- | -- | -- | SI | 1563.8773
|  | 51 | 283651 | 2604 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 65.489 | 2015-01-14 09:13 | 2015-01-14 14:46 | 5.55 | 333 | P | -- | 40 | 1453.8558 | -- | -- | -- | SI | 1453.8558
|  | 52 | 283817 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 65.489 | 2015-01-20 06:15 | 2015-01-20 15:13 | 8.9667 | 538 | P | -- | 40 | 2349.7453 | -- | -- | -- | SI | 2349.7453
|  | 53 | 283819 | 2585 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 65.489 | 2015-01-20 07:27 | 2015-01-20 13:51 | 6.4 | 384 | P | -- | 40 | 1676.5184 | -- | -- | -- | SI | 1676.5184
|  | 54 | 283825 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 65.489 | 2015-01-21 09:00 | 2015-01-21 12:10 | 3.1667 | 190 | P | -- | 40 | 830.4005 | -- | -- | -- | SI | 830.4005
|  | 55 | 284207 | 2586 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 65.489 | 2015-01-27 08:32 | 2015-01-27 13:31 | 4.9833 | 299 | P | -- | 40 | 1304.5409 | -- | -- | -- | SI | 1304.5409
|  | 56 | 284211 | 2586 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 65.489 | 2015-01-28 09:00 | 2015-01-28 17:07 | 8.1167 | 487 | P | -- | 40 | 2127.0827 | -- | -- | -- | SI | 2127.0827
|  | 57 | 284212 | 2605 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 65.489 | 2015-01-30 18:17 | 2015-01-31 04:17 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2619.56 | -- | -- | -- | SI | 2619.56
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.489 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 15345.3825 | 0 | 0 | 0 |  | 15345.38

## RE
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.193
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 58 | 278057 | 645 | ALMAFUERTE | R1L5AM | 120 | 143.16 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 744 | 44640 | P | 0,000 | -- | 2 | 213022.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213022.08
|  | 59 | 283019 | 651 | ROSARIO OESTE | R2L5RO | 120 | 143.16 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 744 | 44640 | P | 0,000 | -- | 2 | 213022.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213022.08
|  | 60 | 283181 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 292.285 | 2015-01-02 04:48 | 2015-01-02 13:25 | 8.6167 | 517 | P | 0,000 | -- | 2 | 5038.9934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5038.9934
|  | 61 | 283184 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 292.285 | 2015-01-03 04:55 | 2015-01-03 15:23 | 10.4667 | 628 | P | 0,000 | -- | 2 | 6120.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6120.4479
|  | 62 | 283377 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 59.65 | 2015-01-06 08:22 | 2015-01-06 16:46 | 8.4 | 504 | P | 0,000 | -- | 2 | 1002.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1002.12
|  | 63 | 283378 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 59.65 | 2015-01-06 16:47 | 2015-01-07 16:12 | 23.4167 | 1405 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 1193 | 27940.06 | -- | -- | -- | -- | SI | 29133.06
|  | 64 | 283382 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 59.65 | 2015-01-08 08:20 | 2015-01-08 15:28 | 7.1333 | 428 | P | 0,000 | -- | 2 | 850.609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 850.609
|  | 65 | 283384 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 292.285 | 2015-01-10 05:02 | 2015-01-10 11:59 | 6.95 | 417 | P | 0,000 | -- | 2 | 4062.7615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4062.7615
|  | 68 | 283649 | 3755 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 59.65 | 2015-01-14 08:01 | 2015-01-14 11:46 | 3.75 | 225 | P | 0,000 | -- | 2 | 447.375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 447.375
|  | 70 | 283818 | 621 | OLAVARRIA | OR18RL | 150 | 178.95 | 2015-01-20 06:19 | 2015-01-20 17:47 | 11.4667 | 688 | P | 0,000 | -- | 2 | 4105.113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4105.113
|  | 71 | 283824 | 621 | OLAVARRIA | OR18RL | 150 | 178.95 | 2015-01-21 08:42 | 2015-01-21 17:39 | 8.95 | 537 | P | 0,000 | -- | 2 | 3203.205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3203.205
|  | 72 | 283835 | 621 | OLAVARRIA | OR18RL | 150 | 178.95 | 2015-01-22 08:42 | 2015-01-22 17:28 | 8.7667 | 526 | P | 0,000 | -- | 2 | 3138.783 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3138.783
|  | 73 | 284210 | 665 | ROMANG RESIST. | R4L5RL | 80 | 95.44 | 2015-01-27 15:31 | 2015-01-31 23:59 | 104.4667 | 6268 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 1908.8 | 199412.336 | -- | -- | -- | -- | SI | 201321.136
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 454013.5678 | 3101.8 | 227352.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 684467.76

## RE Res 1-03
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Equipamiento Propio Res. SE 01_03
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | REM ($/h*MVAr) | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 69 | 283661 | 4304 | RESISTENCIA | K2RS | 0.281 | 37 | 10.397 | 2015-01-16 00:40 | 2015-01-16 13:46 | 13.1 | 786 | F | -- | NO | 20 | -- | 207.94 | 2724.014 | -- |  | SI | 2931.954
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 207.94 | 2724.014 | 0 | 0 |  |  | 2931.95

## RE-YACY-01 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 74 | 282562 | 2672 | RINCON P.PATRIA | R9L5RI | 80 | 25.52 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 744 | 44640 | P | -- | -- | 2 | 37973.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37973.76
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 37973.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37973.76

## RE-ENECOR
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.1042
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 75 | 283183 | 4308 | PASO DE LA PATRIA | K2PT | 30 | 3.126 | 2015-01-02 21:10 | 2015-01-02 21:11 | 0.016667 | 1 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 1.2504 | -- | SI | SI | 1.2504
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 0 | 0 | 1.2504 | 0 | 0 |  | 1.25

## SUP-YACYLEC
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración YACYLEC = |  | 2496021.1369
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 434.062 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 62400.5284
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 434.062 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 434.062 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON P.PATRIA | R9L5RI | 80 |  | 95.44 |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 744 | 44640 | P | -- | -- |  | 2 | 142014.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 142014.72
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
142014.72
[9 empty] | SM = | 142014.72
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 862255.4818 | 1614710.64 | 2784586201.5924 |  | 2118439 |  | (DTE 0115) | [15 empty] | 2980694.4818
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 34877.7498 |  |  |  | 50060 |  | (DTE 0115) | [15 empty] | 84937.7498
|  |  | REACTORES |  | POT
|  |  | Paso de la Patria (2) +Rincon+Resistencia |  | 320 | [8 empty] | 0 |  | (DTE 0115) | [11 empty] | 284029.44
3349661.6716
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 26455.787
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 26455.787

## SUP-TIBA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 1765091.468 | [7 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 236.734 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 189.391 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 44127.2867
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 189.391 | 2015-01-02 08:55 | 2015-01-02 14:20 | 5.4167 | 325 | P | -- |  | 40 | 4105.9969 | -- | -- | -- | SI | 4105.9969
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 189.391 | 2015-01-09 09:08 | 2015-01-09 15:06 | 5.9667 | 358 | P | -- |  | 40 | 4522.6571 | -- | -- | -- | SI | 4522.6571
|  | III | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 189.391 | 2015-01-14 09:13 | 2015-01-14 14:46 | 5.55 | 333 | P | -- |  | 40 | 4204.4802 | -- | -- | -- | SI | 4204.4802
|  | IV | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 189.391 | 2015-01-20 06:15 | 2015-01-20 15:13 | 8.9667 | 538 | P | -- |  | 40 | 6795.3491 | -- | -- | -- | SI | 6795.3491
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 189.391 | 2015-01-20 07:27 | 2015-01-20 13:51 | 6.4 | 384 | P | -- |  | 40 | 4848.4096 | -- | -- | -- | SI | 4848.4096
|  | VI | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 189.391 | 2015-01-21 09:00 | 2015-01-21 12:10 | 3.1667 | 190 | P | -- |  | 40 | 2401.4779 | -- | -- | -- | SI | 2401.4779
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 189.391 | 2015-01-27 08:32 | 2015-01-27 13:31 | 4.9833 | 299 | P | -- |  | 40 | 3772.6687 | -- | -- | -- | SI | 3772.6687
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 189.391 | 2015-01-28 09:00 | 2015-01-28 17:07 | 8.1167 | 487 | P | -- |  | 40 | 6151.4197 | -- | -- | -- | SI | 6151.4197
|  | IX | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 189.391 | 2015-01-30 18:17 | 2015-01-31 04:17 | 10 | 600 | P | -- |  | 40 | 7575.64 | -- | -- | -- | SI | 7575.64
|  | X |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XI |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
44378.0991
[8 empty] | SM = | 44378.0991
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 266277.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 352260.192
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 266277.6 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 1268162.136
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 266277.6 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 1127255.232
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 266277.6 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 704534.52
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 532555.2 | [7 empty] | 3452212.08
1597665.6
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 19613.9
[8 empty] | RM = | 5069491.58
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 3862.8826
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 3862.8826

## SUP-ENECOR
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.6.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración ENECOR = | 153090.648 | [7 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | - | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 1.193 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 189.391 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 6123.6259
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 357.9 | 2015-01-12 07:38 | 2015-01-12 10:04 | 2.4333 | 146 | F | NO | NO | 20 | -- | 7158 | 17393.94 | -- | SI | 24551.94
|  | II | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 357.9 | 2015-01-21 05:48 | 2015-01-21 08:01 | 2.2167 | 133 | P | -- | NO | 2 | 1589.076 | -- | -- | -- | SI | 1589.076
|  | III | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 357.9 | 2015-01-21 12:51 | 2015-01-21 14:06 | 1.25 | 75 | F | NO | NO | 20 | -- | 7158 | 8947.5 | -- | SI | 16105.5
|  | IV | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 357.9 | 2015-01-21 15:14 | 2015-01-21 15:44 | 0.5 | 30 | F | NO | NO | 20 | -- | 7158 | 3579 | -- | SI | 10737
|  | V |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
52983.516
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | P [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | PASO DE LA PATRIA | K2PT |  | 30 | 189.391 | 2015-01-02 21:10 | 2015-01-02 21:11 | 0.016667 | 1 | F | SI |  | 40 | -- | -- | 151.5128 | -- | SI | 14.32
|  | II |  |  |  |  | 189.391 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
14.32
[8 empty] | SM = | 52997.836
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 266277.6 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 281813.808
[6 empty] | 266277.6 | [7 empty] | 281813.808
|  |  | REACTORES | POT |  | RM por Reactivo
|  |  | Paso de la Patria (2) | 75 |  | 66569.4 | [9 empty] | (DTE 0115)
66569.4
[8 empty] | RM = | 614660.808
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 5279.9677
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 5279.9677

## SUP-LIMSA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LIMSA = |  | 1578187.0594
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 434.062 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  |  | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.193 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 189.391 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 63127.4824
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - MERCEDES | 500 | 280.7 | C | 20 | 1218.4121 | 2015-01-13 22:21 | 2015-01-13 22:56 | 0.58333 | 35 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 24368.2417 | 14133.5802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38501.8219
|  | II |  |  |  |  | 20 | 0 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
38501.8219
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
[9 empty] | SM = | 38501.8219
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 1676.1304 |  |  |  |  | 414696 |  | (DTE 0115) | [14 empty] | 416372.1304
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 1218.412 |  |  |  |  | 376759 |  | (DTE 0115) | [14 empty] | 377977.412
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 266277.6 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0115) | [14 empty] | 266277.6
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 |  | 132 |  |  | 140906.904 | [18 empty] | 140906.904
|  |  | Mercedes | DPEC 2 |  | 132 |  |  | 140906.904 | [18 empty] | 140906.904
|  |  | REACTOR ET | CODIGO | POT. [MVA] |  |  |  | RM
|  |  | Rincon | R5L5RI | 120 |  |  |  | 106511.04 | [18 empty] | 106511.04
|  |  | Mercedes | R2L5MD | 120 |  |  |  | 106511.04 | [18 empty] | 106511.04
|  |  | Mercedes | R1L5MD | 170 |  |  |  | 150890.64 | [18 empty] | 150890.64
|  |  | Mercedes | R1B5MD | 170 |  |  |  | 150890.64 | [18 empty] | 150890.64
1857244.3104
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 13086.7171
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LIMSA
[9 empty] | SANCIÓN = | 13086.7171
Note on M65: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M69: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M66: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## DAG
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
5.- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
5.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Remuneración mensual (ENRE 121/01) | 54741
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | EQUIPO | OBS. | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | indisp > 24hs (K=2 o K=1) | PENALIZACIÓN FORZADA Computable NO Computable |  | FORZADA INDISPONIBLE | PROGRAMADA | TOTAL PENALIZAC.
|  | 76 | 283373 | 4421 | DAG/DAD NEA |  | 2015-01-01 10:27 | 2015-01-01 10:28 | 0.02 | 1 | F | 1 | -- | 5474.1 | -- | -- | 5474.1
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | 5474.1
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | --
5.2.- Sanción Adicional por Cantidad Actuaciones Incorrectas
[5 empty] | Remuneración Anual | 656892
|  | NUMERO DE ACTUACIONES INCORRECTAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO MOVIL [N° actuaciones incorrectas/año]: | [14 empty] | 0
|  |  | Sanción Adicional por Actuaciones Incorrectas | [13 empty] | 0
0
|  | (²) | P - PROGRAMADA [Sanción = 1 % Remuneración Mesual] F - FORZADA (Estando en servicio no actuó o actuó mal) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual]
FC - FORZADA COMPUTABLE (Además de ser FORZADA, cumple las condiciones para ser COMPUTABLE p/cálculo de tasa de falla) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual y se computa p/ cálculo tasa de falla]
FI - FORZADA INDISPONIBLE (INDISPONIBLE en forma no programada) [Sanción = 5 % Remuneración Mesual]
Note on N18: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla
Note on N39: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla

## Tasa
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Enero de 2015
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF!
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | [6 empty] | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! |  |  |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [11 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C |  | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [11 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [11 empty] | 2
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF! |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF!
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [9 empty] | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | [5 empty] | 1
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | [5 empty] | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [6 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C | 1
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [9 empty] | 1 | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | [9 empty] | 1
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [10 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A | 1 |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C
#REF!
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.34 | Salidas X Año / 100Km