ANEXO A LA RESOLUCION ENRE N° 2/98

DESCRIPCION DEL MODELO DE DATOS PARA EL CONTROL DE LOS INDICES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

TABLA 01    - FUERZA MAYOR (Mensual)

Tabla de casos con invocación de causal por Fuerza Mayor que hubiesen sido informadas con ajuste al punto 2.4 de la Resolución ENRE Nº 527/96.

| Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Texto | 11 |  | Nombre de la empresa |
| Mes | Texto | 5 | mm/aa | Mes al que corresponde el caso |
| Caso | Número | 4 |  | N° correlativo de caso dentro del mes |
| Id_inter | Texto | 25 |  | Identificación de la interrupción |
| Instalación_afect | Texto | 50 |  | Instalaciones afectadas (SE, alim, etc) |
| Usuarios_afect | Número | 9 |  | Cantidad de usuarios afectados |
| Fecha_i | Fecha | 8 | dd/mm/aa | Fecha de inicio de la interrupción |
| Hora_i | Hora | 5 | hh:mm | Hora de inicio de la interrupción |
| Duración | Número | 4 |  | Duración en horas de la interrupción |
| Causal | Texto | 10 |  | Código de causa de Fuerza Mayor |
| Detalle | Texto | 75 |  | Descripción del código |
| Descripción | Memo |  |  | Breve descripción de los hechos |
| P-foto | Sí/No | 1 |  | Aporta fotografias certificadas |
| P-acta | Sí/No | 1 |  | Aporta Acta notarial |
| P-formul | Sí/No | 1 |  | Aporta formulario de testimonio de personal |
| P-exp-civ | Sí/No | 1 |  | Aporta Exposición Civil ante Policía |
| P-ofic | Sí/No | 1 |  | Aporta Oficios |
| P-causa | Sí/No | 1 |  | Aporta copia de causa judicial |
| Resultado_ENRE |  |  |  |  |
| Expte_ENRE |  |  |  |  |

Tabla de Códigos de Causas

| Causal | Descripción |
| --- | --- |
| 011 | Terceros-Vandalismo |
| 012 | Terceros-Barriletes |
| 013 | Terceros-Boleadoras |
| 014 | Terceros-Alambres |
| 015 | Terceros-Cables Telefónicos |
| 016 | Terceros-Trabajos en la vía pública |
| 017 | Terceros-Embestidas |
| 018 | Terceros-Poda |
| 021 | Condiciones Climáticas Extremas-Vientos |
| 022 | Condiciones Climáticas Extremas-Inundaciones |
| 023 | Condiciones Climáticas Extremas-Temperaturas |
| 024 | Condiciones Climáticas Extremas-Descargas Atmosféricas |
| 030 | Incendio |
| 040 | Solicitado por el cliente |
| 050 | Autorizado/ordenado por ENRE o autoridad competente |
| 061 | Afectación instalaciones subterráneas-Obstrucción de desagües |
| 062 | Afectación instalaciones subterráneas-Filtración por rotura de desagüe o ducto de agua |
| 070 | Otros |

TABLA 02    - INTERRUPCIONES (Mensual)

Tabla de interrupciones. Se deberán informar    todas las interrupciones.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |
| Sistema | AT-MT-BT |
| Orígen | Externa-Interna |
| Tipo | Forzado-Programado |
| Fecha_In | Fecha y Hora de inicio de la interrupción |
| Fase_In | Fases afectadas - R, S, T, RS, RT, ST, RST |
| Divi_red | División red - Normal o Alterada |
| Id_elem | Identificación del elemento de red origen de interrupción |
| Tipo_ele | Descripción del elemento de red origen de interrupción (interruptor, fusible, puente, caja esquinera, etc.) |
| SSEE | Subestación AT/MT, Nº de transformador y Nº de barra MT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción. |
| Aliment | Nº de alimentador MT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción. |
| Cen_MTBT | Nº de centro MT/BT, Nº de barra, Nº de transformador y Nº de salida BT desde donde se alimenta el elemento de red origen de la interrupción. |

TABLA 03    - NOVEDADES DE INTERRUPCION (Mensual)

Tabla de interrupciones no computables, excluidas aquellas con causal de Fuerza Mayor.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |
| Id_Repos | Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción) |
| Causa | Interrupción con origen en la instalación propia del usuario (sin afectar a otros usuarios), reclamo de usuario por interrupción no válido o interrupción con duración 3 minutos |

TABLA 04    - REPOSICIONES (Mensual)

Tabla de reposiciones. Se deberán informar    todas las reposiciones.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |
| Id_Repos | Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción) |
| Fecha_Rp | Fecha y Hora de la reposición |
| Fase_Rp | Fases repuestas - R, S, T, RS, RT, ST, RST |
| Id_elem | Elemento maniobrado para reposición |
| Tipo_ele | Descripción del elemento de red origen de la reposición (interruptor, fusible, puente, caja esquinera, etc.) |
| SSEE | Subestación AT/MT, Nº de transformador y Nº de barra MT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición. |
| Aliment | Nº de alimentador MT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición. |
| Cen_MTBT | Nº de centro MT/BT, Nº de barra, Nº de transformador y Nº de salida BT desde donde se alimenta el elemento maniobrado para reposición. |
| Usu_BT | Cantidad de usuarios de BT repuestos |

TABLA 05    - CENTROS MT/BT AFECTADOS (Mensual)

Tabla de centros de transformación MT/BT afectados. Se deberán informar    todos los centros afectados.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |
| Id_Repos | Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción) |
| CTMTBTrp | Nº de centro MT/BT, Nº de barra, y Nº de transformador repuesto |
| kVA_Rp | kVA del transformador repuesto |
| Fase_Rp | Fases repuestas - R, S, T, RS, RT, ST, RST |
| Usu_BT | Cantidad de usuarios de BT repuestos por cada transformador para interrupciones que afecten al sistema en AT o MT. |

TABLA 06    - USUARIOS AT/MT AFECTADOS (Mensual)

Tabla de usuarios en AT y MT afectados. Se deberán informar    todos los usuarios afectados.

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |  |
| Id_Repos | Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción) |  |
| Id_Usuar | Identificador de cada usuario AT o MT repuesto |  |
| Tarifa |  | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Pot_cont | Potencia contratada |  |
| Tens_ali | Tensión de alimentación al usuario |  |

TABLA 07    - INSTALACIONES RED NORMAL (Mensual)

Tabla total de instalaciones para división red normal

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Cod_alim | Número o código del alimentador de MT |
| Zona | Código o nombre de la zona o sucursal |
| SSEE | Código o identificación de la Subestación AT/MT a la cual pertenece el alimentador |
| Trafos | Cantidad total de transformadores MT/BT por alimentador para división red normal |
| kVA_inst | kVA instalados total para cada alimentador MT como suma de potencias nominales de los transformadores MT/BT para división red normal |
| Cant_usu | Cantidad total de usuarios MT por alimentador para división red normal |
| Pot_con | Potencia total contratada por los usuarios MT para cada alimentador en división red normal |

TABLA 08    - RECLAMOS POR CORTES (Mensual)

Tabla de reclamos de usuarios (sólo los correspondientes a falta de suministro).

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Id_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |  |
| Tarifa |  | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Nreclamo | Nº de reclamo asignado por la DISTRIBUIDORA |  |
| Fecha_Re | Fecha y Hora de ingreso del reclamo |  |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción motivo del reclamo (unívoca para cada interrupción) |  |
| Nombre | Nombre del usuario que reclama por corte de suministro |  |
| Calle |  | Calle |
| Número |  | Número |
| Piso |  | Piso |
| Depto |  | Depto |
| Localid |  | Localidad |
| Manza_us | Nº de manzana del usuario que reclama por corte de suministro |  |
| Parti_us | Partido del usuario que reclama por corte de suministro |  |
| Cod_falla | Código del tipo de falla motivo del reclamo |  |

TABLA 09    - INTERRUPCIONES POR USUARIO (Semestral)

Tabla de interrupciones por usuario. Se deberán informar    las interrupciones según lo establecido en el Anexo a la Resolución ENRE Nº 527/96.

| Campo | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| Id_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |  |
| Tarifa |  | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Id_Inter | Identificación de la interrupción (unívoca para cada interrupción) |  |
| Id_Repos | Identificación de la reposición (unívoca para cada reposición e interrupción) |  |

TABLA 10 - USUARIOS TECNICO (Semestral)

Se informarán todos los usuarios. Cuando el período trimestral de la Tabla 11 (USUARIOS COMERCIAL) coincida con el período semestral de la Tabla 10, ambas tablas deberán generarse de forma tal que incluyan idéntico universo de usuarios.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Manza_us | Nº de Manzana a la cual pertenece el usuario |
| Parti_us | Partido |
| Fase_con | Fase a la cual está conectado el usuario (R,S,T,RST) |
| Cen_MTBT | Nº de centro MT/BT, Nº de barra, Nº de transformador y Nº de salida BT desde donde se alimenta al usuario en división red normal. |
| SSEE | Subestación AT/MT, Nº de transformador y Nº de barra desde donde se alimenta al usuario en división red normal. |
| Aliment | Nº de alimentador MT en división red normal |
| Nro_acom | Número de acometida |
| Co_anual | Consumo anual en kWh |

TABLA 11 - USUARIOS COMERCIAL (Trimestral)

Se informarán todos los usuarios.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Sucursal | Sucursal/Zona |
| Nro_Medidor | Nro de medidor |
| Tipo_Medidor | Tipo de Medidor |
| F_Colocación | Fecha de colocación de medidor |
| Nombre | Nombre del usuario |
| Calle | Calle |
| Número | Número |
| Piso | Piso |
| Depto | Depto |
| Telefono | Teléfono |
| Cod_Postal | Código postal |
| Localid | Localidad |
| Tensión | Tensión de alimentación del usuario |
| Potencia | Potencia contratada |
| Plan_Fact | Plan de Facturación que corresponde al usuario |

En el campo F_Colocacion no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

TABLA 12 - BAJAS DE SUMINISTRO O TITULAR (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| F_Baja | Fecha de Baja del Suministro o Titularidad |

En el campo F_Baja no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

Criterios de Extracción de Registros

Para cada uno de los índices de Calidad del Servicio se deberán incluir todos los usuarios que correspondan para cada una de las tarifas y períodos de facturación, indicando en el caso de los usuarios incluidos en el Acuerdo Marco tal situación, identificando el barrio de que se trate.

Suspensiones y Rehabilitaciones

Se informarán la totalidad de:

1 - Las suspensiones de suministro realizadas en el trimestre por cualquier motivo pero cuya rehabilitación no se produjo en el mismo trimestre.

2 - Las rehabilitaciones de suministro concretadas en el trimestre, pero cuya suspensión se produjo en algún período previo.

3 - Las suspensiones de suministro realizadas en el trimestre por cualquier motivo y cuya rehabilitación se produjo en el mismo.

TABLA 13 - SUSPENSIONES Y REHABILITACIONES (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| F_Susp | Fecha de la suspensión del suministro |
| Motivo_Suspension | Motivo de la suspensión |
| F_Pago_Rehab | Fecha y hora de pago del monto que da derecho a la rehabilitación |
| F_Rehab | Fecha y hora fehaciente de rehabilitación |
| Prom_Cons | Promedio mensual de consumo REAL (en kWh) de los últimos 12 (doce) meses |
| Nro_Oper_DC | Nro de operación de crédito correspondiente a la multa |
| Observaciones | Observaciones aplicadas a este índice comercial (Justificación de las causas de imposibilidad de rehabilitación, etc; si las hubiere) |

En el campo F_Susp no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Prom_Cons    es de tipo numérico (con 1 decimal).

Conexiones

Se informarán la totalidad de:

1 - Las solicitudes de conexión ingresadas en el trimestre en cuestión, pero que no fueron concretadas en el mismo.

2 - Las solicitudes de conexión concretadas en el trimestre, pero que fueron solicitadas en algún período previo.

3 - Las solicitudes de conexión ingresadas en el trimestre, y que fueron concretadas en el mismo trimestre.

TABLA 14 - CONEXIONES (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Modif_Red | Indica si hay o no modificación en la red (Sí/No) |
| Tipo_Conex | Deberá indicarse si la conexión es Aérea o Subterránea, Común o Especial, Monofásica o Trifásica, o si es una Colocación de Medidor o una Recolocación de Medidor. |
| F_Solic | Fecha en que el usuario efectuó la solicitud de la conexión del suministro |
| F_Pago | Fecha en que el usuario abonó el derecho de conexión correspondiente |
| F_UltTramite | Fecha del último trámite previo a la conexión a cargo del usuario |
| Ult_Tramite | Descripción del último trámite realizado previo a la conexión a cargo del usuario |
| F_Conex | Fecha de conexión del suministro |
| Costo_Conex | Costo de conexión (sin incluir impuestos ni contribuciones) |
| F_FirmaConv | Fecha firma de convenio (aplicable a usuarios con plazos de conexión a convenir) |
| Plazo_Conv | Plazo convenido con el usuario para conexión |
| Nro_Oper_DC | Nro de operación de crédito correspondiente a la multa |
| Observaciones | Observaciones aplicadas a este índice comercial |

En los campos F_Solic, F_Pago, F_UltTramite y F_FirmaConv no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Costo_Conex    es de tipo numérico (con 2 decimales).

Estimaciones

Se informarán todas las novedades de estimaciones comprendidas en el trimestre en cuestión, indicando para tarifa 3 cual fue el ítem de la factura que resultó estimado y cuales son reales. Asimismo deberán incluirse todos aquellos casos cuya facturación sea el resultado de un estado de lectura estimada y otro real , indicando tal hecho en el campo observaciones.

La factura correspondiente a la normalización de la medición no se computará a los efectos de la cantidad de estimaciones por año calendario.

TABLA 15 - ESTIMACIONES (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Motivo_Estim | Motivo de estimación (justificación de la causal de fuerza mayor que originó la estimación) |
| Cons_Estim | Consumo estimado (en kWh) |
| Monto_Estim | El monto correspondiente a la facturación estimada |
| Per_Fact | Período facturado estimado |
| Nro_Oper_DC | Nro de operación de crédito, correspondiente a la multa aplicada |
| Observaciones | Observaciones aplicadas a este índice comercial |

El campo Cons_Estim    es de tipo numérico.

El campo Monto_Estim    es de tipo numérico (con 2 decimales).

Reclamos Comerciales

Se informarán la totalidad de:

1 - Reclamos Abiertos en el trimestre, pero no resueltos en el mismo.

2 - Reclamos Resueltos en el trimestre, que fueron abiertos en un período previo.

3 - Reclamos Abiertos y Resueltos en el mismo trimestre.

TABLA 16 - RECLAMOS COMERCIALES (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Nro_Reclamo | Nro de reclamo |
| F_Reclamo | Fecha en que el usuario realizó el reclamo |
| Motivo_Reclamo | Causa que originó la realización del reclamo por parte del usuario |
| Monto_del_Reclamo | Monto de la facturación objeto del reclamo (monto de las facturas) |
| F_Notif_Usuario | Fecha en que se notificó fehacientemente la resolución del reclamo al usuario |
| Per_Ref_Res | Período en que se puede verificar la resolución del reclamo (en la factura) |
| Via_del_Reclamo | Vía o canal mediante el cual se efectuó el reclamo |
| Nro_Oper_DC | Nro de operación de crédito correspondiente a la multa |
| Observaciones | Observaciones aplicadas a este índice comercial |

En los campos F_Reclamo, F_Notif_Usuario y Per_Ref_Res no es necesario informar la hora; es decir que se acepta el formato yyyy-mm-dd.

El campo Monto_del_Reclamo    es de tipo numérico (con 2 decimales).

TABLA 17    - CENTRO MT/BT (Semestral)

Se informará la totalidad de los centros MT/BT. A presentarse con una antelación de 30 días corridos del inicio del semestre a considerar.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| cen_MTBT | Identificación del centro de transformación |
| nro_traf | Número de orden dentro del centro en el caso que hubiera más de 1 transformador |
| tipo_con | Código de la forma constructiva: plataforma aérea, cámara a nivel, cámara subterránea, suministro en MT, etc. |
| tipo_ins | Tipo instalación de la red de BT alimentada: subterránea, aérea o rural. |
| kVA_inst | kVA instalado |
| dirección | Dirección donde se ubica el centro de transformación, agregando los detalles necesarios para su correcta localización |
| localid | Nombre de la localidad |
| sucursal | Nombre de la sucursal o zona en que está dividida la distribuidora |
| SSEE | Nombre o código de la SSEE AT/MT al que está conectado el centro en división red normal |
| aliment | Nombre o código del alimentador o distribuidor al que está conectado el centro en división red normal |
| rel_tran | Relación de transformación nominal del transformador |
| n_serie | Número de serie del transformador |

La tabla contendrá un registro por cada centro de transformación. En el caso de Centros de Transformación con más de un transformador se agregarán tantos registros como transformadores adicionales existan. El mismo procedimiento se utilizará para transformadores monofásicos.

Multas

Se informarán las multas correspondientes a calidad comercial, producto y servicio técnico acreditadas en la cuenta corriente de cada usuario en el trimestre en cuestión, así como también la acreditación de multas que correspondiere por suspensiones por otras causas establecidas en el reglamento de suministro.

En caso de existir varios incumplimientos al mismo índice para un usuario determinado en el trimestre deberá identificarse claramente la multa que corresponde a cada incumplimiento.

TABLA 18 - MULTAS (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID_Usuar | Nº de identificación única del usuario (identificador, Nº de cuenta, etc. según corresponda) |
| Tarifa | Tarifa correspondiente al usuario y subtarifas. |
| Nro_Oper_DC | Nro de operación de crédito correspondiente a la imputación del monto total de la multa aplicada a la cuenta del cliente |
| Multa | Monto total de la multa aplicada |
| Tipo_incumplimiento | Tipo de incumplimiento (motivo) |
| Per_fact | Período de facturación en la que se refleja la bonificación al usuario |

El campo Multa es de tipo numérico (con 2 decimales).

TABLA 19 - CRONOGRAMA DE PLANES Y CICLOS DE FACTURACIÓN (Trimestral)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Plan_Fact | Plan de Facturación que corresponde al usuario |
| Fecha_Apertura | Fecha de apertura del ciclo de lectura |
| Fecha_Cierre | Fecha de cierre del ciclo de lectura |
| Fecha_Facturacion | Fecha de Facturación |

Observaciones :

- En caso de existir campos que posean valores codificados, la distribuidora deberá suministrar la tabla de codificación correspondiente, constituida por dos campos (código y descripción).

- Los datos contenidos en todas las tablas correspondientes a un mismo período deberán ser generadas en el mismo momento independientemente de la oportunidad de envío de los archivos (La información contenida en los archivos deberá ser consistente en cada conjunto)

- La extracción de la información de las bases de datos de las distribuidoras a remitir en las presentes tablas deberá estar implementada por medio de un proceso informático estandarizado auditable.

- Se sugiere como códigos para los tipos de Conexión los del siguiente cuadro:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| RM | Recolocación |
| CAMC | Aérea, monofásica común |
| CATC | Aérea, trifásica común |
| CAME | Aérea, monofásica especial |
| CATE | Aérea, trifásica especial |
| CSMC | Subterránea, monofásica común |
| CSTC | Subterránea, trifásica común |
| CSME | Subterránea, monofásica especial |
| CSTE | Subterránea, trifásica especial |
| CM | Colocación de medidor |

En caso de no adoptarse la tabla sugerida, acompañar descripción del contenido de la tabla adoptada en su reemplazo.