## Eco de los Andes
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 484 /2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
GUMA: ECO DE LOS ANDES S.A. - MORENO
Desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2005
|  | Inicio del Incumplimiento |  |  | 2005-07-01
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE N° 127/2000= % * E * P * Ccom
|  | N° | EMPRESA | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res. SE N° 472/998 | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adiciona por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  | 1 | Eco de los Andes | 2005-01-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 31/01/05 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 2 | Eco de los Andes | 2005-02-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2005-02-28 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 3 | Eco de los Andes | 2005-03-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2005-03-31 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 4 | Eco de los Andes | 2005-04-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2005-04-30 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 5 | Eco de los Andes | 2005-05-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2005-05-31 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 6 | Eco de los Andes | 2005-06-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2005-06-30 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 7 | Eco de los Andes | 2005-07-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 163.524 | 41.57 | 271.91 | 2005-07-31 | 30 | 1 | 0 | 271.91
|  | 8 | Eco de los Andes | 2005-08-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 221.823 | 46.47 | 412.32 | 2005-08-31 | 61 | 1 | 0 | 412.32
|  | 9 | Eco de los Andes | 2005-09-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 369.752 | 45.67 | 675.46 | 2005-09-30 | 91 | 1.0073 | 4.91 | 680.3724
|  | 10 | Eco de los Andes | 2005-10-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 391.866 | 39.63 | 621.19 | 2005-10-31 | 122 | 1.2327 | 144.57 | 765.7579
|  | 11 | Eco de los Andes | 2005-11-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 397.229 | 47.59 | 756.17 | 2005-11-30 | 152 | 1.4509 | 340.96 | 1097.1339
|  | 12 | Eco de los Andes | 2005-12-01 | NECMR01P | 7.2.e. | 4% | 468.743 | 48.48 | 908.99 | 2005-12-31 | 183 | 1.6764 | 614.81 | 1523.7978
[10 empty] | 3646.04 |  |  |  | 1105.25 | 4751.292
[7 empty] | TOTAL |  | 4751.292
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.a. : | INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh |  |  |  |  | (*) | 7.2.b. : | FALTA DE UNA MEDICIÓN
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.d. : | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PEOR CLASE
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98 |  |  |  |  | (*) | 7.2.f. : | INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA HC
|  | ----: | CAMMESA no informa incumplimimiento |  |  |  |  | (*) | 7.3. : | FALTA, INDISPONIBILIDAD O FALENCIA DEL VINCULO TELEFÓNICO
Penalización = % * E * P * Ccom