## tot-0605
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EPE SANTA FE
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01de enero al 31 de mayo de 2006
|  | 1.- | LÍNEAS ENERO |  |  | 14947.46
|  | 2.- | LÍNEAS FEBRERO |  |  | 6099.01
|  | 3.- | LÍNEAS MARZO |  |  | 19094.33
|  | 4.- | LÍNEAS ABRIL |  |  | 6454.14
|  | 5.- | LÍNEAS MAYO |  |  | 14684.5
|  |  |  | TOTAL | 61279.44
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-0601
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
1
2006
|  | 1 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 2 | L | 132 | 13.1 | 12.4618 | 02/01/2006 10:52 | 02/01/2006 10:58 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 373.8525 | 162768
|  | 2 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 08/01/2006 07:11 | 08/01/2006 12:01 | 4.8333 | 290 | F | -- | -- | -- | 739.0125 | 2217.0375 | 135.2393 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3091.2893 | 162772
|  | 3 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 08/01/2006 07:11 | 08/01/2006 12:02 | 4.85 | 291 | F | -- | -- | -- | 739.0125 | 2217.0375 | 136.7173 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3092.7673 | 162769
|  | 4 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 08/01/2006 07:11 | 08/01/2006 12:01 | 4.8333 | 290 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 1121.5575 | 68.415 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1563.825 | 162771
|  | 5 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 08/01/2006 07:11 | 08/01/2006 12:02 | 4.85 | 291 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 1121.5575 | 69.1627 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1564.5727 | 162770
|  | 6 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 2 | L | 132 | 13.1 | 12.4618 | 08/01/2006 14:16 | 08/01/2006 14:23 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 373.8525 | 162773
|  | 7 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | 12.4618 | 09/01/2006 10:56 | 09/01/2006 14:31 | 3.5833 | 215 | P | -- | 13.3839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.3839 | 163004
|  | 8 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | 12.4618 | 10/01/2006 09:06 | 10/01/2006 12:22 | 3.2667 | 196 | P | -- | 12.225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.225 | 163005
|  | 9 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 3 | L | 132 | 11.8 | 12.4618 | 13/01/2006 13:20 | 13/01/2006 15:37 | 2.2833 | 137 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 852.3837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1226.2362 | 163006
|  | 10 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 22/01/2006 05:27 | 22/01/2006 05:33 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 1386.2451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1386.2451 | 163255
|  | 11 | AROCENA - PAYZUMÉ | L | 132 | 56.4 | 28.1137 | 22/01/2006 05:27 | 22/01/2006 05:32 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 843.4112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 843.4112 | 163254
|  | 12 | ROMANG - CALCHAQUI | L | 132 | 92.3 | 46.0088 | 25/01/2006 01:34 | 25/01/2006 01:40 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 1380.2634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1380.2634 | 163390
|  | 13 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN R. | L | 132 | 8.4 | 12.4618 | 31/01/2006 07:22 | 31/01/2006 14:12 | 6.8333 | 410 | P | -- | 25.5341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.5341 | 163506
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 51.14 | 0 | 6957.21 | 7529.57 | 409.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14947.46
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0602
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
2
2006
|  | 1 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 1 | L | 132 | 12.9 | 12.4618 | 01/02/2006 07:06 | 01/02/2006 17:05 | 9.9833 | 599 | P | -- | 37.3105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.3105 | 163688
|  | 2 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | 12.4618 | 02/02/2006 07:47 | 02/02/2006 14:40 | 6.8833 | 413 | P | -- | 25.7211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.7211 | 163689
|  | 3 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 27.6651 | 05/02/2006 04:02 | 05/02/2006 04:04 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 829.9525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.9525 | 163690
|  | 4 | PROVINCIAS UNIDAS - ROSARIO OESTE | L | 132 | 14.1 | 12.4618 | 05/02/2006 08:08 | 05/02/2006 12:48 | 4.6667 | 280 | P | -- | 17.4589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.4589 | 163692
|  | 5 | SANTO TOME - ESPERANZA | L | 132 | 22.6 | 12.4618 | 07/02/2006 03:04 | 07/02/2006 05:03 | 1.9833 | 119 | P | -- | 7.4023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4023 | 163807
|  | 6 | SANTO TOME - ESPERANZA | L | 132 | 22.6 | 12.4618 | 08/02/2006 01:23 | 08/02/2006 04:43 | 3.3333 | 200 | P | -- | 12.4493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4493 | 163808
|  | 7 | ROSARIO SUR - GRAL. MOTORS | L | 132 | 16.2 | 12.4618 | 10/02/2006 09:59 | 10/02/2006 15:13 | 5.2333 | 314 | P | -- | 19.5525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.5525 | 163809
|  | 8 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 27.6651 | 12/02/2006 20:57 | 12/02/2006 21:18 | 0.35 | 21 | F | -- | -- | -- | 829.9525 | 290.4834 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1120.4359 | 163810
|  | 9 | AROCENA - PAYZUMÉ | L | 132 | 56.4 | 28.1137 | 12/02/2006 22:56 | 12/02/2006 22:58 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 843.4112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 843.4112 | 163813
|  | 10 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 12/02/2006 22:56 | 12/02/2006 22:58 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 1386.2451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1386.2451 | 163812
|  | 11 | ARRUFO - CERES | L | 132 | 43 | 21.4342 | 15/02/2006 21:38 | 15/02/2006 21:46 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 643.0263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 643.0263 | 164002
|  | 12 | ROSARIO OESTE - SALADILLO SF | L | 132 | 28.9 | 14.4058 | 18/02/2006 08:42 | 18/02/2006 12:07 | 3.4167 | 205 | P | -- | 14.7803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.7803 | 164004
|  | 13 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 27.6651 | 19/02/2006 06:04 | 19/02/2006 08:26 | 2.3667 | 142 | P | -- | 19.6699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6699 | 164005
|  | 14 | VENADO TUERTO - RUFINO | L | 132 | 88 | 43.8654 | 19/02/2006 06:04 | 19/02/2006 08:26 | 2.3667 | 142 | P | -- | 31.1883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.1883 | 164006
|  | 15 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | 12.4618 | 21/02/2006 07:16 | 21/02/2006 09:57 | 2.6833 | 161 | P | -- | 10.0192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0192 | 164367
|  | 16 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | 12.4618 | 21/02/2006 12:16 | 21/02/2006 13:57 | 1.6833 | 101 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 628.0722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1001.9247 | 164368
|  | 17 | SAN LORENZO - REFISAN | L | 132 | 5.7 | 12.4618 | 24/02/2006 14:21 | 24/02/2006 18:16 | 3.9167 | 235 | P | -- | 14.655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.655 | 164369
|  | 18 | SAN LORENZO - REFISAN | L | 132 | 5.7 | 12.4618 | 25/02/2006 09:38 | 25/02/2006 13:23 | 3.75 | 225 | P | -- | 14.0195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0195 | 164370
|  | 19 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 27.6651 | 26/02/2006 06:18 | 26/02/2006 08:37 | 2.3167 | 139 | P | -- | 19.2549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.2549 | 164371
|  | 20 | VENADO TUERTO - RUFINO | L | 132 | 88 | 43.8654 | 26/02/2006 06:18 | 26/02/2006 08:37 | 2.3167 | 139 | P | -- | 30.5303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.5303 | 164372
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 274.01 | 0 | 4906.44 | 918.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6099.01
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
3
2006
|  | 1 | SANTA FE OESTE - SANTA FE NORTE | L | 132 | 8.9 | 12.4618 | 03/03/2006 11:58 | 03/03/2006 12:01 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 373.8525 | 164607
|  | 2 | ESPERANZA - SANTA FE OESTE | L | 132 | 25.8 | 12.8605 | 05/03/2006 00:11 | 05/03/2006 00:13 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 385.8158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.8158 | 164608
|  | 3 | CALCHINES - PARANA E. RIOS 1 | L | 132 | 25.6 | 12.7608 | 07/03/2006 06:51 | 07/03/2006 10:04 | 3.2167 | 193 | P | -- | 12.327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.327 | 164732
|  | 4 | SAN LORENZO - REFISAN | L | 132 | 5.7 | 12.4618 | 07/03/2006 08:15 | 07/03/2006 17:02 | 8.7833 | 527 | P | -- | 32.8242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8242 | 164733
|  | 5 | ROSARIO SUR - GODOY | L | 132 | 3.8 | 12.4618 | 07/03/2006 08:32 | 07/03/2006 14:59 | 6.45 | 387 | P | -- | 24.1135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.1135 | 164734
|  | 6 | CALCHINES - PARANA E. RIOS 2 | L | 132 | 25.6 | 12.7608 | 07/03/2006 10:05 | 07/03/2006 12:47 | 2.7 | 162 | P | -- | 10.3363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3363 | 164735
|  | 7 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 08/03/2006 02:03 | 09/03/2006 21:00 | 42.95 | 2577 | F | -- | -- | -- | 1386.2451 | 4158.7352 | 5538.0491 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11083.0293 | 164737
|  | 8 | AROCENA - PAYZUMÉ | L | 132 | 56.4 | 28.1137 | 08/03/2006 02:03 | 08/03/2006 04:16 | 2.2167 | 133 | F | -- | -- | -- | 843.4112 | 1872.373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2715.7842 | 164736
|  | 9 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 12.4618 | 08/03/2006 02:05 | 08/03/2006 03:29 | 1.4 | 84 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 523.3935 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 897.246 | 164738
|  | 10 | ROSARIO SUR - GODOY | L | 132 | 3.8 | 12.4618 | 08/03/2006 08:52 | 08/03/2006 13:42 | 4.8333 | 290 | P | -- | 18.0571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.0571 | 164739
|  | 11 | ROSARIO SUR - GRAL. MOTORS | L | 132 | 16.2 | 12.4618 | 09/03/2006 08:34 | 09/03/2006 14:52 | 6.3 | 378 | P | -- | 23.5527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.5527 | 164740
|  | 12 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 12.4618 | 10/03/2006 08:00 | 10/03/2006 09:11 | 1.1833 | 71 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 441.146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 814.9985 | 164741
|  | 13 | ROSARIO SUR - GRAL. MOTORS | L | 132 | 16.2 | 12.4618 | 10/03/2006 08:21 | 10/03/2006 13:08 | 4.7833 | 287 | P | -- | 17.8701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.8701 | 164742
|  | 14 | ESPERANZA - SANTA FE OESTE | L | 132 | 25.8 | 12.8605 | 10/03/2006 12:46 | 10/03/2006 12:48 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 385.8158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.8158 | 164743
|  | 15 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 1 | L | 132 | 12.9 | 12.4618 | 11/03/2006 07:43 | 11/03/2006 11:26 | 3.7167 | 223 | P | -- | 13.9073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9073 | 164744
|  | 16 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 2 | L | 132 | 11.6 | 12.4618 | 15/03/2006 08:31 | 15/03/2006 16:42 | 8.1833 | 491 | P | -- | 30.5811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.5811 | 165046
|  | 17 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 15/03/2006 09:43 | 15/03/2006 16:37 | 6.9 | 414 | P | -- | 95.6509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.6509 | 165047
|  | 18 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 16/03/2006 09:16 | 16/03/2006 14:27 | 5.1833 | 311 | P | -- | 71.8075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.8075 | 165048
|  | 19 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 16/03/2006 10:14 | 16/03/2006 16:04 | 5.8333 | 350 | P | -- | 22.3013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.3013 | 165049
|  | 20 | AROCENA - PAYZUMÉ | L | 132 | 56.4 | 28.1137 | 17/03/2006 07:50 | 17/03/2006 08:56 | 1.1 | 66 | P | -- | 9.2775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2775 | 165050
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 382.61 | 0 | 4122.85 | 6995.65 | 5538.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17039.15
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 17039.15
2006
|  | 21 | ROSARIO OESTE - SAN LORENZO | L | 132 | 28.4 | 14.1565 | 19/03/2006 08:06 | 19/03/2006 13:29 | 5.3833 | 323 | P | -- | 22.8487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.8487 | 165051
|  | 22 | CERES - TOSTADO | L | 132 | 82.4 | 41.0739 | 19/03/2006 08:13 | 19/03/2006 11:12 | 2.9833 | 179 | P | -- | 36.7201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.7201 | 165055
|  | 23 | SUNCHALES - ARRUFO | L | 132 | 84.7 | 42.2204 | 19/03/2006 08:13 | 19/03/2006 11:12 | 2.9833 | 179 | P | -- | 37.745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.745 | 165053
|  | 24 | ARRUFO - CERES | L | 132 | 43 | 21.4342 | 19/03/2006 08:13 | 19/03/2006 11:12 | 2.9833 | 179 | P | -- | 19.1622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.1622 | 165054
|  | 25 | RAFAELA - SUNCHALES | L | 132 | 33.6 | 16.7486 | 19/03/2006 08:13 | 19/03/2006 11:12 | 2.9833 | 179 | P | -- | 14.9732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.9732 | 165052
|  | 26 | ARRUFO - SAN GUILLERMO | L | 132 | 34.6 | 17.2471 | 19/03/2006 08:13 | 19/03/2006 11:12 | 2.9833 | 179 | P | -- | 15.4189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.4189 | 165056
|  | 27 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 12.4618 | 21/03/2006 08:20 | 21/03/2006 14:31 | 6.1833 | 371 | P | -- | 23.1041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.1041 | 165306
|  | 28 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 12.4618 | 22/03/2006 08:31 | 22/03/2006 14:03 | 5.5333 | 332 | P | -- | 20.674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.674 | 165307
|  | 29 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 12.4618 | 23/03/2006 08:28 | 23/03/2006 13:15 | 4.7833 | 287 | P | -- | 17.8701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.8701 | 165308
|  | 30 | PROVINCIAS UNIDAS - ROSARIO OESTE | L | 132 | 14.1 | 12.4618 | 24/03/2006 04:14 | 24/03/2006 04:40 | 0.43333 | 26 | P | -- | 1.6076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.6076 | 165309
|  | 31 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 24/03/2006 04:41 | 24/03/2006 06:06 | 1.4167 | 85 | P | -- | 5.3087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3087 | 165310
|  | 32 | ROSARIO OESTE - GODOY | L | 132 | 10.2 | 12.4618 | 24/03/2006 06:11 | 24/03/2006 06:30 | 0.31667 | 19 | P | -- | 1.1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1963 | 165311
|  | 33 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 2 | L | 132 | 11.6 | 12.4618 | 24/03/2006 06:30 | 24/03/2006 06:46 | 0.26667 | 16 | P | -- | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0094 | 165312
|  | 34 | ROSARIO OESTE - SAN LORENZO | L | 132 | 28.4 | 14.1565 | 26/03/2006 06:56 | 26/03/2006 07:32 | 0.6 | 36 | P | -- | 2.5482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5482 | 165313
|  | 35 | MARIA JUANA - SAN JORGE | L | 132 | 28.9 | 14.4058 | 26/03/2006 07:38 | 26/03/2006 10:05 | 2.45 | 147 | P | -- | 10.5883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5883 | 165315
|  | 36 | ROSARIO OESTE - SALADILLO SF | L | 132 | 28.9 | 14.4058 | 26/03/2006 07:50 | 26/03/2006 08:18 | 0.46667 | 28 | P | -- | 2.0312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0312 | 165314
|  | 37 | SANTA FE OESTE - SANTA FE CENTRO | C | 132 | 3.5 | 24.6337 | 26/03/2006 08:07 | 26/03/2006 12:18 | 4.1833 | 251 | P | -- | 30.8907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.8907 | 165316
|  | 38 | ROSARIO OESTE - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 65.44 | 32.6199 | 26/03/2006 08:59 | 26/03/2006 09:39 | 0.66667 | 40 | P | -- | 6.5566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5566 | 165317
|  | 39 | CASILDA - ROSARIO OESTE | L | 132 | 59.8 | 29.8085 | 26/03/2006 09:40 | 26/03/2006 10:11 | 0.51667 | 31 | P | -- | 4.6501 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6501 | 165318
|  | 40 | SANTA FE OESTE - SANTA FE NORTE | L | 132 | 8.9 | 12.4618 | 27/03/2006 08:40 | 27/03/2006 18:33 | 9.8833 | 593 | P | -- | 36.9366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.9366 | 165542
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 311.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17350.99
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0603 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 17350.99
2006
|  | 41 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 3 | L | 132 | 11.8 | 12.4618 | 28/03/2006 08:53 | 28/03/2006 14:25 | 5.5333 | 332 | P | -- | 20.674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.674 | 165543
|  | 42 | LAS ROSAS - SAN JORGE | L | 132 | 68.8 | 34.2947 | 28/03/2006 08:55 | 28/03/2006 17:36 | 8.6833 | 521 | P | -- | 89.3035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.3035 | 165544
|  | 43 | LAS ROSAS - SAN JORGE | L | 132 | 68.8 | 34.2947 | 29/03/2006 08:09 | 29/03/2006 18:14 | 10.0833 | 605 | P | -- | 103.7073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.7073 | 165545
|  | 44 | ESPERANZA - SANTA FE OESTE | L | 132 | 25.8 | 12.8605 | 29/03/2006 08:50 | 29/03/2006 11:47 | 2.95 | 177 | P | -- | 11.3816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3816 | 165546
|  | 45 | ROSARIO OESTE - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 65.44 | 32.6199 | 29/03/2006 12:48 | 29/03/2006 13:14 | 0.43333 | 26 | F | -- | -- | -- | 978.5963 | 420.7964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1399.3927 | 165547
|  | 46 | CAÑADA DE GOMEZ - LAS ROSAS | L | 132 | 42 | 20.9357 | 30/03/2006 08:04 | 30/03/2006 17:33 | 9.4833 | 569 | P | -- | 59.5412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5412 | 165550
|  | 47 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 30/03/2006 08:25 | 30/03/2006 14:00 | 5.5833 | 335 | P | -- | 21.3449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.3449 | 165549
|  | 48 | CAÑADA DE GOMEZ - LAS ROSAS | L | 132 | 42 | 20.9357 | 31/03/2006 08:07 | 31/03/2006 14:10 | 6.05 | 363 | P | -- | 37.9984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9984 | 165551
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 343.95 | 0 | 978.6 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19094.33
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0604
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
4
2006
|  | 1 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 2 | L | 132 | 13.1 | 12.4618 | 01/04/2006 08:40 | 01/04/2006 13:10 | 4.5 | 270 | P | -- | 16.8234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.8234 | 165552
|  | 2 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 03/04/2006 08:19 | 03/04/2006 13:41 | 5.3667 | 322 | P | -- | 20.5416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.5416 | 165796
|  | 3 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 04/04/2006 09:43 | 04/04/2006 14:51 | 5.1333 | 308 | P | -- | 37.9113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9113 | 165798
|  | 4 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 04/04/2006 09:43 | 04/04/2006 14:51 | 5.1333 | 308 | P | -- | 19.1786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.1786 | 165800
|  | 5 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 04/04/2006 09:43 | 04/04/2006 14:51 | 5.1333 | 308 | P | -- | 37.9113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9113 | 165799
|  | 6 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 04/04/2006 09:43 | 04/04/2006 14:51 | 5.1333 | 308 | P | -- | 19.1786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.1786 | 165797
|  | 7 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 05/04/2006 09:01 | 05/04/2006 13:35 | 4.5667 | 274 | P | -- | 17.0851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.0851 | 165801
|  | 8 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 05/04/2006 09:01 | 05/04/2006 13:35 | 4.5667 | 274 | P | -- | 33.7729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7729 | 165802
|  | 9 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 05/04/2006 09:01 | 05/04/2006 13:35 | 4.5667 | 274 | P | -- | 33.7729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7729 | 165803
|  | 10 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 05/04/2006 09:01 | 05/04/2006 13:35 | 4.5667 | 274 | P | -- | 17.0851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.0851 | 165804
|  | 11 | CASILDA - FIRMAT | L | 132 | 59.9 | 29.8584 | 06/04/2006 01:12 | 06/04/2006 01:14 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 895.7506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 895.7506 | 165805
|  | 12 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 06/04/2006 12:19 | 06/04/2006 15:44 | 3.4167 | 205 | P | -- | 12.7858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.7858 | 165811
|  | 13 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 06/04/2006 12:19 | 06/04/2006 15:44 | 3.4167 | 205 | P | -- | 25.2742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.2742 | 165809
|  | 14 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 06/04/2006 12:19 | 06/04/2006 15:44 | 3.4167 | 205 | P | -- | 25.2742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.2742 | 165810
|  | 15 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 06/04/2006 12:19 | 06/04/2006 15:44 | 3.4167 | 205 | P | -- | 12.7858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.7858 | 165808
|  | 16 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 07/04/2006 09:20 | 07/04/2006 15:05 | 5.75 | 345 | P | -- | 42.4932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.4932 | 165814
|  | 17 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 07/04/2006 09:20 | 07/04/2006 15:05 | 5.75 | 345 | P | -- | 21.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.4965 | 165815
|  | 18 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 07/04/2006 09:20 | 07/04/2006 15:05 | 5.75 | 345 | P | -- | 42.4932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.4932 | 165813
|  | 19 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 07/04/2006 09:20 | 07/04/2006 15:05 | 5.75 | 345 | P | -- | 21.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.4965 | 165812
|  | 20 | RAFAELA - ESPERANZA | L | 132 | 64.5 | 32.1513 | 08/04/2006 09:32 | 08/04/2006 13:30 | 3.9667 | 238 | P | -- | 38.2922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.2922 | 165816
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 495.65 | 0 | 895.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1391.4
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0604 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 1391.4
2006
|  | 21 | SANTA FE OESTE - CALCHINES 1 | C | 132 | 4.9 | 24.6337 | 09/04/2006 08:09 | 09/04/2006 13:18 | 5.15 | 309 | P | -- | 38.0591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.0591 | 165817
|  | 22 | CASILDA - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 33.1 | 16.4994 | 13/04/2006 23:25 | 13/04/2006 23:28 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 494.9807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 494.9807 | 166071
|  | 23 | CASILDA - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 33.1 | 16.4994 | 18/04/2006 10:10 | 18/04/2006 13:17 | 3.1167 | 187 | F | -- | -- | -- | 494.9807 | 1484.9421 | 5.9398 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1985.8626 | 166249
|  | 24 | ROMANG - CALCHAQUI | L | 132 | 92.3 | 46.0088 | 20/04/2006 07:27 | 20/04/2006 10:07 | 2.6667 | 160 | P | -- | 36.853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.853 | 166250
|  | 25 | CALCHAQUÍ - CRESPO | L | 132 | 55 | 27.4158 | 20/04/2006 10:10 | 20/04/2006 13:49 | 3.65 | 219 | P | -- | 30.0204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.0204 | 166251
|  | 26 | CASILDA - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 33.1 | 16.4994 | 21/04/2006 09:35 | 21/04/2006 12:47 | 3.2 | 192 | P | -- | 15.8394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.8394 | 166252
|  | 27 | SARMIENTO - ROSARIO CENTRO | C | 132 | 3.2 | 24.6337 | 23/04/2006 08:07 | 23/04/2006 14:24 | 6.2833 | 377 | P | -- | 46.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.41 | 166253
|  | 28 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 24/04/2006 08:34 | 24/04/2006 17:25 | 8.85 | 531 | P | -- | 33.0859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.0859 | 166457
|  | 29 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 24/04/2006 08:34 | 24/04/2006 17:25 | 8.85 | 531 | P | -- | 65.4026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.4026 | 166456
|  | 30 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 24/04/2006 08:34 | 24/04/2006 17:25 | 8.85 | 531 | P | -- | 33.0859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.0859 | 166454
|  | 31 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 24/04/2006 08:34 | 24/04/2006 17:25 | 8.85 | 531 | P | -- | 65.4026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.4026 | 166455
|  | 32 | ESPERANZA - SANTA FE OESTE | L | 132 | 25.8 | 12.8605 | 25/04/2006 08:44 | 25/04/2006 08:58 | 0.23333 | 14 | F | -- | -- | -- | 385.8158 | 88.7376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.5534 | 166458
|  | 33 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 26/04/2006 08:06 | 26/04/2006 16:51 | 8.75 | 525 | P | -- | 32.7121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.7121 | 166459
|  | 34 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 26/04/2006 08:06 | 26/04/2006 16:51 | 8.75 | 525 | P | -- | 64.6636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.6636 | 166461
|  | 35 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 26/04/2006 08:06 | 26/04/2006 16:51 | 8.75 | 525 | P | -- | 64.6636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.6636 | 166460
|  | 36 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 26/04/2006 08:06 | 26/04/2006 16:51 | 8.75 | 525 | P | -- | 32.7121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.7121 | 166462
|  | 37 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 26/04/2006 09:31 | 26/04/2006 17:11 | 7.6667 | 460 | P | -- | 29.3397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.3397 | 166463
|  | 38 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 27/04/2006 08:03 | 27/04/2006 16:16 | 8.2167 | 493 | P | -- | 60.7468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.7468 | 166465
|  | 39 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 27/04/2006 08:03 | 27/04/2006 16:16 | 8.2167 | 493 | P | -- | 60.7468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.7468 | 166466
|  | 40 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 27/04/2006 08:03 | 27/04/2006 16:16 | 8.2167 | 493 | P | -- | 30.7307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7307 | 166464
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 740.47 | 0 | 1375.78 | 1573.68 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5087.27
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0604 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 5087.27
2006
|  | 41 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 27/04/2006 08:03 | 27/04/2006 16:16 | 8.2167 | 493 | P | -- | 30.7307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7307 | 166467
|  | 42 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 27/04/2006 09:06 | 27/04/2006 17:14 | 8.1333 | 488 | P | -- | 31.0994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.0994 | 166468
|  | 43 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 27.6651 | 28/04/2006 22:36 | 28/04/2006 23:08 | 0.53333 | 32 | F | -- | -- | -- | 829.9525 | 439.8749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1269.8274 | 166469
|  | 44 | SAN CARLOS - SANTO TOME | L | 132 | 22.1 | 12.4618 | 29/04/2006 12:40 | 29/04/2006 17:28 | 4.8 | 288 | P | -- | 17.9449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.9449 | 166471
|  | 45 | SANTO TOME - PAYZUMÉ | L | 132 | 10.3 | 12.4618 | 30/04/2006 08:08 | 30/04/2006 12:45 | 4.6167 | 277 | P | -- | 17.272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.272 | 166472
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 97.05 | 0 | 829.95 | 439.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6454.14
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2006
|  | 1 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 02/05/2006 08:31 | 02/05/2006 17:08 | 8.6167 | 517 | P | -- | 32.2261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2261 | 166687
|  | 2 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 02/05/2006 08:31 | 02/05/2006 17:08 | 8.6167 | 517 | P | -- | 63.7029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.7029 | 166685
|  | 3 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 02/05/2006 08:31 | 02/05/2006 17:08 | 8.6167 | 517 | P | -- | 32.2261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2261 | 166684
|  | 4 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 02/05/2006 08:31 | 02/05/2006 17:08 | 8.6167 | 517 | P | -- | 63.7029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.7029 | 166686
|  | 5 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 03/05/2006 08:26 | 03/05/2006 17:23 | 8.95 | 537 | P | -- | 33.4598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.4598 | 166688
|  | 6 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 03/05/2006 08:26 | 03/05/2006 17:23 | 8.95 | 537 | P | -- | 66.1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.1416 | 166690
|  | 7 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 03/05/2006 08:26 | 03/05/2006 17:23 | 8.95 | 537 | P | -- | 66.1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.1416 | 166689
|  | 8 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 03/05/2006 08:26 | 03/05/2006 17:23 | 8.95 | 537 | P | -- | 33.4598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.4598 | 166691
|  | 9 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 04/05/2006 08:06 | 04/05/2006 17:04 | 8.9667 | 538 | P | -- | 66.2894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.2894 | 166694
|  | 10 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 04/05/2006 08:06 | 04/05/2006 17:04 | 8.9667 | 538 | P | -- | 66.2894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.2894 | 166693
|  | 11 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 04/05/2006 08:06 | 04/05/2006 17:04 | 8.9667 | 538 | P | -- | 33.5346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.5346 | 166692
|  | 12 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 04/05/2006 08:06 | 04/05/2006 17:04 | 8.9667 | 538 | P | -- | 33.5346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.5346 | 166695
|  | 13 | CAÑADA DE GOMEZ - LAS ROSAS | L | 132 | 42 | 20.9357 | 04/05/2006 09:00 | 04/05/2006 17:38 | 8.6333 | 518 | P | -- | 54.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.2026 | 166696
|  | 14 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 05/05/2006 08:15 | 05/05/2006 18:13 | 9.9667 | 598 | P | -- | 73.6795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.6795 | 166698
|  | 15 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 05/05/2006 08:15 | 05/05/2006 18:13 | 9.9667 | 598 | P | -- | 73.6795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.6795 | 166699
|  | 16 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 05/05/2006 08:15 | 05/05/2006 18:13 | 9.9667 | 598 | P | -- | 37.2731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.2731 | 166700
|  | 17 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 05/05/2006 08:15 | 05/05/2006 18:13 | 9.9667 | 598 | P | -- | 37.2731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.2731 | 166697
|  | 18 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 1 | L | 132 | 12.9 | 12.4618 | 07/05/2006 09:40 | 07/05/2006 10:00 | 0.33333 | 20 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 123.3713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 497.2238 | 166701
|  | 19 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 08/05/2006 08:53 | 08/05/2006 14:39 | 5.7667 | 346 | P | -- | 42.641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.641 | 166924
|  | 20 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 08/05/2006 08:53 | 08/05/2006 14:39 | 5.7667 | 346 | P | -- | 42.641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.641 | 166923
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 952.1 | 0 | 373.85 | 123.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1449.32
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/5 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 1449.32
2006
|  | 21 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 08/05/2006 08:53 | 08/05/2006 14:39 | 5.7667 | 346 | P | -- | 21.5713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5713 | 166925
|  | 22 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 08/05/2006 08:53 | 08/05/2006 14:39 | 5.7667 | 346 | P | -- | 21.5713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5713 | 166922
|  | 23 | ROMANG - CALCHAQUI | L | 132 | 92.3 | 46.0088 | 10/05/2006 01:18 | 10/05/2006 03:46 | 2.4667 | 148 | P | -- | 34.0925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.0925 | 166926
|  | 24 | ROMANG - RECONQUISTA | L | 132 | 37.7 | 18.7923 | 10/05/2006 03:01 | 10/05/2006 05:17 | 2.2667 | 136 | P | -- | 12.7976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.7976 | 166927
|  | 25 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 10/05/2006 08:46 | 10/05/2006 18:25 | 9.65 | 579 | P | -- | 36.0768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.0768 | 166928
|  | 26 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 10/05/2006 08:46 | 10/05/2006 18:25 | 9.65 | 579 | P | -- | 36.0768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.0768 | 166931
|  | 27 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 10/05/2006 08:46 | 10/05/2006 18:25 | 9.65 | 579 | P | -- | 71.3147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.3147 | 166929
|  | 28 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 10/05/2006 08:46 | 10/05/2006 18:25 | 9.65 | 579 | P | -- | 71.3147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.3147 | 166930
|  | 29 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 11/05/2006 08:06 | 11/05/2006 17:30 | 9.4 | 564 | P | -- | 69.4672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.4672 | 166933
|  | 30 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 11/05/2006 08:06 | 11/05/2006 17:30 | 9.4 | 564 | P | -- | 35.1421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1421 | 166935
|  | 31 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 11/05/2006 08:06 | 11/05/2006 17:30 | 9.4 | 564 | P | -- | 35.1421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1421 | 166932
|  | 32 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 11/05/2006 08:06 | 11/05/2006 17:30 | 9.4 | 564 | P | -- | 69.4672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.4672 | 166934
|  | 33 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 12/05/2006 08:30 | 12/05/2006 17:12 | 8.7 | 522 | P | -- | 32.5252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5252 | 166936
|  | 34 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 12/05/2006 08:30 | 12/05/2006 17:12 | 8.7 | 522 | P | -- | 64.2941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.2941 | 166937
|  | 35 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 12/05/2006 08:30 | 12/05/2006 17:12 | 8.7 | 522 | P | -- | 64.2941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.2941 | 166938
|  | 36 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 12/05/2006 08:30 | 12/05/2006 17:12 | 8.7 | 522 | P | -- | 32.5252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5252 | 166939
|  | 37 | ROMANG - CALCHAQUI | L | 132 | 92.3 | 46.0088 | 13/05/2006 09:09 | 13/05/2006 14:30 | 5.35 | 321 | P | -- | 73.8441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.8441 | 166940
|  | 38 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 15/05/2006 08:31 | 15/05/2006 17:46 | 9.25 | 555 | P | -- | 68.3587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.3587 | 167185
|  | 39 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 15/05/2006 08:31 | 15/05/2006 17:46 | 9.25 | 555 | P | -- | 68.3587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.3587 | 167186
|  | 40 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 15/05/2006 08:31 | 15/05/2006 17:46 | 9.25 | 555 | P | -- | 34.5814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.5814 | 167187
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 952.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2402.14
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/5 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 2402.14
2006
|  | 41 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 15/05/2006 08:31 | 15/05/2006 17:46 | 9.25 | 555 | P | -- | 34.5814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.5814 | 167184
|  | 42 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 16/05/2006 08:19 | 16/05/2006 17:27 | 9.1333 | 548 | P | -- | 67.4718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.4718 | 167190
|  | 43 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 16/05/2006 08:19 | 16/05/2006 17:27 | 9.1333 | 548 | P | -- | 67.4718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.4718 | 167189
|  | 44 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 16/05/2006 08:19 | 16/05/2006 17:27 | 9.1333 | 548 | P | -- | 34.1327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.1327 | 167188
|  | 45 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 16/05/2006 08:19 | 16/05/2006 17:27 | 9.1333 | 548 | P | -- | 34.1327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.1327 | 167191
|  | 46 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 17/05/2006 08:20 | 17/05/2006 16:02 | 7.7 | 462 | P | -- | 28.7866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.7866 | 167195
|  | 47 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 17/05/2006 08:20 | 17/05/2006 16:02 | 7.7 | 462 | P | -- | 56.904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.904 | 167193
|  | 48 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 17/05/2006 08:20 | 17/05/2006 16:02 | 7.7 | 462 | P | -- | 28.7866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.7866 | 167192
|  | 49 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 17/05/2006 08:20 | 17/05/2006 16:02 | 7.7 | 462 | P | -- | 56.904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.904 | 167194
|  | 50 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 18/05/2006 08:37 | 18/05/2006 17:14 | 8.6167 | 517 | P | -- | 32.2261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2261 | 167199
|  | 51 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 18/05/2006 08:37 | 18/05/2006 17:14 | 8.6167 | 517 | P | -- | 32.2261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2261 | 167196
|  | 52 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 18/05/2006 08:37 | 18/05/2006 17:14 | 8.6167 | 517 | P | -- | 63.7029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.7029 | 167197
|  | 53 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 18/05/2006 08:37 | 18/05/2006 17:14 | 8.6167 | 517 | P | -- | 63.7029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.7029 | 167198
|  | 54 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 19/05/2006 07:57 | 19/05/2006 16:33 | 8.6 | 516 | P | -- | 32.1513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.1513 | 167200
|  | 55 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 19/05/2006 07:57 | 19/05/2006 16:33 | 8.6 | 516 | P | -- | 63.5551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.5551 | 167202
|  | 56 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 19/05/2006 07:57 | 19/05/2006 16:33 | 8.6 | 516 | P | -- | 32.1513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.1513 | 167203
|  | 57 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 19/05/2006 07:57 | 19/05/2006 16:33 | 8.6 | 516 | P | -- | 63.5551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.5551 | 167201
|  | 58 | ROMANG - RECONQUISTA | L | 132 | 37.7 | 18.7923 | 21/05/2006 09:10 | 21/05/2006 09:25 | 0.25 | 15 | P | -- | 1.4094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4094 | 167204
|  | 59 | RECONQUISTA - VILLA OCAMPO | L | 132 | 82.3 | 41.0241 | 21/05/2006 09:10 | 21/05/2006 09:25 | 0.25 | 15 | P | -- | 3.0768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.0768 | 167205
|  | 60 | ROMANG - RECONQUISTA | L | 132 | 37.7 | 18.7923 | 21/05/2006 15:00 | 21/05/2006 15:06 | 0.1 | 6 | P | -- | 0.56377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.56377 | 167206
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 797.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3199.63
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (4)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/5 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 3199.63
2006
|  | 61 | RECONQUISTA - VILLA OCAMPO | L | 132 | 82.3 | 41.0241 | 21/05/2006 15:00 | 21/05/2006 15:06 | 0.1 | 6 | P | -- | 1.2307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.2307 | 167207
|  | 62 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 22/05/2006 08:49 | 22/05/2006 17:31 | 8.7 | 522 | P | -- | 32.5252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5252 | 167373
|  | 63 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 22/05/2006 08:49 | 22/05/2006 17:31 | 8.7 | 522 | P | -- | 64.2941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.2941 | 167375
|  | 64 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 22/05/2006 08:49 | 22/05/2006 17:31 | 8.7 | 522 | P | -- | 64.2941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.2941 | 167374
|  | 65 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 22/05/2006 08:49 | 22/05/2006 17:31 | 8.7 | 522 | P | -- | 32.5252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5252 | 167376
|  | 66 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 23/05/2006 08:37 | 23/05/2006 17:36 | 8.9833 | 539 | P | -- | 66.3633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.3633 | 167378
|  | 67 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 23/05/2006 08:37 | 23/05/2006 17:36 | 8.9833 | 539 | P | -- | 33.572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.572 | 167377
|  | 68 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 23/05/2006 08:37 | 23/05/2006 17:36 | 8.9833 | 539 | P | -- | 66.3633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.3633 | 167379
|  | 69 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 23/05/2006 08:37 | 23/05/2006 17:36 | 8.9833 | 539 | P | -- | 33.572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.572 | 167380
|  | 70 | SAN CARLOS - MARIA JUANA | L | 132 | 63.3 | 31.5532 | 23/05/2006 09:15 | 23/05/2006 10:51 | 1.6 | 96 | P | -- | 15.1455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.1455 | 167381
|  | 71 | SANTO TOME - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | 12.7509 | 23/05/2006 11:46 | 23/05/2006 13:44 | 1.9667 | 118 | P | -- | 7.5358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.5358 | 167382
|  | 72 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 23/05/2006 20:18 | 23/05/2006 23:56 | 3.6333 | 218 | F | -- | -- | -- | 739.0125 | 2217.0375 | 46.5578 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3002.6078 | 167384
|  | 73 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 23/05/2006 20:18 | 24/05/2006 17:32 | 21.2333 | 1274 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 1121.5575 | 681.5331 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2176.9431 | 167383
|  | 74 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 23/05/2006 20:18 | 23/05/2006 23:56 | 3.6333 | 218 | F | -- | -- | -- | 373.8525 | 1121.5575 | 23.5527 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1518.9627 | 167386
|  | 75 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 23/05/2006 20:18 | 23/05/2006 23:56 | 3.6333 | 218 | F | -- | -- | -- | 739.0125 | 2217.0375 | 46.5578 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3002.6078 | 167385
|  | 76 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 24/05/2006 07:48 | 24/05/2006 17:32 | 9.7333 | 584 | P | -- | 71.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.9059 | 167387
|  | 77 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 24/05/2006 07:48 | 24/05/2006 17:32 | 9.7333 | 584 | P | -- | 71.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.9059 | 167388
|  | 78 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 24/05/2006 07:48 | 24/05/2006 17:32 | 9.7333 | 584 | P | -- | 36.3758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.3758 | 167389
|  | 79 | SORRENTO ESCALABRINI ORTIZ 132 1 | L | 132 | 3.5 | 12.4618 | 25/05/2006 08:09 | 25/05/2006 11:24 | 3.25 | 195 | P | -- | 12.1502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.1502 | 167390
|  | 80 | ESCALABRINI ORTIZ SARMIENTO.SF 132 1 | L | 132 | 4.7 | 12.4618 | 25/05/2006 11:51 | 25/05/2006 12:57 | 1.1 | 66 | P | -- | 4.1124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.1124 | 167391
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 613.87 | 0 | 2225.73 | 6677.19 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13514.62
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (5)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EPE SANTA FE
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
|  |  | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  |  | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | N° | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 4/5 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 13514.62
2006
|  | 81 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 26/05/2006 08:18 | 26/05/2006 15:58 | 7.6667 | 460 | P | -- | 56.6823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.6823 | 167394
|  | 82 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 26/05/2006 08:18 | 26/05/2006 15:58 | 7.6667 | 460 | P | -- | 56.6823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.6823 | 167393
|  | 83 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 26/05/2006 08:18 | 26/05/2006 15:58 | 7.6667 | 460 | P | -- | 28.6745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.6745 | 167392
|  | 84 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 26/05/2006 08:18 | 26/05/2006 15:58 | 7.6667 | 460 | P | -- | 28.6745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.6745 | 167395
|  | 85 | GODOY.SF ROS.CEN 132 1 | C | 132 | 8.1 | 24.6337 | 26/05/2006 08:53 | 26/05/2006 18:36 | 9.7167 | 583 | P | -- | 71.832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.832 | 167396
|  | 86 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 46.2082 | 27/05/2006 08:06 | 28/05/2006 19:20 | 35.2333 | 2114 | P | -- | 488.3741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 488.3741 | 167397
|  | 87 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 30/05/2006 08:10 | 30/05/2006 17:32 | 9.3667 | 562 | P | -- | 35.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.03 | 167524
|  | 88 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 30/05/2006 08:10 | 30/05/2006 17:32 | 9.3667 | 562 | P | -- | 69.2455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.2455 | 167522
|  | 89 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 30/05/2006 08:10 | 30/05/2006 17:32 | 9.3667 | 562 | P | -- | 69.2455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.2455 | 167523
|  | 90 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 30/05/2006 08:10 | 30/05/2006 17:32 | 9.3667 | 562 | P | -- | 35.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.03 | 167521
|  | 91 | SAN CARLOS - SANTO TOME | L | 132 | 22.1 | 12.4618 | 30/05/2006 09:19 | 30/05/2006 17:15 | 7.9333 | 476 | P | -- | 29.6465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.6465 | 167525
|  | 92 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | 12.4618 | 31/05/2006 08:14 | 31/05/2006 17:15 | 9.0167 | 541 | P | -- | 33.7215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7215 | 167526
|  | 93 | ROSARIO OESTE -PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | 12.4618 | 31/05/2006 08:14 | 31/05/2006 17:15 | 9.0167 | 541 | P | -- | 33.7215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7215 | 167529
|  | 94 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 31/05/2006 08:14 | 31/05/2006 17:15 | 9.0167 | 541 | P | -- | 66.6589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.6589 | 167527
|  | 95 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | 24.6337 | 31/05/2006 08:14 | 31/05/2006 17:15 | 9.0167 | 541 | P | -- | 66.6589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.6589 | 167528
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1169.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14684.5
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## EPESF
ANEXO a la Resolución ENRE N° 936/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
E.P.E. Santa Fe
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de mayo de 2006 (provisorio)
|  |  | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01
|  | 1 | AROCENA - PAYZUMÉ | L | 132 | 56.4 | 2005-05-01: 1; 2005-09-01: 1; 2005-10-01: 1; 2005-12-01: 3; 2006-01-01: 1; 2006-02-01: 1; 2006-03-01: 1
|  | 2 | ARRUFO - CERES | L | 132 | 43 | bar: 2006-02-01
|  | 3 | CALCHAQUÍ - CRESPO | L | 132 | 55 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 4 | CALCHINES - PARANA E. RIOS 1 | L | 132 | 25.6 | bar: 2005-09-01
|  | 5 | CALCHINES - PARANA E. RIOS 2 | L | 132 | 25.6 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 6 | CALCHINES - SANTA FE CENTRO | C | 132 | 2.44
|  | 7 | CAÑADA DE GOMEZ - LAS ROSAS | L | 132 | 42 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 8 | CAP. BERMUDEZ - PLAZA SORRENTO 1 | L | 132 | 16.3 | bar: 2005-12-01 to 2006-01-01
|  | 9 | CAP. BERMUDEZ - SULFACID | L | 132 | 6.2 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 10 | CASILDA - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 33.1 | 2006-04-01: 2
|  | 11 | CASILDA - FIRMAT | L | 132 | 59.9 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01; 2006-04-01
|  | 12 | CASILDA - ROSARIO OESTE | L | 132 | 59.8 | bar: 2005-11-01
|  | 13 | CRESPO - SAN JAVIER | L | 132 | 55.5 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 14 | ESPERANZA - SANTA FE OESTE | L | 132 | 25.8 | 2006-03-01: 2; 2006-04-01: 1
|  | 15 | ESPERANZA - SANTO TOMÉ | L | 132 | 22.6 | 2005-08-01: 1; 2005-11-01: 2
|  | 16 | FIRMAT - VENADO TUERTO | L | 132 | 55.5 | 2006-02-01: 2; 2006-04-01: 1
|  | 17 | GENERAL MOTORS - GENERAL LAGOS | L | 132 | 13.5 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 18 | LAS ROSAS - SAN JORGE | L | 132 | 68.8
|  | 19 | MARIA JUANA - SAN JORGE | L | 132 | 28.9 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 20 | MARIA JUANA - RAFAELA | L | 132 | 55.3
|  | 21 | NELSON - SAN JUSTO | L | 132 | 51.6 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 22 | PLAZA SORRENTO 3 - PROVINCIAS UNIDAS | L | 132 | 4.9 | bar: 2005-12-01
|  | 23 | PROVINCIAS UNIDAS - ROSARIO OESTE | L | 132 | 14.1 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 24 | PTO. SAN MARTIN - AROCENA | L | 132 | 92.7 | 2005-05-01: 1; 2005-09-01: 1; 2005-10-01: 1; 2005-12-01: 2; 2006-01-01: 1; 2006-02-01: 1; 2006-03-01: 1
|  | 25 | PTO. SAN MARTIN - REFISAN | L | 132 | 4.1 | 2005-07-01: 1; 2006-03-01: 2
|  | 26 | RAFAELA - ESPERANZA | L | 132 | 64.5 | 2005-08-01: 3; 2005-11-01: 1; 2005-12-01: 1
|  | 27 | RAFAELA - SUNCHALES | L | 132 | 33.6 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 28 | RECONQUISTA - VILLA OCAMPO | L | 132 | 82.3
|  | 29 | ROMANG - CALCHAQUI | L | 132 | 92.3 | bar: 2005-05-01 to 2006-01-01
|  | 30 | ROMANG - RECONQUISTA | L | 132 | 37.7
|  | 31 | ROSARIO OESTE - CAÑADA DE GOMEZ | L | 132 | 65.44 | 2005-08-01: 1; 2005-09-01: 3; 2006-03-01: 1
|  | 32 | ROSARIO OESTE - PLAZA SORRENTO 2 | L | 132 | 16.5 | bar: 2005-12-01 to 2006-01-01
|  | 33 | ROSARIO OESTE - SAN LORENZO | L | 132 | 28.4 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 34 | ROSARIO SUR - DERIVACIÓN ALVEAR | L | 132 | 10.7
|  | 35 | ROSARIO SUR - GENERAL MOTORS | L | 132 | 16.2 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 36 | ROSARIO SUR - ROSARIO CENTRO | C | 132 | 5.8
|  | 37 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 1 | L | 132 | 10.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 3 | L | 132 | 11.6 | bar: 2006-01-01
|  | 39 | SALADILLO - V. GBDOR. GALVEZ | L | 132 | 2.95 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 40 | SAN CARLOS - MARIA JUANA | L | 132 | 63.3
|  | 41 | SAN CARLOS - SANTO TOME | L | 132 | 22.1 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 42 | SAN JUSTO - CRESPO | L | 132 | 51
|  | 43 | SAN LORENZO - REFISAN | L | 132 | 5.7 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 44 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | L | 132 | 4.6 | bar: 2006-02-01
|  | 45 | SAN NICOLAS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | L | 132 | 8.4 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 46 | SANTA FE NORTE - NELSON | L | 132 | 41
|  | 47 | SANTA FE OESTE - CALCHINES | C | 132 | 4.9 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 48 | SANTA FE OESTE - SANTA FE CENTRO | C | 132 | 3.5 | bar: 2005-09-01
|  | 49 | SANTA FE OESTE - SANTA FE NORTE | L | 132 | 8.9 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01; 2006-03-01
|  | 50 | SANTO TOMÉ - PAYZUMÉ | L | 132 | 10.3 | bar: 2005-07-01; 2005-10-01
|  | 51 | SANTO TOMÉ - SANTA FE NORTE | L | 132 | 25.58 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 52 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 1 | L | 132 | 12.9
|  | 53 | SANTO TOME - SANTA FE OESTE 2 | L | 132 | 13.1 | 2006-01-01: 2
|  | 54 | SARMIENTO - ROSARIO CENTRO | C | 132 | 3.2 | bar: 2005-06-01
|  | 55 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 1 | C | 132 | 2.2 | bar: 2005-05-01 to 2006-01-01
|  | 56 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 2 | C | 132 | 2.2 | bar: 2005-12-01 to 2006-01-01
|  | 57 | SORRENTO - PLAZA SORRENTO 3 | C | 132 | 2.2 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 58 | SORRENTO - ROSARIO CENTRO | C | 132 | 9.2
|  | 59 | SULFACID - SAN LORENZO | L | 132 | 4.9 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 60 | SUNCHALES - ARRUFO | L | 132 | 84.7
|  | 61 | V. GBDOR. GALVEZ - ALVEAR | L | 132 | 7.65 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 62 | VENADO TUERTO - RUFINO | L | 132 | 88
|  | 63 | VILLA CONSTITUCIÓN IND. - DERIV. ALVEAR | L | 132 | 42.6 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 64 | VILLA CONSTITUCIÓN R. - GRAL. LAGOS | L | 132 | 25.9
|  | 65 | VILLA CONSTITUCIÓN R. - V.C. RESIDENCIAL | L | 132 | 3.5 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 66 | ARRUFO - SAN GUILLERMO | L | 132 | 34.6
|  | 67 | SANTA FE OESTE - CALCHINES 2 | C | 132 | 4.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | SALADILLO - ALVEAR | L | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | SAN LORENZO - PTO. SAN MARTIN | L | 132 | 6.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 70 | CALCHAQUI - SAN JUSTO | L | 132 | 106 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 71 | PLAZA SORRENTO 2 - SAN LORENZO | L | 132 | 23.3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 72 | SANTO TOME - AROCENA | L | 132 | 50.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 73 | PLAZA SORRENTO 3 - ROSARIO OESTE | L | 132 | 13.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | ROSARIO SUR - GENERAL LAGOS | L | 132 | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | ROSARIO SUR - GODOY | L | 132 | 3.8 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 76 | VILLA CONSTITUCION IND. - VILLA GBDOR GALVEZ | L | 132 | 50.3
|  | 77 | CERES - TOSTADO | L | 132 | 82.4 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 78 | ROSARIO OESTE - SALADILLO SF | L | 132 | 28.9
|  | 79 | ROSARIO OESTE - GODOY | L | 132 | 10.2 | bar: 2005-05-01 to 2005-12-01
|  | 80 | SORRENTO - SARMIENTO | C | 132 | 7.8 | 2005-11-01: XXXX; 2005-12-01: XXXX; 2006-01-01: XXXX; 2006-02-01: XXXX; 2006-03-01: XXXX; 2006-04-01: XXXX
|  | 81 | SCALABRINI ORTIZ - SARMIENTO | C | 132 | 4.7 | 2005-05-01: XXXX; 2005-06-01: XXXX; 2005-07-01: XXXX; 2005-08-01: XXXX; 2005-09-01: XXXX; 2005-10-01: XXXX
|  | 82 | SORRENTO - SCALABRINI ORTIZ | C | 132 | 3.5 | 2005-05-01: XXXX; 2005-06-01: XXXX; 2005-07-01: XXXX; 2005-08-01: XXXX; 2005-09-01: XXXX; 2005-10-01: XXXX; 2005-12-01: 2
[5 empty] | Longitud Total | 2156.56
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 5
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.8494 | 3.6639 | 3.5712 | 3.4784 | 3.3856 | 3.3393 | 3.2001 | 3.1995 | 3.6632 | 3.5241 | 3.7096 | 3.6632 | 3.6632
VALOR PROVISORIO
[10 empty] | TASA DE FALLA |  | 3.6632 | SALIDAS x AÑO / 100 km