## tot-0312
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 144916.32
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 272232.73
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 39944.92
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 25576.37
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 2327.4721
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 2402.9965
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 4005.8577
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 388.08
[5 empty] | TOTAL | 491794.7463
[5 empty] | TOTAL Res. ENRE 685/07 | 505544.7802
[5 empty] | DIEFERENCIA | -13750.0339
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LI-0312
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-02 08:22 | 2003-12-02 15:04 | 6.7 | 402 | P | -- | NO | -- | 75.513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.513
|  | 2 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-03 08:56 | 2003-12-03 15:18 | 6.3667 | 382 | P | -- | NO | -- | 71.7937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.7937
|  | 3 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2003-12-04 15:51 | 2003-12-04 15:56 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 8622.009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8622.009
|  | 4 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 143.7002 | 2003-12-04 16:39 | 2003-12-06 12:12 | 43.55 | 2613 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 8622.009 | 43110.045 | 33237.8447 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84969.8987
|  | 5 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 194.4178 | 2003-12-10 21:13 | 2003-12-10 22:09 | 0.93333 | 56 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 11665.071 | 10848.516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22513.587
|  | 6 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 76.98 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-10 23:51 | 2003-12-10 23:57 | 0.1 | 6 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1127.06
|  | 7 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-11 08:34 | 2003-12-11 14:53 | 6.3167 | 379 | P | -- | NO | -- | 71.2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.2302
|  | 8 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | 20 | 152.1531 | 2003-12-12 04:01 | 2003-12-12 04:26 | 0.41667 | 25 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3043.062 | 1278.086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4321.148
|  | 9 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-13 05:02 | 2003-12-13 07:46 | 2.7333 | 164 | P | -- | NO | -- | 30.7687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7687
|  | 10 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-13 12:03 | 2003-12-13 14:37 | 2.5667 | 154 | P | -- | NO | -- | 28.9654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.9654
|  | 11 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | C | 20 | 83.966 | 2003-12-14 10:31 | 2003-12-14 17:59 | 7.4667 | 448 | P | -- | NO | -- | 125.4452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.4452
|  | 12 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 220 | 6 | C | 20 | 46.961 | 2003-12-16 08:16 | 2003-12-16 15:13 | 6.95 | 417 | P | -- | NO | -- | 65.2758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.2758
|  | 13 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 53.5355 | 2003-12-16 09:13 | 2003-12-16 09:29 | 0.26667 | 16 | P | -- | NO | -- | 2.8909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.8909
|  | 14 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 53.5355 | 2003-12-16 09:31 | 2003-12-16 09:38 | 0.11667 | 7 | P | -- | NO | -- | 1.2849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.2849
|  | 15 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 53.5355 | 2003-12-16 09:38 | 2003-12-16 12:35 | 2.95 | 177 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 3158.5969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3158.5969
|  | 16 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 220 | 6 | C | 20 | 46.961 | 2003-12-17 08:41 | 2003-12-17 16:44 | 8.05 | 483 | P | -- | NO | -- | 75.6072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.6072
|  | 17 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 194.4178 | 2003-12-21 16:12 | 2003-12-21 16:21 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 11665.071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11665.071
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.94 | C | 20 | 103.6557 | 2003-12-21 18:49 | 2003-12-21 18:53 | 0.066667 | 4 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2073.1142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2073.1142
|  | 19 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 | 500 | 77.1 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-30 18:37 | 2003-12-31 02:07 | 7.5 | 450 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 5635.3 | 281.765 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5917.065
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 548.775 | 0 | 46817.3962 | 64030.5439 | 33519.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144916.32
F - FORZADA

## TR-0312
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 15.4 | 2003-12-02 10:15 | 2003-12-02 13:18 | 3.05 | 183 | P | -- | -- | NO | 2 | 93.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.94
|  | 21 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 23.1 | 2003-12-04 10:17 | 2003-12-04 13:25 | 3.1333 | 188 | P | -- | -- | NO | 2 | 144.606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 144.606
|  | 22 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 23.1 | 2003-12-05 08:40 | 2003-12-05 17:26 | 8.7667 | 526 | P | -- | -- | NO | 2 | 405.174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 405.174
|  | 23 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 23.1 | 2003-12-06 08:20 | 2003-12-06 16:39 | 8.3167 | 499 | P | -- | -- | NO | 2 | 384.384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 384.384
|  | 24 | ROMANG | TRAFO | 150 | 500/132 | 23.1 | 2003-12-07 06:00 | 2003-12-07 10:33 | 4.55 | 273 | P | -- | -- | NO | 2 | 210.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 210.21
|  | 25 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 23.1 | 2003-12-07 08:02 | 2003-12-07 17:43 | 9.6833 | 581 | P | -- | -- | NO | 2 | 447.216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 447.216
|  | 26 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 46.2 | 2003-12-19 20:11 | 2003-12-31 23:59 | 291.8 | 17508 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 924 | 269623.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 270547.2
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1685.53 | 0 | 924 | 269623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272232.73
F - FORZADA

## SA-0312
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 30.733 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 27.658 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 24.587 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A P. LA PLAZA | 132 | 24.587 | 2003-12-05 08:13 | 2003-12-05 11:48 | 3.5833 | 215 | P | -- | 40 | 352.0858 | -- | -- | -- | SI | 352.0858
|  | 28 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA TANCACHA | 132 | 24.587 | 2003-12-06 07:23 | 2003-12-06 13:10 | 5.7833 | 347 | P | -- | 40 | 568.4514 | -- | -- | -- | SI | 568.4514
|  | 29 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.733 | 2003-12-07 07:14 | 2003-12-07 18:10 | 10.9333 | 656 | P | -- | 200 | 6718.2338 | -- | -- | -- | SI | 6718.2338
|  | 30 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 24.587 | 2003-12-07 07:44 | 2003-12-07 14:46 | 7.0333 | 422 | P | -- | 40 | 691.3864 | -- | -- | -- | SI | 691.3864
|  | 31 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.733 | 2003-12-08 00:04 | 2003-12-08 17:25 | 17.35 | 1041 | P | -- | 200 | 10664.351 | -- | -- | -- | SI | 10664.351
|  | 32 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.733 | 2003-12-10 00:11 | 2003-12-10 03:15 | 3.0667 | 184 | P | -- | 200 | 1887.0062 | -- | -- | -- | SI | 1887.0062
|  | 33 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA CHOCON | 132 | 24.587 | 2003-12-11 09:11 | 2003-12-11 13:26 | 4.25 | 255 | P | -- | 40 | 417.979 | -- | -- | -- | SI | 417.979
|  | 34 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 30.733 | 2003-12-14 07:15 | 2003-12-14 18:07 | 10.8667 | 652 | P | -- | 200 | 6681.3542 | -- | -- | -- | SI | 6681.3542
|  | 35 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 24.587 | 2003-12-14 08:13 | 2003-12-14 13:00 | 4.7833 | 287 | P | -- | 40 | 470.1034 | -- | -- | -- | SI | 470.1034
|  | 36 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 30.733 | 2003-12-14 08:45 | 2003-12-14 15:34 | 6.8167 | 409 | P | -- | 200 | 4191.9812 | -- | -- | -- | SI | 4191.9812
|  | 37 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 24.587 | 2003-12-18 08:03 | 2003-12-18 10:38 | 2.5833 | 155 | P | -- | 40 | 253.7378 | -- | -- | -- | SI | 253.7378
|  | 38 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 4 500/220 | 500 | 30.733 | 2003-12-20 08:30 | 2003-12-20 14:47 | 6.2833 | 377 | P | -- | 200 | 3860.0648 | -- | -- | -- | SI | 3860.0648
|  | 39 | ROMANG | SALIDA LINEA A RECONQUISTA | 132 | 24.587 | 2003-12-21 06:48 | 2003-12-21 17:03 | 10.25 | 615 | P | -- | 40 | 1008.067 | -- | -- | -- | SI | 1008.067
|  | 40 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 24.587 | 2003-12-23 08:12 | 2003-12-23 11:02 | 2.8333 | 170 | P | -- | 40 | 278.3248 | -- | -- | -- | SI | 278.3248
|  | 41 | EL BRACHO | SALIDA LINEA TUCUMAN NORTE 1 | 132 | 24.587 | 2003-12-28 08:22 | 2003-12-28 12:14 | 3.8667 | 232 | P | -- | 40 | 380.6068 | -- | -- | -- | SI | 380.6068
|  | 42 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 27.658 | 2003-12-31 06:33 | 2003-12-31 12:03 | 5.5 | 330 | P | -- | 100 | 1521.19 | -- | -- | -- | SI | 1521.19
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 24.587 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 39944.9238 | 0 | 0 | 0 |  | 39944.92

## RE-0312
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.154
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | HENDERSON | R1B5HE | 150 | 23.1 | 2003-12-03 00:26 | 2003-12-03 06:49 | 6.3833 | 383 | P | -- | -- | 2 | 294.756 | -- | -- | -- | SI | 294.756
|  | 44 | EZEIZA | CS1 | 245 | 37.73 | 2003-12-06 08:49 | 2003-12-06 17:13 | 8.4 | 504 | P | -- | -- | 2 | 633.864 | -- | -- | -- | SI | 633.864
|  | 45 | EZEIZA | CS2 | 245 | 37.73 | 2003-12-06 08:50 | 2003-12-06 18:36 | 9.7667 | 586 | P | -- | -- | 2 | 737.2442 | -- | -- | -- | SI | 737.2442
|  | 46 | HENDERSON | R1B5HE | 150 | 23.1 | 2003-12-10 | 2003-12-10 06:37 | 6.6167 | 397 | P | -- | -- | 2 | 305.844 | -- | -- | -- | SI | 305.844
|  | 47 | EZEIZA | CS5 | 245 | 37.73 | 2003-12-10 07:43 | 2003-12-10 16:26 | 8.7167 | 523 | P | -- | -- | 2 | 658.0112 | -- | -- | -- | SI | 658.0112
|  | 48 | EZEIZA | CS6 | 245 | 37.73 | 2003-12-10 07:43 | 2003-12-10 16:30 | 8.7833 | 527 | P | -- | -- | 2 | 662.5388 | -- | -- | -- | SI | 662.5388
|  | 49 | CHOELE CHOEL | R1B5CL | 150 | 23.1 | 2003-12-13 01:48 | 2003-12-31 23:59 | 454.1833 | 27251 | P | -- | -- | 2 | 20983.116 | -- | -- | -- | SI | 20983.116
|  | 50 | ROSARIO OESTE | R2L5RO | 120 | 18.48 | 2003-12-17 06:14 | 2003-12-18 17:26 | 35.2 | 2112 | P | -- | -- | 2 | 1300.992 | -- | -- | -- | SI | 1300.992
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 25576.3662 | 0 | 0 | 0 |  | 25576.37

## SU (YACYLEC)
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4098984 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 26643.396
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | RINCON - YACYRETA III | 500 | 3.6 | A | 200 | 56.353 | 2003-12-05 07:54 | 2003-12-05 12:20 | 4.4333 | 266 | P | -- | NO | -- | 499.2876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 499.2876
|  | IV | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | C | 20 | 127.9213 | 2003-12-22 08:23 | 2003-12-31 23:59 | 231.6 | 13896 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2558.4262 | 12792.131 | 57973.9377 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | V | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 56.353 | 2003-12-22 08:48 | 2003-12-22 09:28 | 0.66667 | 40 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1127.06 | 755.1302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1882.1902
[17 empty] | 499.2876 | 0 | 3685.4862 | 13547.2612 | 57973.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2381.4778
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 2381.4778
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 111944.1074 | 209633.16 | 46934393.9721 |  | 151911 |  | (DTE 0312) | [15 empty] | 263855.1074
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 4528.0763 |  |  |  | 4233 |  | (DTE 0312) | [15 empty] | 8761.0763
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0312) | [11 empty] | 0
272616.1837
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2327.4721
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 2327.4721

## SU (LITSA)
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 56.353 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 24.587 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 30.733 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 27657.5038
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-08 05:40 | 2003-12-08 06:34 | 0.9 | 54 | P | -- | NO | -- | 51.3263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3263
|  | VII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-11 02:46 | 2003-12-11 03:36 | 0.83333 | 50 | P | -- | NO | -- | 47.3343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.3343
|  | VIII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-12-15 02:36 | 2003-12-15 03:19 | 0.71667 | 43 | P | -- | NO | -- | 41.061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.061
[17 empty] | 139.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139.7216
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XXIX | SALTO GRANDE | REACTOR 2 - RI | 80 |  | 12.32 |  | 2003-12-03 08:07 | 2003-12-03 17:57 | 9.8333 | 590 | P | -- | NO |  | 2 | 242.2112 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 242.2112
|  | XXX | SALTO GRANDE | REACTOR 1 - RI | 80 |  | 12.32 |  | 2003-12-08 05:56 | 2003-12-11 03:36 | 69.6667 | 4180 | P | -- | NO |  | 2 | 1716.6688 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1716.6688
|  | XXXI | RINCÓN | REACTOR 1 - SG | 80 |  | 12.32 |  | 2003-12-11 03:03 | 2003-12-15 03:19 | 96.2667 | 5776 | P | -- | NO |  | 2 | 2372.0928 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 2372.0928
|  | XXXII | RINCÓN | REACTOR 2 - SG | 80 |  | 12.32 |  | 2003-12-15 03:19 | 2003-12-17 17:41 | 62.3667 | 3742 | P | -- | NO |  | 2 | 1536.7968 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1536.7968
5867.7696
[9 empty] | SM = | 6007.4912
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 212148.7579 |  |  |  |  | 375761 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 587909.7579
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 35637.6372 |  |  |  |  | 16331 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 51968.6372
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 34372.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 34372.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 17186.4 | [21 empty] | 17186.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 22865.352 | [18 empty] | 22865.352
691437.5951
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2402.9965
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 2402.9965

## SU (TIBA)
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 15871.2498
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IX | BAHÍA BLANCA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 46.2 | 2003-12-21 05:21 | 2003-12-21 10:28 | 5.1167 | 307 | P | -- | NO | 2 | 473.088 | -- | -- | -- | SI | 473.088
|  | X | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/132/13,2 | 46.2 | 2003-12-24 02:16 | 2003-12-24 03:55 | 1.65 | 99 | P | -- | NO | 2 | 152.46 | -- | -- | -- | SI | 152.46
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | AUTOTRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 46.2 | 2003-12-24 04:11 | 2003-12-24 05:15 | 1.0667 | 64 | P | -- | NO | 2 | 98.868 | -- | -- | -- | SI | 98.868
724.416
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 24.587 | 2003-12-01 09:38 | 2003-12-01 16:14 | 6.6 | 396 | P | -- |  | 40 | 649.0968 | -- | -- | -- | SI | 649.0968
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA |  | 132 | 24.587 | 2003-12-02 08:40 | 2003-12-02 16:53 | 8.2167 | 493 | P | -- |  | 40 | 808.4206 | -- | -- | -- | SI | 808.4206
|  | XV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO |  | 132 | 24.587 | 2003-12-04 07:08 | 2003-12-04 11:26 | 4.3 | 258 | P | -- |  | 40 | 422.8964 | -- | -- | -- | SI | 422.8964
|  | XVI | CAMPANA 500 | LÍNEA A SIDERCA 0 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-07 05:37 | 2003-12-08 16:45 | 35.1333 | 2108 | P | -- |  | 40 | 3454.9652 | -- | -- | -- | SI | 3454.9652
|  | XVII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 24.587 | 2003-12-09 08:45 | 2003-12-09 15:45 | 7 | 420 | P | -- |  | 40 | 688.436 | -- | -- | -- | SI | 688.436
|  | XVIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A AZUL |  | 132 | 24.587 | 2003-12-10 11:59 | 2003-12-10 15:38 | 3.65 | 219 | P | -- |  | 40 | 358.9702 | -- | -- | -- | SI | 358.9702
|  | XIX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON |  | 132 | 24.587 | 2003-12-11 05:20 | 2003-12-11 20:01 | 14.6833 | 881 | P | -- |  | 40 | 1443.7486 | -- | -- | -- | SI | 1443.7486
|  | XX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A HENDERSON |  | 132 | 24.587 | 2003-12-12 05:28 | 2003-12-12 19:59 | 14.5167 | 871 | P | -- |  | 40 | 1428.013 | -- | -- | -- | SI | 1428.013
|  | XXI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-15 08:29 | 2003-12-15 15:36 | 7.1167 | 427 | P | -- |  | 40 | 700.2378 | -- | -- | -- | SI | 700.2378
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-16 08:16 | 2003-12-16 17:55 | 9.65 | 579 | P | -- |  | 40 | 949.0582 | -- | -- | -- | SI | 949.0582
|  | XXIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-17 08:32 | 2003-12-17 17:43 | 9.1833 | 551 | P | -- |  | 40 | 902.8346 | -- | -- | -- | SI | 902.8346
|  | XXIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-18 08:17 | 2003-12-18 17:52 | 9.5833 | 575 | P | -- |  | 40 | 942.1738 | -- | -- | -- | SI | 942.1738
|  | XXV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-19 09:00 | 2003-12-19 17:36 | 8.6 | 516 | P | -- |  | 40 | 845.7928 | -- | -- | -- | SI | 845.7928
|  | XXVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 24.587 | 2003-12-22 09:39 | 2003-12-22 14:57 | 5.3 | 318 | P | -- |  | 40 | 521.2444 | -- | -- | -- | SI | 521.2444
|  | XXVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 24.587 | 2003-12-29 09:34 | 2003-12-29 16:28 | 6.9 | 414 | P | -- |  | 40 | 678.6012 | -- | -- | -- | SI | 678.6012
|  | XXVIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 24.587 | 2003-12-30 09:19 | 2003-12-30 14:27 | 5.1333 | 308 | P | -- |  | 40 | 504.5252 | -- | -- | -- | SI | 504.5252
15299.0149
[8 empty] | SM = | 16023.4309
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 45730.704
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 17186.4 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 160057.464
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 160057.464
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 34372.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 114326.76
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 34372.8 | [7 empty] | 480172.392
154677.6
[8 empty] | RM = | 634849.992
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 4005.8577
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 4005.8577

## SU (ENECOR)
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2003
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 30.733 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 27.658 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.154 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 24.587 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 2838.3302
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/34 | 46.2 | 2003-12-30 17:41 | 2003-12-30 17:44 | 0.05 | 3 | F | NO | NO | 20 | -- | 924 | 46.2 | -- | SI | 970.2
970.2
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 24.587 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 970.2
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 34372.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 36585.456
[6 empty] | 34372.8 | [7 empty] | 36585.456
[8 empty] | RM = | 70958.256
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 388.08
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 388.08

## TRANSENER
ANEXO I -1 a la Resolución ENRE N° 403 /2008.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de diciembre de 2003 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01 | 2003-11-01 | 2003-12-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | [7 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  | 1 |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  | 1 |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | [7 empty] | 1
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [7 empty] | 1
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [10 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C | [5 empty] | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | [10 empty] | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | [9 empty] | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [9 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  |  | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [8 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [7 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 1
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [11 empty] | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 1 | [7 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [11 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [9 empty] | 2
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C | [11 empty] | 1
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [10 empty] | 1
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.79 | 0.59
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.59 | SALIDAS x AÑO / 100 km