## EDEMSA
ANEXO a la Resolución E.N.R.E. N° 147/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A.
Desde el 01 de abril al 31 de diciembre de 2004
|  | Inicio del Incumplimiento |  |  | 2004-04-01
|  | Res SE Nº 472/98 = % * E * P | [8 empty] | Res. ENRE N° 127/2000= % * E * P * Ccom
|  | N° | EMPRESA | MES | MEDIDOR | TIPOLOGÍA (*) | % | ENERGÍA [MWh] | P [$/MWh] | Monto según Res. SE N° 472/998 | Hasta | DIAS | Ccom | Monto Adiciona por San. Comp. (1) | Monto Total Res. ENRE N° 127/00
|  | 1 | EDEMSA | 2004-01-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 31/01/04 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 2 | EDEMSA | 2004-02-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2004-02-29 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 3 | EDEMSA | 2004-03-01 | ---- | ---- | -- | ---- | ---- | ---- | 2004-03-31 | ---- | ---- | ---- | ----
|  | 4 | EDEMSA | 2004-04-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 528.097 | 28.96 | 611.75 | 2004-04-30 | 29 | 1 | 0 | 611.75
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 3511.666 | 28.95 | 4066.51 | 2004-04-30 | 29 | 1 | 0 | 4066.51
|  | 5 | EDEMSA | 2004-05-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 525.828 | 29.28 | 615.85 | 2004-05-31 | 60 | 1 | 0 | 615.85
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 3660.963 | 29.27 | 4286.26 | 2004-05-31 | 60 | 1 | 0 | 4286.26
|  | 6 | EDEMSA | 2004-06-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 524.471 | 35.36 | 741.81 | 2004-06-30 | 90 | 1 | 0 | 741.81
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 3771.224 | 35.3 | 5324.97 | 2004-06-30 | 90 | 1 | 0 | 5324.97
|  | 7 | EDEMSA | 2004-07-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 558.806 | 35.8 | 800.21 | 2004-07-31 | 121 | 1.2255 | 180.411 | 980.62
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 4043.787 | 35.28 | 5706.59 | 2004-07-31 | 121 | 1.2255 | 1286.5767 | 6993.17
|  | 8 | EDEMSA | 2004-08-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 531.258 | 35.79 | 760.55 | 2004-08-31 | 152 | 1.4509 | 342.9389 | 1103.49
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 428.036 | 35.65 | 610.38 | 2004-08-31 | 152 | 1.4509 | 275.2259 | 885.61
|  | 9 | EDEMSA | 2004-09-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 596.513 | 36.6 | 873.3 | 2004-09-30 | 182 | 1.6691 | 584.3171 | 1457.62
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 4406.46 | 36.38 | 6412.28 | 2004-09-30 | 182 | 1.6691 | 4290.3983 | 10702.68
|  | 10 | EDEMSA | 2004-10-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 562.734 | 31.7 | 713.55 | 2004-10-31 | 213 | 1.8945 | 638.3029 | 1351.85
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 3528.006 | 31.61 | 4460.81 | 2004-10-31 | 213 | 1.8945 | 3990.3973 | 8451.21
|  | 11 | EDEMSA | 2004-11-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 616.935 | 34.99 | 863.46 | 2004-11-30 | 243 | 2.1127 | 960.7955 | 1824.26
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 3091.963 | 33.78 | 4177.86 | 2004-11-30 | 243 | 2.1127 | 4648.8188 | 8826.68
|  | 12 | EDEMSA | 2004-12-01 | MGCCA01P | 7.2.e. | 4% | 721.246 | 40.05 | 1155.44 | 2004-12-31 | 274 | 2.3382 | 1546.1888 | 2701.63
[5 empty] | MGCSM02P | 7.2.e. | 4% | 506.735 | 38.46 | 779.56 | 2004-12-31 | 274 | 2.3382 | 1043.193 | 1822.75
[10 empty] | 42961.14 |  |  |  | 19787.5641 | 62748.72
[7 empty] | TOTAL |  | 62748.72
|  | % : | PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.a. : | INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL
|  | E : | ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh |  |  |  |  | (*) | 7.2.b. : | FALTA DE UNA MEDICIÓN
|  | P : | PRECIO PROMEDIO EN EL NODO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | (*) | 7.2.d. : | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PEOR CLASE
|  | Ccom : | COEFICIENTE COMPLEMENTARIO |  |  |  |  | (*) | 7.2.e. : | FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL (HC) DE UN NODO
|  | (1) : | Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98 |  |  |  |  | (*) | 7.2.f. : | INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA HC
[8 empty] | (*) | 7.3. : | FALTA, INDISPONIBILIDAD O FALENCIA DEL VINCULO TELEFÓNICO
Penalización = % * E * P * Ccom