## tot-0110
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A. - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 8823
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 10427.8
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 2655
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 49950
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 3658.84
|  |  |  | 224 | Transportista Independiente CTM S.A. |  | 235.74
|  |  |  | 225 | Transportista Independiente TESA |  | 39297.86
[5 empty] | TOTAL | 115048.24
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LIN-YACY
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 4080202
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | 2003-10-12 00:01 | 2003-10-12 07:01 | 7 | 420 | RP | 9.18 | -- | 3.213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.213 | 7332
|  | II | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | 2003-10-12 00:01 | 2003-10-12 07:01 | 7 | 420 | RP | 9.18 | -- | 3.213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.213 | 1292
|  | III | RINCON - YACYRETA II | 500 | 3.6 | 2003-10-22 10:02 | 2003-10-22 11:08 | 1.1 | 66 | P | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 199
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[12 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [8 empty] | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8823
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LIN-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-10-26 11:13 | 2003-10-26 13:01 | 1.8 | 108 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 10265.2625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10265.2625 | 10265.2625
|  | VII | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 285.1462 | 2003-10-30 23:43 | 2003-10-31 02:34 | 2.85 | 171 | P | -- | NO | -- | 162.5333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 162.5333 | 162.5333
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 162.5333 | 0 | 0 | 10265.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10427.8 | 10427.8
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
Note on J22: pleoni: SE OBTUVO DEL INFORME DE PERTURBACIONES DEL DÍA 26
Note on J23: pleoni: SE CALCULO CON LOS MINUTOS DE INDISPONIBILIDAD

## TRAFO-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente ENECOR S.A
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-01 08:16 | 2003-10-01 16:16 | 8 | 480 | P | -- | -- | NO | 2 | 283.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 283.2
|  | IX | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-02 08:25 | 2003-10-02 15:25 | 7 | 420 | P | -- | -- | NO | 2 | 247.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 247.8
|  | X | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-03 08:17 | 2003-10-03 12:17 | 4 | 240 | P | -- | -- | NO | 2 | 141.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.6
|  | XI | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-06 10:39 | 2003-10-06 14:39 | 4 | 240 | P | -- | -- | NO | 2 | 141.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.6
|  | XII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-07 08:18 | 2003-10-07 11:18 | 3 | 180 | P | -- | -- | NO | 2 | 106.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.2
|  | XIII | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-09 13:20 | 2003-10-09 16:20 | 3 | 180 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 354 | 1062 | -- | -- | -- | -- | SI | 1416
|  | XIV | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2003-10-16 08:07 | 2003-10-16 17:07 | 9 | 540 | P | -- | -- | NO | 2 | 318.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 318.6
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1239 | 0 | 354 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2655
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-01 07:31 | 2003-10-01 17:28 | 9.95 | 597 | P | -- | 200 | 2345.613 | -- | -- | -- | SI | 2345.613
|  | XVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-02 07:18 | 2003-10-02 19:14 | 11.9333 | 716 | P | -- | 200 | 2812.3782 | -- | -- | -- | SI | 2812.3782
|  | XVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-03 07:40 | 2003-10-03 17:40 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 2357.4 | -- | -- | -- | SI | 2357.4
|  | XVIII | OLAVARRIA | LINEA A TANDIL | 132 | 9.43 | 2003-10-04 08:43 | 2003-10-04 17:17 | 8.5667 | 514 | P | -- | 40 | 323.2604 | -- | -- | -- | SI | 323.2604
|  | XIX | OLAVARRIA | LINEA A TANDIL | 132 | 9.43 | 2003-10-05 07:28 | 2003-10-05 17:40 | 10.2 | 612 | P | -- | 40 | 384.744 | -- | -- | -- | SI | 384.744
|  | XX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-06 07:55 | 2003-10-06 16:46 | 8.85 | 531 | P | -- | 200 | 2086.299 | -- | -- | -- | SI | 2086.299
|  | XXI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-07 07:29 | 2003-10-07 15:13 | 7.7333 | 464 | P | -- | 200 | 1822.2702 | -- | -- | -- | SI | 1822.2702
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-08 07:33 | 2003-10-08 15:53 | 8.3333 | 500 | P | -- | 200 | 1963.7142 | -- | -- | -- | SI | 1963.7142
|  | XXIII | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-10-09 08:25 | 2003-10-09 17:25 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 339.48 | -- | -- | -- | SI | 339.48
|  | XXIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-10 07:30 | 2003-10-10 18:12 | 10.7 | 642 | P | -- | 200 | 2522.418 | -- | -- | -- | SI | 2522.418
|  | XXV | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-10-10 08:05 | 2003-10-10 14:21 | 6.2667 | 376 | P | -- | 40 | 236.5044 | -- | -- | -- | SI | 236.5044
|  | XXVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-14 07:29 | 2003-10-14 16:13 | 8.7333 | 524 | P | -- | 200 | 2058.0102 | -- | -- | -- | SI | 2058.0102
|  | XXVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 | 132 | 9.43 | 2003-10-14 08:45 | 2003-10-14 14:38 | 5.8833 | 353 | P | -- | 40 | 221.7936 | -- | -- | -- | SI | 221.7936
|  | XXVIII | OLAVARRIA | LINEA A LAPRIDA | 132 | 9.43 | 2003-10-14 09:33 | 2003-10-14 17:11 | 7.6333 | 458 | P | -- | 40 | 287.8036 | -- | -- | -- | SI | 287.8036
|  | XXIX | CAMPANA | LINEA A VILLA LIA | 132 | 9.43 | 2003-10-14 10:22 | 2003-10-14 15:48 | 5.4333 | 326 | P | -- | 40 | 204.8196 | -- | -- | -- | SI | 204.8196
|  | XXX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-15 07:36 | 2003-10-15 17:32 | 9.9333 | 596 | P | -- | 200 | 2340.8982 | -- | -- | -- | SI | 2340.8982
|  | XXXI | OLAVARRIA | LINEA A LAPRIDA | 132 | 9.43 | 2003-10-15 09:57 | 2003-10-15 18:30 | 8.55 | 513 | P | -- | 40 | 322.506 | -- | -- | -- | SI | 322.506
|  | XXXII | CAMPANA | LINEA A VILLA LIA | 132 | 9.43 | 2003-10-15 10:01 | 2003-10-15 15:31 | 5.5 | 330 | P | -- | 40 | 207.46 | -- | -- | -- | SI | 207.46
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 22837.3726 | 0 | 0 | 0 |  | 22837.37
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA (2)
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
22837.37
|  | XXXIII | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 9.43 | 2003-10-15 18:57 | 2003-10-16 21:15 | 26.3 | 1578 | F | NO | 40 | -- | 377.2 | 9920.36 | -- | SI | 10297.56
|  | XXXIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-16 07:23 | 2003-10-16 17:03 | 9.6667 | 580 | P | -- | 200 | 2279.6058 | -- | -- | -- | SI | 2279.6058
|  | XXXV | CAMPANA | LINEA A VILLA LIA | 132 | 9.43 | 2003-10-16 09:17 | 2003-10-16 15:52 | 6.5833 | 395 | P | -- | 40 | 248.1976 | -- | -- | -- | SI | 248.1976
|  | XXXVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-17 07:30 | 2003-10-17 17:21 | 9.85 | 591 | P | -- | 200 | 2322.039 | -- | -- | -- | SI | 2322.039
|  | XXXVII | CAMPANA | LINEA A VILLA LIA | 132 | 9.43 | 2003-10-17 08:48 | 2003-10-17 16:09 | 7.35 | 441 | P | -- | 40 | 277.242 | -- | -- | -- | SI | 277.242
|  | XXXVIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-20 07:39 | 2003-10-20 16:26 | 8.7833 | 527 | P | -- | 200 | 2069.7972 | -- | -- | -- | SI | 2069.7972
|  | XXXIX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-21 07:31 | 2003-10-21 17:53 | 10.3667 | 622 | P | -- | 200 | 2444.6238 | -- | -- | -- | SI | 2444.6238
|  | XL | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-22 07:35 | 2003-10-22 16:28 | 8.8833 | 533 | P | -- | 200 | 2093.3712 | -- | -- | -- | SI | 2093.3712
|  | XLI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-23 07:47 | 2003-10-23 17:37 | 9.8333 | 590 | P | -- | 200 | 2317.3242 | -- | -- | -- | SI | 2317.3242
|  | XLII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 30 | 500 | 11.787 | 2003-10-28 07:48 | 2003-10-28 19:31 | 11.7167 | 703 | P | -- | 200 | 2762.8728 | -- | -- | -- | SI | 2762.8728
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 16815.0736 | 377.2 | 9920.36 | 0 |  | 49950
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XLIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-01 08:19 | 2003-10-01 16:19 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XLIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-01 08:19 | 2003-10-01 16:19 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | XLV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-02 08:28 | 2003-10-02 15:28 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XLVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-02 08:28 | 2003-10-02 15:28 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | XLVII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-03 08:22 | 2003-10-03 12:22 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | XLVIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-03 08:22 | 2003-10-03 12:22 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | XLIX | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-06 10:46 | 2003-10-06 14:46 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | L | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-06 10:46 | 2003-10-06 14:46 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | LI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-07 08:07 | 2003-10-07 15:07 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | LII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-07 08:07 | 2003-10-07 15:07 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | LIII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-08 08:13 | 2003-10-08 15:13 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 264.04 | -- | -- | -- | SI | 264.04
|  | LIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-09 08:37 | 2003-10-09 16:37 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 301.76 | -- | -- | -- | SI | 301.76
|  | LV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-10 08:28 | 2003-10-10 12:28 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 150.88 | -- | -- | -- | SI | 150.88
|  | LVI | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2003-10-16 08:13 | 2003-10-16 17:13 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 339.48 | -- | -- | -- | SI | 339.48
|  | LVII | PASO DE LA PATRIA | SALIDA a STA CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2003-10-16 08:13 | 2003-10-16 17:13 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 339.48 | -- | -- | -- | SI | 339.48
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 3658.84 | 0 | 0 | 0 |  | 3658.84
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-CTM
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.4.- Transportista Independiente CTM S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | LVIII | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ | 500 | 11.787 | 2003-10-23 09:38 | 2003-10-23 10:38 | 1 | 60 | P | -- | 200 | 235.74 | -- | -- | -- | SI | 235.74
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 235.74 | 0 | 0 | 0 |  | 235.74
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-TESA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 521/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.5.- Transportista Independiente Transportadora de Energía S.A. (TESA TI)
Desde el 01 al 31 de octubre de 2003
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | LIX | RINCÓN | SALIDA A CONVERSORA GARABÍ | 500 | 11.787 | 2003-10-25 21:25 | 2003-10-26 13:05 | 15.6667 | 940 | F | NO | 200 | -- | 2357.4 | 36940.458 | -- | SI | 39297.858
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 0 | 2357.4 | 36940.458 | 0 |  | 39297.86
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )